**ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԻԳԻԵՆԻԿ ԵՎ ՀԱԿԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ՌԻՍԿԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ**

**ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ**

**Ստուգաթերթ N 1.3**

**Ստոմատոլոգիական պրակտիկայի**

**սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային բնագավառի վերահսկողություն**

**(ՏԳՏԴ ԾԱԾԿԱԳԻՐ՝ Q 86.23)**

**ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը, հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը ազգանունը, անունը, հայրանունը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)` \_\_20\_\_թ.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ավարտը` 20 \_\_ թ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Հ Վ Հ Հ**

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները (հեռախոսահամարը)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը (հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագրի համարը` \_\_\_\_\_\_\_ տրված` \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_թ.

Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները` \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Տեղեկատվական հարցեր

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N/ N | Հարց | Պատասխան |
|  | Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության իրականացման վայրը և կոնտակտային տվյալները (հեռախոսահամարը և կապի այլ միջոցներ) |  |
|  | Տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից գործունեությունն սկսելու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը |  |
|  | Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումների անվանումները և գտնվելու վայրը (փոստային հասցեն), այդ թվում` հեռախոսահամարը և այլ կապի միջոցներ |  |
|  | Լիցենզիայի առկայությունը, համարը |  |
|  | Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող հաստատության տեսակը՝ ստոմատոլոգիական կենտրոն, պոլիկլինիկա, կաբինետ |  |
|  | Տարեկան հաճախումների մոտավոր թիվը |  |
|  | Մատուցվող ծառայությունների տեսակները |  |
|  | Ռենտգենաբանական ծառայության առկայությունը |  |

|  |
| --- |
| **ՀԱՐՑԱՇԱՐ****Առողջապահության և աշխատանքի տեսչական մարմնի կողմից ստոմատոլոգիական կազմակերպություններում հիգիենիկ և հակահամաճարակային նորմերի պահանջների կատարման նկատմամբ իրականացվող ստուգումների** |
| **հ/հ** | **Հարցեր** | **Հղում նորմատիվ իրավական ակտին** | **Այո** | **Ոչ** | **Չ/Պ** | **Կշիռ** | **Ստուգման****անցկացման****մեթոդ** | **Մեկնաբանություն** |
| 1. | Ստոմատոլոգիական բժշկական կազմակերպության կառուցվածքային կազմում առկա են` | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 3, հավելված 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | սպասասրահ`  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | կաբինետի համար` մեկ և երկու համասարքի դեպքում` վեց քառակուսի մետր, երեք և չորս, համասարքի դեպքում` նվազագույնը տասը քառակուսի մետր, |  |  |  |  | 2,0 | ՉափագրումՓաստաթղթային |  |
| 1.1.2 | պոլիկլինիկայի և կենտրոնի համար` հինգ և ավելի համասարքի դեպքում նվազագույնը քսան քառակուսի մետր: |  |  |  |  | 2,0 | ՉափագրումՓաստաթղթային |  |
| 1.2. | Կլինիկական աշխատանքային սենյակ` նվազագույնը տասնմեկ քառակուսի մետր, միևնույն սենյակում յուրաքանչյուր լրացուցիչ համասարքի առկայության դեպքում` սենյակի չափը ավելանում է ինը քառակուսի մետրով: |  |  |  |  | 2,0 | ՉափագրումՓաստաթղթային |  |
| 1.3. | Աշխատակազմի (հանգստի) սենյակ` երկու և երեք համասարքի դեպքում նվազագույնը՝ 6 քառակուսի մետր, չորս և ավելի համասարքի դեպքում նվազագույնը՝ 10 քառակուսի մետր |  |  |  |  | 2,0 | դիտողական | - |
| 2. | Մանրէազերծման սենյակը գտնվում է միևնույն բժշկական կազմակերպության տարածքում: | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 3, հավելված 1 |  |  |  | 3,0 | դիտողական |  |
| 3. | Սանհանգույցը գտնվում է միևնույն բժշկական կազմակերպության տարածքում: | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 3, հավելված 1 |  |  |  | 3,0 | դիտողական |  |
| 4. | Բնակելի շենքի տարածքում տեղակայված ստոմատոլոգիական բժշկական հաստատությունն ունի առանձին մուտք: | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 5 |  |  |  | 3,0 | դիտողական |  |
| 5. | Ստոմատոլոգիական բժշկական կազմակերպության կլինիկական աշխատանքային սենքերը, մանրազերծման սենքերի պատերը, առաստաղները և հատակը պատվում են ջրակայուն, լվացվող և ախտահանվող մակերեսներով: | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 10 |  |  |  | 3,0 | դիտողական |  |
| 6. | Թերապևտիկ և օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիական կլինիկական աշխատանքային սենյակներում տեղադրված են չորսից ոչ ավելի աշխատատեղ: | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 12 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Վիրաբուժական ստոմատոլոգիայի աշխատասենյակում տեղադրված են երկուսից ոչ ավելի աշխատատեղ: | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 12 |  |  |  | 2,0 | դիտողական |  |
| 6.2 | Աշխատատեղերը միմյանցից բաժանված են առնվազն 1.5 մ բարձրությամբ անթափանց միջնապատերով: | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 13 |  |  |  | 1,0 | դիտողական |  |
| 7. | Բուժական աշխատասենյակներում հատկացված են առանձին լվացարաններ` անձնակազմի ձեռքերի լվացման համար: | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 14 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Վիրաբուժական ստոմատոլոգիայի աշխատասենյակում նախամանրէազերծումային մշակումը չի իրականացվում: | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 14, ենթակետ 1 |  |  |  | 3,0 | դիտողական |  |
| 7.2. | Նախամանրէազերծումային մշակումը կլինիկական աշխատանքային սենյակում իրականացնելու դեպքում տեղադրված է լրացուցիչ ավազան` գործիքների լվացման համար: | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 14, ենթակետ 2 |  |  |  | 3,0 | դիտողական |  |
| 8. | Բոլոր աշխատանքային սենյակներում, սանհանգույցներում` | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 15 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Լվացարաններն ապահովված են մշտական հոսող սառը և տաք ջրով, |  |  |  |  | 3,0 | դիտողական |  |
| 8.2. | ծորակները ոչ պտուտակային են (արմնկային, դաստակային կառավարմամբ և այլն) : |  |  |  |  | 3,0 | դիտողական |  |
| 9. | Թերապևտիկ և օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայի կլինիկական աշխատասենյակներում ամալգամայի հետ աշխատելու դեպքերում աշխատասենյակներն ապահովված են հարթ, ամբողջական, սնդիկանթափանց ներքին մակերեսներ ունեցող քարշիչ պահարաններով, որոնք սնդիկի գոլորշիների և ծանր մետաղների փոշու հեռացման օդափոխիչ սարքավորումները ապահովված են համապատասխան զտիչներով, սնդիկի կաթիլների հավաքման համար անոթով, սնդիկորսիչ հարմարանք ունեցող լվացարանով, փոքրիկ պահարանով՝ ամալգամի, սնդիկի, ամալգամի պատրաստման ամանեղենի, ամալգամ խառնիչի և դեմերկուրիզացիոն միջոցների օրվա պաշարները պահելու համար: | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 14, ենթակետ 16, 3-րդ և 4-րդ ենթակետեր  |  |  |  | 2,0 | դիտողական |  |
| 10. | Բոլոր աշխատանքային կաբինետները, որտեղ իրականացվում են բժշկական միջամտություններ և բժշկական նշանակության գործիքների (առարկաների) ախտահանում և մանրէազերծում, ապահովված են մանրէասպան ճառագայթիչներով կամ օդի այլ վարակազերծիչ սարքերով: | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 18, կետ 50-ի 1-ին և 2-րդ ենթակետեր |  |  |  | 1,0 | դիտողական |  |
| 10.1 | Բաց և կոմբինացված մանրէասպան ուլտրամանուշակագույն ճառագայթիչները օգտագործում են մարդկանց բացակայության ժամանակ  |  |  |  |  | 1,0 | դիտողական |  |
| 10.2 | Փակ` էկրանավորված ուլտրամանուշակագույն ճառագայթիչներն, այդ թվում` հետշրջանառիչները (ռեցերկուլյատորներ) օգտագործվում են մարդկանց ներկայությամբ |  |  |  |  | 1,0 | դիտողական |  |
| 10.3 | Օզոնային ազդեցությամբ մանրէասպան սարքավորումները` օզոնային գեներատորները շահագործում են մարդկանց բացակայության ժամանակ (եզրափակիչ տիպի ախտահանման և գլխավոր մաքրման անցկացման ժամանակ) |  |  |  |  | 1,0 | դիտողական |  |
| 11. | Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունում գործիքների և փափուկ նյութի մանրէազերծումն իրականացվում է կազմակերպությունում գտնվող առանձին մանրէազերծման սենյակում:  | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 19 |  |  |  | 3,0 | դիտողական |  |
| 12. | Մշտական աշխատատեղերում (բուժանձնակազմի 2 ժամից ավելի անընդմեջ աշխատելու դեպքում) և ժամանակավոր աշխատատեղերում միկրոկլիմային ներկայացվող պահանջները համապատասխանում են նորմերին:Նշում 1\* | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 22  |  |  |  | 2,0 | դիտողականգործիքային |  |
| 13. | Նույն սենքում 3 աշխատատեղերից ավելի տեղակայման դեպքում օդափոխանակությունը իրականացվում է ընդհանուր ներհոս-արտաձիգ մեխանիկական օդափոխության միջոցով: | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 25 |  |  |  | 3,0 | դիտողական |  |
| 14. | Ինքնուրույն օդափոխանակության համակարգերը նախատեսված են`  | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 26 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | մանրէազերծման սենյակում |  |  |  |  | 3,0 | դիտողական |  |
| 14.2. | ռենտգեն կաբինետում |  |  |  |  | 2,0 | դիտողական |  |
| 14.3 | սանհանգույցներում |  |  |  |  | 3,0 | դիտողական |  |
| 15. | Ստոմատոլոգիական բժշկական կազմակերպությունների բոլոր սենքերն ապահովված են արհեստական լուսավորվածությամբ | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 33 |  |  |  | 3,0 | դիտողական |  |
| 16. | Ստոմատոլոգիական աշխատասենյակները ապահովված են տեղային լուսավորմամբ | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 34 |  |  |  | 2,0 | դիտողական |  |
| 17. | Աշխատանքային մակերեսների հորիզոնական լուսավորվածության մակարդակները համապատասխանում են սահմանված նորմերին: Նշում 2\* | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 35, աղյուսակ 3 |  |  |  | 2,0 | գործիքային չափումներ |  |
| 18. | աշխատողներն ապահովված են` | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 37 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | հատուկ արտահագուստով |  |  |  |  | 3,0 | դիտողական |  |
| 18.2. | անհատական պաշտպանիչ միջոցներով |  |  |  |  | 3,0 | դիտողական |  |
| 18.3. | անհատական հիգիենայի պարագաներով` հեղուկ օճառ, թղթե անձեռոցիկ |  |  |  |  | 2,0 | դիտողական |  |
| 19. | Աշխատանքի ընթացքում աերոզոլներից շնչուղիները պաշտպանելու համար աշխատողները կրում են միանվագ օգտագործման դիմակներ, հատուկ պաշտպանիչ ակնոցներ | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 38 |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Ամալգամայի հետ աշխատելիս սնդիկի արծաթային ամալգամայի հետ աշխատելիս աշխատանքի հիգիենայի և սնդիկով շրջակա միջավայրի աղտոտումը կանխելու նպատակով իրականացվում են անհրաժեշտ միջոցառումներըՆշում 3 | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 38, հավելված 6 |  |  |  | 2,0 | հարցում |  |
| 20. | Ախտահանող նյութերը պահվում են պահպանման համար նախատեսված հատուկ տեղերում` մակնշում ունեցող համապատասխան տարողություններում, որոնք արծնապատ կամ մետաղյա չեն | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 40 |  |  |  | 2,0 | դիտողական |  |
| 21. | Ստոմատոլոգիական կաբինետներն ապահովված են ախտահանիչ միջոցների աշխատանքային լուծույթների պահպանման առանձին տարողություններով` նախատեսված տարբեր օբյեկտների ախտահանման համար` | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 41 |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | բժշկական նշանակության իրերի | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 41, 1-ին ենթակետ |  |  |  | 2,0 | դիտողական |  |
| 21.2. | սենքերի մակերեսների, կահույքի, սարքավորումների, սարքերի մակերեսների | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 41, 2-րդ ենթակետ |  |  |  | 2,0 | դիտողական |  |
| 21.3. |  մաքրող պարագաների  | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 41, 3-րդ ենթակետ |  |  |  | 2,0 | դիտողական |  |
| 22. | Աշխատանքային լուծույթով տարողություններն ապահովվում են փակվող կափարիչներով և հստակ գրառումներով` տոկոսայնության, նշանակության, պատրաստման ամսաթվի և պիտանելիության սահմանային ժամկետների վերաբերյալ | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 42 |  |  |  | 2,0 | դիտողական |  |
| 23. | Ստոմատոլոգիական բուժօգնության և սպասարկման դիմած անձի համար նախատեսված գոգնոցները միանվագ օգտագործման են և յուրաքանչյուր այցելուից հետո փոխվում են: | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 44 |  |  |  | 3,0 | դիտողական |  |
| 24. | Բուժման հատվածում տեղակայված առարկաների մակերեսների (գործիքների սեղանիկը, ղեկավարման վահանակը, օդային ատրճանակը, լուսատուն, թքամանը, բազկաթոռի գլխահենակը և արմնկահենակը) ախտահանումը կատարվում է յուրաքանչյուր այցելուից հետո | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 47 |  |  |  | 3.0 | դիտողական,լաբորատոր փորձաքննություն |  |
| 25. | Հատակի և պատերի մաքրման պարագաները լինում են առանձին` մակնշված և օգտագործվում են կաբինետի, միջանցքների և սանհանգույցների համար առանձին | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 49, 2-րդ ենթակետ |  |  |  |  |  |  |
| 25.1. | Մաքրման պարագաների պահպանման համար ունենում են առանձնացված սենք կամ աշխատանքային կաբինետից դուրս տեղադրված առանձին պահարան | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 49, 3-րդ ենթակետ |  |  |  | 2.0 | դիտողական |  |
| 26. | Սենքերում պահպանվող օդային միջավայրի մանրէային հագեցվածության նորմավորված ցուցանիշները համապատասխանում են Առողջապահության նախարարի 25-Ն հրամանի հավելվածի Հավելված N 2-ով սահմանված պահանջներին:Նշում 4\* | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 50, հավելված 2 |  |  |  | 2.0 |  |  |
| 27. | Ձեռքերի հիգիենիկ մշակումը նախատեսվում է երկու եղանակով` | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 53 |  |  |  |  |  |  |
| 27.1. | ձեռքերի լվացում հեղուկ օճառով և հոսող տաք ջրով, |  |  |  |  | 3.0 | Դիտողական, հարցում |  |
| 27.2. | ձեռքերի հետագա ախտահանում |  |  |  |  | 3.0 | Դիտողական, հարցում |  |
| 28. | Ձեռքերի հիգիենիկ մշակումը կատարվում է յուրաքանչյուր բուժօգնության և սպասարկման դիմած անձին սպասարկելուց առաջ: Բուժօգնության և սպասարկման դիմած անձը սպասարկվում է միանվագ օգտագործման ախտահանված անհատական ձեռնոցներով: Ձեռնոցների կրկնակի օգտագործումը արգելվում է: Ձեռքերի հիգիենիկ մշակում կատարվում է նաև ձեռնոցները հանելուց հետո: | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 54 |  |  |  | 3.0 | դիտողական |  |
| 29. | Վիրաբուժական միջամտությունների և մաշկային ծածկույթների ու լորձաթաղանթների ամբողջականության խախտման հետ կապված այլ միջամտությունների ժամանակ կատարվում է ձեռքերի վիրաբուժական մշակում երկու փուլով | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 55 |  |  |  |  |  |  |
| 29.1 | առաջին փուլ` ձեռքերի լվացում հեղուկ օճառով և հոսող տաք ջրով (2 րոպե տևողությամբ) | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 55, 1-ին ենթակետ |  |  |  | 3.0 | Դիտողական, հարցում |  |
| 29.2. | երկրորդ փուլ` ձեռքերի մշակում հականեխիչ միջոցներով` համաձայն տվյալ միջոցի օգտագործման հրահանգի, այնուհետև չորացնել մանրէազերծված անձեռոցիկով | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 55, 2-րդ ենթակետ  |  |  |  | 3.0 | Դիտողական, հարցում |  |
| 29.3 | Ձեռքերի մաշկի վրա հականեխիչ նյութի չորացումից անմիջապես հետո հագնում են մանրէազերծված ձեռնոցներ | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 55, 3-րդ ենթակետ |  |  |  | 3.0 | Դիտողական, հարցում |  |
| 30. | Մաշկային ծածկույթների վնասման դեպքում (պատահական ծակոց, կտրվածք և այլն) ձեռնոցները մշակում են ախտահանիչ լուծույթով, ձեռնոցները հանելուց հետո ձեռքերը պահում են հոսող ջրի տակ, լվանում օճառով, վնասված մաշկի հատվածը մշակում են 70 սպիրտով, հետո յոդով: Ստոմատոլոգիական բուժօգնության և սպասարկման դիմած անձի կենսաբանական հեղուկները քիթ-ըմպան ընկնելու դեպքում բերանը և ըմպանը անմիջապես ողողում են 700 սպիրտով, աչքի կամ քթի մեջ ընկնելու դեպքում` լվանում ջրով կամ 1:1000 կալիումի պերմանգանատի լուծույթով): | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 57 |  |  |  | 3.0 | Դիտողական, հարցում |  |
| 31. | Կազմակերպության բոլոր բաժանմունքներն ապահովված են առաջին բուժօգնության դեղորայքի արկղիկներով: | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 58 |  |  |  | 3.0 | դիտողական |  |
| 32. | Բուժանձնակազմը ենթարկվել է առողջական վիճակի պարտադիր նախնական (աշխատանքի ընդունվելիu) և պարբերական բժշկական զննության | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 8,Կառավարության 2003թ. մարտի 27-ի N347-Ն որոշում |  |  |  |  |  |  |
| 32.1 | Առկա է առողջական վիճակի պարտադիր նախնական և պարբերական բժշկական զննության գրքույկը | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 8, Կառավարության 2003թ. մարտի 27-ի N347-Ն որոշում, հավելված 3 |  |  |  | 3.0 | փաստաթղթային |  |
| 32.2 | Պահպանվում է հետազոտությունների ծավալները**Նշում 5\*** | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 8, Կառավարության 2003թ. մարտի 27-ի N347-Ն որոշում, հավելված 2 |  |  |  | 3.0 | փաստաթղթային |  |
| 32.3 | Պահպանվում է հետազոտությունների պարբերականությունը**Նշում 5\*** | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 8,  Կառավարության 2003թ. մարտի 27-ի N347-Ն որոշում, հավելված 2 |  |  |  | 3.0 | փաստաթղթային |  |
| 32.4 | Պարբերական բժշկական զննության գրքույկը համապատասխանում է պահանջվող ձևին**Նշում 6\*** | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 8, Կառավարության 2003թ. մարտի 27-ի N347-Ն որոշում, հավելված 3 |  |  |  | 3.0 | փաստաթղթային |  |
| 33. | Ռենտգենաբանական ճառագայթային ախտորոշիչ հետազոտությունների իրականացման նպատակով առկա են պահանջվող փաստաթղթերը` | Առողջապահության նախարարի 2009թ. դեկտեմբերի 26-ի N 26-Ն հրաման, հավելված, կետ 13 |  |  |  |  |  |  |
| 33.1 | իոնացնող ճառագայթման աղբյուրների պետական գրանցման մասին տեղեկանքը |  |  |  |  | 2.0 | փաստաթղթային |  |
| 33.2 | գեներացնող ճառագայթման աղբյուրների հետ աշխատանքների կատարման` օգտագործման լիցենզիան |  |  |  |  | 2.0 | փաստաթղթային |  |
| 33.3. | Ռենտգենաբանական ճառագայթային ախտորոշիչ հետազոտությունների իրականացման վերաբերյալ գործունեության լիցենզիան |  |  |  |  | 2.0 | փաստաթղթային |  |
| 34. | Ռենտգեն կաբինետում առանց ուժեղացնող էկրանի, սովորական զգայնությամբ թաղանթով ռենտգեն և պանորամային սարքերը տեղակայված են առանձին սենքերում | Առողջապահության նախարարի 2009թ. դեկտեմբերի 26-ի N 26-Ն հրաման, հավելված, կետ 16 |  |  |  | 2.0 | դիտողական |  |
| 35. | Ռենտգեն կաբինետի միջամտությունների սենյակում մեկից ավելի ռենտգեն սարքերի տեղակայման դեպքում, նույն ժամանակահատվածում իրականացվում է միայն մեկ սարքի շահագործում | Առողջապահության նախարարի 2009թ. դեկտեմբերի 26-ի N 26-Ն հրաման, հավելված, կետ 19 |  |  |  | 2.0 | դիտողական |  |
| 36. | Միջամտությունների սենյակում մեկից ավելի ռենտգեն սարքերի տեղակայման դեպքում յուրաքանչյուր սարքի համար նախատեսվում է լրացուցիչ չորս քառակուսի մետրից ոչ պակաս տարածք | Առողջապահության նախարարի 2009թ. դեկտեմբերի 26-ի N 26-Ն հրաման, հավելված, կետ 20 |  |  |  | 2.0 | դիտողական |  |
| 37. | Ռենտգեն կաբինետի աշխատասենյակների կազմը և մակերեսները համապատասխանում են սահմանված նորմերին**Նշում 7\*** | Առողջապահության նախարարի 2009թ. դեկտեմբերի 26-ի N 26-Ն հրաման, հավելված 3 |  |  |  | 2.0 | չափագրումփաստաթղթային |  |
| 38. | Ռենտգեն կաբինետը սարքավորված է ներհոս-արտաձիգ արհեստական օդափոխանակության համակարգով: | Առողջապահության նախարարի 2009թ. դեկտեմբերի 26-ի N 26-Ն հրաման, հավելված, կետ 25 |  |  |  | 2.0 | դիտողական |  |
| 39. | Օդափոխությունը կատարվում է միջամտությունների սենյակի բարձրության 1/3 մակարդակներում ներհոսը` վերին հատվածում, արտաձիգը` ստորին հատվածում: | Առողջապահության նախարարի 2009թ. դեկտեմբերի 26-ի N 26-Ն հրաման, հավելված, կետ 26 |  |  |  | 2.0 | դիտողական |  |
| 40. | Ռենտգեն կաբինետի միջամտությունների սենյակի հատակը պատրաստված է խոնավ սանիտարական մշակման ենթակա էլեկտրամեկուսիչ նյութից | Առողջապահության նախարարի 2009թ. դեկտեմբերի 26-ի N 26-Ն հրաման, հավելված, կետ 27 |  |  |  | 2.0 | դիտողական |  |
| 40.1. | Ռենտգեն կաբինետում աշխատանքի ավարտից հետո ամեն օր կատարվում է պատերի և հատակի խոնավ մաքրում և պատերի ախտահանում | Առողջապահության նախարարի 2009թ. դեկտեմբերի 26-ի N 26-Ն հրաման, հավելված, կետ 31 |  |  |  | 2.0 | դիտողական |  |
| 40.2 | Ռենտգեն կաբինետում երկու շաբաթը մեկ անգամ կատարվում են հատակի և պատերի ախտահանում քացախաթթվի լուծույթով | Առողջապահության նախարարի 2009թ. դեկտեմբերի 26-ի N 26-Ն հրաման, հավելված, կետ 31 |  |  |  | 1.0 | դիտողական |  |
| 41. | Միջամտությունների սենյակի աշխատանքային գոտու օդի նմուշառման արդյունքում կապարի փոշու, օզոնի և ազոտի երկօքսիդի խտությունները համապատասխանում են սահմանային թույլատրելի խտություններին1) կապարի փոշու սահմանային թույլատրելի խտությունը` 0,0007 մգ/մ3,2) օզոնի սահմանային թույլատրելի խտությունը` 0,01 մգ/մ3,3) ազոտի երկօքսիդի սահմանային թույլատրելի խտությունը` 0,085 մգ/մ3) | Առողջապահության նախարարի 2009թ. դեկտեմբերի 26-ի N 26-Ն հրաման, հավելված, կետ 32 |  |  |  | 1.0 | լաբորատոր փորձաքննություն |  |
| 42. | Ֆոտոլաբորատորիայում իրականացվում է ընդհանուր և տեղային լուսավորում | Առողջապահության նախարարի 2009թ. դեկտեմբերի 26-ի N 26-Ն հրաման, հավելված, կետ 34 |  |  |  | 1.0 | դիտողական |  |
| 43. | Ֆոտոլաբորատորիան ապահովված է մշտական հոսող ջրով: | Առողջապահության նախարարի 2009թ. դեկտեմբերի 26-ի N 26-Ն հրաման, հավելված, կետ 36 |  |  |  | 2.0 | դիտողական |  |
| 44. | Ռենտգեն կաբինետի անձնակազմն ենթարկվել է` | Առողջապահության նախարարի 2009թ. դեկտեմբերի 26-ի N 26-Ն հրաման, հավելված, կետ 37 |  |  |  |  |  |  |
| 44.1 | պարտադիր նախնական բժշկական զննության, |  |  |  |  | 3.0 | փաստաթղթային |  |
| 44.2 | Պարտադիր պարբերական բժշկական զննության |  |  |  |  | 3.0 | փաստաթղթային |  |
| 45. | Ռենտգեն կաբինետն ապահովված է ճառագայթային պաշտպանության անհատական միջոցների լրակազմով` | Առողջապահության նախարարի 2009թ. դեկտեմբերի 26-ի N 26-Ն հրաման, հավելված, կետ 21, հավելված 2 |  |  |  |  |  |  |
| 45.1 | անձնակազմի համար` ճառագայթապաշտպան մեծ շիրմա (այլ միջոցների բացակայության դեպքում) | Առողջապահության նախարարի 2009թ. դեկտեմբերի 26-ի N 26-Ն հրաման, հավելված, կետ 21 և 22, հավելված 2 |  |  |  | 1.0 | դիտողական |  |
| 45.2 | պացիենտների համար` գոգնոց ստոմատոլոգիական, սփռոց պաշտպանիչ (ստոմատոլոգիական գոգնոցի բացակայության դեպքում) | Առողջապահության նախարարի 2009թ. դեկտեմբերի 26-ի N 26-Ն հրաման, հավելված, կետ 21 և 22, հավելված 2 |  |  |  | 1.0 | դիտողական |  |
| 45.3 | օձիք պաշտպանիչ | Առողջապահության նախարարի 2009թ. դեկտեմբերի 26-ի N 26-Ն հրաման, հավելված, կետ 21 և 22, հավելված 2 |  |  |  | 1.0 | դիտողական |  |
| 46. | Ընդհանուր ատամնատեխնիկական լաբորատորիայի սենքերի նվազագույն տարածքները կազմում են` | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 3, հավելված 1  |  |  |  |  |  |  |
| 46.1. | հիմնական աշխատանքների համար նախատեսված սենյակ` երեք քառակուսի մետր |  |  |  |  | 1.0 | չափագրում |  |
| 46.1.2 | մեկից ավելի դեպքում` յուրաքանչյուր հաջորդ աշխատատեղի համար` երկու քառակուսի մետր |  |  |  |  | 2.0 | չափագրում |  |
| 46.2. | Գիպսային, պոլիմերացման և փայլեցման աշխատանքների համար նախատեսված սենյակ` երեք քառակուսի մետր |  |  |  |  | 1.0 | չափագրում |  |
| 46.2.1 |  մեկից ավելիի դեպքում` յուրաքանչյուր հաջորդ աշխատատեղի համար` երկու քառակուսի մետր |  |  |  |  | 2.0 | չափագրում |  |
| 46.3. | Ճենապակյա և մետաղճենապակյա կառույցների պատրաստման համար երեք քառակուսի մետր |  |  |  |  | 1.0 | չափագրում |  |
| 46.3.1 | մեկից ավելի դեպքում` յուրաքանչյուր հաջորդ աշխատատեղի համար` երկու քառակուսի մետր |  |  |  |  | 1.0 | չափագրում |  |
| 46.4 | ձուլարան` երեք քառակուսի մետր |  |  |  |  | 1.0 | չափագրում |  |
| 46.4.1 | մեկից ավելի դեպքում յուրաքանչյուր հաջորդ աշխատատեղի համար` երկու քառակուսի մետր |  |  |  |  | 1.0 | չափագրում |  |
| 47. | Բնակելի և հասարակական շենքերում տեղակայված ատամնատեխնիկական լաբորատորիաների աշխատանքային գոտու օդի արտանետումները հեռացվում են արտաձիգ օդափոխիչ համակարգով, որի խողովակի բացվածքը շենքի տանիքից առնվազն 1 մ բարձր է | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 6 |  |  |  | 2.0 | դիտողական |  |
| 48. | Ատամնատեխնիկական լաբորատորիայի պատերն, առաստաղները և հատակը պատվում են ջրակայուն, լվացվող և ախտահանվող մակերեսներով | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 10 |  |  |  | 2.0 | դիտողական |  |
| 49. | Ատամնատեխնիկական լաբորատորիաների սենքերը ապահովված են լվացարաններով: | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 14 |  |  |  | 2.0 | դիտողական |  |
| 50. | Բոլոր աշխատանքային սենյակներում, սանհանգույցներում` լվացարաններն ապահովված են մշտական հոսող սառը և տաք ջրով | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 15 |  |  |  | 2.0 | դիտողական |  |
| 51. | Ատամնատեխնիկական լաբորատորիայի աշխատասենյակներում պոլիմերային նյութերի հետ աշխատելու դեպքերում ապահովված են քարշիչ պահարաններով: | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 16 |  |  |  | 3.0 | դիտողական |  |
| 52. | Նույն սենքում երեք աշխատատեղերի ցավելի տեղակայման դեպքում, օդափոխանակությունն իրականացվում է ընդհանուր ներհոս-արտաձիգ մեխանիկական օդափոխության միջոցով: | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 25 |  |  |  | 2.0 | դիտողական |  |
| 53. | Ատամնատեխնիկական լաբորատորիայի օժանդակ ծառայությունների սենյակներում նախատեսված են ինքնուրույն օդափոխանակության համակարգեր; | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 26 |  |  |  | 2.0 | դիտողական |  |
| 54. | Ատամնատեխնիկական լաբորատորիայում` տեխնոլոգիական գործընթացից ելնելով, նախատեսված են տեղային արտածծիչներ: | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 27 |  |  |  | 2.0 | դիտողական |  |
| 55. | Բոլոր աշխատասենյակներում` անկախ օդափոխության համակարգի առկայությունից, պատուհաններն ունեն վերնափեղկեր կամ օդանցքներ | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 28 |  |  |  | 1.0 | դիտողական |  |
| 56. | Ատամնատեխնիկներիաշխատատեղերում` հղկման տեղամասի յուրաքանչյուր մեքենայի մոտ, տեղադրվում են տեղային փոշեկլանիչներ, | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 29 |  |  |  | 1.0 | դիտողական |  |
| 56.1. | ձուլման տեղամասի վառարանի, զոդման տեղամասի գազօջախի և պոլիմերիզացիոն տեղամասի աշխատասեղաններն ապահովվում են քարշիչ զոնդերով; |  |  |  |  | 1.0 | դիտողական |  |
| 57. | Ատամնատեխնիկական լաբորատորիաների հիմնական աշխատատեղերն ապահովված են բնական լուսավորվածությամբ: | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 30 |  |  |  | 2.0 | դիտողական |  |
| 58. | Ատամնատեխնիկական լաբորատորիայի հիմնական և հղկման սենքերն ապահովված են տեղային լուսավորմամբ: | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 34 |  |  |  | 2.0 | դիտողական |  |
| 59. | Աշխատողներն ապահովված են` | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 37 |  |  |  |  |  |  |
| 59.1 | հատուկ արտահագուստով, |  |  |  |  | 1.0 | դիտողական |  |
| 59.2. | անհատական պաշտպանիչ միջոցներով, |  |  |  |  | 2.0 | դիտողական |  |
| 59.3. | անհատական հիգիենայի պարագաներով` հեղուկ օճառ, թղթե անձեռոցիկ և այլն: |  |  |  |  | 2.0 | դիտողական |  |
| 60. | Աշխատանքի ընթացքում աշխատողները կրում են միանվագ օգտագործման դիմակներ, հատուկ պաշտպանիչ ակնոցներ: | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 38 |  |  |  | 2.0 | դիտողական |  |
| 61. | Մաքրման պարագաների պահպանման համար ունենում են առանձնացված սենք կամ աշխատանքային կաբինետից դուրս տեղադրված առանձին պահարան: | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 49, 3-րդ ենթակետ |  |  |  | 1.0 | դիտողական |  |
| 62. | Ատամնատեխնիկական լաբորատորիան ապահովված է առաջին բուժօգնության դեղորայքի արկղիկներով; | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 5-ի N 25-Ն հրաման, հավելված, կետ 58 |  |  |  | 2.0 | դիտողական |  |

**Ծանոթություններ\***

**Նշում 1\***

**Միկրոկլիմային ներկայացվող պահանջներ**

Աղյուսակ 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Տարվա եղանակ | Ջերմաստիճան0C | Օդի հարաբերական խոնավություն % | Օդի շարժման արագություն մ/վրկ |
| Սառը և անցումային (օրվա միջին ջերմաստիճանը+10 0C և ցածր) | 18-23 | 60-40 | 0,2 |
| Տաք (օրվա միջին ջերմաստիճանը+10 0C և բարձր) | 21-25 | 60-40 | 0,2 |

**Ժամանակավոր աշխատատեղերում միկրոկլիմայի ցուցանիշների նորմավորում**

Աղյուսակ 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Տարվա եղանակ | Ջերմաստիճան0C | Օդի հարաբերական խոնավություն % | Օդի շարժման արագություն մ/վրկ |
| Սառը և անցումային (օրվա միջին ջերմաստիճանը+10 0C և ցածր) | 17-25 | ոչ ավելի 75 | 0,2-0,3 |
| Տաք (օրվա միջին ջերմաստիճանը+10 0C և բարձր) | ոչ ավելի 28 | ոչ ավելի 65 | 0,2-0,5 |

**Նշում2\***

**Աշխատանքային մակերեսների հորիզոնական լուսավորվածության մակարդակների համար առաջարկվող ընդհանուր արհեստական լուսավորվածության նորմեր**

|  |  |
| --- | --- |
| Սենքերի անվանումը | Ընդհանուր լուսավորվածության մակարդակը |
| Լյումինեսցենտային լամպեր | շիկացմանլամպեր |
| Բժիշկների աշխատասենյակներ, ատամնատեխնիկական լաբորատորիաների հիմնական սենքեր | 500 | 200 |
| Գլխավոր բժշկի, տեղակալի կաբինետներ, գիպսի, պոլիմերիզացիոն տեղամասեր | 400 | 200 |
| Բուժքրոջ, տնտեսուհու սենյակ, լվացման բաժին | 300 | 150 |
| Ձուլման, զոդման աշխատասենյակներ,ռենտգեն նկարահանման աշխատասենյակ ու վիրաբուժական գործիքների մանրէազերծման նախապատրաստման սենյակ | 200 | 100 |
| Գրանցման բաժին, սպասասրահ, ստերիլիզացիոն ավտոկլավային ոչ ստերիլ գործիքների և ստերիլ մատերիալի պահման սենյակներ | 150 | 75 |
| Աստիճանավանդակներ, տամբուր | 100 | 50 |
| Դեզնյութերի պահման սենք | - | 30 |
| Սանհանգույցի սենքեր | 75 | 30 |

**Նշում 3\***

**ԱՄԱԼԳԱՄԱՅԻ ՀԵՏ ԱՇԽԱՏԵԼԻՍ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԻԳԻԵՆԱՅԻ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԱՂՏՈՏՈՒՄԸ ԿԱՆԽԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ**

Ամալգամայի հետ աշխատելիս սնդիկով շրջակա միջավայրի աղտոտումը կանխելու նպատակով անհրաժեշտ է խստորեն կատարել հետևյալ միջոցառումները.

- սնդիկի արծաթային ամալգամայի պատրաստումն իրականացնել միայն քարշիչ պահարանի ներսում` միացված արտաձգման պայմաններում,

- պատրաստի ամալգաման պահել կափարիչով ամուր փակված ջրով լցված լայնաբերան ապակյա կամ ճենապակյա անոթների մեջ, քարշիչ պահարանում,

- ատամը պլոմբելու ժամանակ ավելցուկ ամալգաման պետք է հավաքել ջրով լցված անոթի մեջ,

- սնդիկի հետքերից սպասքի մաքրումը կատարել քրոմային խառնուրդով մանրակրկիտ մշակմամբ, որից հետո ողողել ջրով, ապա լվանալ 2.5%-ոց յոդի լուծույթով, 30%-անոց կալիումյոդիտի լուծույթում,

- անզգուշորեն թափված սնդիկն անհապաղ հավաքել ռետինե տանձիկով, իսկ մանր կաթիլները` պղնձե մետաղալարից պատրաստված վրձնի միջոցով և տեղափոխել քարշիչ պահարանում դրված ջրով լցված անոթի մեջ: Սնդիկով աղտոտված մակերեսներն անմիջապես ենթարկել դեմերկուրիզացիայի 20%-անոց քլորային երկաթի կամ կալիումի պերմանգանատի թթվեցրած լուծույթի միջոցով (1լ 0.2%-անոց կալիումի պերմանգանատի լուծույթին ավելացնել 5 մլգ կոնցենտրիկ աղաթթու),

- այն աշխատանքների ժամանակ, երբ ձեռքերը կարող են կեղտոտվել ամալգամայով, կրել միանվագ օգտագործման ձեռնոցներ,

- ամալգամայի հետ աշխատելիս կրել առանց գրպանների արտահագուստ,

- սնունդ չընդունել այն սենքերում, որտեղ կատարվում են աշխատանքներ սնդիկի հետ,

- ամալգամայի հետ աշխատելիս օգտագործող արտահագուստը պահել առանձին մյուս արտահագուստներից և անձնական հագուստից,

- այն սենքերում, որտեղ աշխատում են ամալգամայի հետ 2 շաբաթը մեկ անգամ ինդիկատորային թղթերի օգնությամբ իրականացնել օդի որակական հետազոտություն` սնդիկի գոլորշիների առկայության նկատմամբ,

- կատարել դիմերկուրիզացիոն աշխատանքներ, եթե հայտնաբերվում են սնդիկի գոլորշիների սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիայի (0.01մգմ3) գերազանցում:

**Դիմերկուրիզացիայի համար նախատեսված լուծույթների և ինդիկատորների պատրաստումը.**

**I. Ինդիկատորային թղթի պատրաստումը**

Ապակյա թասի մեջ (քարշիչ պահարանի ներքո) լցնում են 10%-անոց կալիումյոդիտի և պղնձարջասպի հավասար ծավալներ: 1 օր հետո առաջացած հեղուկ շերտը հեռացնում են, իսկ նստվածքը ֆիլտրում են: Ֆիլտրի վրա առաջացած նստվածքը բազմակի լվանում են թորած ջրով, իսկ հետո 1%-անոց նատրիում սուլֆիդի լուծույթով մինչև անգունացումը, որից հետո մի քանի անգամ լվանում են: Նստվածքը ֆիլտրից տեղափոխում են հերմետիկ փակվող մաքուր անոթի մեջ, ավելացնում են էթիլսպիրտ մինչև ստացվի մածուկանման զանգված, որը թթվեցնում են 25%-անոց ազոտաթթվով, 50 մլ զանգվածին 1 կաթիլ հաշվարկով և ապակյա ձողիկով քսում են 10 մմ լայնությամբ ֆիլտրի թղթերի վրա և չորացնում են էքսիկատորում: Ստացված ինդիկատորային թղթերը պահվում են մուգ հերմետիկ փակվող տարայի մեջ: Ռեակտիվ թղթի ներկման և սնդիկի կոնցենտրացիաների միջև եղած կապը արտահայտվում է հետևյալով`

|  |  |
| --- | --- |
| Ներկման սկիզբը | Սնդիկի գոլորշիների կոնցենտրացիա |
| 15 րոպե հետո | 0.7 մգ/մ3 |
| 20 | 0.3 |
| 50 | 0.2 |
| 70 | 0.1 |
| 90 | 0.05 |
| 180 | 0.03 |
| 1140 (1 օր) | 0.01 |

**II. Դեմերկուրիզացնող լուծույթի պատրաստումը**

1 լ 20%-անոց քլորերկաթային լուծույթի պատրաստման համար 200 գ քլորային երկաթի փոշին սառը միջավայրում աստիճանաբար լուծում են 800 մլ ջրի մեջ: Լուծումը կատարվում է ապակյա անոթի մեջ:

**Նշում 4\***

**ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԵՆՔԵՐԻ ՕԴԻ ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՂՏՈՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԸ**

|  |  |
| --- | --- |
| Սենքի անվանում | Սանիտարամանրէաբանական ցուցանիշներ |
| 1 մ3  օդում մանրէների ընդհանուր քանակը(ԳԱՄ մ3) | 1 մ3 օդում Staphylococcus aureus  գաղութների քանակը (ԳԱՄ մ3) | 1 մ3 օդում բորբոսասնկերի և խմորասնկերի քանակը |
| մինչ աշխատելը | աշխա-տանքի ժամանակ | մինչ աշխատելը | աշխա-տանքի ժամանակ | մինչ աշխատելը | աշխա-տանքի ժամանակ |
| Ստոմատոլոգիական վիրահատարաններ, վիրաբուժական կաբինետներ | ոչ ավելի200 | ոչ ավելի500 | չպետք է լինի | չպետք է լինի | չպետք է լինի | չպետք էլինի |
| Մանրէազերծման սենք, ստոմատոլոգիական թերապևտիկ և օրթոպեդիկ կաբինետներ | ոչ ավելի500 | ոչ ավելի750 | չպետք է լինի | չպետք է լինի | չպետք է լինի | չպետք է լինի |
| Այլ սենքեր | չի նորմա-վորվում | չի նորմա-վորվում | չի նորմա-վորվում | չի նորմա-վորվում | չի նորմա-վորվում | չի նորմա-վորվում |

**Նշում 5\***

**Ց Ա Ն Կ**

**ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NNը/կ | Կազմակերպու-թյուններ և մասնագիտություններ | Թերապևտի ընտանեկան բժշկի զննում | Հետազոտու-թյուններ տուբերկուլոզինկատմամբ | Մաշկավեներաբանի զննում | Հետազոտու-թյուն սիֆիլիսի նկատմամբ | Հետազոտու-թյուն աղիքային վարակիչ հիվանդու-թյունների նկատմամբ (մանրէակրություն) | Հետազոտու-թյուններ հելմինթա-կրության նկատմամբ | Հետազոտու-թյուն վիրուսային հեպատիտ Բ-ինկատմամբ | Հետա-զոտությունվիրուսային հեպատիտ Ց-ի նկատմամբ | Հետազո-տություն քիթ-ըմպանի ախտածին ստաֆի-լակոկի նկատմամբ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3. | Մանկաբարձագի-նեկոլոգիական, 18 տարեկանից ցածր անձանց բժշկական օգնություն և սպասարկում, ստոմատոլոգիական, վիրաբուժական, մաշկավեներաբա-նական, բժշկական օգնություն և սպասարկում (արտահիվանդանոցային և հիվանդանոցային) իրականացնող, հոգեբուժական կազմակերպություններ, շտապ բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների, ինֆեկցիոն, այդ թվում՝ հակատուբերկուլոզային հիվանդանոցների (բաժանմունքների, կաբինետների), վերակենդանացման, հեմոդիալիզի բաժանմունքների, ախտորոշիչ լաբորատորիաների, մանրէազերծման բաժանմունքների, արյան հավաքագրման և փոխներարկման կետերի կամ բաժանմունքների, միջամտություններ իրականացնող կաբինետների բուժաշխատողներ | Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում` տարին 1 անգամ | Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում` տարին 1 անգամ | Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում` տարին 1 անգամ | Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ տարին 1 անգամ` միջամտություններ իրականացնող կամ արյան և դրա բաղադրիչների հետ առնչվող բուժաշխա-տողները միայն | Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում` տարին 1 անգամ | Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում` տարին 1 անգամ | Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում տարին 1 անգամ` միայն միջամտություններ իրականացնող կամ արյան և դրա բաղադրիչների հետ առնչվող բուժաշխատողները | Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում տարին 1 անգամ` միայն միջամտու-թյուններ իրականացնող կամ արյան և դրա բաղադրիչ-ների հետ առնչվող բուժաշխա-տողները | Աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում` տարին 1 անգամ |

**Նշում 6\***

**ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ (ԲԺՇԿԱԿԱՆ) ԳՐՔՈՒՅԿ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ |

 |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(գրքույկի տիրոջ uտորագրությունը, անունը, ազգանունը) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(կազմակերպության տնօրենի uտորագրությունը, անունը, ազգանունը)

|  |  |
| --- | --- |
|  Կ. Տ. |   \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 20    թ. |

1. Տվյալներ uանիտարական (բժշկական) գրքույկի տիրոջ մաuին`

 ազգանունը -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 անունը, հայրանունը --------------------------------------------------------------------------------------------

 ծննդյան ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը ---------------------------------------------------------------------

 բնակության վայրը ----------------------------------------------------------------------------------------------

 մասնագիտությունը ---------------------------------------------------------------------------------------------

պաշտոնը--------------------------------------------------------------------------------------------------

կազմակերպությունը ---------------------------------------------------------------------------------------------

Նշում` այլ կազմակերպություններ աշխատանքի տեղափոխվելու մաuին \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2. Թերապևտի զննման արդյունքը**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ամսաթիվ | Բժշկի եզրակացությունը | Նշում` տարած uուր աղիքային հիվանդությունների մաuին | Բժշկի ստորագրությունը |
|   |   |   |   |

**3. Տուբերկուլոզի վերաբերյալ հետազոտության արդյունք**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ամսաթիվ | Բժշկի եզրակացությունը | Բժշկի ստորագրությունը |
|   |   |   |

**4. Մաշկավեներաբանի զննման արդյունքը**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ամսաթիվ | Բժշկի եզրակացությունը | Բժշկի ստորագրությունը |
|   |   |   |

**5. Սիֆիլիսի նկատմամբ հետազոտության արդյունքը**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ամսաթիվ | Հետազոտության անվանում, արդյունքը | Բժշկի եզրակացությունը | Բժշկի ստորագրությունը |
|   |   |   |   |

**6. Հեպատիտ Բ-ի նկատմամբ հետազոտության արդյունքը**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ամսաթիվ | Հետազոտության անվանում, արդյունքը | Բժշկի եզրակացությունը | Բժշկի ստորագրությունը |
|   |   |   |   |

**7. Հեպատիտ Ց-ի նկատմամբ հետազոտության արդյունքը**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ամսաթիվ | Հետազոտության անվանում, արդյունքը | Բժշկի եզրակացությունը | Բժշկի ստորագրությունը |
|   |   |   |   |

**8. Աղիքային վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչների հայտնաբերման նպատակով կատարված հետազոտությունների արդյունքները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ամսաթիվ | Հետազոտության արդյունքը | Բժշկի ստորագրությունը |
|   |   |   |

**9. Հելմինթոզների հայտնաբերման նպատակով կատարված հետազոտությունների արդյունքները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ամսաթիվ | Հետազոտության արդյունքը | Բժշկի ստորագրությունը |
|   |   |   |

**10. Քիթ-ըմպանի քսուքի` ստաֆիլակոկակրության վերաբերյալ հետազոտությունների արդյունքները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ամսաթիվ | Հետազոտության արդյունքը | Բժշկի ստորագրությունը |
|   |   |   |

**11. Նշումներ աշխատանքի թույլատրելու մասին:**

**Նշում 7\***

**ՌԵՆՏԳԵՆ ԿԱԲԻՆԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԿԱԶՄԻՆ ԵՎ ՄԱԿԵՐԵՍՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ**

|  |  |
| --- | --- |
| Աշխատասենյակի անվանումը | Տարածքը, քմ (ոչ պակաս) |
| 1. Ռենտգեն կաբինետ, որտեղ իրականացվում է ռենտգենոգրաֆիա սովորական թաղանթով առանց ուժեղացնող էկրանի`միջամտություններիֆոտոլաբորատորիաԿարող է բացակայել ձեռքի լուսարկման խցիկի կամ ավտոմատ լուսարկման սարքերի առկայության դեպքում: |  66 |
| 2. Ռենտգեն կաբինետ, որտեղ իրականացվում է ռենտգենոգրաֆիա բարձր զգայունությամբ ժապավենով և/կամ պատկերի թվային ընդունիչով (մշակումով), այդ թվում` պանտոմոգրաֆով (առանց ֆոտոլաբորատորիայի)`միջամտությունների |  6 |
| 3. Ռենտգեն կաբինետ, որտեղ իրականացվում է պանորամային ռենտգենոգրաֆիա կամ պանորամային տոմոգրաֆիա` միջամտություններիկառավարման սենյակԿարող է բացակայել աշխատանքային տեղի պաշտպանության միջոցներովկոմպլեկտավորված ռենտգեն սարքերի դեպքում:ֆոտոլաբորատորիաԿարող է բացակայել պատկերի թվային մշակումով ռենտգեն սարքերի դեպքում: |  868 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **«Այո» - առկա է, համապատասխանում է նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, պահպանված են նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները** | **V** |  |  |
| **2.** | **«Ոչ» - բացակայում է, չի համապատասխանում, չի բավարարում նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, առկա են խախտումներ** |  | **V** |  |
| **3.** | **«Չ/Պ» - չի պահանջվում** |  |  | **V** |

**Ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա՝**

1. Առողջապահության նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 5-ի «Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների տեղակայմանը, կառուցվածքին, կահավորմանը, շահագործմանը, անձնակազմի աշխատանքի պահպանմանը և անհատական հիգիենային, սանիտարահակահամաճարակային ռեժիմին ներկայացվող պահանջներ» N 3.1.1.-024-2011 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին N 25-Ն հրաման:

2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի «Առողջական վիճակի պարտադիր նախնական (աշխատանքի ընդունվելիս) և պարբերական բժշկական զննության կարգը, գործունեության ոլորտների, որոնցում զբաղված անձինք ենթակա են առողջական վիճակի պարտադիր բժշկական զննության և բժշկական զննության ծավալի ու հաճախականությունների ցանկը և անձնական սանիտարական (բժշկական) գրքույկի ու բժշկական զննության ենթակա անձանց անվանացանկի ձևերը հաստատելու մասին» N 347-Ն որոշում:

3. Առողջապահության նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 26-ի «Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների ռենտգեն կաբինետների» N2.6.3-004-09 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին N 26-Ն հրաման:

Տեսչական մարմնի ծառայող \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Տնտեսավարող \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ստորագրությունը) (ստորագրությունը)