**ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԻԳԻԵՆԻԿ ԵՎ ՀԱԿԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ՌԻՍԿԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ**

**ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ**

**Ստուգաթերթ N 1.9**

 **Ախտաբանաանատոմիական մասնագիտացված բժշկական օգնության սանիտարահիգիենիկ**

**և հակահամաճարակային վերահսկողության**

**(ՏԳՏԴ ծածկագիր՝ Q 86.10)**

**ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը, հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը ազգանունը, անունը, հայրանունը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)` \_\_20\_\_թ.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ավարտը` 20 \_\_ թ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Հ Վ Հ Հ**

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները (հեռախոսահամարը)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը (հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագրի համարը` \_\_\_\_\_\_\_ տրված` \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_թ.

Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները` \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Հարց** | **Պատասխան** |
| 1. | Տնտեսավարող սուբյեկտի տվյալները (անվանումը, պետական գրանցման համարը, ամսաթիվը, վկայականի սերիան և համարը, հարկ վճարողի հաշվառմաան համարը, ղեկավարի անուն, ազգանուն, հայրանուն) |  |
| 2. | Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության իրականացման վայր և կոնտակտային տվյալները |  |
| 3. | Տնտեսավարող սուբյեկտի լիցենզիայի տեսակները |  |
| 4. | Տնտեսավարող սուբյեկտի աշխատողների թիվը |  |
| 5. | Տնտեսավարող սուբյեկտում անցկացված վերջին ստուգման ավարտի ամսաթիվը |  |

**ՀԱՐՑԱՇԱՐ**

**ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կողմից ախտաբանաանատոմիական մասնագիտացված բժշկական օգնության կազմակերպություններում սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակաին նորմերի պահանջների կատարման նկատմամբ իրականացվող ստուգումների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Հարց** | **Հղում նորմատիվ իրավական ակտին** | **Այո** | **Ոչ** | **Չ/պ** | **Կշիռ** | **Ստուգման** **մեթոդ** | **Մեկնաբանություն** |
| 1. | Ախտաբանաանատոմիական բաժանմունքի առանձին մասնաշենքը իր ծիսակատարությունների գոտով գտնվում է. | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թ. հուլիսի 31-ի N 11-Ն հրամանի, հավելված, կետ 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | հիվանդասենյակների, բնակելի և հասարակական շենքերի պատուհանների տեսանելիության դաշտից դուրս, |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 1.2 | ունի առնվազն 30 մ հեռավորություն հիվանդասենյակային բաժանմունքներով մասնաշենքերից, պոլիկլինիկայից և սննդի կառուցահատվածից: |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2. | Ախտաբանաանատոմիական բաժանմունքի սպիտակեղենի լվացումը կատարվում է առանձնացված լվացքատանը կամ հիվանդանոցի լվացքատանը, որտեղ՝ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թ. հուլիսի 31-ի N 11-Ն հրամանի, հավելված, կետ 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | առանձնացված է կեղտոտ սպիտակեղենի ընդունման, տեսակավորման սենք, |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2.2 | լվացման արտադրամասում` ըստ բաժանմունքի մակնշված լվացքի մեքենաներով: |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3. | Ախտաբանաանատոմիական բաժանմունքը ապահովված է էներգիայի սնուցման լրացուցիչ աղբյուրով: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թ. հուլիսի 31-ի N 11-Ն հրամանի, հավելված, կետ 5 |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4. | Ախտաբանաանատոմիական բաժանմունքը ապահովված է կենտրոնացված ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերով: Ջրահեռացման համակարգի բացակայության դեպքում կեղտաջրերի մաքրումը և վարակազերծումը կատարվում է տեղային մաքրման կայանում: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թ. հուլիսի 31-ի N 11-Ն հրամանի, հավելված, կետ 6 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5. | Ապահովված են օդի ուլտրամանուշակագույն մանրէասպան սարքով. | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թ. հուլիսի 31-ի N 11-Ն հրամանի, հավելված, կետ 8 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | դիահերձարանը |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5.2 | նախադիահերձարանը |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5.3 | ֆիքսացիոնը |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6. | Դիակների պահպանման, հանդերձավորման սենքերը ունեն առանձին մուտք: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թ. հուլիսի 31-ի N 11-Ն հրամանի, հավելված, կետ 10 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7. | Հերձման և բիօպսիոն նյութերի մշակման հետ կապված սենքերը առանձին միջանցքով կամ նախամուտքով առանձնացված են մյուս կառուցահատվածներից: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թ. հուլիսի 31-ի N 11-Ն հրամանի, հավելված, կետ 10 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8. | Բաժանմունքի սենքերի, այդ թվում՝ դիահերձարանի հիմնական սենքերի բարձրությունը հատակից մինչ առաստաղ 3 մետրից պակաս չէ: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թ. հուլիսի 31-ի N 11-Ն հրամանի, հավելված, կետ 13 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9. | Սառնարանային տնտեսության սառնարաններում ապահովվում է +20, + 40 C ջերմաստիճան: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թ. հուլիսի 31-ի N 11-Ն հրամանի, հավելված, կետ 14 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 10. | Չիդենտիֆիկացված դիակների պահպանման համար ապահովվում է -150 -250 C ջերմաստիճան: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թ. հուլիսի 31-ի N 11-Ն հրամանի, հավելված, կետ 14 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11. | Վարակիչ հիվանդություններից մահացածների կամ այդ հիվանդություններից մահացության կասկածի դեպքում դիակը պահվում է անջրաթափանց, ամբողջական և ամուր պարկի մեջ: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թ. հուլիսի 31-ի N 11-Ն հրամանի, հավելված, կետ 15 |  |  |  | 3 | ԴիտողականՀարցում |  |
| 12. | Ախտաբանաանատոմիական բաժանմունքի սենքերում տեղադրված են մշտական հոսող սառը և տաք ջրով ապահովված լվացարաններ: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թ. հուլիսի 31-ի N 11-Ն հրամանի, հավելված, կետ 18 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13. | Աշխատող անձնակազմի ձեռքերի լվացման համար լվացարանները առանձնացված են գույքը և գործիքները լվանալու համար նախատեսված լվացարաններից: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թ. հուլիսի 31-ի N 11-Ն հրամանի, հավելված, կետ 19 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 14. | Դիահերձարանում և նախադիահերձարանում տեղադրված են վիրաբուժական հատուկ լվացարաններ` ջրի բացթողման արմնկային կամ ոտնակային հարմարանքով: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թ. հուլիսի 31-ի N 11-Ն հրամանի, հավելված, կետ 20 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 15. | Սեկցիոն (դիահերձման) սեղանները ունեն շարժական ցնցուղ` միացված են սառը և տաք ջրամատակարարման համակարգին: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թ. հուլիսի 31-ի N 11-Ն հրամանի, հավելված, կետ 21 |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16. | Սեկցիոն (դիահերձման) սենքի հատակը ապահովված է հատականցքով: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թ. հուլիսի 31-ի N 11-Ն հրամանի, հավելված, կետ 21 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 17. | Ախտաբանաանատոմիական բաժանմունքի սենքերն ապահովված են մաքրման համար հարթ, ամբողջական պատերով, առաստաղով, հատակով: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թ. հուլիսի 31-ի N 11-Ն հրամանի, հավելված, կետ 22 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 18. | Սենքերի պատերը մինչ բարձրության կեսը պատված են յուղաներկով կամ հեշտ մաքրվող և ախտահանիչ լուծույթներով հաճախակի մաքրելուց չքայքայվող ջրանթափանց այլ նյութով: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թ. հուլիսի 31-ի N 11-Ն հրամանի, հավելված, կետ 23 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 19. | Հերձարանի, նախադիահերձարանի, դիակների պահման սենյակի և սանհանգույցների պատերը մինչև առաստաղ կաֆելապատ են: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թ. հուլիսի 31-ի N 11-Ն հրամանի, հավելված, կետ 23 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 20. | Սեկցիոն սեղանները պատրաստված են հեշտ մաքրվող, ջրանթափանց և ախտահանման նկատմամբ կայուն նյութից (մարմար, ցինկապատ երկաթ, չժանգոտվող պողպատ): | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թ. հուլիսի 31-ի N 11-Ն հրամանի, հավելված, կետ 24 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 21. | Ախտաբանաանատոմիական բաժանմունքի սենքերը սարքավորված են մեխանիկական դրդմամբ արտաձիգ օդափոխանականությամբ: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թ. հուլիսի 31-ի N 11-Ն հրամանի, հավելված, կետ 26 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 22. | Ամռանը ճանճերից պաշտպանվելու համար լուսամուտները ցանցապատված են: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թ. հուլիսի 31-ի N 11-Ն հրամանի, հավելված, կետ 27 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 23. | Հերձումը կատարվում է հատուկ արտահագուստով, հաստ մոմլաթե գոգնոցով, կրկնակոշիկներով, հաստ երկարաթև ձեռնոցներով, ռեսպիրատորով, դիմակով, աչքերի պաշտպանական ակնոցով: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թ. հուլիսի 31-ի N 11-Ն հրամանի, հավելված, կետ 28 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 24. | Ունեն հակահամաճարակային ռեժիմի հսկողությունը իրականացնող պատասխանատու: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թ. հուլիսի 31-ի N 11-Ն հրամանի, հավելված, կետ 29 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 25. | Դիահերձարանի և դիակների պահպանման սենքի հիմնական («գլխավոր») մաքրումը կատարվում է ոչ պակաս, քան ամիսը մեկ անգամ, ինչպես նաև վարակիչ հիվանդություններից մահացած յուրաքանչյուր դիակի հերձումից հետո: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թ. հուլիսի 31-ի N 11-Ն հրամանի, հավելված, կետ 29 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 26. | Սենքի մաքրման և լվացման համար օգտագործում են 3-5% քլորամինի լուծույթ կամ 2,5% քլորակրի պարզեցված լուծույթ, կարելի է օգտագործել նաև որևէ ախտահանիչ նյութի լուծույթ՝ համապատասխան վերջինիս ուղեկցող փաստաթղթի: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թ. հուլիսի 31-ի N 11-Ն հրամանի, հավելված, կետ 29 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 27. | Դիակի հերձումից և մաքրումից հետո գույքը և սարքավորումները, հատակը մանրակրկիտ լվացվում են սառը, հետո՝ տաք ջրով, որից հետո ախտահանվում են 3-5% քլորամինի լուծույթով կամ 2,5% քլորակրի պարզեցված լուծույթով: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թ. հուլիսի 31-ի N 11-Ն հրամանի, հավելված, կետ 30 |  |  |  | 3 | ԴիտողականՀարցում |  |
| 28. | Հատուկ վտանգավոր վարակներից մահացածների դիակների բոլոր նյութերը, արյան շիճուկը նախօրոք վնասազերծվում են, հետո միայն լցնում ընդհանուր կոյուղի: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թ. հուլիսի 31-ի N 11-Ն հրամանի, հավելված, կետ 32 |  |  |  | 3 | ԴիտողականՀարցում |  |
| 29. | Դիակների հանդերձավորումը կատարվում է հատուկ դրա համար հատկացված սենյակում: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թ. հուլիսի 31-ի N 11-Ն հրամանհ, հավելված, կետ 34 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 30. | Հիստոլոգիական լաբորատորիայի սենքերն ապահովված են որակյալ մաքրման համար հարթ, ամբողջական, պատերով, առաստաղով, հատակով, սարքավորումներով և գույքով: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թ. հուլիսի 31-ի N 11-Ն հրամանի, հավելված, կետ 37 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 31. | Հիստոլոգիական լաբորատորիայի սենքերի պատերը մինչ բարձրության կեսը պատված են յուղաներկով կամ հեշտ մաքրվող և ախտահանիչ լուծույթներով հաճախակի մաքրելուց չքայքայվող ջրանթափանց նյութով: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թ. հուլիսի 31-ի N 11-Ն հրամանի, հավելված, կետ 37 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 32. | Հիստոլոգիական լաբորատորիայի սենքերի նվազագույն կազմը և մակերեսները սահմանվում են համաձայն **Նշում 1\*-ի:** | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թ. հուլիսի 31-ի N 11-Ն հրամանի, հավելված, կետ 38 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 33. | Հիստոլոգիական լաբորատորիան սարքավորված է քարշիչ պահարանով: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թ. հուլիսի 31-ի N 11-Ն հրամանի, հավելված, կետ 39 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 34. | Թունավոր նյութերը պահվում են չհրկիզվող պահարաններում` փակի տակ, առանձին սենյակում, որը ունի երկաթյա ցանցով ցանցապատված լուսամուտներ, իսկ դռները երեսապատված են երկաթով` մետաղական: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թ. հուլիսի 31-ի N 11-Ն հրամանի, հավելված, կետ 40 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 35. | Հատուկ թունավոր նյութերը պահվում են չհրկիզվող պահարանների ներքևի դարակաշարերին: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թ. հուլիսի 31-ի N 11-Ն հրամանի, հավելված,կետ 41 |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 36. | Բոլոր ցնդող քիմիական նյութերը պահվում են պինդ փակվող ապակյա ամանեղենում փակ պահարանում` հեռու տաքացուցիչ սարքերից և բաց կրակից: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թ. հուլիսի 31-ի N 11-Ն հրամանի, հավելված, կետ 42 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 37. | Թթուները և հիմքերը պահվում են կիպահղկած խցաններով ապակյա ամանեղենում պահարանների ստորին դարակներում, ռեակտիվներից և ներկերից առանձին: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թ. հուլիսի 31-ի N 11-Ն հրամանի, հավելված, կետ 43 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 38. | Էլեկտրական և գազի տաքացնող սարքերը տեղադրված են հրակայուն նյութերից պատրաստված տակդիրների վրա, հեռու պայթյունավտանգ և այրվող նյութերից: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թ. հուլիսի 31-ի N 11-Ն հրամանի, հավելված, կետ 44 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 39. | Թաց արխիվը պահվում է հատուկ սենքում` պինդ փակված տարողություններում: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թ. հուլիսի 31-ի N 11-Ն հրամանի, հավելված, կետ 46 |  |  |  | 3 | ԴիտողականՓաստաթղթային |  |
| 40. | Թաց արխիվի պահման ժամկետի լրացման դեպքում նյութերը հեռացնում են սահմանված կարգով՝ որպես բժշկական թափոն: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թ. հուլիսի 31-ի N 11-Ն հրամանի, հավելված, կետ 46 |  |  |  | 3 | ԴիտողականՓաստաթղթային |  |
| 41. | Բաց թողնվող թունավոր նյութերի յուրաքանչյուր փաթեթի վրա փակցված է պիտակ` նշելով թունավոր նյութի անվանումը, «Թունավոր է» և «Վարվել զգույշ» նախազգուշացումով: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թ. հուլիսի 31-ի N 11-Ն հրամանի, հավելված, կետ 48 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 42. | Ախտածնության 1-2-րդ խմբերի միկրոօրգանիզմներով (բացի 1-ին խմբի վիրուսներից) հարուցված վարակիչ հիվանդություններից մահացածների դիակները ենթարկվել են ախտաբանաանատոմիական, մանրէաբանական (վիրուսաբանական), շճաբանական հետազոտությունների: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 2008 թ. Օգոստոսի 25-ի N 15-Ն հրամանի, հավելված, կետ 1 |  |  |  | 3 | ԴիտողականՓաստաթղթային |  |

**Ծանոթություններ\***

**Նշում 1\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Սենք** | **Մակերես (մ**2**)** | **Ծանոթություն** |
| Բիօպսիոն և աուտոպսիոն նյութի ընդունման և գրանցման սենք | 6 |   |
| Բիօպսիոն և աուտոպսիոն նյութի հետազոտման սենք |  14 |   |
| Ռեակտիվների և թունավոր և ցնդող նյութերի պահեստ | 6 |   |
| Թաց աուտոպսիոն, բիօպսիոն նյութի, միկրոպրեպարատների պահման արխիվ | 8 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է | **v** |  |  |
| 2. | «Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում |  | **v** |  |
| 3. | «Չ/պ» - չի պահանջվում, չի վերաբերվում |  |  | **v** |

**Ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթի հիման վրա՝**

1. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հուլիսի 31-ի N 11-Ն հրամանով հաստատված«Ախտաբանաանատոմիական բաժանմունքների, հյուսվածքաբանական լաբորատորիաների տեղակայմանը, կառուցվածքին, ներքին հարդարմանը, գույքի և սարքավորումների շահագործմանը, միկրոկլիմային, օդափոխանակությանը, ջրամատակարարմանը և ջրահեռացմանը, սանիտարահակահամաճարակային ռեժիմին ներկայացվող պահանջներ» N 2-III-3.3.1.-026-12 սանիտարահամաճարակաբանական կանոնները և նորմեր:
2. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 25-ի N 15-Ն հրամանով հաստատված «Մարդու համար ախտածնության 1-2-րդ խմբերի միկրոօրգանիզմների միջոցով հարուցված հիվանդությունների օջախներում իրականացվող ախտաբանաանատոմիական աշխատանքին ներկայացվող պահանջներ» ՍԿ N 3.13.1,7.006.08 սանիտարահամաճարակային նորմեր և կանոններ:

 **Տեսչական մարմնի ծառայող \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Տնտեսավարող \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **(ստորագրությունը) (ստորագրությունը)**