**ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԻԳԻԵՆԻԿ ԵՎ ՀԱԿԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ՌԻՍԿԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԵՐ**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ**

**ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ**

**Ստուգաթերթ N 1.10**

**Հասարակական զուգարանների շահագործման սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության**

**(ՏԳՏԴ ծածկագիր՝ N 81.29.0)**

**ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը, հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը ազգանունը, անունը, հայրանունը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)` \_\_20\_\_թ.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ավարտը` 20 \_\_ թ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Հ Վ Հ Հ**

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները (հեռախոսահամարը)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը (հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագրի համարը` \_\_\_\_\_\_\_ տրված` \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_թ.

Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները` \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Տեղեկատվական հարցեր**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Հարց** | **Պատասխան** |
| 1. | Պատասխանատու իրավաբանական անձի գտնվելու հասցեն, կոնտակտային տվյալները |  |
| 2. | Հասարակական զուգարանի տեղակայման վայրը, հասցեն |  |
| 3. | Հասարակական զուգարանի տեսակը՝ ստացիոնար (մշտական) կամ շարժական |  |
| 4. | Հասարակական զուգարանը նախատեսված է զանգվածային և/կամ սահմանափակ հաճախումների համար |  |
| 5. | Հասարակական զուգարանի կառուցման կամ վերակառուցման տարեթիվը |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ՀԱՐՑԱՇԱՐ**  **ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կողմից հասարակական զուգարաններում սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային նորմերի պահանջների կատարման նկատմամբ իրականացվող ստուգումների** | | | | | | | | |
| **Հ/Հ** | **Հարց** | **Հղում նորմատիվ**  **իրավական ակտին** | **Այո** | **Ոչ** | **Չ/պ** | **Կշիռ** | **Ստուգման մեթոդ** | **Մեկնաբանու**  **թյուն** |
| 1. | Նոր կառուցվող կամ վերակառուցվող հասարակական զուգարանների հզորությունն ապահովում է 500 մարդուն առնվազն մեկական սանիտարական սարքավորում՝ կանանց և տղամարդկանց խցիկներում։ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 16.04.09 թ. N 06-Ն հրամանի հավելված, կետ 6.1 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2. | Մարդկանց զանգվածային կուտակման վայրերում ստացիոնար հասարակական զուգարանները տեղակայված են հասարակական և բնակելի շինություններից ոչ պակաս քան 50 մետր հեռավորության վրա: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 16.04.09 թ. N 06-Ն հրամանի հավելված, կետ 6.3 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3. | Նորակառույց ստացիոնար (մշտական) հասարակական զուգարանները հարմարեցված են հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի պահանջներին: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 16.04.09 թ. N 06-Ն հրամանի հավելված, կետ 7 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4. | Առանձին կառույցներում տեղակայված ստացիոնար զուգարանների մոտեցման ճանապարհներն ապահովված են արհեստական լուսավորությամբ և ունեն համապատասխան ցուցատախտակներ: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 16.04.09 թ. N 06-Ն հրամանի հավելված, կետ 8 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5. | Ստացիոնար հասարակական զուգարանն ապահովված է` | ՀՀ առողջապահության նախարարի 16.04.09 թ. N 06-Ն հրամանի հավելված, կետ 9 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | փակվող դռներով անհատական խցիկներով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5.2 | տղամարդկանց բաժնում միզամանների տեղադրման սենքով (հանրության զանգվածային այցելությունների համար նախատեսված զուգարաններում) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5.3 | հանրության զանգվածային այցելությունների համար նախատեսված զուգարաններում երկուականից ավելի խցիկների դեպքում` հերթապահ անձնակազմի սենքով |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5.4 | նախամուտքով, որտեղ տեղադրված են լվացարաններ և երեխաների տակդիրների փոխման սեղան (տակդիրների փոխման սեղանը տեղադրվում է հանրության զանգվածային այցելությունների համար նախատեսված զուգարաններում) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5.5 | սենքով կամ պահարանով` մաքրման գույքի պահպանման համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5.6 | անհատական խցիկներով և նախամուտքում՝ պատի կախիչներով: |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6. | Ստացիոնար զուգարանն ունի արհեստական լուսավորություն: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 16.04.09 թ. N 06-Ն հրամանի հավելված, կետ 10 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7. | Ստացիոնար զուգարանն ունի ջեռուցում: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 16.04.09 թ. N 06-Ն հրամանի հավելված, կետ 10 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8. | Առանձին կառույցներում տեղակայված ստացիոնար զուգարաններն ապահովված են` | ՀՀ առողջապահության նախարարի 16.04.09 թ. N 06-Ն հրամանի հավելված, կետ 11 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | բնական օդափոխանակությամբ (պատուհաններ, վերնափեղկեր) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8.2 | արտաձիգ օդափոխականությամբ` օդի արտաձգման մղանցքների (խորշերի) միջոցով։ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9. | Հասարակական շենքերում տեղակայված ստացիոնար զուգարաններն ապահովված են բնական օդափոխանակությամբ և օդի արտաձգման մղանցքներով: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 16.04.09 թ. N 06-Ն հրամանի հավելված, կետ 11 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10. | Կանանց և տղամարդկանց բաժիններում երեքականից ավելի սանիտարական սարքավորումներով ստացիոնար զուգարաններն (ստադիոններում, թատրոններում և այլն) ապահովված են ներհոս-արտաձիգ արհեստական օդափոխանակությամբ: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 16.04.09 թ. N 06-Ն հրամանի հավելված, կետ 13 |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11. | Ստացիոնար զուգարաններում պատերը և հատակը պատված են հեշտ լվացվող, հարթ և ջրանթափանց նյութերով: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 16.04.09 թ. N 06-Ն հրամանի կետ 14 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 12. | Ստացիոնար զուգարանների հատակի կառուցվածքն ապահովում է հեղուկների հոսքը դեպի կոյուղու ցանցին միացված հատականցքը (տրապ): | ՀՀ առողջապահության նախարարի 16.04.09 թ. N 06-Ն հրամանի հավելված, կետ 14 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13. | Կենտրոնացված ջրահեռացման համակարգերի բացակայությամբ տարածքներում ստացիոնար զուգարանների կեղտաջրերը կուտակվում են մաքրման սարքավորումներով ապահովված տեղային կառույցներում կամ ջրանթափանց հիմքով և պատերով հորերում: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 16.04.09 թ. N 06-Ն հրամանի հավելված, կետ 16 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 14. | Կեղտաջրերի մաքրման կառուցվածքը կամ ջրանթափանց հիմքով հորը տեղակայված է բնակելի և հասարակական շենքերից 15 մ-ից ոչ պակաս հեռավորության վրա: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 16.04.09 թ. N 06-Ն հրամանի հավելված, կետ 16 |  |  |  | 3 | Դիտողական Չափագրում |  |
| 15. | Առկա է կեղտաջրերի տեղափոխման մասնագիտացված կազմակերպության հետ կնքված պայմանագիր: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 16.04.09 թ. N 06-Ն հրամանի հավելված, կետ 17 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 16. | Առկա չէ ջրանթափանց հիմքով և պատերով հորերում 2/3-ից ավելի կեղտաջրերի կուտակում: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 16.04.09 թ. N 06-Ն հրամանի հավելված, կետ 17 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 17. | Զուգարանների լվացարաններն ունեն արմնկային, դաստակային կամ ոտնակային կառավարման ծորակներ կամ էլ առանց ծորակի կառավարման հարմարանքի են` զգայական (սենսոր) կառավարմամբ: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 16.04.09 թ. N 06-Ն հրամանի հավելված, կետ 19 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 18. | Շարժական զուգարանները տեղակայվում են բնակելի և հասարակական շենքերից առնվազն 15 մ հեռավորության վրա: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 16.04.09 թ. N 06-Ն հրամանի հավելված, կետ 21 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 19. | Շարժական զուգարանների լվացարանը տեղադրված է նախամուտքում կամ դրա բացակայության դեպքում` անմիջապես խցում: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 16.04.09 թ. N 06-Ն հրամանի հավելված, կետ 24 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 20. | Լվացարանի բացակայության դեպքում զուգարանն ապահովված է ախտահանիչ նյութով տոգորված միանվագ օգտագործման անձեռոցիկներով: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 16.04.09 թ. N 06-Ն հրամանի հավելված, կետ 24 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 21. | Հանգստի գոտիներում շարժական զուգարանի լվացարանը տեղակայված է բացօթյա` անմիջապես հարակից տարածքում: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 16.04.09 թ. N 06-Ն հրամանի հավելված, կետ 24 |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 22. | Հասարակական զուգարանների սենքերը և սարքավորումները պահվում են մաքուր վիճակում: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 16.04.09 թ. N 06-Ն հրամանի հավելված, կետ 25 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 23. | Հասարակական զուգարաններն ապահովված են` | ՀՀ առողջապահության նախարարի 16.04.09 թ. N 06-Ն հրամանի հավելված, կետ 26 |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | հեղուկ օճառով, |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 23.2 | ձեռքերի չորացման համար էլեկտրական սարքերով կամ թղթյա միանվագ օգտագործման սրբիչներով |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 23.3 | զուգարանի թղթով |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 24. | Խցիկներում կան կեռիկներ` վերին հագուստների համար։ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 16.04.09 թ. N 06-Ն հրամանի հավելված, կետ 26 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 25. | Խցիկներում կան աղբանոթներ: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 16.04.09 թ. N 06-Ն հրամանի հավելված, կետ 26 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 26. | Հասարակական զուգարանների սենքերի լուսամուտների օդանցքները ճանճերից պաշտպանվելու համար ցանցապատված են: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 16.04.09 թ. N 06-Ն հրամանի հավելված, կետ 27 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 27. | Սպասարկող անձնակազմը մաքրման գույքը պահում է առանձին սենքում կամ պահարանում: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 16.04.09 թ. N 06-Ն հրամանի հավելված, կետ 28 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 28. | Շարժական զուգարաններում հատկացված են սենքեր՝մաքրող անձնակազմի և մաքրման պարագաների, ախտահանիչ նյութերի համար: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 16.04.09 թ. N 06-Ն հրամանի հավելված, կետ 30 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 29. | Հասարակական զուգարանների սանիտարական սարքավորումների լվացարանների, երեխաների տակդիրների փոխման սեղանների, հատակի, պատերի ախտահանման համար օգտագործվում են ախտահանիչ նյութեր, որոնք սահմանված կարգով գրանցված են Հայաստանի Հանրապետությունում և ունեն ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով հաստատված կից կիրառման հրահանգ: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 16.04.09 թ. N 06-Ն հրամանի հավելված, կետ 31 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 30. | Մաքրման պարագաներն ախտահանվում են աշխատանքային օրվա վերջում` Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված և ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով հաստատված կիրառման հրահանգ ունեցող ախտահանիչներով: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 16.04.09 թ. N 06-Ն հրամանի հավելված, կետ 32 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 31. | Հասարակական զուգարաններում իրականացվում է ամենօրյա սանիտարական մաքրում, ախտահանում և աղբահանություն: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 16.04.09 թ. N 06-Ն հրամանի հավելված, կետ 33 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 32. | Հասարակական զուգարաններում տարին 2 անգամ (ինչպես նաև աղիքային վարակիչ հիվանդությունների հետ կապված համաճարակային լարված իրավիճակների դեպքերում) կատարվում են միջատասպան և կրծողասպան (դեզինսեկցիոն-դեռատիզացիոն) աշխատանքներ: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 16.04.09 թ. N 06-Ն հրամանի հավելված, կետ 33 |  |  |  | 3 | Դիտողական  Փաստաթղթային |  |
| 33. | Հասարակական զուգարաններում ամենօրյա սանիտարական մաքրումը և ախտահանումը կատարվում է առնվազն 2 անգամ և ըստ անհրաժեշտության` եթե սենքերի պատերին, հատակին և սարքավորումների մակերեսներին կան տեսանելի աղտոտվածության հետքեր կամ հատակի մակերեսին կան ջրակուտակումներ կամ խոնավություն: Սանիտարական մաքրումը կատարվում է խոնավ եղանակով: Սանիտարական մաքրումը և ախտահանումը ընդգրկում է սենքերի պատերի, հատակի, դռների բռնակների և սարքավորումների մաքրումը և ախտահանումը: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 16.04.09 թ. N 06-Ն հրամանի հավելված, կետ 34 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 34. | Հասարակական զուգարաններում սենքերի հիմնական մաքրումը կատարվում է շաբաթը մեկ անգամ` Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված և ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով հաստատված կիրառման հրահանգ ունեցող ախտահանիչներով, որը ընդգրկում է` սենքերի պատերը, հատակը, առաստաղը, պատուհանները, դռները, աղբարկղերը և սարքավորումները։ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 16.04.09 թ. N 06-Ն հրամանի հավելված, կետ 35 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 35. | Հասարակական զուգարաններում կենցաղային աղբը կուտակվում է կափարիչի ոտնակային հարմարանքով աղբարկղներում տեղադրված պոլիէթիլենային տոպրակներում: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 16.04.09 թ. N 06-Ն հրամանի հավելված, կետ 36 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 36. | Հասարակական զուգարանների ջրի տակառիկները և լվացարաններն ապահովված են մշտական հոսող սառը ջրով: Վերջինիս բացակայության դեպքում ջրի տակառիկների և լվացարանների ջրագծերը լրացուցիչ միացված են անհրաժեշտ ծավալով խմելու ջրի տարողություններին: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 16.04.09 թ. N 06-Ն հրամանի հավելված, կետ 39 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է | v |  |  |
| 2. | «Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում |  | v |  |
| 3. | «Չ/պ» - չի պահանջվում, չի վերաբերվում |  |  | v |

**Ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտի հիման վրա՝**

1. ՀՀ առողջապահության նախարարի 16.04.09 թ. N 06-Ն հրամանով հաստատված «Հասարակական զուգարաններին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» N 2-III-2.13 սանիտարական կանոններ և նորմեր:

**Տեսչական մարմնի ծառայող \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Տնտեսավարող \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(ստորագրությունը) (ստորագրությունը)**