**ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԻԳԻԵՆԻԿ ԵՎ ՀԱԿԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ՌԻՍԿԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ**

**ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ**

**Ստուգաթերթ N 1.4**

**Հանրակրթական, նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային բնագավառի վերահսկողություն**

**(ՏԳՏԴ ծածկագիր՝ 85.2, 85.3)**

**ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը, հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը ազգանունը, անունը, հայրանունը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)` \_\_20\_\_թ.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ավարտը` 20 \_\_ թ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Հ Վ Հ Հ**

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները (հեռախոսահամարը)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը (հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագրի համարը` \_\_\_\_\_\_\_ տրված` \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_թ.

Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները` \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NN** | **Հարց** | **Պատասխան** |
| 1. | Շենքի կառուցման կամ վերակառուցման տարեթիվը |  |
| 2. | Շենքը կառռւցված է կամ վերակառուցված է տիպային նախագծի համաձայն, |  |
| 3. | Մասնաշենքերի թիվը, հարկայնությունը |  |
| 4. | Վերջին վերանորոգման տարեթիվը |  |
| 5. | Իրականացվող կրթական ծրագրերը ըստ լիցենզիաների |  |
| 6. | Աշակերտների ընդհանուր թիվը |  |
| 7. | Դասարանների թիվը |  |
| 8. | Հերթերի քանակը |  |
| 9. | Ուսումնական սենյակների մակերեսները՝ ըստ դասարանների, կաբինետների (կցվում է). |  |
| 10. | Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ընդհանուր թիվը |  |
| 11. | Մանկավարժների թիվը |  |
| 12. | Լրացուցիչ կրթական ծառայությունների առկայությունը (թվել տեսակները) |  |
| 13. | Լրացուցիչ կրթական ծառայություններ մատուցող մանկավարժների թիվը |  |
| 14. | Լրացուցիչ կրթական ծառայությունների ծրագրերի և պարապմունքների բաշխման գրաֆիկի առկայությունը |  |
| 15. | Բուժ. կաբինետի բացակայության դեպքում նշել որ ԲՕՍԻԿ-ի կողմից է իրականացվում բժշկական սպասարկումը |  |
| 16 | Դասամիջոցների տևողությունը |  |

**ՀԱՐՑԱՇԱՐ**

**Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կողմից հանրակրթական, նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային նորմերի նվազագույն պահանջների կատարման նկատմամբ իրականացվող ստուգումների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Հարցեր** | **Հղում նորմատիվ իրավական ակտին** | **Այո** | **Ոչ** | **Չ/պ** | **Կշիռ** | **Ստուգման**  **անցկացման մեթոդ** | **Մեկնաբանություն** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 1. | Հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատության (այսուհետ՝ հաստատություն) կազմում գտնվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունն ապահովված է առանձին մուտքով: | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 6 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2. | Բացառված է ուսումնական դասասենյակների տեղակայումը շենքի նկուղային և կիսանկուղային հարկերում: | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 13 |  |  |  | 3 | Դիտողական  Փաստաթղթային |  |
| 3. | Հանդերձարանները կամ յուրաքանչյուր դասարանին հատկացված առանձին հատվածը իր կախիչներով՝ ապահովված են սովորողների թվին համապատասխան կախիչներով: | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 14 |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4. | Ուսումնական սենյակում հանդերձարանի տեղադրման դեպքում պահպանվում է մեկ սովորողի համար սահմանված տարածքը 2 մ2  մակերեսով: | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 15 |  |  |  | 3 | Դիտողական  Փաստաթղթային |  |
| 5. | Հաստատության 1-4-րդ դասարանների ուսումնական կառուցահատվածներում նախատեսվում են մեկական սանհանգույց՝ առանձին տղաների և աղջիկների համար: | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 17 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6. | Քիմիայի կաբինետն (կամ կաբինետին կից լաբորատորիան) ապահովված է քարշիչ պահարանով, քիմիական նյութերի պահպանման փակ և չհրկիզվող պահարաններով: | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 18 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7. | Հաստատությունում սովորողների համար տեղադրված են 6 չափի նստարաններ,որոնց չափերն են՝ | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 20, հավելված 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7․1 | աշակերտի հասակը՝ 1000-1150 մմ, սեղանի բացվող եզրի բարձրությունը հատակից՝ 460 մմ, նստատեղի առջևի եզրի բարձրությունը՝ 260 մմ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական  Չափում  Փաստաթղթային |  |
| 7.2 | աշակերտի հասակը՝ 1150-1300 մմ, սեղանի բացվող եզրի բարձրությունը հատակից՝ 520 մմ, նստատեղի առջևի եզրի բարձրությունը՝ 300մմ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական  Չափում  Փաստաթղթային |  |
| 7.3 | աշակերտի հասակը՝ 1300-1450 մմ, սեղանի բացվող եզրի բարձրությունը հատակից՝ 580 մմ, նստատեղի առջևի եզրի բարձրությունը՝ 340 մմ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական  Չափում  Փաստաթղթային |  |
| 7.4 | աշակերտի հասակը՝ 1450-1600 մմ, սեղանի բացվող եզրի բարձրությունը հատակից՝ 640 մմ, նստատեղի առջևի եզրի բարձրությունը՝ 380 մմ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական  Չափում  Փաստաթղթային |  |
| 7.5 | աշակերտի հասակը՝ 1600-1750 մմ, սեղանի բացվող եզրի բարձրությունը հատակից՝ 700 մմ, նստատեղի առջևի եզրի բարձրությունը՝ 420 մմ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական  Չափում  Փաստաթղթային |  |
| 7.6 | աշակերտի հասակը՝ 1750-ից բարձր մմ, սեղանի բացվող եզրի բարձրությունը հատակից՝ 760 մմ, նստատեղի առջևի եզրի բարձրությունը՝ 460 մմ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական  Չափում  Փաստաթղթային |  |
| 8. | Հաստատության մարզադահլիճում նախատեսված են տղաների և աղջիկների հանդերձարաններ: | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 22 |  |  |  | 1 | Դիտողական  Փաստաթղթային |  |
| 9. | Հաստատության բուժկետը մեկ սենյակում կազմակերպելու դեպքում ապահովված է շարժական միջնապատով մեկուսացնելով հիվանդի ժամանակավոր մեկուսացման համար բժշկական թախտ կամ մահճակալ: | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 23 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10. | Հաստատության բուժկետն (բժշկի կաբինետ) ապահովված է՝ | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 24 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | դաստակային կամ ոտնակային կառավարման լվացարանով, |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10.2 | ոտնակային կառավարման բացվող կափարիչով աղբարկղներով, |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 10.3 | բուժաշխատողի ձեռքերի և բուժկետի մակերեսների ախտահանման համար նախատեսված ախտահանիչ լուծույթներով:  (մեկնաբանությունում նշել գրանցված որ նյութն է օգտագործվում) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11. | Հաստատության բուժկետն ապահովված է բժշկական գործիքներով և սարքավորումներով՝ | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 25, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 1, կետ 1.28, 1.29 |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Սեղան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11.2 | Աթոռներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11.3 | Հասակաչափ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11.4 | Կշեռք |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11.5 | Բժշկական թախտ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11․6 | Տեսողության ստուգման աղյուսակ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11.7 | Բժշկական ջերմաչափ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11.8 | Ապակե պահարան` առաջին օգնության անհրաժեշտ դեղորայքի համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11.9 | Տոնոմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11.10 | Ֆոնենդոuկոպ\* |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11.11 | Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ\* |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11.12 | Բակտերիոցիդ լամպ\* |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 11.13 | Մեկանգամյա օգտագործման շպատելներ\* |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 11.14 | Լեզվաբռնիչ\* |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 11.15 | Շիրմա\* |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 12. | Բուժկետն (բժշկի կաբինետ) ապահովված է **Նշում 1-ում\*\*** նշված անհրաժեշտ դեղերով և բժշկական նշանակության ապրանքներով: | Առողջապահության նախարարի 2017թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, կետ 26 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 13. | Հաստատության հարկերում տեղակայված են աղջիկների և տղաների առնվազն մեկական սանհանգույցներ: | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 27 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 14. | Անձնակազմի համար յուրաքանչյուր մասնաշենքում նախատեսված է սանհանգույց: | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 27 |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15. | Լվացարանների, զուգարանակոնքերի և միզամանների, ջրի տակառիկների, օդափոխիչ համակարգերի և այլ սարքավորումների անսարքությունները վերացվում են անմիջապես: | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 28 |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16. | Հաստատության զուգարաններն ապահովվում են՝ | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 29 |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | հեղուկ օճառով, |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16.2 | ձեռքերի չորացման համար էլեկտրական սարքերով կամ թղթյա միանվագ օգտագործման սրբիչներով, |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 16.3 | զուգարանի թղթով, |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 17. | Ճանճերից պաշտպանվելու համար, զուգարանների սենքերի լուսամուտների օդանցքները ցանցապատ են: | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 29 |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 18. | Ուսումնական սենքերում նստարանները տեղադրվում են ըստ դրանց չափսերի՝ փոքրերը գրատախտակին մոտ, մեծերը գրատախտակից հեռու: | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 35 |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 19. | Լսողության և տեսողության խանգարումներով երեխաները նստում են առաջին շարքերում: | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 36 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային Դիտողական |  |
| 20. | Ուսումնական սենքերի կահավորման ժամանակ պահպանվում են կահույքի և նստարանների կամ սեղանների միջև անցումների հետևյալ չափսերն ու պատերից հեռավորությունը (սանտիմետր)՝ | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 38 |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | առաջին սովորողների նստարանից մինչև գրատախտակը, ոչ պակաս, քան՝ 240 սմ, իսկ քառակուսի կամ լայնաձիգ ուսումնական սենյակներում՝ նստարանների քառաշարք դասավորման դեպքում՝ 300 սմ | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 38, ենթակետ 7 |  |  |  | 2 | Դիտողական  Չափում |  |
| 20.2 | սովորողների վերջին նստատեղից մինչև գրատախտակն առավելագույն հեռավորությունը 860 սմ, | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 38, ենթակետ 8 |  |  |  | 0,5 | Դիտողական  Չափում |  |
| 21. | Աշխատանքային դիրքում գրատախտակի ներքևի եզրի բարձրությունը հատակից` | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 38, ենթակետ 9 |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | 1-ին դասարանների համար՝ 70-75 սմ, | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 38, ենթակետ 9-ի ա. պարբերություն |  |  |  | 2 | Դիտողական  Չափում |  |
| 21.2 | 5-4-րդ դասարանների համար՝ 75-80 սմ, | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 38, ենթակետ 9-ի բ. պարբերություն |  |  |  | 1 | Դիտողական  Չափում |  |
| 21.3 | 5-12-րդ դասարանների համար՝ 80-90 սմ: | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 38, ենթակետ 9-ի գ. պարբերություն |  |  |  | 1 | Դիտողական  Չափում |  |
| 22. | Հաստատության մետաղամշակման դազգահներն ունենում են պաշտպանիչ ցանցեր` 0,65-ից 0,7 մետր բարձրությամբ: | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 41 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 23. | Ծակող, սրող և այլ հաստոցները տեղադրվում են հատուկ հիմքերի վրա և կահավորվում են պաշտպանիչ ցանցերով, ապակիներով և տեղային լուսավորմամբ: | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 41 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 24. | Հաստատության արհեստանոցում՝ | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 42 |  |  |  |  |  |  |
| 24․1 | սովորողները ապահովված են հատուկ հագուստով (խալաթ, գոգնոց, բերետ, գլխանոց, ձեռնոց): |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 24.2 | աչքին վնասվածք հասցնելու վտանգ սպառնացող աշխատանքների դեպքում օգտագործում են պաշտպանիչ ակնոց: |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 25. | Հաստատության տեխնոլոգիայի կաբինետը մեկ սենյակում կազմակերպվելու դեպքում ապահովվում է հոսող սառը և տաք ջրով: | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 43 |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 26. | Ուսումնական սենքերի պատերի, հատակի, առաստաղի ծածկույթները լինում են ամբողջական և հարթ, առանց խոնավության և բորբոսի հետքերի: | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 44 |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 27. | Հաստատությունում բացառված է վառարանային ջեռուցման օգտագործումը։ | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 46 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 28. | Հաստատության սենքերում ապահովվում է օդի հետևյալ ջերմաստիճանը՝ | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 48, ենթակետ 1, 2 |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 | դասարաններում, ուսումնական կաբինետներում, խմբակային պարապմունքների սենյակներում, լաբորատորիաներում, դասախոսությունների լսարանում, մարզադահլիճի հանդերձարաններում՝ առնվազն 18-22 աստիճան ցելսիուս |  |  |  |  | 2 | Գործիքաչափում |  |
| 28.2 | բուժկետում (բժշկի կաբինետ)՝ առնվազն 18-22 աստիճան ցելսիուս |  |  |  |  | 3 | Գործիքաչափում |  |
| 28․3 | ուսումնական արհեստանոցներում, նախասրահում, հանդերձարանում և ռեկրեացիաներում ցուրտ եղանակային պայմաններում՝ առնվազն 18-20 աստիճան ցելսիուս, |  |  |  |  | 3 | Գործիքաչափում |  |
| 28․4 | մարզադահլիճում ցուրտ եղանակային պայմաններում՝ 17-19 աստիճան ցելսիուս: |  |  |  |  | 1 | Գործիքաչափում |  |
| 29. | Հաստատության սենքերում ապահովվում է օդի հարաբերական խոնավությունը` 40-60 տոկոսի սահմաններում: | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 50 |  |  |  | 3 | Գործիքաչափում |  |
| 30. | Ուսումնական սենքերն ապահովված են բնական լուսավորությամբ, uովորողների աշխատանքային տեղերը` ձախակողմյան բնական լուuավորությամբ: | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 52 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 31. | Վեց մետրից ավել խորություն ունեցող ուսումնական սենքերում, նախատեսված է նաև աջակողմյան արհեստական լուսավորում: | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 53 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 32. | Բացառված է սովորողի աշխատանքային տեղում հիմնական լույսի հոսքը առջևից կամ հետևից | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 54 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 33. | Ուսումնական սենքերում, միակողմանի կողային բնական լուսավորման դեպքում, բնական լուսավորության գործակիցը (ԲԼԳ-ն) կազմում է առնվազն 1,5% (լուսային խորշերին հակառակ պատից 1 մ հեռավորության վրա): | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 55 |  |  |  | 3 | Գործիքաչափում |  |
| 34. | Բացառվում է 1-4-րդ դասարաններում մարկերային գրատախտակների օգտագործումը: | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 57 |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 35. | Բարձր դասարաններում մարկերային գրատախտակների օգտագործման դեպքում` կիրառում են կոնտրաստային գույնի մարկերներ՝ սև, կապույտ, կարմիր, շագանակագույն և կանաչ գույների մուգ երանգներով: | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 57 |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 36. | Ուսումնական սենքերում լումինեսցենտային լամպերը կամ շիկացման լամպերը ապահովված են պաշտպանիչ պիտույքակազմով: | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 58 |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 37. | Միևնույն սենքում շիկացման և լյումինեսցենտ լամպերի միաժամանակյա օգտագործումը բացառված է: | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 59 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 38. | Ուսումնական սենքերում լուսավորման նորմատիվ մակարդակը չապահովելու դեպքում գրատախտակը կահավորվում է պաշտպանիչ պիտույքակազմով լուսատու հարմարանքով և լուսավորվում է գրատախտակին հայելային զուգահեռ տեղադրված` 2 լուսամփոփներով: | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 61 |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 39. | Ուսումնական կաբինետներում, լսարաններում, լաբորատորիաներում լուսավորման մակարդակը համապատասխանում է հետևյալ ցուցանիշներին՝ | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 62 |  |  |  |  |  |  |
| 39.1 | աշխատանքային սեղանների վրա՝ (ուսումնական սենքերում և կաբինետներում` բացառությամբ՝ տեխնոլոգիայի և նկարչության կաբինետների, գրադարանում, ուսուցչանոցում) ոչ պակաս քան 300 լյուքս, | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 62, ենթակետ 1 |  |  |  | 3 | Գործիքաչափում |  |
| 39.2 | տեխնոլոգիայի և նկարչության կաբինետներում՝ ոչ պակաս քան 500 լյուքս: | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 62, ենթակետ 3 |  |  |  | 3 | Գործիքաչափում |  |
| 39.3 | միջանցքներում ռեկրեացիաներում (հատակի վրա) կազմում է ոչ պակաս քան 150 լյուքս: | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 62, ենթակետ 5 |  |  |  | 1 | Գործիքաչափում |  |
| 40. | Ուսումնական սենքերում սովորողների սեղանների աշխատանքային մակերեսները պաշտպանված են արևի ուղղակի ճառագայթներից: | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 64 |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 41. | Հաստատության շենքն ապահովված է շուրջօրյա խմելու-տնտեսական հոսող ջրով, ջրահեռացման համակարգով: | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 66 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 42. | Ժամային գրաֆիկով ջրամատակարարման դեպքում, առնվազն սանհանգույցների սարքավորումները (լվացարանները, զուգարանակոնքերը) ապահովվում են ջրակուտակիչ տարողություններով՝ մշտական հոսող ջրի ապահովման համար: | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 66 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 43. | Հաստատությունում խմելու ջրի որակը համապատասխանում է մանրէաբանական և մակաբուծական ցուցանիշների նորմերին՝ | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 67, Առողջապահության նախարարի 2002թ. դեկտեմբերի 25-ի N 876 հրաման, Հավելված 1 |  |  |  |  |  |  |
| 43.1 | Ջերմատոլերանտ կոլիֆորմ մանրէները 100 մլ՝ բացակայություն |  |  |  |  | 3 | Լաբորատոր փորձաքննություն |  |
| 43.2 | Ընդհանուր կոլիֆորմ մանրէները 100 մլ՝ բացակայություն: |  |  |  |  | 3 | Լաբորատոր փորձաքննություն |  |
| 43.3 | Մանրէների ընդհանուր քանակությունը (ԳԱՄՔ) 1 մլ՝ 50-ից ոչ ավելի: |  |  |  |  | 3 | Լաբորատոր փորձաքննություն |  |
| 44. | Չկոյուղացված բնակավայրերում տեղակայված հաստատությունում, տեղադրված է կոյուղու ներքին ցանց՝ միացված կեղտաջրերի կուտակման հորին կամ կեղտաջրերի տեղային մաքրման սարքավորմանը (բացառությամբ մինչև 50 սովորող ունեցող դպրոցների): | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 69 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 45. | Պահպանվում է սովորողների օրական և շաբաթական ուսումնական ծանրաբեռնվածության առավելագույն թույլատրելի քանակը:  **Նշում 2\*\*** | Առողջապահության նախարարի 2017թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, կետ 72, հավելված 6 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 46. | Հաստատության 1-9-րդ դասարաններում նույն առարկայից կրկնակի (անմիջապես իրար հաջորդող) դասերի անցկացում չի թույլատրվում՝ բացառությամբ լաբորատոր և ստուգողական աշխատանքների, տեխնոլոգիա և ֆիզիկական դաստիարակման պարապմունքների (ձմռանը) | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 75, Հավելված 7, կետ 2 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 47. | Դասացուցակը կազմված է հաշվի առնելով առարկաների բարդության աստիճանի սանդղակը, դասացուցակին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջները համաձայն  **Նշում 3\*\*-ի:** | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 76, Հավելված 7 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 48. | 1-ին դասարանի սովորողների համար առավել բարդ առարկաները դասացուցակում ներառվում են 2-րդ դասաժամին | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 76, Հավելված 7, կետ 4, ենթակետ 2 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 49. | 2-4-րդ դասարանի համար առավել բարդ առարկաները դասացուցակում ներառվում 2-3-րդ դասաժամերին | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 76, Հավելված 7, կետ 4, ենթակետ 2 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 50. | 5-12-րդ դասարանների համար առավել բարդ առարկաները դասացուցակում ներառվում 2-4-րդ դասաժամերին | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 76, Հավելված 7, կետ 4, ենթակետ 2 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 51. | Շաբաթվա ընթացքում ուսումնական ծանրաբեռնվածության բաշխումը կազմվում է այնպես, որպեսզի նրա ամենամեծ ծավալը լինի երեքշաբթի և (կամ) չորեքշաբթի օրերին | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 76, Հավելված 7, կետ 7 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 52. | Հաստատությունում արձանագրված վարակիչ և մակաբուծային հիվանդությունների դեպքեր արձանագրվում են վարակիչ հիվանդության յուրաքանչյուր դեպք հաշվառվում «Վարակիչ, այդ թվում՝ մակաբուծային հիվանդությունների հաշվառման մատյան»-ում: | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 82 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 53. | Հաստատության աշխատողներն ենթարկվում են բժշկական զննության՝ | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 89,  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003թ. մարտի 27-ի N 347-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 7 |  |  |  |  |  |  |
| 53.1 | Թերապևտի, ընտանեկան բժշկի զննում՝ աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում` տարին 1 անգամ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 53.2 | Տուբերկուլոզի նկատմամբ՝ աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում` տարին 1 անգամ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 54. | Ցնցուղարանների (առկայության դեպքում) և զուգարանների սանիտարատեխնիկական սարքավորումները (զուգարանակոնք, լվացարան, բռնակներ), հատակը, պատերը, դռներն ամեն օր լվացվում են օճառով և տաք ջրով: | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 94 |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 55. | Խոնավ մաքրման և ախտահանման համար օգտագործվող մաքրման պարագաները (խոզանակներ, լաթեր, դույլեր, սինթետիկ թելերով ավելներ և այլն) մակնշվում են՝ հստակ տարանջատելով զուգարանների, միջանցքների և դասասենյակների մաքրման համար օգտագործվող պարագաները: | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 95 |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 56. | Հաստատությունում իրականացվում են ախտահանման, միջատասպան և կրծողասպան աշխատանքներ: | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2017 թ. մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, Հավելված, կետ 99 |  |  |  | 1 | Դիտողական  Փաստաթղթային |  |
| 57. | Էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաների աշխատատեղերում աշխատանքային սեղանի մակերեսի լուսավորվածությունը 300-500 լյուքս է: | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2010թ. սեպտեմբերի 24-ի N 19-Ն հրաման, Հավելված, կետ 6 |  |  |  | **2** | Գործիքաչափում |  |
| 58. | Էլեկտրոնային ճառագայթման խողովակով մոնիտորներ ունեցող Էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաների օժանդակ սարքերի` պրինտերի, սկաների շահագործման նպատակով մեկ աշխատատեղի համար պահպանվում է ոչ պակաս քան 6մ2 տարածքը, իսկ առանց օժանդակ սարքերի շահագործման դեպքում` ոչ պակաս քան 4,5 մ2 տարածքը: | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2010թ. սեպտեմբերի 24-ի N 19-Ն հրաման, Հավելված, կետ 12 |  |  |  | 2 | Դիտողական  Չափում |  |
| 59. | Անկախ օժանդակ սարքերի առկայությունից` հարթ դիսկրետ էկրանով Էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաները շահագործելու նպատակով մեկ աշխատատեղի համար նախատեսված է 4,5 մ2-ից ոչ պակաս տարածք: | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2010թ. սեպտեմբերի 24-ի N 19-Ն հրաման, Հավելված, կետ 13 |  |  |  | 2 | Դիտողական  Չափում |  |
| 60. | Էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաների աշխատատեղերում մոնիտորների միջև հեռավորությունը կազմում է 1,5-2մ: | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2010թ. սեպտեմբերի 24-ի N 19-Ն հրաման, Հավելված, կետ 14 |  |  |  | 1 | Դիտողական  Չափում |  |
| 61. | Աշխատանքային աթոռը շարժական է՝ բարձրության վրա կարգավորվող: | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2010թ. սեպտեմբերի 24-ի N 19-Ն հրաման, Հավելված, կետ 15 |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 62. | Էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաների շահագործման սենքի հատակն ունի հակաստատիկ ծածկ և ամեն օր կատարվում է խոնավ մաքրում: | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2010թ. սեպտեմբերի 24-ի N 19-Ն հրաման, Հավելված, կետ 16 |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 63. | Էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաների աշխատատեղերում` | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2010թ. սեպտեմբերի 24-ի N 19-Ն հրաման, Հավելված, կետ 20, ենթակետ 1 |  |  |  |  |  |  |
| 63.1 | էլեկտրական դաշտի լարվածությունը 5Հց – 2000Հց հաճախականությունների տիրույթում համապատասխանում է 25 Վ/մ |  |  |  |  | 2 | Գործիքաչափում |  |
| 63.2 | 2 կՀց– 400կՀց հաճախականությունների տիրույթում համապատասխանում է 2,5 Վ/մ: |  |  |  |  | 2 | Գործիքաչափում |  |
| 63.3 | մագնիսական հոսքի խտությունը 5Հց – 2000Հց հաճախականությունների տիրույթում համապատասխանում է 250 նՏլ: |  |  |  |  | 2 | Գործիքաչափում |  |
| 63.4 | մագնիսական հոսքի խտությունը 2 կՀց– 400կՀց հաճախականությունների տիրույթում համապատասխանում է  25 նՏլ: |  |  |  |  | 2 | Գործիքաչափում |  |
| 64. | Շուրջօրյա գործող ուսումնական հաստատությունների սովորողների սնունդը՝ | Առողջապահության նախարարի 2014թ. հունիսի 6-ի N 32-Ն հրաման, կետ 10 |  |  |  |  |  |  |
| 64.1 | կազմակերպվում է օրը 4-5 անգամ: |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 64.2 | սննդի ընդունման միջև ընկած ժամանակահատվածը սահմանվում է ոչ ավելին, քան 3,5-4 ժամ: |  |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 65. | Ուսումնական հաստատություններում սովորողներին առողջ սննդով ապահովելու նպատակով օրինակելի ճաշացուցակը կազմվում է երկու շաբաթվա համար: | Առողջապահության նախարարի 2014թ. հունիսի 6-ի N 32-Ն հրաման, կետ 15 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 66. | Սննդային գործոնով պայմանավորված զանգվածային վարակիչ հիվանդությունների և սննդային թունավորումների առաջացման ու տարածման, ինչպես նաև զանգվածային ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման նպատակով` ելնելով առողջ և ռացիոնալ սննդի սկզբունքից՝ ուսումնական հաստատություններում չեն օգտագործվում նշված սննդամթերքը և չեն պատրաստվում նշված ճաշատեսակներն ու խոհարարական կերակրատեսակները: **Նշում 4\*\*** | Առողջապահության նախարարի 2014թ. հունիսի 6-ի N 32-Ն հրաման, կետ 26 |  |  |  | 3 | Դիտողական Փաստաթղթային |  |

**Ծանոթություններ\***

«\*» պահանջը մյուս կետերի հետ մեկտեղ ներկայացվում է միայն միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների բուժկետերին:

«\*\*» ցանկում նշված պահանջներից որևէ մեկի բացակայության դեպքում նշվում է «Ոչ» պատասխանը

**Նշում 1\*\***

ՑԱՆԿ

Հանրակրթական ուսումնական հաստատության բուժկետ (բժշկի կաբինետի) անհրաժեշտ դեղերի և բժշկական նշանակության ապրանքների

1. Հակահիստամինային պատրաստուկ (դիֆենհիդրամին հիդրոքլորիդ, քլորոպիրամինի հիդրոքլորիդ)

2. Կորտիկոստերոիդներ (դեքսամետազոն)

3. Ստիմուլյատորներ (կոֆեին նատրիումի բենզոատ)

4. Ջերմիջեցնող/ցավազրկող (պարացետամոլ, իբուպրոֆեն)

5. Սպազմոլիտիկ (դրոտավերինի հիդրոքլորիդ)

6. Կատվախոտի հանուկ

7. Կատվախոտի ոգեթուրմ

8. Ջրածնի պերօքսիդի լուծույթ 3 %

9. Սպիրտ բժշկական 70 %

10. Յոդի ոգեթուրմ 5 %

11. Անուշադրի սպիրտ 10 %

12. Խոնավածուծ սպեղանի

13. Վիրակապ ոչ ստերիլ

14. Վիրակապ ստերիլ

15. Բամբակ

16. Ռետինե սեղմակ

17. Ներարկիչ (2 մլ, 3 մլ)

**Նշում 2\*\***

**Սովորողների օրական ուսումնական ծանրաբեռնվածության առավելագույն թույլատրելի նորմերը**

|  |  |
| --- | --- |
| **Դասարաններ** | **Օրական թույլատրելի առավելագույն  թույլատրելի ուսումնական  ծանրաբեռնվածության նորմեր** |
| 1 | Օրական ոչ ավելի, քան 4 դաս, շաբաթը 1 անգամ 5 դաս՝ ֆիզկուլտուրայի դասի հաշվին |
| 2-4 | Օրական ոչ ավելի, քան 5 դաս, շաբաթը 1 անգամ 6 դաս՝ ֆիզկուլտուրայի դասի հաշվին |
| 5-6 | Օրական ոչ ավելի, քան 6 դաս |
| 7-12 | Օրական ոչ ավելի, քան 7 դաս |

**Սովորողների շաբաթական ծանրաբեռնվածության առավելագույն թույլատրելի նորմերը**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Դասարաններ** | **Շաբաթական առավելագույն թույլատրելի ուսումնական ծանրաբեռնվածության նորմեր (ակադեմիական ժամեր)** | |
|  | 6-օրյա ուսումնական  շաբաթ | 5-օրյա ուսումնական  շաբաթ |
| 1 | 22 | 20 |
| 2-4 | 25 | 22 |
| 5 | 31 | 28 |
| 6 | 32 | 29 |
| 7 | 34 | 31 |
| 8-9 | 35 | 32 |
| 10-12 | 36 | 33 |

**Նշում 3\*\***

Հաստատության 1-4-րդ դասարանների առարկաների բարդության աստիճանի սանդղակ

|  |  |
| --- | --- |
| Հանրակրթական առարկաներ | Միավորների քանակը (բարդության աստիճան) |
| Մաթեմատիկա | 8 |
| Ռուսաց լեզու | 7 |
| Օտար լեզու | 8 |
| Ես և շրջակա աշխարհը | 6 |
| Մայրենի | 5 |
| Կերպարվեստ և երաժշտություն | 3 |
| Տեխնոլոգիա | 2 |
| Ֆիզկուլտուրա | 1 |
| Շախմատ | 8 |

Հաստատության 5-9-րդ դասարաններում ուսուցանվող առարկաների բարդության աստիճանի սանդղակ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հանրակրթական առարկաներ | Միավորների քանակը (ըստ բարդության աստիճանի) | | | | |
| 5-րդ դասարան | 6-րդ դաս. | 7-րդ դաս. | 8-րդ դաս. | 9-րդ դաս. |
| Քիմիա | - | - | 13 | 10 | 12 |
| Երկրաչափություն | - | - | 12 | 10 | 8 |
| Ֆիզիկա | - | - | 8 | 9 | 13 |
| Հանրահաշիվ | - | - | 10 | 9 | 7 |
| Գծագրություն | - | - | - | 5 | 4 |
| Կենսաբանություն | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Տնտեսագիտություն | - | - | - | - | 11 |
| Մաթեմատիկա | 10 | 13 | - | - | - |
| Օտար լեզու | 9 | 11 | 10 | 8 | 9 |
| Ռուսաց լեզու | 8 | 12 | 11 | 7 | 6 |
| Հայրենագիտություն | 7 | - | - | - | - |
| Բնագիտություն | 7 | 8 | - | - | - |
| Աշխարհագրություն | - | - | - | - | 5 |
| Հայաստանի աշխարհագրություն | - | 7 | 6 | 6 | 5 |
| Հայոց պատմություն | - | 8 | 6 | 8 | 10 |
| Համաշխարհային պատմություն | - | 8 | 6 | 8 | 10 |
| Հայոց եկեղեցու պատմություն | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 |
| Հայոց լեզու | 8 | 12 | 11 | 7 | 6 |
| Տեխնոլոգիա | 4 | 3 | 2 | - | - |
| Գրականություն | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 |
| Կերպարվեստ | 3 | 3 | 1 | 3 | \_ |
| Ֆիզկուլտուրա | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Երաժշտություն | 2 | 1 | - | - | - |
| Ինֆորմատիկա | 4 | 10 | 4 | 7 | 7 |
| ՆԶՊ և անվտ. կենսագործ. | - | - | - | 3 | 3 |

Հաստատության 10-12-րդ դասարաններում ուսուցանվող ուսումնական առարկաների բարդության աստիճանի սանդղակ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Հանրակրթական առարկաներ | Միավորների քանակը (ըստ բարդության աստիճանի) | Հանրակրթական առարկաներ | Միավորների քանակը (դժվարության աստիճան) |
| Ֆիզիկա | 12 | Ինֆորմատիկա, տնտեսագիտություն | 6 |
| Երկրաչափություն | 11 | Հասարակագիտություն | 5 |
| Քիմիա | 11 | Կենսաբանություն | 7 |
| Հանրահաշիվ | 10 | Հայոց եկեղեցու պատմություն (10-11-րդ դասարաններում) | 4 |
| Ռուսաց լեզու | 9 | Աշխարհագրություն | 3 |
| Հայ գրականություն | 8 | ՆԶՊ և անվտ. Հայրենագիտություն.  (10-11-րդ դասարաններ) | 2 |
| Կենսաբանություն | 7 | Ֆիզկուլտուրա | 1 |
| Հայոց լեզու | 7 | Օտար լեզու | 8 |
| Հայոց պատմություն | 9 | Համաշխարհային պատմություն | 9 |

**Նշում 4\*\***

**Սննդային գործոնով պայմանավորված զանգվածային վարակիչ հիվանդությունների ու սննդային թունավորումների առաջացման և տարածման կանխարգելման նպատակով ուսումնական հաստատություններում չեն օգտագործվում ստորև նշված սննդամթերքը և պատրաստվում նշված ճաշատեսակներն ու խոհարարական կերակրատեսակները`**

1) ձուկ` առանց անասնաբույժի կողմից տրված վկայականի,

2) թռչուն՝ չմաքրած փորոտիքով,

3) ձու` անլվա կճեպով, ինչպես նաև սալմոնելոզի տեսակետից անբարենպաստ տնտեսություններից,

4) ջրլող թռչունների (բադի, սագի և այլն) միս, ձու,

5) պահածոներ` տարայի հերմետիկության խախտումով, բոմբաժված, ժանգոտված կամ դեֆորմացված տարայով, առանց պիտակի,

6) ամբարային վնասատուներով վարակված ձավարեղեն, ալյուր, չրեր և այլ մթերքներ,

7) բորբոսի և փչացման հատկանիշներով բանջարեղեն ու միրգ, կանաչած կարտոֆիլ,

8) պիտանիության ժամկետն անց և վատորակության հատկանիշներով (հոտի, համի, գույնի փոփոխմամբ) սննդամթերք,

9) տնային պայմաններում և հաստատության խոհանոցում պատրաստված պահածոներ,102) նախորդ օրվա պատրաստած կերակրատեսակներ կամ օգտագործած կերակրատեսակների մնացորդներ,

10) կրեմային հրուշակեղեն` տորթեր, հրուշակներ և այլն,

11) դոնդողածածկ ճաշատեսակներ (մսի և ձկան), խաշ, տնային պայմաններում և հաստատության խոհանոցում պատրաստված մսատրորվածքներ (պաշտետներ),

12) մսի կտորների եզրերից, ստոծանուց, գլխի փափկամսից պատրաստած ռուլետներ և այլն,

13) ֆլյագայով կաթ՝ առանց ջերմային մշակման (եռացման),

14) տնային պայմաններում և հաստատության խոհանոցում պատրաստված կաթնաթթվային մթերք, թթված կաթ, այդ թվում նաև կաթնաշոռի պատրաստման համար,

15) կաթնաշոռ` չպաստերիզացված կաթից, տնային պայմաններում և հաստատության խոհանոցում պատրաստված կաթնաշոռ,

16) հաստատության խոհանոցում պատրաստված սառը (առանց ջերմային մշակման) ըմպելիքներ, օշարակ, կվաս և այլն,

17) մակարոն աղացած մսով (ֆարշով)` «նավատորմային» և մակարոն կտրատած ձվով` առանց կրկնակի թերմիկ մշակման,

18) աչքով-ձվածեղ,

19) սունկ և դրանից պատրաստված կերակրատեսակներ, սնկի արգանակ,

20) տարբեր սննդային խտանյութեր, այդ թվում արգանակներ, և դրանց հիմքի վրա պատրաստված կերակրատեսակներ,

21) հում ապխտած մսից պատրաստված ուտեստներ (բաստուրմա, սուջուխ և նմանատիպ այլ արտադրանք),

22) երշիկեղեն,

23) թերխաշ և հում ձու,

24) պաղպաղակ, ժելե,

25) առանց մրգային միջուկի կարամել։

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է | **v** |  |  |
| 2 | «Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում |  | **v** |  |
| 3 | «Չ/պ» - չի պահանջվում, չի վերաբերվում |  |  | **v** |

**Ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա՝**

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի «Պոլիկլինիկաների (խառը, մեծահասակների և մանկական), առանձին մասնագիտացված կաբինետների, ընտանեկան բժշկի գրասենյակների, բժշկական ամբուլատորիաների, գյուղական առողջության կենտրոնների, բուժ-մանկաբարձական կետերի, կանանց կոնսուլտացիաների և հիվանդանոցային (մասնագիտացված) բժշկական օգնության ու սպասարկման համար անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները հաստատելու մասին» N 1936–Ն որոշում:
2. Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի N 12-Ն հրամանի հավելվածով հաստատված «Հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններին ներկայացվող պահանջներ» N 2.2.4-016-17 սանիտարական կանոններ և նորմեր:
3. Առողջապահության նախարարի 2010 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N 19-Ն հրամանի հավելվածով հաստատված «Կազմակերպություններում էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաների (համակարգիչների) անվտանգ շահագործման և օգտագործման» N 2.2.4-015-10 սանիտարական կանոններ և նորմեր:
4. Առողջապահության նախարարի 2014 թվականի հունիսի 6-ի N 32-Ն հրամանի հավելվածով հաստատված «Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում սովորողների սննդի կազմակերպմանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» N 2.3.1-02-2014 սանիտարական կանոններ և նորմեր:
5. Առողջապահության նախարարի 2010 թվականի դեկտեմբերի 6-ի N 27-Ն հրաման «Կազմակերպությունների աշխատատեղերում աշխատանքային գոտու օդում քիմիական նյութերի սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաները» N 2.2.5-004-10 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին:
6. Առողջապահության նախարարի 2002 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 876 հրաման «Խմելու ջուր: Ջրամատակարարման կենտրոնացված համակարգերի խմելու ջրի որակին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ: Որակի հսկողություն» N 2-III-Ա2-1 սանիտարական նորմերը և կանոնները հաստատելու մասին:
7. Առողջապահության նախարարի 2008 թվականի հոկտեմբերի 20-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում տուբերկուլոզի համաճարակաբանական հսկողության թիվ 3.1.1-010-08 սանիտարական կանոններ և հիգիենիկ նորմեր հաստատելու մասին» N 21-Ն հրաման:
8. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մարտի 27-ի «Առողջական վիճակի պարտադիր նախնական (աշխատանքի ընդունվելիս) և պարբերական բժշկական զննության կարգը, գործունեության ոլորտների, որոնցում զբաղված անձինք ենթակա են առողջական վիճակի պարտադիր բժշկական զննության և բժշկական զննության ծավալի ու հաճախականությունների ցանկը և անձնական սանիտարական (բժշկական) գրքույկի ու բժշկական զննության ենթակա անձանց անվանացանկի ձևերը հաստատելու մասին» թիվ 347-Ն որոշում:

Տեսչական մարմնի ծառայող \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Տնտեսավարող \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ստորագրությունը) (ստորագրությունը)