**ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԻԳԻԵՆԻԿ ԵՎ ՀԱԿԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ՌԻՍԿԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԵՐ**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ**

**ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ**

**Ստուգաթերթ N 1.7**

**Ավտոմեքենաների համար բենզինի և դիզելային վառելիքի, հեղուկ գազի և գազօլինի մանրածախ առևտրի բենզալցման,**

**գազալցման կայաններում սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության**

 **(ՏԳՏԴ ծածկագրեր՝ G 47.30.1 և 47.30.2)**

**ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը, հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը ազգանունը, անունը, հայրանունը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)` \_\_20\_\_թ.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ավարտը` 20 \_\_ թ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Հ Վ Հ Հ**

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները (հեռախոսահամարը)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը (հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագրի համարը` \_\_\_\_\_\_\_ տրված` \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_թ.

Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները` \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Հարց** | **Պատասխան** |
| 1. | Իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը |  |
| 2. | Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության իրականացման վայրը (հասցեն) և կոնտակտային տվյալները (հեռախոսահամարը և կապի այլ միջոցներ) |  |
| 3. | Տնտեսավարող սուբյեկտի կողմից գործունեությունն սկսելու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը  |  |
| 4. | Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումների անվանումները և գտնվելու վայրը (հասցեն), այդ թվում` հեռախոսահամարը և այլ կապի միջոցներ |  |
| 5. | Սանիտարապաշտպանական գոտու հեռավորությունը բնակելի և հասարակական շենքերից |  |
| 6. | Շուրջօրյա գործունեություն (հերթափոխային) |  |

**ՀԱՐՑԱՇԱՐ**

**ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կողմից ավտոբենզալցակայաններում, ավտոգազալիցքավորման ճնշակայաններում և ավտոգազալիցքավորման կայաններում սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային նորմերի պահանջների կատարման նկատմամբ իրականացվող ստուգումների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Հարց** | **Հղում նորմատիվ իրավական ակտին** | **Այո** | **Ոչ** | **Չ/պ** | **Կշիռ** | **Ստուգման** **մեթոդ** | **Մեկնաբանություն** |
| 1. | Ավտոբենզալցակայանները, ավտոգազալիցքավորման ճնշակայանները (այսուհետ՝ ԱԳԼՃԿ), ավտոգազալիցքավորման կայանները (այսուհետ՝ ԱԳԼԿ) տեղակայված չեն խմելու ջրամատակարարման աղբյուրների սանիտարական պահպանման գոտիներում: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 01.10.2010թ. N 21-Ն հրամանի հավելված, կետ 11 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2. | Ավտոբենզալցակայանների, ԱԳԼՃԿ-ների, ԱԳԼԿ-ների տեղակայման տարածքները բարեկարգված և կանաչապատված են: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 01.10.2010թ. N 21-Ն հրամանի հավելված, կետ 13 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3. | Տարածքի սանիտարական մաքրումը կատարվում է ամեն օր, ամռան ընթացքում` խոնավ եղանակով: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 01.10.2010թ. N 21-Ն հրամանի հավելված, կետ 14 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4. | Տարածքում առանձնացված է հրապարակ կենցաղային կոշտ թափոնների հավաքման, ժամանակավոր պահպանման համար: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 01.10.2010թ. N 21-Ն հրամանի հավելված, կետ 15 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5. | Տարածքում տեղադրված են աղբանոթներ և կափարիչով աղբի կոնտեյներներ: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 01.10.2010թ. N 21-Ն հրամանի հավելված, կետ 16 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6. | Ավտոբենզալցակայանների, ԱԳԼՃԿ-ների, ԱԳԼԿ-ների տարածքներն ապահովված են ջրանթափանց, հարթ ծածկով, հեղեղատար ջրերի հեռացման համակարգով: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 01.10.2010թ. N 21-Ն հրամանի հավելված, կետ 17 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7. | Ավտոբենզալցակայանների, ԱԳԼՃԿ-ների, ԱԳԼԿ-ների տեղակայման տարածքներում տեղակայված են հասարակական զուգարաններ: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 01.10.2010թ. N 21-Ն հրամանի հավելված, կետ 18 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 8. | Ավտոբենզալցակայանների և ԱԳԼԿ-ների հասարակական զուգարանի նվազագույն խցիկների քանակը սահմանված է՝ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 01.10.2010թ. N 21-Ն հրամանի հավելված, կետ 21 |  |  |  |  |  |  |
| 8․1 | մինչև 4-ը ներառյալ լիցքավորման խողովակների դեպքում՝ առնվազն 1 խցիկ (ընդհանուր օգտագործման) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 8․2 | 5-7 լիցքավորման խողովակների դեպքում՝ առնվազն 2 խցիկ (1 կանանց և 1 տղամարդկանց) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 8․3 | 8 և ավել լիցքավորման խողովակների դեպքում՝ առնվազն 3 խցիկ (1 կանանց և 1 տղամարդկանց, 1 ընդհանուր օգտագործման) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 9. | ԱԳԼՃԿ-ների հասարակական զուգարանի նվազագույն խցիկների քանակը՝ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 01.10.2010թ. N 21-Ն հրամանի հավելված, կետ 21 |  |  |  |  |  |  |
| 9․1 | մինչև 7 ներառյալ լիցքավորման խողովակների դեպքում՝ առնվազն 2 խցիկ (1 կանանց և 1 տղամարդկանց) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 9.2 | 8 և ավել լիցքավորման խողովակների դեպքում՝ առնվազն 3 խցիկ (1 կանանց, 1 տղամարդկանց և 1 ընդհանուր օգտագործման): |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 10. | Ավտոբենզալցակայանների, ԱԳԼԿ-ների և ԱԳԼՃԿ-ների հասարակական զուգարաններում առկա է առնվազն մեկ խցիկ՝ կահավորված բնակչության սակավաշարժ խմբերի և հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 01.10.2010թ. N 21-Ն հրամանի հավելված, կետ 21.1 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11. | Աշխատատեղերը և հասարակական զուգարաններն ապահովված են խմելու ջրի շուրջօրյա մատակարարմամբ: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 01.10.2010թ. N 21-Ն հրամանի հավելված, կետ 24 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 12. | Մշտական հոսող ջրի բացակայության դեպքում ջրի տակառիկների և լվացարանների ջրագծերը լրացուցիչ միացված են անհրաժեշտ ծավալով խմելու ջրի տարողություններին: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 01.10.2010թ. N 21-Ն հրամանի հավելված, կետ 24 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13. | Ավտոբենզալցակայանների, ԱԳԼՃԿ-ների և ԱԳԼԿ-ների հերթապահ օպերատորներն ապահովված են պարտադիր օգտագործման անհատական պաշտպանիչ միջոցներով՝ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 01.10.2010 թ. N 21-Ն հրամանի հավելված, կետ 25ՀՀ առողջապահության նախարարի 15.08.2005թ. N 756-Ն հրամանի հավելված, կետ 4.1.3 |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | պաշտպանական հագուստով | ՀՀ առողջապահության նախարարի 01.10.2010 թ. N 21-Ն հրամանի հավելված, կետ 25 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 13.2 | ձեռքերի պաշտպանության միջոցներով | ՀՀ առողջապահության նախարարի 01.10.2010թ. N 21-Ն հրամանի հավելված, կետ 25 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13.3 | ոտքերի պաշտպանության միջոցներով | ՀՀ առողջապահության նախարարի 01.10.2010թ. N 21-Ն հրամանի հավելված, կետ 25 |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 14. | Աշխատողներն ապահովված են 1-ին բժշկական օգնության միջոցներով: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 01.10.2010թ. N 21-Ն հրամանի հավելված, կետ 27 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 15. | Օպերատորների աշխատատեղերը տեղակայված են առանձին սենքում: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 01.10.2010թ. N 21-Ն հրամանի հավելված, կետ 30 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 16. | Տարողություններում վառելիքի մակարդակը չափվում է հեռակառավարման /դիստանցիոն/ սարքերի միջոցով: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 01.10.2010թ. N 21-Ն հրամանի հավելվածի, կետ 30 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 17. | Բենզինի և վառելիքի այլ տեսակների հետ աշխատողների աշխատանքային գոտու օդում վնասակար նյութերի քանակությունները չեն գերազանցում սանիտարական կանոններով և նորմերով սահմանված սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաները։ Մասնավորապես՝ | ՀՀ առողջապահության նախարարի 01.10.2010թ. N 21-Ն հրամանի հավելված, կետ 31 |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Բենզինի (լուծիչ, վառելիք) գոլորշու քանակությունը չի գերազանցում 300/100մգ/մ3-ը (առավելագույն միանվագ/միջին հերթափոխային կոնցենտրացիա) | ՀՀ առողջապահության նախարարի 06.12.2010թ. N 27-Ն հրամանի հավելված, աղյուսակ 5, կետ 216  |  |  |  | 3 | Լաբորատոր փորձաքննություն |  |
| 17.2 | Բութան գազը չի գերազանցում առավելագույն միանվագ կոնցենտրացիան 900/300 մգ/մ3-ը (առավելագույն միանվագ/միջին հերթափոխային կոնցենտրացիա) | ՀՀ առողջապահության նախարարի 06.12.2010թ. N 27-Ն հրամանի հավելված, աղյուսակ 5, կետ 325 |  |  |  | 3 | Լաբորատոր փորձաքննություն |  |
| 17.3 | Մեթան գազը չի գերազանցում առավելագույն միանվագ կոնցենտրացիան 7000 մգ/մ3-ը (առավելագույն միանվագ/միջին հերթափոխային կոնցենտրացիա) | ՀՀ առողջապահության նախարարի 06.12.2010թ. N 27-Ն հրամանի հավելված, աղյուսակ 5, կետ 1395  |  |  |  | 3 | Լաբորատոր փորձաքննություն |  |
| 18. | Աշխատակիցները, հագուստի և աշխատանքային արտահագուստի առանձին պահպանման համար, ապահովված են պահարաններով կահավորված հանդերձարանով: | ՀՀ առողջապահության նախարարի 01.10.2010թ. N 21-Ն հրամանի, հավելված, կետ 33 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **«Այո» - այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է** | **v** |  |  |
| **2.** | **«Ոչ» - ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում** |  | **v** |  |
| **3.** | **«Չ/պ» - չի պահանջվում, չի վերաբերվում** |  |  | **v** |

**Ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա՝**

1. ՀՀ առողջապահության նախարարի 01.10.2010թ. N 21-Ն հրամանով հաստատված «Ավտոբենզալցակայաններին և ավտոգազալիցքավորման ճնշակայաններին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» N 2.1.7. 004-10 սանիտարական կանոններ և նորմեր:
2. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2010 թվականի դեկտեմբերի 6-ի N 27-Ն հրամանով հաստատված «Կազմակերպությունների աշխատատեղերում աշխատանքային գոտու օդում քիմիական նյութերի սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաները» N2.2.5-004-10 սանիտարական կանոններ և նորմեր:
3. ՀՀ առողջապահության նախարարի 15.08.2005 թ. N 756-Ն հրամանով հաստատված «Աշխատանքի հիգիենիկ դասակարգումը ըստ արտադրական միջավայրի վնասակար և վտանգավոր գործոնների, աշխատանքային գործընթացի ծանրության և լարվածության ցուցանիշների» N 2.2-002-05 սանիտարական կանոններ և նորմեր։

Տեսչական մարմնի ծառայող \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Տնտեսավարող \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ստորագրությունը) (ստորագրությունը)