**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ**

**ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ**

**Ստուգաթերթ N 3.11**

**Դպրոց-նախադպրոցական, միջին մասնագիտական, բարձրագույն մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների, մարզադպրոցների, տրանսպորտային հավաքակայանների վարորդների բուժզննման կետերում բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողություն**

**Q 86.21, 86.90 (ՏԳՏԴ)**

**ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը, հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը ազգանունը, անունը, հայրանունը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)` \_\_20\_\_թ.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ավարտը` 20 \_\_ թ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Հ Վ Հ Հ**

 Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները (հեռախոսահամարը)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը (հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագրի համարը` \_\_\_\_\_\_\_ տրված` \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_թ.

Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները` \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ՀՀ** | **ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ** | **ՊԱՏԱՍԽԱՆ** |
| 1 | Գործունեության տեսակը, լիցենզիան |  |
| 2 | Սպասարկվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատության երեխաների թիվը  |  |
| 3 | Սպասարկվող դպրոցական ուսումնական հաստատության երեխաների թիվը  |  |
| 4 | Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատության ուսանողների թիվը |  |
| 5 | Բարձրագույն մասնագիտական հաստատության ուսանողների թիվը |  |
| 6 | Sրանսպորտային հավաքակայանների վարորդների թիվը |  |
| 7 | Մարզադպրոց հաճախող սաների թիվը |  |

**ՀԱՐՑԱՇԱՐ**

**ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կողմից կազմակերպություններում արտահիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման նորմերի նվազագույն պահանջների կատարման նկատմամբ իրականացվող ստուգումների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Հարց** | **Հղում նորմատիվ իրավական****ակտին** | **Այո** | **Ոչ** | **Չ/պ** | **Կշիռ** | **Ստուգման տեսակ** | **Մեկնաբա-նու-****թյուն** |
| **ԴՊՐՈՑ-ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՈՒԺԿԵՏ/ԿԱԲԻՆԵՏ** |
| 1. | **Դպրոց-նախադպրոցական** հաստատության բուժկետ/կաբինետն ունի համապատասխան սարքավարումներ և բժշկական գործիքներ. | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.28 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Հասակաչափ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 1.2 | Կշեռք |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 1.3 | Բժշկական թախտ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 1.4 | Տեսողության ստուգման աղյուսակ (Օրլովայի կամ Գոլովին-Սիվցևի աղյուսակ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 1.5 | Տոնոմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 1.6 | Բժշկական ջերմաչափ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 1.7 | Ապակե պահարան` առաջին օգնության անհրաժեշտ դեղորայքի համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 2. | Դպրոց-նախադպրոցական հաստատության բուժկետն/կաբինետն ունի միջին բուժաշխատող: | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.28 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային Դիտողական |  |
| 3. | **Դպրոց-նախադպրոցական** հաստատության բուժկետում /կաբինետում վարվում է միջին բուժաշխատողի աշխատանքի գրանցամատյան: | Առողջապահության նախարարի 2013թ. հուլիսի 3-ի N 35-Ն հրաման, հավելված N 14 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| **ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՈՒԺԿԵՏ** |
| 4. | **Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատության բուժկետն**ունի համապատասխան սարքավարումներ և բժշկական գործիքներ. | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.29 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Բժշկական ջերմաչափեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4.2 | Տոնոմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4.3 | ֆոնենդոuկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4.4 | Բժշկական կշեռք (մեծերի) |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 4.5 | Հաuակաչափ (մեծերի) |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 4.6 | Բժշկական թախտ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 4.7 | Սեղան` բուժքրոջ համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 4.8 | Աթոռներ` բուժքրոջ և հիվանդների համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 4.9 | Շիրմա |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 4.10 | Լեզվաբռնիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4.11 | Տեսողության ստուգման աղյուսակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 4.12 | Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 4.13 | Մեկանգամյա օգտագործման շպատելներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 4.14 | Բակտերիոցիդ լամպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4.15 | Անհետաձգելի բուժօգնության ապակյա պահարան |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 5. | Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատության բուժկետն/կաբինետն ունի միջին բուժաշխատող | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.29 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային Դիտողական |  |
| 6. | Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատության բուժկետում/կաբինետ  վարվում է միջին բուժաշխատողի աշխատանքի գրանցամատյան: | Առողջապահության նախարարի 2013թ. հուլիսի 3-ի N 35-Ն հրաման, հավելված N 14 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| **ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԺՇԿԻ ԿԱԲԻՆԵՏ** |
| 7. | **Բարձրագույն մասնագիտական հաստատության բժշկի կաբինետը** ունի համապատասխան սարքավարումներ և բժշկական գործիքներ. | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.30 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Տոնոմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7.2 | ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7.3 | Բժշկական թախտ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 7.4 | Բժշկի աշխատանքային սեղան |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 7.5 | Բուժքրոջ աշխատանքային սեղան |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 7.6 | Աթոռներ` բժշկի, բուժքրոջ և հիվանդների համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 7.7 | Բժշկական ջերմաչափեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7.8 | Բժշկական կշեռք (մեծերի) |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 7.9 | Հասակաչափ (մեծերի) |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 7.10 | Թանզիֆե դիմակներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 7.11 | Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 7.12 | Մեկանգամյա օգտագործման շպատելներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 7.13 | Շիրմա |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 7.14 | Լեզվաբռնիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7.15 | Տեսողության ստուգման աղյուսակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 7.16 | Գլյուկոմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7.17 | Բակտերիոցիդ լամպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7.18 | Անհետաձգելի բուժօգնության ապակյա պահարան |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 8. | Բարձրագույն մասնագիտական հաստատության բժշկի կաբինետն ունի միջին բուժաշխատող | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.30 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային Դիտողական |  |
| 9. | Բարձրագույն մասնագիտական հաստատության բժշկի կաբինետում վարվում է միջին բուժաշխատողի աշխատանքի գրանցամատյան | Առողջապահության նախարարի 2013թ. հուլիսի 3-ի N 35-Ն հրաման, հավելված N 14 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| **ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՀԱՎԱՔԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՎԱՐՈՐԴՆԵՐԻ ԲՈՒԺԶՆՆՄԱՆ ԿԵՏԵՐ** |
| 10. | **Տրանսպորտային հավաքակայանների վարորդների բուժզննման կետն** ունի համապատասխան սարքավարումներ և բժշկական գործիքներ. | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.31 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Տոնոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10.2 | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10.3 | Բուժքրոջ աշխատանքային սեղան |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 10.4 | Բժշկական թախտ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 10.5 | Աթոռներ` բուժքրոջ և հիվանդների համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 10.6 | Գլյուկոմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10.7 | Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10.8 | Մեկանգամյա օգտագործման շպատելներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 10.9 | Արյան մեջ ալկոհոլի պարունակության չափիչ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 10.10 | Բժշկական ջերմաչափեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10.11 | Տեսողության ստուգման աղյուսակ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10.12 | Լեզվաբռնիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10.13 | Շիրմա |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 10.14 | Բժշկական կշեռք (մեծերի) |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 10.15 | Բակտերիոցիդ լամպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10.16 | Անհետաձգելի բուժօգնության ապակյա պահարան |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 11. | Sրանսպորտային հավաքակայանների վարորդների բուժզննման կետն ունի միջին բուժաշխատող։ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.31 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 12. | Sրանսպորտային հավաքակայանների վարորդների բուժզննման կետում  վարվում է միջին բուժաշխատողի աշխատանքի գրանցամատյան: | Առողջապահության նախարարի 2013թ. հուլիսի 3-ի N 35-Ն հրաման, հավելված N 14 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| **ՄԱՐԶԱԴՊՐՈՑՆԵՐԻ ԲՈՒԺԿԵՏԵՐ** |
| 13. | **Մարզադպրոցի բուժկետն** ունի համապատասխան սարքավարումներ և բժշկական գործիքներ. | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.46 |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Բժշկական ջերմաչափեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13.2 | Տոնոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13.3 | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13.4 | Բժշկական կշեռք |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13.5 | Հասակաչափ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13.6 | Բժշկական քննության բազմոց |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 13.7 | Ձեռքի դինամոմետր (մանկական և մեծահասակի) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13.8 | Վայրկենաչափ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 13.9 | Չափող ժապավեն |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 13.10 | Տեսողության ստուգման աղյուսակ (մենամարտային սպորտաձևերի)՝ մարզադպրոցների համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13.11 | Շիրմա |  |  |  |  | 0.25 | Դիտողական |  |
| 13.12 | Լեզվաբռնիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13.13 | Բերանլայնիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13.17 | Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13.15 | Մեկանգամյա օգտագործման շպատելներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13.16 | Հանդերձապահարան |  |  |  |  | 0.25 | Դիտողական |  |
| 13.17 | Լարան |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 13.18 | Վերջույթները անշարժացնող շինաների հավաքածու |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 13.19 | Պարանոցի անշարժացման համար օձիք (հավաքածու` տարբեր չափսերի) |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 13.20 | Տեղային անզգայացման սպրեյ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13.21 | Սառեցնող միջոցներ (սպրեյ, գել) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13.22 | Սառնարան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 13.23 | Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.46, կետ 9 |  |  |  |  |  |  |
| 13.23.1 | Բժշկական լարան |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 13.23.2 | Ասեղնաբռնիչ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 13.23.3 | Ասեղներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 13.23.4 | Վիրակապական թելեր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 13.23.5 | Սկալպելի բռնակ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 13.23.6 | Ունելիներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 13.23.7 | Մկրատ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 13.23.8 | Սկալպել |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 13.23.9 | Ստերիլ բինտ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 13.23.10 | Հիգրոսկոպիկ բամբակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 13.23.11 | Հակաշոկային պրեպարատներ |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 14. | **Մարզադպրոցի բուժկետն** ունի միջին բուժաշխատող։ (**Մ**արզադպրոցի բուժկետում կարող են մասնագիտական գործունեություն ծավալել սպորտային բժիշկը կամ թերապևտը կամ վնասվածքաբանը` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ)։ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.46 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 15. | Մարզադպրոցի բուժկետում վարվում է միջին բուժաշխատողի աշխատանքի գրանցամատյան: | Առողջապահության նախարարի 2013թ. հուլիսի 3-ի N 35-Ն հրաման, հավելված N 14 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 16. | **Միջամտությունների** կաբինետն ունի համապատասխան սարքավարումներ և բժշկական գործիքներ.\* | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.21 |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Պահարաններ` գործիքների համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 16.2 | Գործիքների սեղան |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 16.3 | Սառնարան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 16.4 | Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16.5 | Լեզվաբռնիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16.6 | Ժգուտ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 16.7 | Փոխներարկման սիստեմաներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 16.8 | Փոխներարկման կանգնակ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 16.9 | Ջերմաչափեր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 16.10 | Բիքսեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16.11 | Թանզիֆե դիմակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16.12 | Բուժքրոջ աշխատանքային սեղան |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 16.13 | Աթոռներ` բուժքրոջ և հիվանդների համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 16.14 | Բժշկական քննության կոշտ բազմոց |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 16.15 | Բակտերիոցիդ լամպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 16.16 | Անհետաձգելի բուժօգնության պահարաններ (առաջին օգնության դեղորայքի և պարագաների հավաքածու) | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.21,կետ 9 |  |  |  |  |  |  |
| 16.16.1 | Բժշկական լարան |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 16.16.2 | Ասեղնաբռնիչ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 16.16.3 | Ասեղներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 16.16.4 | Վիրակապական թելեր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 16.16.5 | Սկալպելի բռնակ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 16.16.6 | Ունելիներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 16.16.7 | Մկրատ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 16.16.8 | Սկալպել |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 16.16.9 | Ստերիլ բինտ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 16.16.10 | Հիգրոսկոպիկ բամբակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 16.16.11 | Հակաշոկային պրեպարատներ |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |

**Ծանոթություններ\***

«\*» Միջամտությունների կաբինետի և վիճակագրական ու մատենավարման ծառայությունների գործունեության համար սահմանված տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պայմաններն ու պահանջներն իրականացվում են տվյալ բուժկետերի (բժշկի կաբինետ, բուժզննման կետեր) կաբինետներում, բացառությամբ մարզադպրոցների բուժկետերի:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **«Այո»-առկա է, համապատասխանում է նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, պահպանված են նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները** |  **V** |  |  |
| **2.** | **«Ոչ»-բացակայում է, չի համապատասխանում, չի բավարարում նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, առկա են խախտումներ** |  | **V** |  |
| **3.** | **«Չ/Պ»-չի պահանջվում** |  |  | **V** |

**Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթի հիման վրա՝**

1. Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի «Պոլիկլինիկաների (խառը, մեծահասակների և մանկական), առանձին մասնագիտացված կաբինետների, ընտանեկան բժշկի գրասենյակների, բժշկական ամբուլատորիաների, գյուղական առողջության կենտրոնների, բուժակ-մանկաբարձական կետերի, կանանց կոնսուլտացիաների և հիվանդանոցային (մասնագիտացված) բժշկական օգնության ու սպասարկման համար անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները հաստատելու մասին» N 1936-Ն որոշում:
2. [Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի հուլիսի 3-ի «Հայաստանի հանրապետությունում կիրառվող մի շարք բժշկական փաստաթղթերի ձևերը հաստատելու մասին](https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=111229)» N 35-Ն հրաման:

Տեսչական մարմնի ծառայող \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Տնտեսավորող \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ստորագրությունը) (ստորագրությունը)