**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ**

**ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ**

**Ստուգաթերթ N 3.15**

**Շտապ և անհետաձգելի բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողություն**

**Q 86.22, 86.90 (ՏԳՏԴ)**

**ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը, հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը ազգանունը, անունը, հայրանունը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)` \_\_20\_\_թ.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ավարտը` 20 \_\_ թ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Հ Վ Հ Հ**

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները (հեռախոսահամարը)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը (հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագրի համարը` \_\_\_\_\_\_\_ տրված` \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_թ.

Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները`

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ՀՀ** | **ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ** | **ՊԱՏԱՍԽԱՆ** |
|  | Գործունեության տեսակը, լիցենզիան |  |
|  | Կազմակերպության կառուցվածքը, ենթակառուցվածքները (բժշկական կազմակերպության կազմում, առանձին միավոր) |  |
|  | ՀՀ առողջապահության նախարարության հետ կնքված պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման պայմանագրի առկայությունը |  |
|  | Բուժաշխատողների թիվը՝  Ավագ  Միջին |  |
|  | Շտապ բուժօգնության մեքենաների/բրիգադների քանակը՝ ըստ ծառայությունների տեսակների |  |
|  | Կանչերի թիվը, որից (ըստ ծառայությունների տեսակների)՝ |  |
|  |  |  |

**ՀԱՐՑԱՇԱՐ**

**ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կողմից կազմակերպություններում շտապ և անհետաձգելի բժշկական օգնության նորմերի նվազագույն պահանջների կատարման նկատմամբ իրականացվող ստուգումների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Հարց** | **Հղում նորմատիվ իրավական ակտին** | **Այո** | **Ոչ** | **Չ /պ** | **Կշիռ** | **Ստուգման մեթոդ** | **Մեկնաբանություն** |
|  | Կազմակերպությունն ունի արտահիվանդանոցային շտապ և անհետաձգելի բժշկական օգնության տեսակն իրականացնելու լիցենզիա: | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 27, մաս 1-ին |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
|  | Կազմակերպության շտապ օգնության մեքենաները համալրված են գլոբալ տեղորոշման համակարգով (ՋԻՓԻԷՍ/GPS)։ | Կառավարության 2002 թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված 1, ընդհանուր դրույթներ |  |  |  | 4 | Փաստաթղթային  Դիտողական |  |
| 2.1 | Շտապ օգնության մեքենաների գլոբալ տեղորոշման համակարգերը (ՋԻՓԻԷՍ/GPS) միացված են շտապ և անհետաձգելի բժշկական օգնության ու սպասարկման կենտրոնական դիսպետչերական կառավարման համակարգին։ |  |  |  |  | 4 | Փաստաթղթային Դիտողական |  |
| 2.2 | Շտապ օգնության մեքենաների գլոբալ տեղորոշման համակարգերը (ՋԻՓԻԷՍ/GPS) միացված են ՀՀ ԱԻՆ-ի Փրկարար ծառայության ճգնաժամային կառավարման ազգային և տարածքային կենտրոններին: |  |  |  |  | 4 | Փաստաթղթային Դիտողական |  |
|  | **Ընդհանուր գծային բրիգադը** ապահովված է սարքավորումներով և բժշկական գործիքներով. | Կառավարության 2002 թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 2, կետ 47.4 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ընդհանուր նշանակության բժշկական պայուսակ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Առաջին բուժօգնության պայուսակ (դեղորայք) |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 3.1.2 | Ինֆուզիոն հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3.1.3 | Գլյուկոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3.1.4 | Տոնոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3.1.5 | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3.1.6 | Վիրակապական պայուսակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3.2 | Պայուսակ` ծննդօգնության |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3.3 | Շարժական էլեկտրասրտագրիչ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3.4 | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3.5 | Դեֆիբրիլյատոր-մոնիթոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3.6 | Թթվածնային ինհալյատոր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3.7 | Թթվածնի բալոն` ռեդուկտորով 10լ - 2 հատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3.8 | Օդամուղ խողովակ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 3.9 | Սայլակներ` տարբեր |  |  |  |  | 0.25 | Դիտողական |  |
| 3.10 | Տրանսպորտային ծալովի սայլակ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3.11 | Պատգարակ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3.12 | Ծալովի պլաստիկ իմոբիլիզացիոն շինաների հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3.13 | Վակուումային իմոբիլիզացիոն ներքնակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 3.14 | Շտատիվ |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 3.15 | Ստացիոնար և շարժական կապի միջոցներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 3.16 | Հոսանքավերափոխիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3.17 | Շարժական ակումուլյատոր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
|  | **Ընդհանուր գծային բրիգադը** հագեցած է **կ**ադրերով. | Կառավարության 2002 թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 2, կետ 47.4 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 4.2 | Միջին բուժաշխատող |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 5. | **Մանկաբուժական բրիգադը** ապահովված է սարքավորումներով և բժշկական գործիքներով. | Կառավարության 2002 թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 2, կետ 47.3 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Հատուկ բժշկական սարքավորումների հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5.2 | Սայլակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5.3 | Մանկական իմոբիլիզացիոն վակուում-շինաներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5.4 | Մանկական իմոբիլիզացիոն վակուում ներքնակ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5.5 | Ընդհանուր նշանակության բժշկական պայուսակ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5.6 | Դեֆիբրիլյատոր (էլեկտրական ցանցից սնուցվող և մարտկոցային) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5.7 | Պատգարակ (անվավոր և պահեստային) |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 5.8 | Թթվածնային ինհալյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5.9 | Շտատիվ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 5.10 | Առաջին բուժօգնության պայուսակ (դեղորայք) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5.11 | Վիրակապական նյութեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5.12 | Թթվածնի բալոններ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 5.13 | Տրանսպորտային ծալովի սայլակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 5.14 | Ստացիոնար և շարժական կապի միջոցներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5.15 | Հոսանքավերափոխիչ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 5.16 | Շարժական մարտկոց |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6. | **Մանկաբուժական** բրիգադըհագեցած է **կ**ադրերով. | Կառավարության 2002 թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 2, կետ 47.3 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 6.2 | Միջին բուժաշխատող |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 7 | **Վերակենդանացման**  **բրիգադը** հագեցած է սարքավորումներով և բժշկական գործիքներով. | Կառավարության 2002 թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 2, կետ 47.2 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Էլեկտրասրտագրության սարք (էլեկտրական ցանցից սնուցվող և մարտկոցային) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7.2 | Դեֆիբրիլյատոր-մոնիթոր (էլեկտրական ցանցից սնուցվող և մարտկոցային) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7.3 | Արհեստական շնչառության ապարատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7.4 | Բժշկական պատգարակ (անվավոր և պահեստային) |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 7.5 | Շտատիվ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 7.6 | Տոնոմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7.7 | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7.8 | Բժշկական մուրճիկ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 7.9 | Գլյուկոմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7.10 | Առաջին բուժօգնության պայուսակ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7.11 | Վիրակապական նյութեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7.12 | Թթվածնի բալոն` ռեդուկտորով 10 լ – 2 հատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7.13 | Ներշնչափողային ինտուբացիայի և տրախեոստոմիայի համար հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7.14 | Շինաներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 7.15 | Ֆիքսատորներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 7.16 | Լարաններ` տարբեր չափերի |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 7.17 | Ստերիլ վիրակապական նյութեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7.18 | Վերակենդանացման բժշկական հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7.19 | Ինֆուզիոն բժշկական հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7.20 | Տրանսպորտային ծալովի սայլակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 7.21 | Արհեստական շնչառական հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7.22 | Էլեկտրական արտածծիչ պորտատիվ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7.23 | Ջերմաչափ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 7.24 | Ստացիոնար և շարժական կապի միջոցներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7.25 | Հոսանքավերափոխիչ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 7.26 | Ինհալացիոն անզգայացման սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7.27 | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7.28 | Մանկաբարձական հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7.29 | Տրանսպորտային կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7.30 | Արտաքին էլեկտրասնուցման համակարգ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7.31 | Գազերի մատակարարման կենտրոնացված փականային համակարգ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7.32 | Օդամուղ խողովակ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7.33 | Հակաշոկային տարբեր չափերի պնևմատիկ հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7.34 | Միզապարկի կաթետերիզացիայի հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7.35 | Վենեսեկցիայի հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7.36 | Երակային կաթետերիզացիայի հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8. | **Վերակենդանացման բրիգադը** հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 2,, կետ 47.2 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Բժիշկներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 8.2 | Միջին բուժաշխատող |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 9. | **Նորածինների վերակենդանացման**  **բրիգադը** ապահովված է համապատասխան սարքավորումներով և բժշկական գործիքներով. | Կառավարության 2002 թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 2, կետ 47.1 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Ընդհանուր նշանակության բժշկական հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 9.2 | Վերակենդանացման բժշկական հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 9.3 | Ինֆուզիոն բժշկական հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9.4 | Վիրակապական հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9.5 | Նորածինների տրանսպորտային ինկուբատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 9.6 | Տրանսպորտային սայլակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 9.7 | Տրանսպորտային ծալովի սայլակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 9.8 | Պատգարակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 9.9 | Շարժական էլեկտրածծիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9.10 | Թթվածնային բալոն |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 9.11 | Մոնիթոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 9.12 | Ինֆուզիոն պոմպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9.13 | Հիդրոնիկ տաքացուցիչ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 10. | **Նորածինների վերակենդանացման**  **բրիգադը** հագեցած **է** կադրերով. | Կառավարության 2002 թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 2, կետ 47.1 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 10.2 | Միջին բուժաշխատող |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 11. | **Ֆելդշերական** **բրիգադը** ապահովված է համապատասխան սարքավորումներով և բժշկական գործիքներով.  Անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջները և պայմանները կիրառելի են շտապ օգնության կայաններում և ենթակայաններում` հիվանդներ և դիակներ տեղափոխելու նպատակով, իսկ մարզերում` նաև համապատասխան բժիշկ չունենալու դեպքում: | Կառավարության 2002 թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 2, կետ 47.5 |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Հատուկ բժշկական սարքավորումների հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11.2 | Սայլակներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 11.3 | Ընդհանուր նշանակության բժշկական պայուսակ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11.4 | Վիրակապական պայուսակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 11.5 | Պայուսակ` ծննդօգնության |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11.6 | Ծալովի պլաստիկ իմոբիլիզացիոն շինաների հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11.7 | Դեֆիբրիլյատոր-մոնիթոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11.8 | Հիվանդի զննման թախտ (պրոցեդուրային) |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 11.9 | Շտատիվ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 11.10 | Թթվածնային ինհալյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11.11 | Տոնոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 11.12 | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 11.13 | Ստացիոնար և շարժական կապի միջոցներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 11.14 | Հոսանքավերափոխիչ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 11.15 | Շարժական ակումուլյատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12. | **Ֆելդշերական** **բրիգադը** հագեցած է **կ**ադրերով.  Անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջները և պայմանները կիրառելի են շտապ օգնության կայաններում և ենթակայաններում` հիվանդներ և դիակներ տեղափոխելու նպատակով, իսկ մարզերում` նաև համապատասխան բժիշկ չունենալու դեպքում: | Կառավարության 2002 թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 2, կետ 47.5 |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 12.2 | Միջին բուժաշխատող |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 13. | **Հոգեբուժական** **բրիգադը** ապահովված է համապատասխան սարքավորումներով և բժշկական գործիքներով**.** | Կառավարության 2002 թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 2, կետ 47.6 |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Հատուկ բժշկական սարքավորումների հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 13.2 | Ընդհանուր նշանակության բժշկական պայուսակ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 13.3 | Վիրակապական պայուսակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13.4 | Ինֆուզիոն հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13.5 | Սայլակներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 13.6 | Ծալովի պլաստիկ իմոբիլիզացիոն շինաների հավաքածու |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 13.7 | Շարժական էլեկտրասրտագրիչ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 13.8 | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 13.9 | Պատգարակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 13.10 | Թթվածնային ինհալյատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13.11 | Շտատիվ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 13.12 | Առաջին բուժօգնության պայուսակ (դեղորայք) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 13.13 | Տոնոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13.14 | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13.15 | Ստացիոնար և շարժական կապի միջոցներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13.16 | Հոսանքավերափոխիչ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 13.17 | Շարժական ակումուլյատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 14. | **Հոգեբուժական բրիգադը** հագեցած է **կ**ադրերով. | Կառավարության 2002 թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված N 2, կետ 47.6 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Բժիշկներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 14.2 | Միջին բուժաշխատող |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 14.3 | Կրտսեր բուժաշխատող |  |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 15. | Շտապ բժշկական օգնության մեքենաների դեղարկղերի մեջ առկա են պարտադիր ներառվող դեղերը:  **Նշում 1\*** | Առողջապահության նախարարի 2011թ. դեկտեմբերի 23-ի N 30-Ն հրաման |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 16. | Շտապ բժշկական օգնության կայանը (բաժանմունքը) ապահովում է անմիջապես շտապ օգնության կայան (բաժանմունք) դիմած բոլոր պացիենտների անվճար անհետաձգելի բժշկական օգնությունը։ | Առողջապահության նախարարի 2013թ. հուլիսի 24-ի N 39-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 5 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 17. | Շտապ բժշկական օգնության կայանը (բաժանմունքը) իրականացնում է ալկոհոլային հարբածության փորձաքննություն` իրավապահ մարմնի որոշման հիման վրա, տվյալ բժշկական կազմակերպության ղեկավարի հրամանով ալկոհոլային հարբածության փորձաքննության իրականացման պատասխանատու նշանակված բժշկի (բժիշկների) կողմից` ինչպես աշխատանքային օրերին, այնպես և տոնական ու հանգստյան օրերին, շուրջօրյա: | Առողջապահության նախարարի 2013թ. հուլիսի 24-ի N 39-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 6 |  |  |  | 0,25 | Փաստաթղթային |  |
| 18. | Շտապ բժշկական օգնության կանչը ստացած բրիգադը կայանից կամ ենթակայանից դուրս է գալիս անհապաղ: | Առողջապահության նախարարի 2013թ. հուլիսի 24-ի N 39-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 12 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 19. | Երևան քաղաքում և ՀՀ մարզերի քաղաքային բնակավայրերում կանչը ստանալուց հետո բրիգադի կանչի վայր ժամանման տևողությունը չի գերազանցում 15 րոպեն: | Առողջապահության նախարարի 2013թ. հուլիսի 24-ի N 39-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 13 |  |  |  | 0,25 | Փաստաթղթային |  |
| 20. | Երևան քաղաքում և ՀՀ մարզերի քաղաքային բնակավայրերում կանչը ստանալուց հետո բրիգադի կանչի վայր ժամանման տևողությունը ձմեռային ամիսներին չի գերազանցում 20 րոպեն: | Առողջապահության նախարարի 2013թ. հուլիսի 24-ի N 39-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 13 |  |  |  | 0,25 | Փաստաթղթային |  |
| 21. | Մինչև 20 կմ հեռավորության գյուղական համայնքներից ստացված կանչերի դեպքում բրիգադի ժամանման տևողությունը չի գերազանցում 15 րոպեն: | Առողջապահության նախարարի 2013թ. հուլիսի 24-ի N 39-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 14 |  |  |  | 0,25 | Փաստաթղթային |  |
| 22. | 20 կմ-ից առավել հեռավորության գյուղական համայնքներից ստացված կանչերի դեպքում բրիգադի ժամանման տևողությունը չի գերազանցում 30 րոպեն: | Առողջապահության նախարարի 2013թ. հուլիսի 24-ի N 39-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 14, ենթակետ 2 |  |  |  | 0,25 | Փաստաթղթային |  |
| 23. | Դժվարանցանելի ճանապարհային հատվածում գտնվող գյուղական բնակավայր, հատկապես ձմեռային ամիսներին, բրիգադի ժամանման տևողությունը չի գերազանցում 30 րոպեն: | Առողջապահության նախարարի 2013թ. հուլիսի 24-ի N 39-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 15 |  |  |  | 0,25 | Փաստաթղթային |  |
| 24. | Կանչը սպասարկող բրիգադը տեղում օգնություն ցուցաբերում է առավելագույնը 30 րոպեի ընթացքում: | Առողջապահության նախարարի 2013թ. հուլիսի 24-ի N 39-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 16 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 25. | Տեղում 30 րոպեի ընթացքում ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում դրական տեղաշարժ չարձանագրելու դեպքում կազմակերպվում է պացիենտի տեղափոխումը տվյալ պրոֆիլի հիվանդանոցային բժշկական կազմակերպություն: | Առողջապահության նախարարի 2013թ. հուլիսի 24-ի N 39-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 17 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 26. | Վերակենդանացման միջոցառումների անհրաժեշտության դեպքում պացիենտի տեղափոխումը համապատասխան պրոֆիլի հիվանդանոցային բժշկական կազմակերպություն կատարվում է անհապաղ: | Առողջապահության նախարարի 2013թ. հուլիսի 24-ի N 39-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 18 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 27. | Շտապ բժշկական օգնության կայանը (բաժանմունքը) պացիենտներին հոսպիտալացնելիս ղեկավարվում է. | Առողջապահության նախարարի 2013թ. հուլիսի 24-ի N 39-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 23 |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | Հիվանդանոցային բժշկական կազմակերպությունների` տվյալ պրոֆիլի վերակենդանացման ծառայության առկայությամբ |  |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 27.2 | Հիվանդանոցային բժշկական կազմակերպությունում տվյալ պրոֆիլի մահճակալների առկայությամբ |  |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 28. | Շտապ բժշկական օգնության կանչի վերաբերյալ բերվածկանչի թերթիկը ստորագրում է կանչը տվող անձը, պացիենտի կամ նրա հարազատներից որևէ մեկը: | Առողջապահության նախարարի 2013թ. հուլիսի 24-ի N 39-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 24, հավելված 2 |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
| 29. | Շտապ բժշկական օգնության կանչի վերաբերյալ կանչի թերթիկը հիվանդանոցային բժշկական կազմակերպություն տեղափոխելու դեպքում ստորագրում է ընդունարանի բժիշկը կամ հերթապահ պատասխանատու բժիշկը՝ նշելով նաև պացիենտի հիվանդանոցային բժշկական կազմակերպություն ընդունման ժամը: | Առողջապահության նախարարի 2013թ. հուլիսի 24-ի N 39-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 24, հավելված 2 |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
| 30. | Կազմակերպությունում լրացվում է հաստատված ձևիուղեկցող թերթիկ։ | Առողջապահության նախարարի 2013թ. հուլիսի 24-ի N 39-Ն հրաման, հավելված 7, |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 31. | Կազմակերպությունում լրացվում է սանավիայի թերթիկ։ | Առողջապահության նախարարի 2013թ. հուլիսի 24-ի N 39-Ն հրաման, հավելված 6 |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 32. | Հայտնաբերած դիակների տեղափոխությունը շտապ բժշկական օգնության կայանը (բաժանմունքը) պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում իրականացնում է իրավապահ մարմինների կողմից գրավոր տրված կանչով: | Առողջապահության նախարարի 2013թ. հուլիսի 24-ի N 39-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 26 |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
|  | ԱՐՏԱԳՆԱ ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Արտագնա անհետաձգելի բժշկական օգնության կանչն իրականացնող հիվանդանոցային բժշկական կազմակերպությունը կնքել է պայմանագիր ՀՀ առողջապահության նախարարության հետ պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում բժշկական օգնության և սպասարկման տվյալ տեսակն իրականացնելու համար։ | Առողջապահության նախարարի 2013թ. հուլիսի 24-ի N 39-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 30 |  |  |  | 0 | ՓաստաթղթայինԴիտողական |  |
| 34. | Հիվանդանոցի անհետաձգելի բուժօգնության բաժանմունքների արտագնա բրիգադը ապահովված է համապատասխան սարքավորումներով և բժշկական գործիքներով. | Կառավարության 2002 թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 96.1 |  |  |  |  |  |  |
| 34.1 | Արհեստական շնչառության շարժական սարքեր. |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.1.1 | Ընդմիջվող դրական ճնշմամբ արհեստական շնչառության |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 34.1.2 | Սինխրոնիզացված հարկադիր մեխանիկական շնչառության |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 34.1.3 | Շնչուղիներում մշտական դրական ճնշման |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 34.1.4 | Արտաշնչման վերջում դրական ճնշման աշխատանքային ռեժիմներով |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 34.2 | Էլեկտրասրտագրման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 34.3 | Բազմաֆունկցիոնալ շարժական ոչ ինվազիվ հսկողության մոնիթորներ` ապահովված ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ, ԷԿԳ էլեկտրոդներով, ինչպես նաև վտանգի ահազանգման ձայնային և լուսային համակարգերով. | Կառավարության 2002 թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 96.1 |  |  |  |  |  |  |
| 34.3.1 | Պուլսօքսիմետրեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 34.3.2 | Պերիֆերիկ հեմոդինամիկ ցուցանիշներ` զարկերակային ճնշում (սիստոլիկ, դիաստոլիկ, միջին) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 34.3.3 | Էլեկտրակարդիոմոնիթորներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 34.4 | Զարկերակային ճնշումը չափող ձեռքի սարք` տոնոմետր և ստետոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 34.5 | Ջերմաչափեր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 34.6 | Դեֆիբրիլյատոր` ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 34.7 | Գլյուկոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 34.8 | Ստրիպներ` արագ ախտորոշումն անցկացնելու համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 34.9 | Շնչուղիների անցանելիությունն ապահովելու և արհեստական շնչառությունն անցկացնելուն անհրաժեշտ միջոցներ. | Կառավարության 2002 թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 96.1 |  |  |  |  |  |  |
| 34.9.1 | Քիթ-ըմպանային և բերան-ըմպանային օդամուղ փողերի հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 34.9.2 | Կոկորդային դիմակների հավաքածու 1 համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 34.9.3 | Ներշնչափողային փողերի հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 34.9.4 | Համակցված փողեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 34.9.5 | Շնչական դիմակների հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 34.9.6 | Լարինգոսկոպ` տարբեր մեծության շեղբերով (մեծերի և մանկական) և ինքնուրույն էլեկտրասնուցմամբ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 34.9.7 | Թթվածնի աղբյուր` խոնավացված թթվածին մատակարարելու և շնչական սարքին միացնելու համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 34.9.8 | Ամբու պարկեր` մանկական ու մեծահասակների դիմակներով և թթվածնի աղբյուրի հետ միացման համակարգով |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 34.9.9 | Արհեստական շնչառության շարժական սարքին միացման խողովակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 34.9.10 | Արտածծման սարք` բերանի խոռոչից և վերին շնչուղիներից ասպիրացիոն ծայրակներով |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 34.10 | Պարանոցի անշարժացման օձիքներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 34.11 | Վերջույթների, ողնաշարի անշարժացման վակուումային բեկակալներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 34.12 | Հոսանքի աղբյուր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 34.13 | Պայուսակ` շտապ և անհետաձգելի օգնությանն անհրաժեշտ դեղերով` նարկոտիկ ցավազրկողներ, ատրոպին, կենտրոնական միոռելաքսանտներ, միոռելաքսանտներ, անոթալայնիչներ, ինսուլին, հիպոթենզիվներ, միզամուղներ, ադրենալին, նիտրոգլիցերին, հորմոնալ պրեպարատներ, լիդոկաին և ընթացիկ ծախսվող բժշկական նյութերով` ներարկիչներ` 5,10,20,50 մլ, ինսուլինային ներարկիչներ, երակային ձգալարան, բժշկական սպեղանի, միանգամյա օգտագործման սպիրտային գնդիկներ, միզային կաթետերներ ու մեզընդունիչներ, քիթ-ստամոքսային և բերան-ստամոքսային զոնդեր, թոքամզի խոռոչի դրենավորման դրենաժներ այլն |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 34.14 | Ն/ե ինֆուզիայի միջոցներ. | Կառավարության 2002 թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 96.1 |  |  |  |  |  |  |
| 34.14.1 | Ն/ե ներմուծման համակարգեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 34.14.2 | Ն/ե կաթետերներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 34.14.3 | Կրիստալոիդներ (ֆիզ. լուծույթ, Ռինգերի լուծույթ), |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 34.14.4 | Կոլոիդներ (դեքստրաններ, ժելատինի կամ հիդրոքսի-էթիլ-օսլայի լուծույթներ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 34.14.5 | Գլյուկոզայի և նատրիումի քլորիդի հիպերտոնիկ լուծույթներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 34.15 | Էլեկտրապերֆուզորներ` ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 34.16 | Ինֆուզիոն և տրանսֆուզիոն թերապիայի իրականացման պոմպեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 34.17 | Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու և վիրաբուժական կարանյութեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 34.18 | Վիրակապանյութեր և անտիսեպտիկ լուծույթներ (մանրէազերծված բինտեր, անձեռոցիկներ, բետադինի, բժշկ. սպիրտի, յոդի լուծույթներ և այլն) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 34.19 | Մեխանիկական արտածծիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 34.20 | Շարժական թթվածնի բալոններ` իրենց ռեդուկտորներով |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 34.21 | Փողրակների հավաքածու` շարժական արհեստական շնչառության սարքը թթվածնի բալոնին միացման համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 34.22 | Թթվածնի խոնավացուցիչներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 34.23 | Արտագնա բրիգադի տրանսպորտային միջոցը (ավտոմեքենա, ուղղաթիռ, ինքնաթիռ) ապահովված է էլեկտրացանցով, հիվանդի ֆիքսման հարմարանք ունեցող տրանսպորտային սայլակով, կապի միջոցներով, իսկ ավտոմեքենան` նաև լուսա- և ձայնաազդանշանային համակարգերով ։ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 35. | Հիվանդանոցի անհետաձգելի բուժօգնության բաժանմունքների արտագնա բրիգադը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 96.1 |  |  |  |  |  |  |
| 35.1 | Բժիշկներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 35.2 | Միջին բուժաշխատող` համապատասխան վերապատրաստմամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 36. | **ՆՈՐԱԾՆԱՅԻՆ ՇՏԱՊ և ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ և ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԱՐՏԱԳՆԱ ԲՐԻԳԱԴԸ** ապահովված է համապատասխան սարքավորումներով և բժշկական գործիքներով. | Կառավարության 2002 թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 96.3 |  |  |  |  |  |  |
| 36.1 | Բժշկական թթվածնի ստացիոնար բալոն |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 36.2 | Թթվածնի ծավալաչափ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 36.3 | Թթվածնի խոնավացուցիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 36.4 | Նորածնային ամբուի պարկ` դիմակներով |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 36.5 | Տրանսպորտային արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 36.6 | Տրանսպորտային կյուվեզ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 36.7 | Տրանսպորտային մոնիթոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 36.8 | Լարինգոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 36.9 | Արտածծիչ սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 36.10 | Գլյուկոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 36.11 | Ընդհանուր նշանակության բժշկական հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 36.12 | Վերակենդանացման բժշկական հավաքածու | Կառավարության 2002 թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 96.3 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 36.13 | Ինֆուզիոն բժշկական հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 36.14 | Վիրակապական հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 36.15 | Ինֆուզիոն պոմպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 37. | Հիվանդանոցի նորածնային շտապ և անհետաձգելի բժշկական օգնության և սպասարկման արտագնա բրիգադը հագեցած է **կ**ադրերով. | Կառավարության 2002 թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 96.3 |  |  |  |  |  |  |
| 37.1 | Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 37.2 | Միջին բուժաշխատող` համապատասխան վերապատրաստմամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 38. | Արտագնա անհետաձգելի բժշկական օգնության գործառույթը կազմակերպվում է ինչպես Երևանից դեպի ՀՀ մարզեր, այնպես և` ՀՀ մարզերից դեպի Երևան: | Առողջապահության նախարարի 2013թ. հուլիսի 24-ի N 39-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 27 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային  Դիտողական |  |
| 39. | Նորածինների արտագնա, անհետաձգելի շտապ բժշկական օգնության կազմակերպումը արագ արձագանքման ծառայության միջոցով, այդ թվում` նորածինների տեղափոխումը ՀՀ ողջ տարածքում պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում բժշկական օգնության և սպասարկման տվյալ տեսակի իրականացման համար Առողջապահության նախարարության հետ պայմանագիր կնքած հիվանդանոցային բժշկական կազմակերպություններ իրականացվում է առողջապահության բնագավառի պետական կառավարման լիազոր մարմնի կողմից սահմանված` պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում նորածինների բժշկական օգնության և սպասարկման չափորոշչի: | Առողջապահության նախարարի 2013թ. հուլիսի 24-ի N 39-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 37 |  |  |  | 2 | ՓաստաթղթայինԴիտողական |  |
| 40. | Նորածինների արտագնա անհետաձգելի բժշկական օգնությունը և տեղափոխումը իրականացվում է ուղեգրող և ընդունող հիվանդանոցային բժշկական կազմակերպությունների փոխհամաձայնեցմամբ` տեղափոխման համար նախատեսված և համապատասխան հագեցվածություն ունեցող ռեանիմոբիլով: | Առողջապահության նախարարի 2013թ. հուլիսի 24-ի N 39-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 39 |  |  |  | 2 | ՓաստաթղթայինԴիտողական |  |
| 41. | Նորածնի տեղափոխությունը շտապ օգնության ծառայության միջոցով, տեղափոխող հիվանդանոցային բժշկական կազմակերպության բժշկական անձնակազմի ուղեկցությամբ` ընդունող հիվանդանոցային բժշկական կազմակերպության նախնական համաձայնությամբ իրականացվում է բացառիկ դեպքերում նորածնի վիճակից ելնելով: | Առողջապահության նախարարի 2013թ. հուլիսի 24-ի N 39-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 40 |  |  |  | 2 | ՓաստաթղթայինԴիտողական |  |

**Ծանոթություններ\***

**Նշում 1\***

**Ց Ա Ն Կ**

**ՇՏԱՊ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԴԵՂԱՐԿՂԻ ՄԵՋ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՆԵՐԱՌՎՈՂ ԴԵՂԵՐԻ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Դեղի անվանումը** | **Դեղաձևեր** |
| **1** | **2** |
| **1 Անոթասեղմիչ դեղեր** | |
| 1) Դոպամին | լուծույթ ներարկման համար |
| 2) Ֆենիլեֆրին | լուծույթ ներարկման համար |
| 3) Էպինեֆրին | լուծույթ ներարկման համար |
| **2 Ադսորբենտներ** | |
| 1) Ակտիվացված ածուխ | դեղահատեր դեղապատիճներ |
| **3 Նիտրատներ** | |
| 1) Նիտրոգլիցիրին | ենթալեզվային դեղահատեր, ենթալեզվային աերոզոլ, դոզավորված ներերակային լուծույթներ |
| **4 Ռիթմակարգավորիչ դեղեր** | |
| 1) Վերապամիլ | ներերակային լուծույթներ |
| 2) Ամիոդարոն | ներերակային լուծույթներ |
| 3) Պրոպրանոլոլ | դեղահատեր |
| 4) Լիդոկաին | ներերակային, միջմկանային լուծույթներ |
| 5) Մետոպրոլոլ | ներերակային լուծույթներ |
| **5 Հակահիստամինային դեղեր** | |
| 1) Դիֆենհիդրամին | ներերակային, միջմկանային լուծույթներ |
| 2) Քլորոպիրամին | ներերակային, միջմկանային լուծույթներ |
| 3) Կլեմաստին | լուծույթ ներարկման համար |
| 4) Կալցիումի քլորիդ | լուծույթ ներարկման համար |
| **6 Ախտահանող և հականեխիչ դեղեր** | |
| 1) Պովիդոն-յոդ | տեղային և արտաքին օգտագործման լուծույթներ |
| 2) Ջրածնի պերօքսիդ | տեղային և արտաքին օգտագործման լուծույթներ |
| **7 Հակախոլիներգիկ դեղեր** | |
| 1) Ատրոպին | լուծույթ ներարկման համար |
| **8 Բրոնխոլիտիկներ** | |
| 1) Սալբուտամոլ | աերոզոլ ինհալացիոն դոզավորված |
| 2) Ամինոֆիլին | ներերակային, միջմկանային լուծույթներ |
| **9 Հակագերճնշումային դեղեր** | |
| 1) Կլոնիդին | ներերակային լուծույթներ |
| 2) Նիֆեդիպին | դեղահատեր պատված թաղանթով |
| 3) Կապտոպրիլ | դեղահատեր |
| **10 Հորմոնային դեղեր** | |
| 1) Ինսուլին ասպարտ | ներերակային, ենթամաշկային լուծույթներ |
| 2) Հիդրոկորտիզոն | լիոֆիլիզատ ներերակային, միջմկանային լուծույթի պատրաստման համար |
| 3) Դեքսամետազոն | ներերակային, միջմկանային լուծույթներ |
| 4) Օքսիտոցին | լուծույթ ներարկման համար |
| 5) Պրեդնիզոլոն | լուծույթ ներարկման համար |
| **11 Պլազմայի փոխարինիչներ** | |
| 1) Նատրիումի քլորիդ | ինֆուզիոն լուծույթներ |
| 2) Դեքստրոզ | ինֆուզիոն լուծույթներ |
| **12 Լուծույթներ, էլեկտրոլիտներ, թթվային հավասարակշռությունը կարգավորող դեղեր** | |
| 1) Նատրիումի քլորիդ | ինֆուզիոն լուծույթներ |
| 2) Դեքստրոզ 5 % | ինֆուզիոն լուծույթներ |
| 3) Կալիումի քլորիդ | ինֆուզիոն լուծույթներ |
| 4) Նատրիումի հիդրոկարբոնատ | ինֆուզիոն լուծույթներ |
| **13 Տեղային անզգայացնող դեղեր** | |
| 1) Պրոկաին | լուծույթ ներարկման համար |
| 2) Նովոկային | լուծույթ ներարկման համար |
| **14 Ներերակային լուծույթներ, միջմկանային լուծույթներ** | |
| 1) Ֆուրոսեմիդ | ներերակային, միջմկանային լուծույթներ |
| **15 Ափիոնային ցավազրկողներ** | |
| 1) Մորֆին | լուծույթ ներարկման համար |
| 2) Տրամադոլ | լուծույթ ներարկման համար |
| **16 Ոչ ափիոնային ցավազրկողներ** | |
| 1) Կետորոլակ | ներերակային, միջմկանային լուծույթներ |
| 2) Դիկլոֆենակ | միջմկանային լուծույթներ |
| 3) Անալգին | ներերակային, միջմկանային լուծույթներ |
| 4) Պարացետամոլ | ինֆուզիոն լուծույթներ սուսպենզիա ներքին օգտագործման համար |
| 5) Կետոպրոֆեն | ներերակային, միջմկանային լուծույթներ |
| **17 Նեյրոլեպտիկներ** | |
| 1) Քլորպրոմազին | ներերակային, միջմկանային լուծույթներ |
| 2) Դրոպերիդոլ | լուծույթ ներարկման համար |
| **18 Հակաթույներ** | |
| 1) Նալոքսոն | լուծույթ ներարկման համար |
| 2) Նատրիումի թիոսուլֆատ | ներերակային լուծույթներ |
| 3) Պրոտամինի սուլֆատ | ներերակային լուծույթներ |
| **19 Տագնապամարիչ դեղեր** | |
| 1) Դիազեպամ | ներերակային, միջմկանային լուծույթներ |
| **20 Սրտային գլիկոզիդներ** | |
| 1) Դիգօքսին | ներերակային լուծույթներ |
| 2) Ստրոֆանթին | ներերակային լուծույթներ |
| **21 Միոտրոպ սպազմոլիտիկներ** | |
| 1) Դրոտավերին | ներերակային, միջմկանային լուծույթներ |
| 2) Մագնեզիումի սուլֆատ | ներերակային, միջմկանային լուծույթներ |
| 3) Պլատիֆիլին | ենթամաշկային լուծույթներ |
| **22 Շնչառությունը խթանող դեղեր** | |
| 1) Կոֆեին | ենթամաշկային լուծույթներ |
| **23 Արյան մակարդելիության վրա ազդող դեղեր** | |
| 1) Ամինոկապրոնաթթու | ինֆուզիոն լուծույթներ |
| 2) Ացետիլսալիցիլաթթու | դեղահատեր պատված աղիներում լուծվող թաղանթով |
| 3) Նատրիումի հեպարին | ներերակային, ենթամաշկային լուծույթներ |
| **24 Հակահիպօքսանտներ և նոոտրոպ դեղեր** | |
| 1) Գլիցին | դեղահատեր ենթալեզվային |
| **25 Հակափսխեցուցիչ դեղեր** | |
| 1) Մետոկլոպրամիդ | ներերակային, միջմկանային լուծույթներ |
| **26 Մետաբոլիկ պրոցեսների շտկման դեղեր** |  |
| 1) Կալիումի և Մագնեզիումի ասպարագինատ (Պանանգին) | ներերակային լուծույթներ |
| 2) Ջուր ներարկման համար | լուծիչ ներարկման դեղաձևերի պատրաստման համար |
| **27 Սպազմոլիտիկ դեղեր** | |
| 1) Ամինոֆիլին | դեղահատեր, միջմկանային լուծույթներ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **«Այո»-առկա է, համապատասխանում է նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, պահպանված են նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները** | **V** |  |  |
| **2.** | **«Ոչ»-բացակայում է, չի համապատասխանում, չի բավարարում նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, առկա են խախտումներ** |  | **V** |  |
| **3.** | **«Չ/Պ»-չի պահանջվում** |  |  | **V** |

**Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա՝**

1. «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» 1996 թվականի մարտի 4-ի ՀՕ-42 օրենք։
2. Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի «Պոլիկլինիկաների (խառը, մեծահասակների և մանկական), առանձին մասնագիտացված կաբինետների, ընտանեկան բժշկի գրասենյակների, բժշկական ամբուլատորիաների, գյուղական առողջության կենտրոնների, բուժակ-մանկաբարձական կետերի, կանանց կոնսուլտացիաների և հիվանդանոցային (մասնագիտացված) բժշկական օգնության ու սպասարկման համար անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները հաստատելու մասին» N 1936-Ն որոշում:
3. Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի հուլիսի 24-ի **«**Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում բնակչությանը ցուցաբերվող շտապ բժշկական օգնության տրամադրման չափորոշիչը, շտապ բժշկական օգնության կանչի թերթիկի ձևը, իրազեկման թերթիկի ձևը, շտապ բժշկական օգնության դիսպետչերի գործառույթների նկարագիրը հաստատելու մասին» N 39-Ն հրաման:

Տեսչական մարմնի ծառայող \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Տնտեսավորող \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ստորագրությունը) (ստորագրությունը)