**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ**

**ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ**

**Ստուգաթերթ N 3.6**

**Մասնագիտացված բժշկական օգնություն**

**Հիվանդանոցային գործունեություն (18-ից բարձր տարիքի անձանց)**

**Բժշկական սպասարկման բնագավառի վերահսկողություն**

**Q 86.10, 86.22 (ՏԳՏԴ)**

**ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը, հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը ազգանունը, անունը, հայրանունը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)` \_\_20\_\_թ.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ավարտը` 20 \_\_ թ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Հ Վ Հ Հ**

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները (հեռախոսահամարը)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը (հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագրի համարը` \_\_\_\_\_\_\_ տրված` \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_թ.

Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները` \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ՀՀ** | **ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ** | **ՊԱՏԱՍԽԱՆ** |
| 1 | Գործունեության տեսակը/ները, լիցենզիան/ները |  |
| 2 | Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության իրականացման վայրը և կոնտակտային տվյալները |  |
| 3 | Կազմակերպության կառուցվածքային ստորաբաժանումներ/բաժանմունքներ |  |
| 4 | Մահճակալային հագեցվածություն |  |
| 5 | Բուժաշխատողների թիվը՝  Ավագ  Միջին |  |
| 5 | Այլ |  |

**ՀԱՐՑԱՇԱՐ**

**ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կողմից ընդհանուր պրոֆիլի հիվանդանոցային և մասնագիտացված բաժանմունքներում բժշկական օգնության և սպասարկման նորմերի նվազագույն պահանջների կատարման նկատմամբ իրականացվող ստուգումների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ՀՀ** | **Հարց** | **Հղում նորմատիվ իրավական**  **ակտերին** | **այո** | **Ոչ** | **չ/պ** | **կշիռ** | **Ստուգման տեսակ** | **Մեկնաբանություն** |
|  | Կազմակերպությունն ունի տվյալ գործունեության տեսակն իրականացնելու համար լիցենզիա։ | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 18, մաս 1 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
|  | **ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ընդհանուր թերապևտիկ բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն** առկա են․ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2․1 | Զարկերակային ճնշաչափ (տոնոմետր) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2․2 | Բակտերիցիդ ճառագայթիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2․3 | Բազմալիքային էլեկտրասրտագրության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2․4 | Սպիրոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2․5 | Սպիրոգրաֆ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2․6 | Պուլմոնոտախոմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2․7 | Գլյուկոմետր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2․8 | Զոնդեր տարբեր տրամաչափերի (ստամոքսահյութի և դուոդենալ հյութի հետազոտության համար) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2․9 | Անատոմիական պինցետ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2․10 | Ստետոֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2․11 | Շպատելներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2․12 | Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2․13 | Ծնոտաբացիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2․14 | Ապակյա տարաներ ջերմաչափերի և շպատելների համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 2․15 | Չափիչ ժապավեններ |  |  |  |  | 0 | Դիտողական |  |
| 2․16 | Բժշկական ջերմաչափ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 2․17 | Մեկանգամյա օգտագործման ձեռնոցներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2․18 | Դիմակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2․19 | Սեղմալար (ժգուտ) |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 2․20 | Հոգնայի պարագաներ, այդ թվում` սիֆոնային |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 2․21 | Հիվանդի սայլակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2․22 | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2․23 | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2․24 | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 2․25 | Բժշկական պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 2․26 | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
|  | **Ընդհանուր թերապևտիկ բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3․1 | Բժիշկ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 3․2 | **Միջին** բուժաշխատող |  |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 3․3 | Կրտսեր բուժաշխատող |  |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
|  | **ԻՆՖԱՐԿՏԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ինֆարկտային բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն** առկա են․ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 4․1 | Ուլտրաձայնային սրտագրիչներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4․2 | Էլեկտրասրտագրիչներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4․3 | Վելոէրգոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4․4 | Արտածծիչներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4․5 | Էլեկտրական արտածծիչներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4․6 | Մոնիթորներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4․7 | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4․8 | Սրտի ռիթմի ստիմուլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4․9 | Կենտրոնացված թթվածնային և հետներծծման ելքեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4․10 | Ստերիլիզատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4․11 | Բոբրովի ապարատներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4․12 | Էլեկտրական լամպեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4․13 | Դոզիմետրեր (պոմպա) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4․14 | Շնչառական ապարատներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4․15 | Ֆոնենդոսկոպներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4․16 | Տոնոմետրեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4․17 | Շտատիվներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4․18 | Արհեստական շնչառության պարկ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4․19 | Հիվանդի Սայլակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4․20 | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4․21 | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4․22 | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4․23 | Բժշկական պահարաններ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4․24 | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
|  | **Ինֆարկտային բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 5․1 | Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 5․2 | **Միջին բուժաշխատողներ** |  |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 5․3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
|  | **ՍՐՏԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Սրտային անբավարարության բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն** առկա են․ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 2, ենթակետ 2.2 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Էլեկտրակարդիոգրաֆներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6․2 | Դեֆիբրիլյատորներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6․3 | Խոռոչներից հեղուկի արտածծման սարքավորումներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6․4 | Վիրաբուժական գործիքների փոքր հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6․5 | Խոռոչների ֆունկցիոն ասեղներ և գործիքներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6․6 | Շնչառական սարքեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6․7 | Դեղորայքային դոզատորներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6․8 | Կվարցի ճառագայթիչներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6․9 | Վիրաբուժական լուսավորող լամպեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6․10 | Ախտահանիչներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6․11 | Արյան ճնշման չափող գործիքներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6․12 | Հիվանդի սայլակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6․13 | Բժշկական պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 6․14 | Դեղորայքի սեղաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 6․15 | Լաբորատոր ամանեղենի պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 6․16 | Մահճակալներ` ֆունկցիոնալ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6․17 | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
|  | **Սրտային անբավարարության բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 2, ենթակետ 2.2 |  |  |  |  |  |  |
| 7․1 | Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 7․2 | **Միջին բուժաշխատողներ** |  |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 7․3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
|  | **ՍՐՏԻ ՌԻԹՄԻ ԽԱՆԳԱՐՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Սրտի ռիթմի խանգարման բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն** առկա են․ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 2, ենթակետ 2.3 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 8․2 | Էլեկտրասրտագրման ապարատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 8․3 | Արյան ճնշման չափող գործիքներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 8․4 | Խոռոչի հեղուկի արտածծման սարքավորում |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 8․5 | Ախտահանիչներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 8․6 | Վիրաբուժական լուսավորող լամպեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8․7 | Արհեստական շնչառական սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 8․8 | Սրտի ռիթմի կարգավորման ապարատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 8․9 | 24-ժամվա էլեկտրասրտագրման Հոլտեր մոնիթորինգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 8․10 | Միկրոանալիզատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 8․11 | Հիվանդի սայլակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8․12 | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8.13 | Ապակյա սեղաններ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8․14 | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8․15 | Բժշկական պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 8․18 | Բժշկական զննման թախտեր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 8․17 | Հանդերձապահարաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
|  | **Սրտի ռիթմի խանգարման բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 2, ենթակետ 2.3 |  |  |  |  |  |  |
| 9․1 | Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 9․2 | **Միջին բուժաշխատողներ** |  |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 9․3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
|  | **ՍՐՏԻ ԻՇԵՄԻԿ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Սրտի իշեմիկ հիվանդությունների բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն** առկա են․ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 2, ենթակետ 2.4 |  |  |  |  |  |  |
| 10․1 | Էլեկտրասրտագրիչ ապարատներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 10․2 | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 10․3 | Արհեստական շնչառության ապարատներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 10․4 | Էլեկտրական արտածծիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10․5 | Բերանլայնիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10․6 | Լեզվաբռնիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10․7 | Վիրաբուժական լամպեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10․8 | Բիքս |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10․9 | Բաբրովի ապարատներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10․10 | Շտատիվներ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 10․11 | Վելոէրգոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10․12 | Հիվանդի սայլակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10․13 | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10.14 | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 10․15 | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10․16 | Բժշկական պահարաններ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10․17 | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10․18 | Հանդերձապահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
|  | **Սրտի իշեմիկ հիվանդությունների բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 2, ենթակետ 2.4 |  |  |  |  |  |  |
| 11․1 | Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 11․2 | **Միջին բուժաշխատողներ** |  |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 11․3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
|  | **ԶԱՐԿԵՐԱԿԱՅԻՆ ՀԻՊԵՐՏՈՆԻԱՅԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Զարկերակային հիպերտոնիայի բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն** առկա են․ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 2, ենթակետ 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 12․1 | Էլեկտրասրտագրիչ ապարատներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 12․2 | Արձագանքասրտագրության սարքավորում |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 12․3 | Օֆտալմոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12․4 | Վիրաբուժական լամպեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12․5 | Շնչառական սարքավորում |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 12․6 | Բիքսեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12․7 | Շտատիվներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12․8 | Բոբրովի սարքավորում |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12․9 | Զարկերակային ճնշման չափիչներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 12․10 | Ֆոնենդոսկոպներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 12․11 | Հիվանդի սայլակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12․12 | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12.13 | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 12․14 | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 12․15 | Բժշկական պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 12․16 | Բժշկական զննման թախտեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 12․17 | Հանդերձապահարաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
|  | **Զարկերակային հիպերտոնիայի բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 2, ենթակետ 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 13․1 | Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 13․2 | **Միջին** բուժաշխատող/ներ |  |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 13․3 | Կրտսեր բուժաշխատող/ներ |  |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
|  | **ՍՐՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Սրտաբանական բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն** առկա են․ **(**կիրառվում են քաղաքային բազմապրոֆիլային հիվանդանոցներում**)** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 2, ենթակետ 2.6 |  |  |  |  |  |  |
| 14․1 | Էլեկտրասրտագրիչ ապարատներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14․2 | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14․3 | Արհեստական շնչառության ապարատներ |  |  |  |  | 32 | Դիտողական |  |
| 14․4 | Էլեկտրաարտածծիչներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 14․5 | Բոբրովի սարքավորումներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 14․6 | Շտատիվներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 14․7 | Բազմաֆունկցիոնալ ոչ ինվազիվ հսկողության ստացիոնար մոնիթորներ, որոնք ապահովված են ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ, ԷԿԳ էլեկտրոդներով, ինչպես նաև վտանգի ահազանգման ձայնային և լուսային համակարգերով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14․8 | Թթվածնի ապարատ և բարձեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14․9 | Արյան ճնշման չափման գործիքներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14․10 | Սրտի ռիթմի կարգավորման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14․11 | Ախտահանման սարքեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14․12 | Կվարցի լամպեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 14․13 | Պատգարակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 14․14 | Հիվանդի սայլակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 14․15 | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 14.16 | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 14․17 | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 14․18 | Բժշկական պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 14․19 | Բժշկական զննման թախտեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 14․20 | Հանդերձապահարաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
|  | **Սրտաբանական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 2, ենթակետ 2.6 |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | **Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ** |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 15.2 | **Միջին բուժաշխատողներ** |  |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 15.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
|  | **ՍՐՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ԻՆՏԵՆՍԻՎ ԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԲԼՈԿ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Սրտաբանական բաժանմունքի ինտենսիվ թերապիայի բլոկի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն** առկա են․ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 2, ենթակետ 2.6.1 |  |  |  |  |  |  |
| 16․1 | Ֆունկցիոնալ մահճակալներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 16․2 | Ֆունկցիոնալ սեղանիկներ` յուրաքանչյուր մահճակալին |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16․3 | Անհատական լուսավորություն` յուրաքանչյուր մահճակալին |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16․4 | Անհատական ահազանգման սարք` յուրաքանչյուր մահճակալին |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16․5 | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 16․6 | Կենտրոնացված թթվածնի և հետներծծման ելքեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 16․7 | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 16․8 | Ինվազիվ ճնշման և էլեկտրասրտագրման մոնիթորներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 16․9 | Էլեկտրասրտագրման սարքեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 16․10 | Ուլտրաձայնային էլեկտրասրտագրման հետազոտության ապարատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 16․11 | Սիրտ-թոքային պահարան (դեֆիբրիլյատոր, լարինգոսկոպ, դեղեր և այլն) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 16․12 | Դեղերի դոզավորված ներարկման սարքեր (ինֆուզամատ) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 16․13 | Արյան տաքացման սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 16․14 | Արյան խումբ որոշող սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 16․15 | Բժշկական պահարաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 16․16 | Վիրահատական արտածծիչներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 16․17 | Հիվանդի տաքացման սարքեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 16․18 | Պահարաններ` միանգամյա օգտագործման պարագաների համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 16․19 | Քույրական պոստ` տելեմետրիկ հսկողությամբ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 16․20 | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16․21 | Վիրահատական արտածծիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16․22 | Բակտերիցիդ լամպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 16․23 | Հիվանդի սայլակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
|  | **Սրտաբանական բաժանմունքի ինտենսիվ թերապիայի բլոկը հագեցված է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 2, ենթակետ 2.6.1 |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | **Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ** |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 17.2 | **Միջին բուժաշխատողներ** |  |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 17.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
|  | **ՌԵՎՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ռևմատոլոգիական բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն** առկա են․ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 3 |  |  |  |  |  |  |
| 18․1 | Էլեկտրասրտագրիչ ապարատներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 18․2 | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 18․3 | Կվարցային ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 18․4 | Ստետոֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 18․5 | Արյան ճնշման չափման ապարատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 18․6 | Հիվանդի սայլակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 18․7 | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 18.8 | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 18․9 | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 18․10 | Բժշկական պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 18․11 | Բժշկական զննման թախտեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 18․12 | Հանդերձապահարաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
|  | **Ռևմատոլոգիական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 3 |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | **Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ** |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 19.2 | **Միջին բուժաշխատողներ** |  |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 19.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
|  | **ՆԵՖՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Նեֆրոլոգիական բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն** առկա են․ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 4 |  |  |  |  |  |  |
| 20․1 | Տոնոմետր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 20․2 | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 20․3 | Թթվածնի մատակարարման կենտրոնացված համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 20․4 | Շտատիվ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 20․5 | Բժշկական ջերմաչափ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 20․6 | Պերիֆերիկ հեմոդինամիկ ցուցանիշները չափող մոնիթորներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 20․7 | Բժշկական կշեռք |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 20․8 | Հասակաչափ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 20․9 | Երիկամային բիոպսիայի սարք` ասեղների հավաքածուով |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 20․10 | Համակարգիչներ` ինտերնետային կապի առկայությամբ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 20․11 | Հիվանդի սայլակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 20․12 | Ֆունկցիոնալ մահճակալներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 20.13 | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 20․14 | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 20․15 | Բժշկական պահարաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 20․16 | Բժշկական զննման թախտեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 20․17 | Հանդերձապահարաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 20․18 | Ճաշասեղաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
|  | **Նեֆրոլոգիական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 4 |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | **Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ** |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 21.2 | **Միջին բուժաշխատողներ** |  |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 21.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
|  | **ՀԵՄՈԴԻԱԼԻԶԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Հեմոդիալիզի բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն** առկա են․ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 5 |  |  |  |  |  |  |
| 22․1 | Արհեստական երիկամի սարքավորումներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 22․2 | Ջրի մաքրման սարքավորումներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 22․3 | Լվացման սարք` հեմոդիալիզատորների կրկնակի օգտագործման նպատակով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 22․4 | Հեմոդիալիզ անցկացնելու համար խտանյութ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 22․5 | Սարք` խտանյութը հեղուկի վերածելու համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 22․6 | Տարողություն ջրի պահեստավորման համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 22․7 | Տարաներ` հեղուկ խտանյութի համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 22․8 | Ախտահանման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 22․9 | Հեմոդիալիզը անցկացնելու համար անհրաժեշտ պարագաներ (հեմոդիալիզատորներ, արյան գծեր, ֆիստուլայի ասեղներ, ներարկիչներ, ախտահանող նյութեր, զանազան վիրաբուժական գործիքներ, դեղորայք, ֆիզիոլոգիական լուծույթ, թանձիվ և այլն) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 22․10 | Վիրակապական սեղան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 22․11 | Չհրկիզվող պահարան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 22․12 | Սառնարաններ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 22․13 | Հիվանդի սայլակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 22․14 | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 22․15 | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 22․16 | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 22․17 | Բժշկական պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 22․18 | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
|  | **Հեմոդիալիզի բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 5 |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | **Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ** |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 23.2 | **Միջին բուժաշխատողներ** |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 23.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
|  | **ԳԱՍՏՐՈԷՆՏԵՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Գաստրոէնտերոլոգիական բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն** առկա են․ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 6 |  |  |  |  |  |  |
| 24․1 | Զարկերակային ճնշաչափ (տոնոմետր) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 24․2 | Բակտերիցիդ ճառագայթիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 24․3 | Գաստրոսկոպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 24․4 | Կոլոնոսկոպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 24․5 | Սոնոգրաֆ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 24․6 | Զոնդեր տարբեր տրամաչափերի (ստամոքսահյութի և դուոդենալ հյութի հետազոտության համար) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 24․7 | Ստետոֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 24․8 | Մետաղյա և փայտյա շպատել |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 24․9 | Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 24․10 | Ապակյա տարաներ ջերմաչափերի և շպատելների համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 24․11 | Բժշկական ջերմաչափ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 24․12 | Սեղմալար (ժգուտ) |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 24․13 | Հոգնայի պարագաներ, այդ թվում` սիֆոնային |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 24․14 | Հիվանդի սայլակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 24․15 | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 24․16 | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 24․17 | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 24․18 | Բժշկական պահարաններ |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 24․19 | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
|  | **Գաստրոէնտերոլոգիական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 6 |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | **Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ** |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 25.2 | **Միջին բուժաշխատողներ** |  |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 25.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
|  | **ԹՈՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Թոքաբանական բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն** առկա են․ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 7 |  |  |  |  |  |  |
| 26․1 | Զարկերակային ճնշաչափ (տոնոմետր) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 26․2 | Բակտերիցիդ ճառագայթիչ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 26․3 | Սպիրոմետր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 26․4 | Սպիրոգրաֆ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 26․5 | Պուլմոնոտախոմետր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 26․6 | Բրոնխոսկոպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 26․7 | Թթվածնային բալոն |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 26․8 | Թթվածնային բարձիկ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 26․9 | Անատոմիական պինցետ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 26․10 | Ստետոֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 26․11 | Մետաղական և փայտյա շպատելներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 26․12 | Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 26․13 | Ծնոտաբացիչ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 26․14 | Ապակյա տարաներ ջերմաչափերի և շպատելների համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 26․15 | Բժշկական ջերմաչափ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 26․16 | Դիմակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 26․17 | Սեղմալար (ժգուտ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 26․18 | Հիվանդի սայլակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 26․19 | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 26․20 | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 26․21 | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 26․22 | Բժշկական պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 26․23 | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
|  | **Թոքաբանական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 7 |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | **Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ** |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 27.2 | **Միջին բուժաշխատողներ** |  |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 27.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
|  | **ՆԵՐԶԱՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ներզատաբանական բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն** առկա են․ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 8 |  |  |  |  |  |  |
| 28․1 | Պերֆուզամատոր` ինսուլինի ներարկման համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 28․2 | Գլյուկոմետր` արյան մեջ շաքարը շտապ որոշելու համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 28․3 | Գլուկոմետրի շերտիկներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 28․4 | Սարք` վահանաձև գեղձի պունկցիայի համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 28․5 | Բժշկական կշեռք |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 28․6 | Հասակաչափ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 28․7 | Հիվանդի սայլակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 28․8 | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 28․9 | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 28․10 | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 28․11 | Բժշկական պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 28․12 | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
|  | **Ներզատաբանական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 8 |  |  |  |  |  |  |
| 29.1 | **Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ** |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 29.2 | **Միջին բուժաշխատողներ** |  |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 29.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
|  | **ԱԼԵՐԳՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ալերգոլոգիական բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն** առկա են․ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 9 |  |  |  |  |  |  |
| 30․1 | Արհեստական շնչառության շարժական ապարատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 30․2 | Աերոզոլային ինհալատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 30․3 | Պնևմոտախոմետր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 30․4 | Քթի հայելի |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 30․5 | Կորնցանգ ուղիղ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 30․6 | Անատոմիական պինցետ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 30․7 | Սկարիֆիկատոր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 30․8 | Սկալպել |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 30․9 | Ստետոֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 30․10 | Մետաղական և փայտյա շպատելներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 30․11 | Տուբերկուլինային սրսկիչներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 30․12 | Տրախեոտոմիայի խողովակ և նրան կոմպլեկտավորող այլ պարագաներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 30․13 | Ճակատային ռեֆլեկտոր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 30․14 | Պիկֆլոումետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 30․15 | Ոչ ինֆեկցիոն ալերգենների հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 30․16 | Ինֆեկցիոն ալերգենների հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 30․17 | Տոնոմետր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 30․18 | Վայրկյանաչափ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 30․19 | Թթվածնի բարձիկ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 30․20 | Ապակյա անոթներ ջերմաչափիչ պատերի համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 30․21 | Աչքի պիպետ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 30․22 | Բժշկական ջերմաչափ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 30․23 | Սառնարան ալերգեններ պահպանելու համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 30․24 | Հակաշոկային դեղամիջոցների պահարան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 30․25 | Հիվանդի սայլակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 30․26 | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 30․27 | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 30․28 | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 30․29 | Բժշկական պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 30․30 | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
|  | **Ալերգոլոգիական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 9 |  |  |  |  |  |  |
| 31.1 | **Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ** |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 31.2 | **Միջին բուժաշխատողներ** |  |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 31.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
|  | **ՆՅԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Նյարդաբանական բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն** առկա են․ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 15 |  |  |  |  |  |  |
| 32․1 | Էնցեֆալոգրաֆ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 32․2 | Դոպլերոգրաֆիկ սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 32․3 | Դուպլեքս տեսածրման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 32․4 | Էլեկտրանեյրոմիոգրաֆ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 32․5 | Էխոկարդիոգրաֆ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 32․6 | Էլեկտրամիոգրաֆ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 32․7 | Բժշկական մուրճիկ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 32․8 | Էլեկտրասրտագրիչ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 32․9 | Տոնոմետր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 32․10 | Արյան փոխներարկման շտատիվներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 32․11 | Բժշկական կշեռք |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 32․12 | Քայլակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 32․13 | Շնչուղիների ետծծիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 32․14 | Պատգարակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 32․15 | Հիվանդի սայլակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 32․16 | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 32․17 | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 32․18 | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 32․19 | Բժշկական պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 32․20 | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
|  | **Նյարդաբանական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 15 |  |  |  |  |  |  |
| 33.1 | **Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ** |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 33.2 | **Միջին բուժաշխատողներ** |  |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 33.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
|  | **ԱՆԳԻՈՆԵՎՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Անգիոնևրոլոգիական բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն** առկա են․ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 15, ենթակետ 15.1 |  |  |  |  |  |  |
| 34․1 | Կարդիոմոնիտոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 34․2 | Թոքերի արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 34․3 | Ավտոմատիկ ինֆուզոմատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 34․4 | Օկսիմետր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 34․5 | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 34․6 | Պոմպային բժշկական ծծիչներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 34․7 | Սարք-արհեստական երիկամ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 34․8 | Արյան սեպորատոր (ցենտրիֆուգա) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 34․9 | Մեխանիկական սեպորատոր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 34․10 | Արյան ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման սարք |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 34․11 | Արյան լազերային ճառագայթման սարք |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 34․12 | Արյան ճնշման ավտոմատիկ չափման սարքեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 34․13 | Մեխանիկական սֆիգմոնանոմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 34․14 | Թթվածնային համակարգի հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 34․15 | Թթվածնի հարստացման սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 34․16 | Շարժական ռենտգեն սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 34․17 | Էլեկտրասրտագրիչ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 34․18 | Լարինգոսկոպ (հավաքածու) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 34․19 | Սառնարանային համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 34․20 | Չոր ախտահանման համակարգեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 34․21 | Շարժական լուսավորող համակարգեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 34․22 | Էխոէնցեֆալոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 34․23 | Օֆտալմոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 34․24 | Էլեկտրամիոգրաֆ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 34․25 | Էխոկարդիոգրաֆ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 34․26 | Էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 34․27 | Տրանսկրանիալ դոպլերոգրաֆիայի սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 34․28 | Կապնոմետր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 34․29 | Բրոնխոսկոպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 34․30 | Կարդիոմոնիտոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 34․31 | Ավտոմատիկ ինֆուզոմատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 34․32 | ՈՒղեղի անոթների դուպլեկսային արտատպման սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 34․33 | Դիալիզային սիստեմ (սարք, պոմպ, տարողություն, դիստիլյատոր-սեպարատոր) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 34․34 | Հիվանդի սայլակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 34․35 | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ), առնվազն 30 հատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 34․36 | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 34․37 | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 34․38 | Բժշկական պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 34․39 | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
|  | **Անգիոնևրոլոգիական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 15, ենթակետ 15.1 |  |  |  |  |  |  |
| 35.1 | **Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ** |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 35.2 | **Միջին բուժաշխատողներ** |  |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 35.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
|  | Անգիոնևրոլոգիական բաժանմունքը գործում է բժշկական կազմակերպությունում, որտեղ առկա են` վերակենդանացման բաժանմունք, դետոկսիկացիոն կաբինետ, ֆունկցիոնալ ախտորոշման և էքսպրես լաբորատորիաներ: | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 15, ենթակետ 15.1 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
|  | **ՆՅԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ԻՆՏԵՆՍԻՎ ԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԲԼՈԿ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ինտենսիվ թերապիայի բլոկի** **գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն** առկա են․ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 15, ենթակետ 15.2 |  |  |  |  |  |  |
| 37․1 | Էնցեֆալոգրաֆ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 37․2 | Դոպլերոգրաֆիկ սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 37․3 | Էլեկտրամիոգրաֆ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 37․4 | Բժշկական մուրճիկ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 37․5 | Հիվանդների քայլակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 37․6 | Ֆունկցիոնալ մահճակալներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 37․7 | Ֆունկցիոնալ սեղանիկներ` յուրաքանչյուր մահճակալին |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 37․8 | Անհատական լուսավորություն` յուրաքանչյուր մահճակալին |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 37․9 | Անհատական ահազանգման սարք` յուրաքանչյուր մահճակալին |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 37․10 | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 37․11 | Կենտրոնացված թթվածնի և հետներծծման ելքեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 37․12 | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 37․13 | Ինվազիվ ճնշման և էլեկտրասրտագրման մոնիթորներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 37․14 | Էլեկտրասրտագրման սարքեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 37․15 | Ուլտրաձայնային էլեկտրասրտագրման հետազոտության ապարատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 37․16 | Սիրտ-թոքային պահարան (դեֆիբրիլյատոր, լարինգոսկոպ, դեղեր և այլն) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 37․17 | Դեղերի դոզավորված ներարկման սարքեր (ինֆուզամատ) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 37․18 | Արյան տաքացման սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 37․19 | Արյան խումբ որոշող սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 37․20 | Բժշկական պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 37․21 | Հիվանդի տաքացման սարքեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 37․22 | Պահարաններ` միանգամյա օգտագործման պարագաների համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 37․23 | Քույրական պոստ` տելեմետրիկ հսկողությամբ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 37․24 | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 37․25 | Վիրահատական արտածծիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 37․26 | Բակտերիցիդ լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 37․27 | Հիվանդի սայլակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
|  | **Ինտենսիվ թերապիայի բլոկը** **հագեցված է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 15, ենթակետ 15.2 |  |  |  |  |  |  |
| 38.1 | **Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ** |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 38.2 | **Միջին բուժաշխատողներ** |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 38.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
|  | **ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ընդհանուր վիրաբուժական բաժանմունքի կառուցվածքում ընդգրկված են․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 39.1 | Բաժանմունք, որում առկա են |  |  |  |  |  |  |  |
| 39․1․1 | Հիվանդասենյակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 39.1․2 | Բժշկի սենյակ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 39.1․3 | Ավագ բուժքրոջ սենյակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 39.1․4 | Միջամտությունների կաբինետ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 39.1․5 | Վիրակապարան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 39.1․6 | Հերթապահ բուժքրոջ կետ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 39․2 | Վիրահատարան |  |  |  |  |  |  |  |
| 39․3 | Վերակենդանացման բաժանմունք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 39․4 | Ընդունարան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 39․5 | Ախտահանման բաժին |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 39․6 | Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
|  | Ընդհանուր վիրաբուժական բաժանմունքի վիրահատարանի սարքավորումները և բժշկական գործիքներն առկա են․ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 40.1 | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 40.2 | Վիրահատարանի լամպեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 40.3 | Բակտերիոցիդ լամպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 40.4 | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 40.5 | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 40.6 | Արտածծիչ` էլեկտրական |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 40.7 | Էլեկտրական դանակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 40.8 | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 40.9 | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 40.10 | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 40.11 | Նեգատասկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 40.12 | Կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 40.13 | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 40.14 | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 40.15 | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 40.16 | Շարժական կողմնային լամպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 40.17 | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 40.18 | Բիքս |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 40.19 | Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 40.20 | Անաստոմոզների համար կարող ապարատներ և կարի ատրավմատիկ նյութեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 40.21 | Ճողվածքների ալլոպլաստիկ նյութեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
|  | **ԱՌԱՋԻՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Առաջին մակարդակի վերակենդանացման բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 19 |  |  |  |  |  |  |
| 41․1 | Թթվածնի մատակարարման կենտրոնացված համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 41․2 | Արհեստական շնչառության ստացիոնար սարքեր` համապատասխան աշխատանքային ռեժիմներով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 41․3 | Բազմաֆունկցիոնալ ոչ ինվազիվ հսկողության ստացիոնար մոնիթորներ, որոնք ապահովված են լինեն ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ, էլեկտրասրտագրման էլեկտրոդներով, ինչպես նաև վտանգի ահազանգման ձայնային և լուսային համակարգերով։ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 41․4 | Ջերմաչափեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 41․5 | Տոնոմետրեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 41․6 | Ֆոնենդոսկոպներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 41․7 | Ինֆուզիոն և տրանսֆուզիոն թերապիայի իրականացման պոմպեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 41․8 | Դեֆիբրիլյատոր` ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 41․9 | Լարինգոսկոպ` տարբեր մեծությամբ շեղբերով (մանկական ու մեծահասակների) և ինքնուրույն էլեկտրասնուցմամբ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 41․10 | Արտածծման էլեկտրական սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 41․11 | Ամբու պարկեր` մանկական ու մեծահասակների դիմակներով և թթվածնի աղբյուրի հետ միացման համակարգով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 41․12 | Թթվածնի խոնավացուցիչ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 41․13 | Հիվանդի տաքացման և սառեցման միջոցներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 41․14 | Ֆունկցիոնալ մահճակալներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 41․15 | Տրանսպորտային սայլակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 41․16 | Ինհալյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 41․17 | Հարմահճակալային սեղանիկներ` հիվանդների համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 41․18 | Մանրէասպան լամպեր (բակտերիցիդ լամպեր) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 41․19 | Բժշկական պահարաններ` դեղորայքի և բժշկական պիտույքների համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 41․20 | Մետաղյա պահարան` նարկոտիկ դեղամիջոցների պահպանման համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 41․21 | Սառնարաններ` դեղամիջոցների և արյան բաղադրամասերի պահպանման համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 41․22 | Ընթացիկ ծախսվող բժշկական նյութեր (ձեռք են բերվել լիցենզիա ստանալուց հետո) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 41․23 | Շտատիվներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
|  | **Առաջին մակարդակի վերակենդանացման բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 19 |  |  |  |  |  |  |
| 42.1 | **Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ** |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 42.2 | **Միջին բուժաշխատողներ** |  |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 42.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
|  | **ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Երկրորդ մակարդակի վերակենդանացման բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 19, ենթակետ 19.1 |  |  |  |  |  |  |
| 43․1 | Թթվածնի մատակարարման կենտրոնացված համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 43․2 | Ընդմիջվող դրական ճնշմամբ արհեստական շնչառության, սինքրոնիզացված հարկադիր մեխանիկական շնչառության, շնչուղիներում մշտական դրական ճնշման, արտաշնչման վերջում դրական ճնշման աշխատանքային ռեժիմներով արհեստական շնչառության ստացիոնար սարքեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 43․3 | Բազմաֆունկցիոնալ ոչ ինվազիվ հսկողության ստացիոնար մոնիթորներ, որոնք ապահովված են ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ, էլեկտրասրտագրման էլեկտրոդներով, ինչպես նաև վտանգի ահազանգման ձայնային և լուսային համակարգերով։ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 43․4 | Ջերմաչափեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 43․5 | Զարկերակային ճնշումը չափող ձեռքի սարք` տոնոմետր և ստետոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 43․6 | Ինֆուզիոն և տրանսֆուզիոն թերապիայի իրականացման պոմպեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 43․7 | Դեֆիբրիլյատոր` ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 43․8 | Լարինգոսկոպ` տարբեր մեծությամբ շեղբերով (մանկական ու մեծահասակների) և ինքնուրույն էլեկտրասնուցմամբ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 43․9 | Արտածծման էլեկտրական սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 43․10 | Ամբու պարկեր` մանկական ու մեծահասակների դիմակներով և թթվածնի աղբյուրի հետ միացման համակարգով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 43․11 | Թթվածնի խոնավացուցիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 43․12 | Հիվանդի տաքացման և սառեցման միջոցներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 43․13 | Ֆունկցիոնալ մահճակալներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 43․14 | Տրանսպորտային սայլակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 43․15 | Ինհալյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 43․16 | Հարմահճակալային սեղանիկներ` հիվանդների համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 43․17 | Մանրէասպան լամպեր (բակտերիցիդ լամպեր) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 43․18 | Բժշկական պահարաններ` դեղորայքի և բժշկական պիտույքների համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 43․19 | Հանդերձապահարաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 43․20 | Մետաղյա պահարան` նարկոտիկ դեղամիջոցների պահպանման համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 43․21 | Սառնարաններ` դեղամիջոցների և արյան բաղադրամասերի պահպանման համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 43․22 | Ընթացիկ ծախսվող բժշկական նյութեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 43․23 | Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու և վիրաբուժական կարանյութեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 43․24 | Վիրակապանյութեր և անտիսեպտիկ լուծույթներ (մանրէազերծված վիրակապեր, անձեռոցիկներ, բետադինի, բժշկական սպիրտի, յոդի լուծույթներ և այլն) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 43․25 | Շտատիվներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 43․26 | Բազմաֆունկցիոնալ շարժական ոչ ինվազիվ հսկողության մոնիթորներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 43․27 | Էլեկտրապերֆուզորներ` ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 43․28 | Շարժական ռենտգեն սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 43․29 | Հակապառկելախոցային ներքնակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 43․30 | Մանկական ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 43․31 | Շարժական թթվածնի բալոններ` իրենց ռեդուկտորներով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
|  | **Երկրորդ մակարդակի վերակենդանացման բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 19, ենթակետ 19.1 |  |  |  |  |  |  |
| 44.1 | **Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ** |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 44.2 | **Միջին բուժաշխատողներ** |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 44.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
|  | Բաժանմունքը գործում է բուժհաստատությունում, որը իրականացնում է շուրջօրյա լաբորատոր, ֆունկցիոնալ և ճառագայթային ախտորոշիչ բժշկական օգնության ու սպասարկման տեսակներ և ապահովված է էլեկտրաէներգիայի վթարային գեներատորով: | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 19, ենթակետ 19.1 |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
|  | **ԵՐՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Երրորդ մակարդակի վերակենդանացման բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 19, ենթակետ 19.2 |  |  |  |  |  |  |
| 46․1 | Թթվածնի մատակարարման կենտրոնացված համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 46․2 | Արհեստական շնչառության ստացիոնար սարքեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 46․3 | Բազմաֆունկցիոնալ ոչ ինվազիվ հսկողության ստացիոնար մոնիթորներ, որոնք ապահովված են ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ, էլեկտրասրտագրման էլեկտրոդներով, ինչպես նաև վտանգի ահազանգման ձայնային և լուսային համակարգերով։ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 46․4 | Ջերմաչափեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 46․5 | Զարկերակային ճնշումը չափող ձեռքի սարք` տոնոմետր և ստետոսկոպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 46․6 | Ինֆուզիոն և տրանսֆուզիոն թերապիայի իրականացման պոմպեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 46․7 | Դեֆիբրիլյատոր` ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 46․8 | Լարինգոսկոպ` տարբեր մեծությամբ շեղբերով (մանկական ու մեծահասակների) և ինքնուրույն էլեկտրասնուցմամբ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 46․9 | Արտածծման էլեկտրական սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 46․10 | Ամբու պարկեր` մանկական ու մեծահասակների դիմակներով և թթվածնի աղբյուրի հետ միացման համակարգով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 46․11 | Թթվածնի խոնավացուցիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 46․12 | Հիվանդի տաքացման և սառեցման միջոցներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 46․13 | Ֆունկցիոնալ մահճակալներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 46․14 | Տրանսպորտային սայլակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 46․15 | Ինհալյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 46․16 | Հարմահճակալային սեղանիկներ` հիվանդների համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 46․17 | Մանրէասպան լամպեր (բակտերիցիդ լամպեր) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 46․18 | Բժշկական պահարաններ` դեղորայքի և բժշկական պիտույքների համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 46․19 | Հանդերձապահարաններ` բուժանձնակազմի համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 46․20 | Մետաղյա պահարան` նարկոտիկ դեղամիջոցների պահպանման համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 46․21 | Սառնարաններ` դեղամիջոցների և արյան բաղադրամասերի պահպանման համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 46․22 | Ընթացիկ ծախսվող բժշկական նյութեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 46․23 | Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու և վիրաբուժական կարանյութեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 46․24 | Վիրակապանյութեր և անտիսեպտիկ լուծույթներ (մանրէազերծված վիրակապեր, անձեռոցիկներ, բետադինի, բժշկական սպիրտի, յոդի լուծույթներ և այլն) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 46․25 | Շտատիվներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 46․26 | Բազմաֆունկցիոնալ շարժական ոչ ինվազիվ հսկողության մոնիթորներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 46․27 | Էլեկտրապերֆուզորներ` ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 46․28 | Շարժական ռենտգեն սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 46․29 | Հակապառկելախոցային ներքնակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 46․30 | Մանկական ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 46․31 | Շարժական թթվածնի բալոններ` իրենց ռեդուկտորներով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 46․32 | Սեղմված օդի մատակարարման կենտրոնացված համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 46․33 | Վակուումի կենտրոնացված համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 46․34 | Էլեկտրաէներգիայի վթարային գեներատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 46․35 | Էլեկտրասրտագրության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 46․36 | Ֆիբրոբրոնխոսկոպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 46․37 | Տրանսպորտային շարժական արհեստական շնչառության սարքեր` |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 46․38 | Արհեստական շնչառության ոչ ինվազիվ սարքեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 46․39 | Բազմաֆունկցիոնալ ինվազիվ հսկողության մոնիթորներ` ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ և վտանգի ահազանգման ձայնային ու լուսային համակարգերով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 46․40 | Շարժական ուլտրաձայնային հետազոտության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 46․41 | Հեմոդիալիզի ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 46․42 | Էքսպրես-լաբորատորիա (բիոքիմիական, ընդհանուր կլինիկական, սերոլոգիական անալիզներով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
|  | **Երրորդ մակարդակի վերակենդանացման բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 19, ենթակետ 19.2 |  |  |  |  |  |  |
| 47.1 | **Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ** |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 47.2 | **Միջին բուժաշխատողներ** |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 47.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 47.4 | Ինժեներ-տեխնիկ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
|  | Վերակենդանացման երրորդ մակարդակի բաժանմունքը գործում է այն լիցենզավորված բազմապրոֆիլ բուժհաստատությունում, որն իրականացնում է շուրջօրյա լաբորատոր, ֆունկցիոնալ ու ճառագայթային ախտորոշիչ (կոմպյուտերային տոմոգրաֆիկ, անգիոգրաֆիկ, ուլտրաձայնային, դոպլերոգրաֆիկ, էնդոսկոպիկ, լապարոսկոպիկ և այլն) բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակներ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 19, ենթակետ 19.2 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային դիտողական |  |
|  | **ՊԼԱՍՏԻԿ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԻԿՐՈՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Պլաստիկ վիրաբուժության և միկրովիրաբուժության բաժանմունքի վիրահատարանի գործունեության համար անհրաժեշտ** սարքավորումները և բժշկական գործիքներն առկա են․ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 20 |  |  |  |  |  |  |
| 49․1 | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 49․2 | Վիրահատարանի լամպեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 49․3 | Բակտերիոցիդ լամպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 49․4 | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 49․5 | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 49․6 | Արտածծիչ` էլեկտրական |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 49․7 | Էլեկտրական դանակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 49․8 | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 49․9 | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 49․10 | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 49․11 | Նեգատասկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 49․12 | Կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 49․13 | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 49․14 | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 49․15 | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 49․16 | Շարժական կողմնային լամպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 49․17 | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 49․18 | Բիքս |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 49․19 | Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու քթի վիրահատության համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 49․20 | Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու դաստակի և ոտնաթաթի վիրահատությունների համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 49․22 | Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու միկրովիրաբուժական վիրահատությունների համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 49.23 | Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու քիմքի և բերանի խոռոչի վիրահատությունների համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 49.24 | Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու անոթային վիրահատությունների համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 49.25 | Մանրադիտակ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 49.26 | Էլեկտրական մաշկահատ (դերմատոմ) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 49.27 | Մաշկի հղկման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 49.28 | Դրել |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
|  | **Պլաստիկ վիրաբուժության և միկրովիրաբուժության բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 20 |  |  |  |  |  |  |
| 50․1 | Բժիշկ պլաստիկ և վերակառուցողական վիրաբույժ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 50․2 | **Միջին բուժաշխատողներ** |  |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 50․3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
|  | **ԱՆՈԹԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Անոթային վիրաբուժության բաժանմունքի վիրահատարանի գործունեության համար անհրաժեշտ** սարքավորումները և բժշկական գործիքներն առկա են․ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 21 |  |  |  |  |  |  |
| 51․1 | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 51․2 | Վիրահատարանի լամպեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 51․3 | Բակտերիոցիդ լամպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 51․4 | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 51․5 | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 51․6 | Արտածծիչ` էլեկտրական |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 51․7 | Էլեկտրական դանակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 51․8 | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար |  |  |  |  |  | Դիտողական |  |
| 51․9 | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 51․10 | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 51․11 | Նեգատասկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 51․12 | Կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 51․13 | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 51․14 | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 51․15 | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 51․16 | Շարժական կողմնային լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 51․17 | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 51․18 | Բիքս |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 51․19 | Անոթային վիրահատության գործիքների հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 51.20 | Անոթային պրոթեզների հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 51.21 | Ատրավմատիկ ասեղների և թելերի հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 51.22 | Անոթների ախտահարման ուլտրաձայնային ախտորոշման սարք (դուօլեքս կամ դոպլեր) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
|  | **Անոթային վիրաբուժության բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 21 |  |  |  |  |  |  |
| 52․1 | Բժիշկ անոթային վիրաբույժ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 52․2 | **Միջին բուժաշխատողներ** |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 52․3 | **Կրտսեր բուժաշխատողներ** |  |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
|  | **ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Դիմածնոտային բաժանմունքի վիրահատարանի գործունեության համար անհրաժեշտ** սարքավորումները և բժշկական գործիքներն առկա են․ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 22 |  |  |  |  |  |  |
| 53.1 | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 53.2 | Վիրահատարանի լամպեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 53.3 | Բակտերիոցիդ լամպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 53.4 | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 53.5 | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 53.6 | Արտածծիչ` էլեկտրական |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 53.7 | Էլեկտրական դանակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 53.8 | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 53.9 | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 53.10 | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 53.11 | Նեգատասկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 53.12 | Կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 53.13 | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 53.14 | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 53.15 | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 53.16 | Շարժական կողմնային լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 53.17 | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 53.18 | Բիքս |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 53.19 | Դիմածնոտային վիրաբուժական գործիքների հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 53.20 | Բոռմեքենա |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
|  | **Դիմածնոտային բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 22 |  |  |  |  |  |  |
| 54.1 | Բժիշկ դիմածնոտային վիրաբույժ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 54.2 | Միջին բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 54.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
|  | Բաժանմունքի միջամտությունների կաբինետն ունի նաև ատամնաբուժական բազկաթոռ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 22 |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
|  | **ՆԵՅՐՈՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Նեյրովիրաբուժության բաժանմունքի վիրահատարանի գործունեության համար անհրաժեշտ** սարքավորումները և բժշկական գործիքներն առկա են․ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 23 |  |  |  |  |  |  |
| 56․1 | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 56․2 | Վիրահատարանի լամպեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 56․3 | Բակտերիոցիդ լամպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 56․4 | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 56․5 | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 56․6 | Արտածծիչ` էլեկտրական |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 56․7 | Էլեկտրական դանակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 56․8 | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 56․9 | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 56․10 | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 56․11 | Նեգատասկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 56․12 | Կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 56․13 | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 56․14 | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 56․15 | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 56․16 | Շարժական կողմնային լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 56․17 | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 56․18 | Բիքս |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 56․19 | Վիրահատարանի միկրոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 56․20 | Նեյրովիրաբուժական գործիքների մեծ հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 56․21 | Ուղեղային ռետրակտրներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
|  | **Նեյրովիրաբուժության բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 23 |  |  |  |  |  |  |
| 57․1 | Բժիշկ նյարդավիրաբույժ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 57․2 | Միջին բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 57․3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
|  | **ԿՐԾՔԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Կրծքային վիրաբուժության բաժանմունքի վիրահատարանի գործունեության համար անհրաժեշտ** սարքավորումները և բժշկական գործիքներն առկա են՝ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 24 |  |  |  |  |  |  |
| 58․1 | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 58․2 | Վիրահատարանի լամպեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 58․3 | Բակտերիոցիդ լամպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 58․4 | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 58․5 | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 58․6 | Արտածծիչ` էլեկտրական |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 58․7 | Էլեկտրական դանակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 58․8 | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 58․9 | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 58․10 | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 58․11 | Նեգատասկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 58․12 | Կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 58․13 | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 58․14 | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 58․15 | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 58․16 | Շարժական կողմնային լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 58․17 | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 58․18 | Բիքս |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 58․19 | Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
|  | **Կրծքային վիրաբուժության բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 24 |  |  |  |  |  |  |
| 59․1 | Բժիշկ կրծքային վիրաբույժ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 59․2 | Միջին բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 59․3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
|  | **ՈՒՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ուրոլոգիական բաժանմունքի վիրահատարանի գործունեության համար անհրաժեշտ** սարքավորումները և բժշկական գործիքներն առկա են․ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 25 |  |  |  |  |  |  |
| 60․1 | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 60․2 | Վիրահատարանի լամպեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 60․3 | Բակտերիոցիդ լամպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 60․4 | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 60․5 | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 60․6 | Արտածծիչ` էլեկտրական |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 60․7 | Էլեկտրական դանակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 60․8 | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 60․9 | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 60․10 | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 60․11 | Նեգատասկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 60․12 | Կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 60․13 | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 60․14 | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 60․15 | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 60․16 | Շարժական կողմնային լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 60․17 | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 60․18 | Բիքս |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 60․19 | Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 60․20 | Ուրետրոցիստոսկոպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 60․21 | Ռեզեկտոսկոպ (հավաքածու) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
|  | **Ուրոլոգիական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 25 |  |  |  |  |  |  |
| 61․1 | Բժիշկ ուրոլոգ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 61․2 | Միջին բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 61․3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
|  | **ՔԻԹ-ԿՈԿՈՐԴ-ԱԿԱՆՋԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Քիթ-կոկորդ-ականջաբանական բաժանմունքի վիրահատարանի գործունեության համար անհրաժեշտ** սարքավորումները և բժշկական գործիքներն առկա են՝ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 26 |  |  |  |  |  |  |
| 62․1 | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 62․2 | Վիրահատարանի լամպեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 62․3 | Բակտերիոցիդ լամպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 62․4 | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 62․5 | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 62․6 | Արտածծիչ` էլեկտրական |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 62․7 | Էլեկտրական դանակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 62․8 | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 62․9 | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 62․10 | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 62․11 | Նեգատասկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 62․12 | Կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 62․13 | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 62․14 | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 62․15 | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 62․16 | Շարժական կողմնային լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 62․17 | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 62․18 | Բիքս |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 62․19 | Քիթ-կոկորդ-ականջի զննման գործիքների հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 62․20 | Էնդոլարինգիալ վիրահատության գործիքների հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 62․21 | Միջին ականջի վիրահատության գործիքների հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 62․22 | Ներքթային վիրահատության գործիքների հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
|  | **Քիթ-կոկորդ-ականջաբանական բաժանմունքի միջամտությունների կաբինետն ունի նաև՝** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 26 |  |  |  |  |  |  |
| 63․1 | Քիթ-կոկորդ-ականջի զննման և միջամտությունների գործիքների հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 63․2 | Ֆիբրոէնդոլարինգոսկոպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 63․3 | Իմպենդանսային աուդիոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
|  | **Քիթ-կոկորդ-ականջաբանական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 26 |  |  |  |  |  |  |
| 64․1 | Բժիշկ քիթ-կոկորդ-ականջաբան՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 64․2 | Միջին բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 64․3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
|  | **ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ճառագայթային վնասվածքների բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ** տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են․ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 27 |  |  |  |  |  |  |
| 65․1 | Ընդհանուր մարմնի ռադիոակտիվության որոշման հաշվիչ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 65․2 | Դոզաչափական տարբեր սարքավորումներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 65․3 | Պաշտպանիչ միջոցներ (էկրաններ, գոգնոցներ, դիմակներ, ձեռնոցներ) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 65․4 | էլեկտրակարդիոգրաֆ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 65․5 | Վելոէրգոմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 65․6 | Սոնոգրաֆ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 65․7 | Էխոկարդիոգրաֆ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 65․8 | Սպիրոգրաֆ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 65․9 | Ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 65․10 | Դոպլերոգրաֆ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 65․11 | Էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 65․12 | Լրիվ կլինիկա` լաբորատոր քննությունների ապահովում (հեմատոլոգիական, բակտերիոլոգիական, կենսաքիմիական, իմունոլոգիական, ոսկրածուծի քննության և այլն) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 65․13 | Թթվածնային վրան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 65․14 | Ընդհանուր հեմաթերապիա |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 65․15 | Հիվանդի սայլակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 65․16 | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 65․17 | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 65․18 | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 65․19 | Բժշկական պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 65․20 | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
|  | **Ճառագայթային վնասվածքների բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 27 |  |  |  |  |  |  |
| 66.1 | Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 66.2 | Միջին բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 66.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
|  | **ԱՅՐՎԱԾՔՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Այրվածքների բաժանմունքի վիրահատարանի գործունեության համար անհրաժեշտ** սարքավորումները և բժշկական գործիքներն առկա են՝ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 28 |  |  |  |  |  |  |
| 67․1 | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 67․2 | Վիրահատարանի լամպեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 67․3 | Բակտերիոցիդ լամպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 67․4 | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 67․5 | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 67․6 | Արտածծիչ` էլեկտրական |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 67․7 | Էլեկտրական դանակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 67․8 | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 67․9 | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 67․10 | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 67․11 | Նեգատասկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 67․12 | Կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 67․13 | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 67․14 | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 67․15 | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 67․16 | Շարժական կողմնային լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 67․17 | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 67․18 | Բիքս |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 67․19 | Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 67․20 | Էլեկտրական դերմատոմ (մաշկահատ)` դանակի հետադարձ շարժումով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 67․21 | Ցանցային մաշկալաթեր պատրաստող սարք` պերֆորատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 67․22 | Նեկրոտոմ (մահացած հյուսվածքներ հեռացնող) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 67․23 | Էլեկտրավիրահատական ապարատ` փափուկ հյուսվածքների հեռացման և փոքր անոթների կոագուլյացիայի համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 67․24 | Էլեկտրական ապարատ` ոսկորների մշակման համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 67․25 | Հեմասորբցիայի սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 67․26 | Պլազմոֆորեզի սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 67․27 | Պերֆուզորներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 67․28 | Ինֆուզամատներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 67․29 | Ֆիբրոդուոդենոգաստրոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 67․30 | Միզային կաթետերներ (միանվագ օգտագործման, ստերիլ) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 67․31 | Կաթետերներ տարբեր դիամետրերի (միանվագ, ստերիլ) ծայրամասային և կենտրոնական երակների տևական ներարկման համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 67․32 | Ստամոքսային զոնդեր (միանվագ օգտագործման, ստերիլ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 67․33 | Կոնտակտային էլեկտրաջերմաչափ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 67․34 | Իմպուլսային դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
|  | **Այրվածքների բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 28 |  |  |  |  |  |  |
| 68․1 | Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 68․2 | Միջին բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 68․3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
|  | **ՊՐՈԿՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Պրոկտոլոգիական բաժանմունքի վիրահատարանի գործունեության համար անհրաժեշտ** սարքավորումները և բժշկական գործիքներն առկա են՝ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 29 |  |  |  |  |  |  |
| 69․1 | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 69․2 | Վիրահատարանի լամպեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 69․3 | Բակտերիոցիդ լամպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 69․4 | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 69․5 | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 69․6 | Արտածծիչ` էլեկտրական |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 69․7 | Էլեկտրական դանակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 69․8 | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 69․9 | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 69․10 | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 69․11 | Նեգատասկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 69․12 | Կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 69․13 | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 69․14 | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 69․15 | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 69․16 | Շարժական կողմնային լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 69․17 | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 69․18 | Բիքս |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 69․19 | Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 69․20 | Ռեկտոսկոպների հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
|  | **Պրոկտոլոգիական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 29 |  |  |  |  |  |  |
| 70․1 | Բժիշկ կոլոռեկտալ վիրաբույժ (պրոկտոլոգ)՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 70․2 | Միջին բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 70․3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
|  | **ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ-ՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Վնասվածքաբանական-օրթոպեդիկ բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 30 |  |  |  |  |  |  |
| 71․1 | Կմախքային ձգման ապարատ, տեղակայվում է վիրահատարանում |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 71․2 | Մեխանոթերապիայի ապարատ, տեղակայվում է վիրահատարանում |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 71․3 | Օստեոսինթեզի գործիքների հավաքածու, տեղակայվում են վիրահատարանում |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 71․4 | Ոսկրաբռնիչ, տեղակայվում է վիրահատարանում |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 71․5 | Վնասվածքաբանական գործիքների մեծ հավաքածու, տեղակայվում են վիրահատարանում |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 71․6 | Վիրաբուժական գործիքների մեծ հավաքածու, տեղակայվում են վիրահատարանում |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 71․7 | Բակտերիոցիդ լամպ, տեղակայվում է վիրահատարանում |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 71․8 | Շինաների հավաքածու, տեղակայվում են վիրահատարանում |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 71․9 | Ասեղների հավաքածու, տեղակայվում են վիրահատարանում |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 71․10 | Դանակների հավաքածու, տեղակայվում են վիրահատարանում |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 71․11 | Մկրատների հավաքածու, տեղակայվում են վիրահատարանում |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 71․12 | Հենակներ, տեղակայվում են վիրահատարանում |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 71․13 | Կեռիկների հավաքածու, տեղակայվում են վիրահատարանում |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 71․14 | Ներարկիչներ, տեղակայվում են վիրահատարանում |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 71․15 | Հիվանդի սայլակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 71․16 | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 71․17 | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0․25 | Դիտողական |  |
| 71․18 | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 71․19 | Բժշկական պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 71․20 | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
|  | **Վնասվածքաբանական-օրթոպեդիկ բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 30 |  |  |  |  |  |  |
| 72.1 | Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 72.2 | Միջին բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 72.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
|  | **ԱՌԱՋԻՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ-ՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Առաջին մակարդակի վնասվածքաբանական-օրթոպեդիկ բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 30, ենթակետ 30.1 |  |  |  |  |  |  |
| 73․1 | Վնասվածքաբանական գործիքների մեծ հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 73․2 | Վիրաբուժական գործիքների մեծ հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 73․3 | Բակտերիցիդ լամպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 73․4 | Անշարժացման համար բեկակալների հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 73․5 | Մեխանոթերապիայի սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 73․6 | Ոսկրաբռնիչների հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 73․7 | Անդամահատման դանակների հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 73․8 | Մկրատների հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 73․9 | Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 73․10 | Վիրահատարանի օրթոպեդիկ սեղան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 73․11 | Կողմնային լույսի անստվեր լամպեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 73․12 | Օստեոսինթեզի հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 73․13 | Կիրշների շյուղեր, Շտեյմանի, Շանցի ձողեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 73․14 | Շարժական ռետինե ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 73․15 | Նեգատոսկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 73․16 | Էլեկտրաշաղափներ` երկուսը վիրահատարանի համար, մեկը` բաժնի |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 73․17 | Բելերի բեկակալներ` տարբեր չափերի |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 73․18 | Մաուի աղեղներ` մանկական |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 73․19 | Կմախքային ձգման հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 73․20 | Գիպսային կապեր (բինտեր) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 73․21 | Վիրակապական բինտեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 73․22 | Վիրակապական սեղան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 73․23 | Դանակ, մկրատ, լայնիչ, գիպսային կապերի հանելու կտրիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 73․24 | Տոնոմետրեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 73․25 | Ֆոնենդոսկոպներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 73․26 | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 73․27 | Բժշկական գործիքների սեղան |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 73․28 | Վիրահատական սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 73․29 | Սեյֆեր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 73․30 | Հենակներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 73․31 | Հիվանդասայլակներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 73․32 | Ֆունկցիոնալ մահճակալներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 73․33 | Բալկանյան ձողեր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 73․34 | Հարմահճակալային սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 73․35 | Դեղերի պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 73․36 | Բժշկական պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 73․37 | Բժշկական զննման թախտեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
|  | **Առաջին մակարդակի վնասվածքաբանական-օրթոպեդիկ բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 30, ենթակետ 30.1 |  |  |  |  |  |  |
| 74.1 | Բժիշկներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 74.2 | Միջին բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 74.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
|  | **ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ-ՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Երկրորդ մակարդակի վնասվածքաբանական-օրթոպեդիկ բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 30, ենթակետ 30.2 |  |  |  |  |  |  |
| 75․1 | Վնասվածքաբանական գործիքների մեծ հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 75․2 | Վիրաբուժական գործիքների մեծ հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 75․3 | Բակտերիցիդ լամպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 75․4 | Անշարժացման համար բեկակալների հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 75․5 | Մեխանոթերապիայի սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 75․6 | Ոսկրաբռնիչների հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 75․7 | Անդամահատման դանակների հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 75․8 | Մկրատների հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 75․9 | Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 75․10 | Վիրահատարանի օրթոպեդիկ սեղան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 75․11 | Կողմնային լույսի անստվեր լամպեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 75․12 | Օստեոսինթեզի հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 75․13 | Կիրշների շյուղեր, Շտեյմանի, Շանցի ձողեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 75․14 | Շարժական ռետինե ապարատ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 75․15 | Նեգատոսկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 75․16 | Էլեկտրաշաղափներ` երկուսը վիրահատարանի համար, մեկը` բաժնի |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 75․17 | Բելերի բեկակալներ` տարբեր չափերի |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 75․18 | Մաուի աղեղներ` մանկական |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 75․19 | Կմախքային ձգման հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 75․20 | Գիպսային կապեր (բինտեր) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 75․21 | Վիրակապական բինտեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 75․22 | Վիրակապական սեղան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 75․23 | Դանակ, մկրատ, լայնիչ, գիպսային կապերի հանելու կտրիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 75․24 | Էլեկտրադանակներ և էլեկտրակոագուլյատորներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 75․25 | Մեծահասակների և մանկական արտա- և ներոսկրային օսթեոսինթեզի մետաղական սարքերի (տարբեր չափերի և ձևերի) և գործիքների հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 75․26 | Արտաքին ֆիքսման շյուղային և ձողային սարքեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 75․27 | Տոնոմետրեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 75․28 | Ֆոնենդոսկոպներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 75․29 | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 75․30 | Բժշկական գործիքների սեղան |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 75․31 | Վիրահատական սեղանիկներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 75․32 | Սեյֆեր |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 75․33 | Հենակներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 75․34 | Հիվանդասայլակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 75․35 | Ֆունկցիոնալ մահճակալներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 75․36 | Բալկանյան ձողեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 75․37 | Դեղերի պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 75․38 | Բժշկական պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 75․39 | Բժշկական զննման թախտեր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
|  | **Երկրորդ մակարդակի վնասվածքաբանական-օրթոպեդիկ բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 30, ենթակետ 30.2 |  |  |  |  |  |  |
| 76.1 | Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 76.2 | Միջին բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 76.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
|  | **ԵՐՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ-ՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Երրորդ մակարդակի վնասվածքաբանական-օրթոպեդիկ բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 30, ենթակետ 30.3 |  |  |  |  |  |  |
| 77․1 | Վնասվածքաբանական գործիքների մեծ հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 77․2 | Վիրաբուժական գործիքների մեծ հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 77․3 | Բակտերիցիդ լամպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 77․4 | Անշարժացման համար բեկակալների հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 77․5 | Մեխանոթերապիայի սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 77․6 | Ոսկրաբռնիչների հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 77․7 | Անդամահատման դանակների հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 77․8 | Մկրատների հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 77․9 | Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 77․10 | Վիրահատարանի օրթոպեդիկ սեղան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 77․11 | Կողմնային լույսի անստվեր լամպեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 77․12 | Օստեոսինթեզի հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 77․13 | Կիրշների շյուղեր, Շտեյմանի, Շանցի ձողեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 77․14 | Շարժական ռետինե ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 77․15 | Նեգատոսկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 77․16 | Էլեկտրաշաղափներ` երկուսը վիրահատարանի համար, մեկը` բաժնի |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 77․17 | Բելերի բեկակալներ` տարբեր չափերի |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 77․18 | Մաուի աղեղներ` մանկական |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 77․19 | Կմախքային ձգման հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 77․20 | Գիպսային կապեր (բինտեր) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 77․21 | Վիրակապական բինտեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 77․22 | Վիրակապական սեղան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 77․23 | Դանակ, մկրատ, լայնիչ, գիպսային կապերի հանելու կտրիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 77․24 | Էլեկտրադանակներ և էլեկտրակոագուլյատորներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 77․25 | Մեծահասակների և մանկական արտա- և ներոսկրային օսթեոսինթեզի մետաղական սարքերի (տարբեր չափերի և ձևերի) և գործիքների հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 77․26 | Արտաքին ֆիքսման շյուղային և ձողային սարքեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 77․27 | Էլեկտրոնային օպտիկ փոխակերպիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 77․28 | Ուժային սարքեր` օսթեոտոմներ, շաղափիչ և շաղափիկներ, որոնք աշխատում են էլեկտրականությամբ կամ մարտկոցներով կամ խտացած օդով |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 77․29 | Արթրոսկոպիկ գործիքներ և իմպլանտներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 77․30 | Սարքավորումներ` ողնաշարի վիրահատությունների համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 77․31 | Գործիքների հավաքածու` էնդոպրոթեզավորման համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 77․32 | Տոնոմետրեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 77․33 | Ֆոնենդոսկոպներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 77․34 | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 77․35 | Բժշկական գործիքների սեղան |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 77․36 | Վիրահատական սեղանիկներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 77․37 | Սեյֆեր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 77․38 | Հենակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 77․39 | Հիվանդասայլակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 77․40 | Ֆունկցիոնալ մահճակալներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 77․41 | Բալկանյան ձողեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 77․42 | Դեղերի պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 77․43 | Բժշկական պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 77․44 | Բժշկական զննման թախտեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
|  | **Երրորդ մակարդակի վնասվածքաբանական-օրթոպեդիկ բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 30, ենթակետ 30.3 |  |  |  |  |  |  |
| 78.1 | Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 78.2 | Միջին բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 78.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
|  | **ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՏ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Վնասվածքաբանական կետի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն** առկա են․ **(**կիրառվում են բազմապրոֆիլ հիվանդանոցներում, և առանձին` ռենտգեն և ախտահանիչ ծառայությունների հետ պայմանագրեր ունեցող կազմակերպություններում) | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 31 |  |  |  |  |  |  |
| 79․1 | Տարբեր չափերի և ձևերի շինաներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 79․2 | Սեղմիչների հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 79․3 | Ռետինե սեղմիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 79․4 | Վիրաբուժական կար դնելու հարմարանքներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 79․5 | Մկրատներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 79․6 | Սղոցներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 79․7 | Բերանլայնիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 79․8 | Տրախեոստոմիայի հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 79․9 | Ներարկիչներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 79․10 | Լեզվաբռնիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 79․11 | Բժշկական ածելի |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 79․12 | Վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 79․13 | Գիպս տեղադրելու սեղան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 79․14 | Բժշկական թախտ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 79․15 | Բժշկական պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 79․16 | Դեղորայքի պահարան` առաջին օգնության դեղորայքի համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 79․17 | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 79․18 | Պատգարակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
|  | **Վնասվածքաբանական կետը հագեցված է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 31 |  |  |  |  |  |  |
| 80.1 | Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 80.2 | Միջին բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 80.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
|  | ՆԵՐԶՆՆԱԿԱՆ (ԷՆԴՈՍԿՈՊԻԱԿԱՆ) ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ  ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ներզննական (էնդոսկոպիական) վիրաբուժության **բաժանմունքի վիրահատարանի գործունեության համար անհրաժեշտ** սարքավորումները և բժշկական գործիքներն առկա են՝ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 32 |  |  |  |  |  |  |
| 81․1 | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 81․2 | Վիրահատարանի լամպեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 81․3 | Բակտերիոցիդ լամպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 81․4 | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 81․5 | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 81․6 | Արտածծիչ` էլեկտրական |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 81․7 | Էլեկտրական դանակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 81․8 | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 81․9 | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 81․10 | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 81․11 | Նեգատասկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 81․12 | Կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 81․13 | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 81․14 | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 81․15 | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 81․16 | Շարժական կողմնային լամպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 81․17 | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 81․18 | Բիքս |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 81․19 | Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 81․20 | Տեսախցիկ` լապարասկոպի տուբուսով |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 81․21 | Ինսուֆլյատոր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 81․22 | Տրոակարներ` տարբեր չափերի |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 81․23 | Գլիպպատոր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 81․24 | Էնդոսկոպիկ վիրաբուժության հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
|  | Ներզննական (էնդոսկոպիական) վիրաբուժության **բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 32 |  |  |  |  |  |  |
| 82․1 | Բժիշկ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ, ներզննական (էնդոսկոպիական) վիրաբուժության գծով վեցամսյա մասնագիտական վերապատրաստման վկայականի առկայությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 82․2 | Միջին բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 82․3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
|  | **ՍՐՏԻ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Սրտի վիրաբուժության բաժանմունքի վիրահատարանի գործունեության համար անհրաժեշտ** սարքավորումները և բժշկական գործիքներն առկա են՝ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 32, ենթակետ 32.1 |  |  |  |  |  |  |
| 83․1 | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 83․2 | Վիրահատարանի լամպեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 83․3 | Բակտերիոցիդ լամպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 83․4 | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 83․5 | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 83․6 | Արտածծիչ` էլեկտրական |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 83․7 | Էլեկտրական դանակ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 83․8 | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 83․9 | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 83․10 | Շարժական կողմնային լամպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 83․11 | Նեգատասկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 83․12 | Կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 83․13 | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 83․14 | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 83․15 | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 83․16 | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 83․17 | Անզգայացման անհրաժեշտ սարքեր և դեղամիջոցներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 83․18 | Պուլսօքսիմետր և ածխաթթու գազը չափող սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 83․19 | Արհեստական ռիթմի վարող սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 83․20 | Մասնագիտացված սրտաբանական մոնիտոր (ինվազիվ և ոչ ինվազիվ ճնշում չափող ապարատ, էլեկտրասրտագրություն) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 83․21 | Սինքրոնացնող կարդիովերսիա |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 83․22 | Կրծոսկրի հատման գործիք (ստերնոտոմ) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 83․23 | Ինհալյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
|  | **Սրտի վիրաբուժության բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 32, ենթակետ 32.1 |  |  |  |  |  |  |
| 84․1 | Բժիշկ սրտային վիրաբույժ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայության դեպքում |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 84․2 | Միջին բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 84․3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
|  | **ԸՆԴՈՒՆԱՐԱՆ (**անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմանները կիրառվում են ՀՀ մարզային և քաղաքային հիվանդանոցային բուժհաստատություններում) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ընդունարանի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 33 |  |  |  |  |  |  |
| 85․1 | Էլեկտրասրտագրիչ ապարատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 85․2 | Առաջին բուժօգնության գործիքների հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 85․3 | Շտատիվ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 85․4 | Շինաներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 85․5 | Թթվածնի մատակարարման կենտրոնացված համակարգ կամ թերապևտիկ թթվածնային խտացուցիչ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 85․6 | Լվացարան |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 85․7 | Ջերմաչափ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 85․8 | Տոնոմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 85․9 | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 85․10 | Սառնարան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 85․11 | Բժշկական թախտ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 85․12 | Սայլակ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 85․13 | Բժշկական պահարան |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
|  | **Ընդունարանը հագեցված է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 33 |  |  |  |  |  |  |
| 86.1 | Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ |  |  |  |  | 4 | Փաստաթղթային |  |
| 86.2 | Միջին բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 86.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 0,25 | Փաստաթղթային |  |
|  | **ՌԱԴԻԱՑԻՈՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ռադիացիոն անվտանգության բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 35 |  |  |  |  |  |  |
| 87․1 | Անհատական ֆոտոհսկման հավաքածու` բետա, գամմա ճառագայթավորման և ջերմային նեյտրոնների դոզաների որոշման համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 87․2 | Թերմոլումինեսցենտային անհատական դոզաչափերի հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 87․3 | Անհատական վթարային դոզաչափերի հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 87․4 | Ռենտգենյան ու գամմա-ճառագայթավորման հզորության էքսպոզիցիոն դոզաների բարձր ճշգրտության չափիչներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 87․5 | Դոզիմետրեր` գամմաճառագայթավորման հզորության չափման հզոր ռադիոիզոտոպային սարքավորում |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 87․6 | Սցինտիլյացիոն գամմա դոզիմետրներ կամ ռադիոմետրներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 87․7 | Դոզիմետրեր` օդում և ջրում կերմի չափման համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 87․8 | Կլինիկական դոզաչափեր` իոնացնող խցիկներով |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 87․9 | Ռենտգենյան խողովակներից դուրս եկող դոզաների հզորության որոշման դոզիմետրեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 87․10 | Ռենտգենյան խողովակներ բարձր լարվածության և պահպանման ժամանակի չափիչներ` ստացիոնար, մոբիլ, դենտալ և մամոգրաֆիկ սարքավորումների համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 87․11 | Ֆոտոլաբորատորիա |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 87․12 | Դենսիտոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 87․13 | Սենսիտոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 87․14 | Թերմոմետր (սպիրտային, սնդիկային) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 87․15 | Թվային բարոմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 87․16 | Բժշկական պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
|  | **Ռադիացիոն անվտանգության բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 35 |  |  |  |  |  |  |
| 88.1 | Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 88.2 | Միջին բուժաշխատողներ` դոզաչափող, ռենտգեն-լաբորանտ |  |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 88.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 0,25 | Փաստաթղթային |  |
|  | **ՌԱԴԻՈԻԶՈՏՈՊԱՅԻՆ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ռադիոիզոտոպային ախտորոշման բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 36 |  |  |  |  |  |  |
| 89․1 | Գամմա-խցիկ` կոմպյուտերային ապահովմամբ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 89․2 | Էմիսսիոնային կոմպյուտերային տոմոգրաֆ` կոմպյուտերային ապահովման հավաքածուով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 89․3 | Դոզկալիբրատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 89․4 | Դոզիմետր` աշխատատեղում դոզայի հզորության չափման համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 89․5 | Դոզիմետր` աղտոտված մակերեսների որոշման համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 89․6 | Գամմա-հաշվիչ` ռադիոիմունային հետազոտությունների համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 89․7 | Բետտա-հաշվիչ` ռադիոիմունային հետազոտությունների համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 89․8 | Ռադիոգրաֆ` ֆունկցիոնալ հետազոտությունների համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 89․9 | Վելոէրգոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 89․10 | Էլեկտրակարդիոգրաֆ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 89․11 | Տարողություններ` ռադիոակտիվ մնացորդների պահպանման համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 89․12 | Տարողություններ` հատուկ հագուստի պահպանման համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 89․13 | Ցենտրիֆուգ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 89․14 | Կապարե արկղ` տեղափոխման համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 89․15 | Կապարե գոգնոց |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 89․16 | Պաշտպանիչ ձեռնոցներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 89․17 | Խալաթներ` մեկանգամյա օգտագործման համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 89․18 | Բժշկական խալաթներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 89․19 | Հատուկ հագուստներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 89․20 | Բախիլներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 89․21 | Դեմքի պաշտպանիչ դիմակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 89․22 | Ներարկիչներ (2-20մլ) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 89․23 | Վիրաբուժական ձեռնոցներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
|  | **Ռադիոիզոտոպային ախտորոշման բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 36 |  |  |  |  |  |  |
| 90.1 | Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 90.2 | Միջին բուժաշխատող (ռադիոլոգիայի կամ ճառագայթային ախտորոշման գծով վերապատրաստված) |  |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 90.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 0,25 | Փաստաթղթային |  |
|  | **ՍՈՒՐ ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Սուր թունավորումների բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 37 |  |  |  |  |  |  |
| 91․1 | Շնչական ապարատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 91․2 | Դեֆիրիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 91․3 | Կարդիոմոնոմետր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 91․4 | Կաթիլային ներարկման ինդիկատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 91․5 | Արտածծիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 91․6 | Ասպիրատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 91․7 | Լարինգոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 91․8 | Բոբրովի ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 91․9 | Թթվածնի բարձ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 91․10 | Թթվածնի բալոն |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 91․11 | Տոնոմետր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 91․12 | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 91․13 | Սայլակներ հիվանդների համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 91․14 | Ստերիլ տուփեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 91․15 | Մկրատ-սեղմիչ-ասեղաբռնիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 91․16 | Սառնարաններ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 91․17 | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 91․18 | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 91․19 | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 91․20 | Բժշկական պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 91․21 | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
|  | **Սուր թունավորումների բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 37 |  |  |  |  |  |  |
| 92.1 | Բժիշկներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 92.2 | Բժիշկ-հոգեբույժ |  |  |  |  | 4 | Փաստաթղթային |  |
| 92.3 | Միջին բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 92.4 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
|  | **ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ՀԱՐԲԱԾՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ալկոհոլային հարբածության փորձաքննության կաբինետի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 40 |  |  |  |  |  |  |
| 93․1 | Արտաշնչվող օդում սպիրտի գոլորշիների հայտնաբերման սարք` ինդիկատոր խողովակիկներով |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 93․2 | Տոնոմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 93․3 | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 93․4 | Թթվածնի բարձ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 93․5 | Լեզվաբռնիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 93․6 | Բժշկական պահարան` առաջին օգնության դեղորայքի համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 93․7 | Բժշկական թախտ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
|  | **Ալկոհոլային հարբածության փորձաքննության կաբինետը հագեցված է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 40 |  |  |  |  |  |  |
| 94.1 | Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 94.2 | Միջին բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 94.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
|  | **ՆԵՐՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԴԵՂԱՏՈՒՆ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ներհիվանդանոցային դեղատունը գործում է 100 և ավելի մահճակալ ունեցող հիվանդանոցում:** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 78 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
|  | Ներհիվանդանոցային դեղատունն իր կազմում ունի` | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 78 |  |  |  |  |  |  |
| 96.1 | Թմրադեղերի և հոգեմետ դեղերի պահպանման սենյակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 96.2 | Պատրաստված և պատրաստի դեղերի բաց թողնման սենյակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 96.3 | Մաքուր շշերի պահպանման սենյակ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 96.4 | Պահեստ պատրաստի դեղերի համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 96.5 | Տարայի (շշերի) պահպանման սենյակ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
|  | **Դեղատան գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 78 |  |  |  |  |  |  |
| 97.1 | Լվացարան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 97.2 | Չորացման պահարան (էլեկտրական) |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 97.3 | A խմբի դեղերի պահպանման պահարան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 97.4 | Ավտոկլավ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 97.5 | Թորած և կրկնակի թորած ջրի ստացման սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 97.6 | Ռեֆրակտոմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 97.7 | Հեղուկ դեղորայքի լցաբաժանման սարք |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 97.8 | Հեղուկների չափիչ ամանեղեն |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 97.9 | Լաբորատոր ամանեղեն |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 97.10 | Հավանգ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 97.11 | Կշեռք և կշռաքարեր` դեղանյութի կշռելու համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 97.12 | Տեխնիկական լաբորատոր կշեռք |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 97.13 | Շտանգլասների հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 97.14 | Էլեկտրական սալիկ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 97.15 | Սառնարաններ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 97.16 | Երկաթե պահարան, խոնավաչափ, ջերմաչափ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
|  | **Դեղատունը հագեցված է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 78 |  |  |  |  |  |  |
| 98.1 | Դեղագործ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 98.2 | Կրտսեր բուժաշխատող |  |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
|  | **ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ՇԱՐԺԱԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ (ԿԻՆԵԶՈԹԵՐԱՊԻԱՅԻ) ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Վերականգնողական շարժաթերապևտիկ (կինեզոթերապիայի) բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 43 |  |  |  |  |  |  |
| 99.1 | Վելոտրինաժոր կամ վելոէրգոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 99.2 | Էսպանդերներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 99.3 | Վազքուղի |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 99.4 | Տարբեր քաշի ծանրագնդակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 99.5 | Տարբեր չափերի թերապևտիկ գնդակներ և գլանակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 99.6 | Բժշկական բոլեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 99.7 | Պարաններ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 99.8 | Էլաստիկ ռետինե մարզահարմարանքներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 99.9 | Ավազով լցված պարկեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 99.10 | Մարմնամարզական փայտյա պատեր և նստարաններ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 99.11 | Թևատակային և նախաբազկային հենակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 99.12 | Մատեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 99.13 | Սարքավորումներ աշխատանքային թերապիայի համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 99.14 | Հենափայտեր և քայլակներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 99.15 | Նեյրոմկանային ստիմուլյատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
|  | **Վերականգնողական շարժաթերապևտիկ (կինեզոթերապիայի) բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 43 |  |  |  |  |  |  |
| 100.1 | Բժիշկ ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ |  |  |  |  | 4 | Փաստաթղթային |  |
| 100.2 | Միջին բուժաշխատող |  |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 100.3 | Կրտսեր բուժաշխատող |  |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
|  | **ԲԱԼՆԵՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Բալնեոլոգիական բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 45 |  |  |  |  |  |  |
| 101.1 | Մերսման ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 101.2 | Ստորջրյա մերսման ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 101.3 | Աղիների լվացման ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 101.4 | Գինեկոլոգիական բազկաթոռ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 101.5 | Ստորջրյա տեմպի ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 101.6 | Ջրավազան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 101.7 | Սաունոթերապիայի կոմպլեկտ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 101.8 | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 101.9 | Բժշկական պահարաններ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 101.10 | Պաշտպանիչ շիրմաներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
|  | **Բալնեոլոգիական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 45 |  |  |  |  |  |  |
| 102.1 | Բժիշկ ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 102.2 | Բուժքույրեր |  |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
|  | **ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ ԲԱԺԻՆ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ախտահանման բաժնի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 79 |  |  |  |  |  |  |
| 103.1 | Ավտոկլավ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 103.2 | Չորացնող պահարան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 103.3 | Ջրի թորման ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 103.4 | Բակտերիոցիդ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 103.5 | Հոսող ջրի պարտադիր առկայություն |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 103.6 | Բժշկական սեղաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 103.7 | Բժշկական պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 103.8 | Կաթսաներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 103.9 | Էլեկտրական տաքացուցիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
|  | **Ախտահանման բաժինը հագեցված է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 79 |  |  |  |  |  |  |
| 104.1 | Միջին բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 104.2 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
|  | **ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԲԻՆԵՏ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Միջամտությունների** կաբինետը ծավալվում է **Նշում 1\*** ցանկում ընդգրկված մասնագիտական բաժանմունքներում: | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 80 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
|  | **Միջամտությունների կաբինետի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 80 |  |  |  |  |  |  |
| 106.1 | Տոնոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 106.2 | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 106.3 | Ջերմաչափ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 106.4 | Բարձիկ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 106.5 | Շտատիվ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 106.6 | Առաջին օգնության դեղորայքի հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 106.7 | Հակաշոկային դեղորայքի հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 106.8 | Թթվածնի բարձ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 106.9 | Բակտերիոցիդ լամպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 106.10 | Բժշկական թախտ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 106.11 | Բժշկական պահարան` առաջին օգնության դեղորայքի համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 106.12 | Բժշկական պահարան` հակաշոկային դեղորայքի համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 106.13 | Մոմլաթ` թախտի համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
|  | **Միջամտությունների** կաբինետը **հագեցված է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 80 |  |  |  |  |  |  |
| 107.1 | Միջին բուժաշխատող |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 107.2 | Կրտսեր բուժաշխատող |  |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
|  | **ՀԵՐԹԱՊԱՀ ԲՈՒԺՔՐՈՋ ԿԵՏ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Հերթապահ բուժքրոջ կետը ծավալվում է **Նշում 1\*** ցանկում ընդգրկված մասնագիտական բաժանմունքներում: | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 81 |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
|  | **Հերթապահ բուժքրոջ կետի գ**ործունեության **համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 81 |  |  |  |  |  |  |
| 109.1 | Առաջին օգնության դեղորայքի հավաքածու |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 109.2 | Տոնոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 109.3 | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 109.4 | Բժշկական պահարան |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 109.5 | Դեղորայքի պահարան |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 109.6 | Բժշկական թախտ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 109.7 | Ներքին և արտաքին կապ (հեռախոս) |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 109.8 | Հիվանդի սայլակ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
|  | **ՎԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Վիրահատարանի գ**ործունեության **համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 82 |  |  |  |  |  |  |
| 110.1 | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 110.2 | Վիրահատարանի լամպեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 110.3 | Բակտերիոցիդ լամպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 110.4 | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 110.5 | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 110.6 | Արտածծիչ` էլեկտրական |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 110.7 | Էլեկտրական դանակ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 110.8 | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 110.9 | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 110.10 | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 110.11 | Նեգատասկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 110.12 | Կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 110.13 | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 110.14 | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 110.15 | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 110.16 | Շարժական կողմնային լամպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 110.17 | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 110.18 | Բիքս |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
|  | **ՎԻՐԱԿԱՊԱՐԱՆ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Վիրակապարանը ծավալվում է **Նշում 1\*** ցանկում ընդգրկված վիրաբուժական ուղղվածություն ունեցող բաժանմունքներում | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 83 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
|  | Գործունեության **համար անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական պահանջներն ու պայմաններն առկա են․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 83 |  |  |  |  |  |  |
| 112.1 | Վիրակապարանի սեղան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 112.2 | Վիրակապական գործիքների հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 112.3 | Վիրակապարանի լամպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 112.4 | Բակտերիոցիդ լամպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 112.5 | Բժշկական պահարան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 112.6 | Դեղորայքի պահարան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 112.7 | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
|  | Վիրակապարանը **հագեցված է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 83 |  |  |  |  |  |  |
| 113.1 | Միջին բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 113.2 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
|  | **ԻՆՏԵՐՎԵՆՑԻՈՆ ՍՐՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Բժշկական կազմակերպությունը, ինտերվենցիոն սրտաբանական ծառայությունն իրականացնելու համար ունի սրտանոթային կաթետերիզացիոն լաբորատորիա** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 85 |  |  |  | 4 | Փաստաթղթային |  |
|  | **Սրտանոթային կաթետերիզացիոն լաբորատորիայի գ**ործունեության **համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 85, ենթակետ 85.1 |  |  |  |  |  |  |
| 115.1 | Անգիոգրաֆիկ ապարատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 115.2 | Սիրտ-թոքային վերակենդանացմանն անհրաժեշտ պարագաների պահարան (դեֆիբրիլյատոր, լարինգոսկոպ, դեղեր և այլն) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 115.3 | Գազային ստերիլիզացիոն ապարատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 115.4 | Դեղերի դոզավորված ներարկման ապարատ (ինֆուզամատ)` առնվազն երեք հատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 115.5 | Կաթետերիզացիոն սենյակում ներկառուցված պահարաններ` միանգամյա օգտագործման պարագաների համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 115.6 | Ինվազիվ ճնշման էլեկտրասրտագրման մոնիթոր` առնվազն երկու հատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 115.7 | Կենտրոնացված թթվածնի և հետներծծման ելք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
|  | **Սրտանոթային կաթետերիզացիոն լաբորատորիան հագեցած է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 85, ենթակետ 85.1 |  |  |  |  |  |  |
| 116.1 | Բժիշկ ինտերվենցիոն սրտաբան` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում նեղ մասնագիտական վերապատրաստման առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 116.2 | Միջին բուժաշխատող` համապատասխան վերապատրաստմամբ առնվազն երեք բուժքույր |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 116.3 | Առնվազն երեք կրտսեր բուժաշխատող |  |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 116.4 | Առնվազն երեք տեխնիկ |  |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
|  | **Բժշկական կազմակերպությունը, ինտերվենցիոն սրտաբանական ծառայությունն իրականացնելու համար ունի հետինտերվենցիոն սենյակ** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 85, ենթակետ 85.2 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
|  | **Հետինտերվենցիոն սենյակի գ**ործունեության **համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 85, ենթակետ 85.2 |  |  |  |  |  |  |
| 118.1 | Ֆունկցիոնալ մահճակալներ` առնվազն չորս հատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 118.2 | Կենտրոնացված թթվածնի և հետներծծման ելքեր` առնվազն չորս հատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 118.3 | Ինվազիվ ճնշման և էլեկտրասրտագրման մոնիթորներ` առնվազն չորս հատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 118.4 | Էլեկտրասրտագրման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 118.5 | Ուլտրաձայնային հետազոտության ապարատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 118.6 | Սիրտ-թոքային պահարան (դեֆիբրիլյատոր, լարինգոսկոպ, դեղեր և այլն) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 118.7 | Արհեստական շնչառության ապարատ` առնվազն չորս հատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 118.8 | Ինֆուզամատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 118.9 | Դեղերի պահարան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
|  | **Հետինտերվենցիոն սենյակը հագեցված է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 85, ենթակետ 85.2 |  |  |  |  |  |  |
| 119.1 | Առնվազն վեց բուժքույր համապատասխան վերապատրաստմամբ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 119.2 | Առնվազն երեք կրտսեր բուժաշխատող |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
|  | **Բժշկական կազմակերպությունը, ինտերվենցիոն սրտաբանական ծառայությունն իրականացնելու համար ունի ինտերվենցիոն սրտաբանական բաժանմունք** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 85, ենթակետ 85.3 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
|  | **Ինտերվենցիոն սրտաբանական բաժանմունքի գ**ործունեության **համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 85, ենթակետ 85.3 |  |  |  |  |  |  |
| 121.1 | Ֆունկցիոնալ մահճակալներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 121.2 | Կենտրոնացված թթվածնի և հետներծծման ելքեր` յուրաքանչյուր հիվանդասենյակին |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 121.3 | Էլեկտրասրտագրման մոնիթոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 121.4 | Բաժանմունքի քույրական պոստ` տելեմետրիկ հսկողության հնարավորությամբ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 121.5 | Չափումների և միջամտությունների (մանիպուլյացիոն) սենյակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 121.6 | Ինֆոզամատ` ամեն սենյակին երեքական հաշվարկով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 121.7 | Ֆունկցիոնալ սեղանիկներ` յուրաքանչյուր մահճակալին |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 121.8 | Անհատական լուսավորություն` յուրաքանչյուր մահճակալին |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 121.9 | Անհատական ահազանգման սարք` յուրաքանչյուր մահճակալին |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
|  | **ԱՆՈԹԱՆՅԱՐԴԱՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Անոթանյարդավիրաբուժական բաժանմունքի վիրահատարանի գործունեության համար անհրաժեշտ** սարքավորումները և բժշկական գործիքներն առկա են․ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 86 |  |  |  |  |  |  |
| 122.1 | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 122.2 | Վիրահատարանի լամպեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 122.3 | Բակտերիոցիդ լամպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 122.4 | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 122.5 | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 122.6 | Արտածծիչ` էլեկտրական |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 122.7 | Էլեկտրական դանակ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 122.8 | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 122.9 | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 122.10 | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 122.11 | Նեգատասկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 122.12 | Կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 122.13 | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 122.14 | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 122.15 | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 122.16 | Շարժական կողմնային լամպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 122.17 | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 122.18 | Բիքս |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 122.19 | Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 122.20 | Միկրոնյարդավիրահատական գործիքների հավաքածու` գլխուղեղի անոթների վրա միջամտություններ կատարելու համար: Անոթների վրա դրվող զսպանակավոր տարբեր ձևի կլիպսեր` իրենց համապատասխան բռնիչներով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 122.21 | Վիրահատական գործիքների մեծ հավաքածու` ժամանակակից սարքավորումներով` գանգոսկրի տրեպանացիա կատարելու համար (պնևմատրեպան և այլն) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 122.22 | Հեմոստատիկ սպունգ, թանզիֆ, մազ-համապատասխան հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 122.23 | Հատուկ կաթետերներ` ներանոթային միջամտությունների համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 122.24 | Վիրահատարանի միկրոսկոպ` (Cells, Karl Sհtorz) և այլն |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
|  | **Անոթանյարդավիրաբուժական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 86 |  |  |  |  |  |  |
| 123.1 | Նյարդավիրաբույժ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում նեղ մասնագիտական` անոթանյարդավիրաբուժական վերապատրաստման առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 123.2 | Միջին բուժաշխատողներ` համապատասխան վերապատրաստմամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 123.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
|  | **ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ և ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Համաճարակաբանական բժշկական օգնության և սպասարկման կաբինետի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 87 |  |  |  |  |  |  |
| 124.1 | Բժշկի սեղան |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 124.2 | Բուժքրոջ սեղան |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 124.3 | Աթոռներ` բժշկի, բուժքրոջ և այցելուների համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 124.4 | Պահարան` փաստաթղթերի համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 124.5 | Պահարան` արտահագուստի համար |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 124.6 | Համակարգիչ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 124.7 | Հեռախոս |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
|  | **Համաճարակաբանական բժշկական օգնության և սպասարկման կաբինետը հագեցված է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 87 |  |  |  |  |  |  |
| 125.1 | Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 125.2 | Միջին բուժաշխատող |  |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 125.3 | Կրտսեր բուժաշխատող |  |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
|  | **ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԻ ԸՆԴՈՒՆԱՐԱՆԻ ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Հիվանդանոցի ընդունարանի անհետաձգելի բուժօգնության բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 96, ենթակետ 96.2 |  |  |  |  |  |  |
| 126.1 | Արհեստական շնչառության շարժական սարքեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 126.2 | Էլեկտրասրտագրման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 126.3 | Բազմաֆունկցիոնալ շարժական ոչ ինվազիվ հսկողության մոնիթորներ, որոնք ապահովված են ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ, ԷԿԳ էլեկտրոդներով, ինչպես նաև վտանգի ահազանգման ձայնային և լուսային համակարգերով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 126.4 | Զարկերակային ճնշումը չափող ձեռքի սարք` տոնոմետր և ստետոսկոպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 126.5 | Ջերմաչափ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 126.6 | Դեֆիբրիլյատոր` ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 126.7 | Գլյուկոմետր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 126.8 | Ստրիպներ` արագ ախտորոշումն անցկացնելու համար |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 126.9 | Շնչուղիների անցանելիությունն ապահովելու և արհեստական շնչառությունն անցկացնելուն անհրաժեշտ միջոցներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 126.10 | Պարանոցի անշարժացման օձիքներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 126.11 | Վերջույթների, ողնաշարի անշարժացման վակուումային բեկակալներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 126.12 | Ընթացիկ ծախսվող բժշկական նյութեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 126.13 | Ն / Ե ինֆուզիայի միջոցներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 126.14 | Ինֆուզիոն և տրանսֆուզիոն թերապիայի իրականացման պոմպեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 126.15 | Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու և վիրաբուժական կարանյութեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 126.16 | Վիրակապանյութեր և անտիսեպտիկ լուծույթներ (մանրէազերծված բինտեր, անձեռոցիկներ, բետադինի, բժշկ. սպիրտի, յոդի լուծույթներ և այլն) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 126.17 | Թթվածնի խոնավացուցիչներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 126.18 | Պայուսակ` շտապ և անհետաձգելի օգնությանն անհրաժեշտ դեղերով` ցավազրկողներ, հիպոթենզիվներ, միզամուղներ, ադրենալին, նիտրոգլիցերին, դեքսամետազոն, լիդոկաին և ընթացիկ ծախսվող բժշկական նյութերով` ներարկիչներ` 5,10,20,50 մլ, ինսուլինային ներարկիչներ և այլն |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 126.19 | Թթվածնի մատակարարման կենտրոնացված համակարգ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 126.20 | Բժշկական անալիզների լաբորատոր փորձանոթներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
|  | **Հիվանդանոցի ընդունարանի անհետաձգելի բուժօգնության բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 96, ենթակետ 96.2 |  |  |  |  |  |  |
| 127.1 | Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 127.2 | Միջին բուժաշխատող` համապատասխան վերապատրաստմամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 127.3 | Կրտսեր բուժաշխատող |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
|  | **ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԴԵՂԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Կլինիկական դեղաբանական հիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման կաբինետի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 97 |  |  |  |  |  |  |
| 128.1 | Համակարգիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 128.2 | Պահարան` արտահագուստի համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 128.3 | Աշխատանքային սեղան |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 128.4 | Աթոռներ` աշխատողների և այցելուների համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
|  | **Կլինիկական դեղաբանական հիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման կաբինետը հագեցված է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 97 |  |  |  |  |  |  |
| 129.1 | Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 129.2 | Միջին բուժաշխատող |  |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 129.3 | Կրտսեր բուժաշխատող |  |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
|  | Հիվանդանոցի կազմում պարտադիր կան՝ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2 պարզաբանում |  |  |  |  |  |  |
| 130.1 | Մեկ կամ ավելի մասնագիտացված բաժանմունքներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 130.2 | Ախտահանման բաժին |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 130.3 | Ընդունարան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 130.4 | Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
|  | **Հիվանդանոցային բժշկական կազմակերպությունում վարվում, լրացվում և** շրջանառվում է հաստատվածձևաչափի մեծահասակի հիվանդության պատմագիր: | Առողջապահության նախարարի 2014թ. փետրվարի 14-ի N 02-Ն հրաման, Հավելված 1 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
|  | Բժշկական միջամտությունից հրաժարվելու փաստը` հնարավոր հետևանքների նշումով, գրանցվում է բժշկական փաստաթղթերում և հավաստվում պացիենտի կամ նրա օրինական ներկայացուցչի կողմից: | «[Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 17](https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=120781) |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
|  | Հիվանդանոցի ընդունարանում վարվում են` | Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 2 |  |  |  |  |  |  |
| 133.1 | **Նշում 2\* -**ում ներկայացված ձևաչափի «Հիվանդանոցային բուժման ընդունված պացիենտների հաշվառման մատյան» | Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 2, ձև 1 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 133.2 | **Նշում 3\* -**ում ներկայացված ձևաչափի «Ամբուլատոր պացիենտների հաշվառման մատյան» | Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 2, ձև 2 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 133.3 | **Նշում 4\*** -ում ներկայացված ձևաչափի «Հիվանդանոցային պայմաններում արտահիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման քարտ» | Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 2, ձև 3 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 133.4 | **Նշում 5\*** -ում ներկայացված ձևաչափի «Իրավապահ մարմիններին տրված հաղորդագրությունների հաշվառման մատյան» | Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 2, ձև 4 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 133.5 | **Նշում 6\*-**ում ներկայացված ձևաչափի «Հոսպիտալացման մերժման և հրաժարականների հաշվառման մատյան» | Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, գլուխ 1, կետ 3, ենթակետ 3 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
|  | Շտապ բժշկական օգնության ծառայության կողմից բերված պացիենտներին հիվանդանոցային բժշկական կազմակերպության Ընդունարանում առաջին և անհետաձգելի բժշկական օգնություն ցուցաբերելուց հետո, եթե բժշկական կազմակերպությունը չունի բժշկական օգնության և սպասարկման համապատասխան տեսակի լիցենզիա, գրառում է կատարում «Շտապ և անհետաձգելի բժշկական օգնության կանչի թերթիկ»-ի համապատասխան հատվածում պացիենտին ցուցաբերված բժշկական օգնություն վերաբերյալ և նշում տվյալ կազմակերպություն պացիենտին չընդունելու հիմքերը: | Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 1, գլուխ 1, կետ 9 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային դիտողական |  |
|  | Շտապ բժշկական օգնության ծառայության կողմից բերված պացիենտներին ցուցաբերված բժշկական օգնության վերաբերյալ նշում է կատարվում «Ամբուլատոր պացիենտների հաշվառման մատյան»-ում: | Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 1, գլուխ 1, կետ 9 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
|  | Շտապ օգնության ծառայության միջոցով բժշկական կազմակերպություն տեղափոխված պացիենտի հոսպիտալացման որոշում կայացնելու դեպքում Ընդունարանի բժիշկը կամ հերթապահ պատասխանատու բժիշկը (ընդունող բժիշկը) ստորագրում է «Շտապ և անհետաձգելի բժշկական օգնության կանչի թերթիկ»-ում ` նշելով պացիենտի հիվանդանոցային բժշկական կազմակերպություն ընդունման ժամը: | Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 1, գլուխ 1, կետ 10 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
|  | **Նշում 7\*-**ում ներկայացված վիճակներով պացիենտների բժշկական կենտրոն դիմելու (բերելու), դեպքերը հաշվառվում են «Իրավապահ մարմիններին տրված հաղորդագրությունների հաշվառման մատյան»- ում: | Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 1, գլուխ 1, կետեր 11, 12, 13 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
|  | Պացիենտի հիվանդանոցային (ստացիոնար) բուժման ընդունման դեպքում Ընդունարանի հերթապահ բուժքույրը «Հիվանդանոցային բուժման ընդունված հիվանդների հաշվառման մատյան»-ում լրացնում է պացիենտի վերաբերյալ բոլոր տվյալները: | Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 1, գլուխ 2, կետ 18 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
|  | Անգիտակից վիճակում ընդունվող պացիենտի մոտ անձը հաստատող փաստաթղթերի կամ անձի վերաբերյալ որևէ բանավոր տեղեկատվության բացակայության դեպքում «Հիվանդանոցային բուժման ընդունված պացիենտների հաշվառման մատյան»-ում գրանցվում է որպես «Անհայտ պացիենտ»: Անձի վերաբերյալ տեղեկատվության ստացումից հետո նշված մատյանում կատարվում են համապատասխան փոփոխություններ: | Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 1, գլուխ 2, կետ 19 |  |  |  | 0,25 | Փաստաթղթայինդիտողական |  |
|  | Բժշկական կազմակերպություն դիմած (բերված) հոսպիտալացման ցուցում ունեցող պացիենտի հոսպիտալացումից հրաժարման դեպքերը արձանագրվում են «Ամբուլատոր պացիենտների հաշվառման մատյան»-ում հնարավոր բարդությունների ու հետևանքների վերաբերյալ գրառումներով և ամրագրվում պացիենտի (նրա ուղեկցողի) և Ընդունարանի պատասխանատու բժշկի ստորագրություններով: | Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 1, գլուխ 2, կետ 21, ենթակետ 3 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
|  | Արտահիվանդանոցային բժշկական օգնության անհրաժեշտություն ունեցող պացիենտների համար Ընդունարանի հերթապահ բուժքրոջ կողմից լրացվում է «Հիվանդանոցային պայմաններում արտահիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման քարտ» և այդ պացիենտները հաշվառվում են «Ամբուլատոր պացիենտների հաշվառման մատյան»-ում: | Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 1, գլուխ 3, կետ 25 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
|  | **Քաղաքացիներին պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալու համար այլ բժշկական կազմակերպություններ ուղեգրելու համար** տրվում է հաստատված ձևաչափի ուղեգիր **Նշում 8\*** | Կառավարության 2004թ. մարտի 4-ի N 318-Ն որոշում, Հավելված 7, ձև 1 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային դիտողական |  |
|  | Բժշկական կազմակերպությունը վարում է անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության իրավունք ունեցող հիվանդների հաստատված ձևաչափի հերթագրման մատյան։ **Նշում 9\*** | Կառավարության 2004թ. մարտի 4-ի N 318-Ն որոշում, Հավելված 4, ձև 1 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային դիտողական |  |
|  | Բժշկական կազմակերպության ղեկավարն իր հրամանով հաստատել է հիվանդների հերթագրման ներքին կարգ | Կառավարության 2004թ. մարտի 4-ի N 318-Ն որոշում, Հավելված 4, կետ 5 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
|  | Հերթագրման վերաբերյալ հիվանդներին տրվում է հաստատված ձևաչափի հերթագրման թերթիկ։ **Նշում 10\*** | Կառավարության 2004թ. մարտի 4-ի N 318-Ն որոշում, Հավելված 4, կետ 6, Հավելված 4, ձև 2 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
|  | Բժշկական կազմակերպության ընդունարանում՝ տեսանելի տեղում, փակցված է հիվանդների հերթագրման կարգի, հերթագրման ցուցակների, այդ թվում՝ պայմանագրային գումարի եռամսյակային համամասնության սպառման վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը: | Կառավարության 2004թ. մարտի 4-ի N 318-Ն որոշում, Հավելված 4, կետ 9 |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
|  | Պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության և սպասարկման իրավունք ունեցող` հերթագրված հիվանդներին հերթագրման կարգից դուրս` արտահերթ բժշկական օգնությունն իրականացվում է վճարովի հիմունքներով, տվյալ բժշկական կազմակերպությունում սահմանված կարգով և գներով, հիվանդի կամ նրա հարազատի տեղեկացված գրավոր համաձայնությամբ: | Կառավարության 2004թ. մարտի 4-ի N 318-Ն որոշում, Հավելված 4, կետ 10 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
|  | Բժշկական հաստատությունը բնակչությանը տրամադրում է ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկներ, որի վերաբերյալ վարվում է գրանցամատյան: **Նշում 11\*** | Առողջապահության նախարարի 2008թ. օգոստոսի 7-ի N 14-Ն և աշխատանքի և սոցիալական  հարցերի նախարարի 2008թ. օգոստոսի 11-ի N 109-Ն համատեղ հրաման, **հավելված N 2, կետ 4** |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
|  | Բժշկական կազմակերպությունում ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների լրացման և տրամադրման գործընթացը իրականացնելու համար տնoրենի հրամանով նշանակվում է պատասխանատու անձ կամ ստեղծվում է ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների տրման բաժին: | Առողջապահության նախարարի 2008թ. օգոստոսի 7-ի N 14-Ն և աշխատանքի և սոցիալական  հարցերի նախարարի 2008թ. օգոստոսի 11-ի N 109-Ն համատեղ հրաման, **հավելված N 2, կետ 2** |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
|  | Բժշկական հաստատություններին տրամադրված ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների ձևաթղթերը պահվում են պատասխանատու անձի մոտ կամ ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների տրման բաժնում: | Առողջապահության նախարարի 2008թ. օգոստոսի 7-ի N 14-Ն և աշխատանքի և սոցիալական  հարցերի նախարարի 2008թ. օգոստոսի 11-ի N 109-Ն համատեղ հրաման, **հավելված N 2, կետ 3** |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
|  | Հիվանդանոցային պայմաններում բուժվող քաղաքացու ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկը լրացվում է պատասխանատու անձի կամ ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների տրման բաժնի կողմից` ներկայացված էպիկրիզի հիման վրա: | Առողջապահության նախարարի 2008թ. օգոստոսի 7-ի N 14-Ն և աշխատանքի և սոցիալական  հարցերի նախարարի 2008թ. օգոստոսի 11-ի N 109-Ն համատեղ հրաման, **հավելված N 2, կետ 7** |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
|  | Լրացված ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկը ստորագրվում է բուժող բժշկի և բաժանմունքի վարիչի կողմից, ապա կնքվում է բժշկական հաստատության կնիքով: Ստորագրված և կնքված ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկը քաղաքացուն տրամադրում է ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների համար պատասխանատու անձը կամ ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների տրման բաժինը: | Առողջապահության նախարարի 2008թ. օգոստոսի 7-ի N 14-Ն և աշխատանքի և սոցիալական  հարցերի նախարարի 2008թ. օգոստոսի 11-ի N 109-Ն համատեղ հրաման, **հավելված N 2, կետ 7** |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային դիտողական |  |
|  | Լրացված ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկի սերիան, համարը ու տրման ամսաթիվը նշվում է քաղաքացու հիվանդության պատմության մեջ։ | Առողջապահության նախարարի 2008թ. օգոստոսի 7-ի N 14-Ն և աշխատանքի և սոցիալական  հարցերի նախարարի 2008թ. օգոստոսի 11-ի N 109-Ն համատեղ հրաման, **հավելված N 2, կետ 8** |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
|  | Անաշխատունակության թերթիկը լրացվում է հայերեն` ընթեռնելի ձեռագրով, առանց ջնջումների: | Կառավարության **2011թ.** օգոստոսի 7-ի **N 1024-Ն** **որոշում,** հավելված **N** 5, կետ 7 |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
|  | «Եզրափակիչ ախտորոշում» սյունակում պարտադիր նշվում է հիվանդի ախտորոշումը` ելնելով հիվանդությունների և առողջության հետ կապված խնդիրների վիճակագրական դասակարգիչով սահմանված եզրույթներից՝ այն չփոխարինելով հիվանդության ախտանշաններով կամ համախտանիշներով: | Կառավարության **2011թ.** օգոստոսի 7-ի **N 1024-Ն** **որոշում,** հավելված **N** 5, կետ 7 |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
|  | 15 օրվանից ավելի տևողությամբ ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքում, անաշխատունակ անձի կամ նրան խնամող անձի պահանջով, յուրաքանչյուր 15-րդ օրվանից հետո ժամանակավոր անաշխատունակության փաստացի օրերի համար տրվում է անաշխատունակության թերթիկ, որի աշխատանքի ներկայանալու օրը նշելու համար նախատեսված տողում կատարվում է «Շարունակելի» նշումը: | Կառավարության **2011թ.** օգոստոսի 7-ի **N 1024-Ն** **որոշում,** հավելված **N** 5, կետ 9 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
|  | Հիվանդանոցային բժշկական հաստատությունից (ստացիոնարից) դուրս գրվելիս ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկում որպես անաշխատունակության ժամանակահատվածի վերջին օր նշվում է (ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկը փակվում է)․ | Կառավարության **2011թ.** օգոստոսի 7-ի **N 1024-Ն** **որոշում,** հավելված **N** 5, կետ 12, ենթակետ 12․1 |  |  |  |  |  |  |
| 157.1 | Դուրս գրվելու օրը, եթե հիվանդը դուրս է գրվել` էպիկրիզում «առողջացում» գրառմամբ, գործնականում առողջ է` լրիվ ապաքինվել է: Եթե «առողջացում» գրառմամբ դուրս գրվելիս հիվանդը կարիք ունի ամբուլատոր պայմաններում ևս մի քանի օր բուժումը շարունակելու կամ, բուժող բժշկի գնահատմամբ` միջավայրին հարմարվելու, ապա որպես անաշխատունակության ժամանակահատվածի վերջին օր նշվում է առավելագույնը հիվանդանոցային բժշկական հաստատությունից (ստացիոնարից) դուրս գրվելու օրվան հաջորդող 3-րդ օրացուցային օրը. |  |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 157.2 | Դուրս գրվելու օրվան հաջորդող առավելագույնը 7-րդ օրացուցային օրը, եթե հիվանդը դուրս է գրվել էպիկրիզում «լավացմամբ» գրառմամբ և կարիք ունի հետագա վերականգնողական բուժման. |  |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 157.3 | Դուրս գրվելու օրը` աշխատանքի ներկայանալու օրը նշելու համար նախատեսված տողում կատարելով «Շարունակելի» նշումը, եթե նա կարիք ունի ամբուլատոր բուժման: Այս դեպքում «Շարունակելի» նշում կատարելու անհրաժեշտությունը որոշում է հանձնաժողովը (հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվում են տվյալ հիվանդին ստացիոնարում բուժող բժիշկը, տվյալ բաժնի վարիչը և բուժական գծով տեղակալը): |  |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
|  | Տևական հիվանդության դեպքում, բացառությամբ վերականգնման հեռանկարի բացակայություն ունեցող հիվանդությունների, անձը բժշկասոցիալական փորձաքննության ուղեգրվում է ժամանակավոր անաշխատունակությունն սկսելու օրվանից հետո 80-րդ օրը (ոչ աշխատանքային օր լինելու դեպքում` դրան նախորդող աշխատանքային օրը), եթե անձի աշխատանքային գործունեությամբ զբաղվելու կարողությունը դեռևս չի վերականգնվել: | Կառավարության **2011թ.** օգոստոսի 7-ի **N 1024-Ն** **որոշում,** հավելված **N** 5, կետեր 19, 20 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
|  | Բուժող բժիշկը հիվանդին բժշկասոցիալական փորձաքննության է ուղեգրում այն ժամկետում, երբ մինչև սահմանված 3 ամիսը լրանալը մնացել է 10 օր: | Կառավարության **2011թ.** օգոստոսի 7-ի **N 1024-Ն** **որոշում,** հավելված **N** 5, կետեր 19, 20 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
|  | Ինքնուրույնաբար իրեն աշխատանքով ապահոված անձին հիվանդության (վնասվածքի) պատճառով առաջացած ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքում անաշխատունակության թերթիկ տրվում է (ստացիոնարում) բուժման ամբողջ ժամանակաշրջանի համար, բայց մեկ օրացուցային տարվա ընթացքում 60 օրացուցային օրվանից ոչ ավելի: | Կառավարության **2011թ.** օգոստոսի 7-ի **N 1024-Ն** **որոշում,** հավելված **N** 5, կետ 22 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
|  | Ընտանիքի անդամի հիվանդության (վնասվածքի) պատճառով առաջացած խնամքի անհրաժեշտության դեպքում` խնամող անձին անաշխատունակության թերթիկ է տրվում բժշկի եզրակացության հիման վրա: | Կառավարության **2011թ.** օգոստոսի 7-ի **N 1024-Ն** **որոշում,** հավելված **N** 5, կետ 29 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
|  | Վարձու աշխատողին ընտանիքի հիվանդ անդամի խնամքի դեպքում անաշխատունակության թերթիկ է տրվում` | Կառավարության **2011թ.** օգոստոսի 7-ի **N 1024-Ն** **որոշում,** հավելված **N** 5, կետ 30 |  |  |  |  |  |  |
| 162.1 | տնային (ամբուլատոր) պայմաններում ընտանիքի հիվանդ չափահաս անդամի խնամքի անհրաժեշտության դեպքում` 7 օրացուցային օրվանից ոչ ավելի |  |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 162.2 | տնային (ամբուլատոր) պայմաններում հիվանդ երեխայի խնամքի անհրաժեշտության դեպքում` 24 օրացուցային օրվանից ոչ ավելի, իսկ վարակիչ հիվանդությունների պատճառով երեխայի խնամքի անհրաժեշտության դեպքում` 28 օրացուցային օրվանից ոչ ավելի. |  |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 162.3 | հիվանդանոցային բժշկական հաստատությունում (ստացիոնարում) գտնվող հիվանդ երեխայի խնամքն իրականացնելու դեպքում` հիվանդանոցում գտնվելու ամբողջ ժամանակաշրջանի համար. |  |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 162.4 | մինչև 18 տարեկան` անհատական խնամքի կարիք ունեցող կամ հաշմանդամ երեխայի առողջարանային բուժման ընթացքում նրա խնամքն իրականացնելու դեպքում` երեխայի առողջարանային բուժման ամբողջ ժամանակաշրջանի համար, բայց ուղեգրում նշված ժամանակաշրջանից ոչ ավելի, ընդ որում, նպաստ է տրվում օրացուցային տարվա ընթացքում մեկ անգամ. |  |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 162.5 | մինչև 3 տարեկան երեխայի կամ մինչև 18 տարեկան հաշմանդամ երեխայի` տնային (ամբուլատոր) պայմաններում խնամքի համար, եթե մայրը (խնամակալը, հոգաբարձուն) հիվանդության կամ ընտանիքի մյուս հիվանդ անդամի հետ հիվանդանոցային բժշկական հաստատությունում (ստացիոնարում) գտնվելու պատճառով ի վիճակի չէ երեխայի խնամքն իրականացնել, համապատասխան բժշկական փաստաթղթի առկայության դեպքում անաշխատունակության թերթիկ է տրվում երեխայի խնամքն իրականացնող վարձու աշխատողին, երեխայի մոր (խնամակալի, հոգաբարձուի) հիվանդության կամ նրա` հիվանդանոցային բժշկական հաստատությունում (ստացիոնարում) գտնվելու ամբողջ ժամանակաշրջանի համար: |  |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
|  | ՄԱՇԿԱՎԵՆԵՐԱԿԱՆ **ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 163. | Մաշկավեներական **բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն** առկա են․ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 11 |  |  |  |  |  |  |
| 163.1 | Խոշորացույց |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 163.2 | Լուսավորող լապտեր շարժական |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 163.3 | Բժշկական կշեռք |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 163.4 | Տոնոմետր |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 163.5 | Դեզինֆեկցիոն եռացման սարք |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 163.6 | Բիքս |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 163.7 | Էլեկտրակոագուլյատոր |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 163.8 | Սեղմիչ |  |  |  |  | 0,1 | դիտողական |  |
| 163.9 | Հեշտոցային հայելի |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 163.10 | Զոնդերի հավաքածու |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 163.11 | Կաթետերների հավաքածու |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 163.12 | Կորնցանգ |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 163.13 | Աքցան եղունգների համար |  |  |  |  | 0,1 | դիտողական |  |
| 163.14 | Ֆոլգմանի գդալներ |  |  |  |  | 0,2 | դիտողական |  |
| 163.15 | Մկրատներ |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 163.16 | Ունելիների հավաքածու |  |  |  |  | 0,2 | դիտողական |  |
| 163.17 | Նշտարներ տարբեր չափերի |  |  |  |  | 0,2 | դիտողական |  |
| 163.18 | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 163.19 | Տափաձողեր |  |  |  |  | 0,1 | դիտողական |  |
| 163.20 | Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 163.21 | Դյուարի անոթ` հեղուկ ազոտի համար |  |  |  |  | 0,2 | դիտողական |  |
| 163.22 | Խոռոչների՝ լվացման ներարկիչներ |  |  |  |  | 0,2 | դիտողական |  |
| 163.23 | Ապակյա չափագրված բաժակներ |  |  |  |  | 0,2 | դիտողական |  |
| 163.24 | Պիպետ աչքի համար |  |  |  |  | 0,1 | դիտողական |  |
| 163.25 | Բժշկական ջերմաչափ |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 163.26 | Թթվածնի բարձիկ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 163.27 | Դեզինֆեկցման բաժակներ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 163.28 | Ծածկապակի |  |  |  |  | 0,2 | դիտողական |  |
| 163.29 | Առարկայական ապակի |  |  |  |  | 0,2 | դիտողական |  |
| 163.30 | Գինեկոլոգիական բազկաթոռ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 163.31 | Ֆունկցիոնալ մահճակալներ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 163.32 | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 163.33 | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 163.34 | Բժշկական պահարաններ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 163.35 | Բժշկական զննման թախտեր |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 164 | Մաշկավեներական **բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 11 |  |  |  |  |  |  |
| 164.1 | **Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ** |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 164.2 | **Միջին բուժաշխատողներ** |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 164.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
|  | **ՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 165. | ՈՒռուցքաբանական ծառայության վիրաբուժական բաժնի  **գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն** առկա են**․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 12 ենթակետ 12.1 |  |  |  |  |  |  |
| 165.1 | Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու |  |  |  |  | 4 | դիտողական |  |
| 165.2 | Էլեկտրական դանակ |  |  |  |  | 4 | դիտողական |  |
| 165.3 | Թերմոկոագուլյատոր |  |  |  |  | 4 | դիտողական |  |
| 165.4 | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 4 | դիտողական |  |
| 165.5 | Ավտոմատ ներարկիչներ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 165.6 | Թթվածնի կենտրոնացված ներհոսքի սարք |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 165.7 | Կարդիոմոնիտոր |  |  |  |  | 4 | դիտողական |  |
| 165.8 | Շտապ բջջաբանական հետազոտության համար անհրաժեշտ սարքեր և պիտույքներ |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 165.9 | Շտապ հյուսվածքաբանական հետազոտության համար անհրաժեշտ սարքեր |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 165.10 | Ռենտգեն սարք |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 165.11 | Սարքեր ներվիրահատական քիմիաթերապիա անցկացնելու համար |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 165.12 | Հիվանդի սայլակներ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 165.13 | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 165.14 | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 165.15 | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 165.16 | Բժշկական պահարաններ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 165.17 | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 166 | Մաշկավեներական **բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 12 ենթակետ 12.1 |  |  |  |  |  |  |
| 166.1 | **Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ** |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 166.2 | **Միջին բուժաշխատողներ** |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 166.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
| 167. | ՈՒռուցքաբանական ծառայության ճառագայթային բուժման բաժնի  **գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն** առկա են**․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 12 ենթակետ 12.2 |  |  |  |  |  |  |
| 167.1 | Ռենտգեն ախտորոշիչ սարք` ճառագայթային բուժման պլանավորման համար |  |  |  |  | 4 | դիտողական |  |
| 167.2 | Սարքավորումներ` հեռավոր, ներխոռոչային և ներհյուսվածքային ճառագայթային բուժման համար |  |  |  |  | 4 | դիտողական |  |
| 167.3 | Կոնտուրոգրաֆ |  |  |  |  | 4 | դիտողական |  |
| 167.4 | Բուժման պլանավորման համար համակարգչային 2,5/3-չափանի համակարգ |  |  |  |  | 4 | դիտողական |  |
| 167.5 | Ճառագայթների համակարգչային անալիզատոր (ջրային ֆանտոմի հիման վրա)` տվյալները փոխանցող ծրագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 4 | դիտողական |  |
| 167.6 | Կարծր մարմնային պլաստիկ ֆանտոմ |  |  |  |  | 4 | դիտողական |  |
| 167.7 | Էլեկտրաչափիչ սարք` ճառագայթային փնջի և տարածքի դոզիմետրիկ վերահսկման համար |  |  |  |  | 4 | դիտողական |  |
| 167.8 | Իոնիզացնող խցիկներ ճառագայթային փնջի և տարածքի դոզիմետրիկ վերահսկման համար |  |  |  |  | 4 | դիտողական |  |
| 167.9 | Ռադիացիոն ֆոնի մշտական վերահսկման դյուրատար ազդանշանիչ դոզիմետր (թույլատրելի մակարդակի գերազանցման ազդանշանով) |  |  |  |  | 4 | դիտողական |  |
| 167.10 | Ռադիոակտիվ հսկիչ սարք |  |  |  |  | 4 | դիտողական |  |
| 167.11 | Թերապևտիկ փնջի իզոկենտրոնի տեղակայման, համաչափության հսկման և բաշխման համասեռության սարքեր |  |  |  |  | 4 | դիտողական |  |
| 167.12 | Հեռուստատեսային տեսահսկիչ սարք |  |  |  |  | 4 | դիտողական |  |
| 167.13 | Անհատական դոզիմետրեր |  |  |  |  | 4 | դիտողական |  |
| 167.14 | Ֆոտոլաբորատորիա` համապատասխան սարքավորումներով |  |  |  |  | 4 | դիտողական |  |
| 167.15 | Անհատական դոզիմետրեր (թերմոլյումինեսցենցիայի հիմունքներով) |  |  |  |  | 4 | դիտողական |  |
| 167.16 | Հիվանդի սայլակներ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 167.17 | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 167.18 | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,1 | դիտողական |  |
| 167.19 | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 167.20 | Բժշկական պահարաններ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 167.21 | Բժշկական զննման թախտեր |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 168 | Ճառագայթային բուժման բաժինը  **հագեցած է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 12 ենթակետ 12.2 |  |  |  |  |  |  |
| 168.1 | **Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ** |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 168.2 | **Միջին բուժաշխատողներ** |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 168.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
| 169. | ՈՒռուցքաբանական ծառայության  քիմիոթերապիայի բաժանմունքի **գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն** առկա են․ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 12 ենթակետ 12.3 |  |  |  |  |  |  |
| 169.1 | Ֆունկցիոնալ մահճակալներ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 169.2 | Ֆունկցիոնալ սեղանիկներ` յուրաքանչյուր մահճակալին |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 169.3 | Անհատական լուսավորություն` յուրաքանչյուր մահճակալին |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 169.4 | Անհատական ահազանգման սարք` յուրաքանչյուր մահճակալին |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 169.5 | Հիվանդի սայլակներ |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 169.6 | Քիմիոպրեպարատների պահպանման սենյակներ` համապատասխան պահարաններով |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 169.7 | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 169.8 | Բժշկական պահարաններ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 169.9 | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 169.10 | Դեղերի դոզավորված ներարկման սարքեր (ինֆուզամատ) |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 169.11 | Պահարաններ` միանգամյա օգտագործման պարագաների համար |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 169.12 | Քիմիոպրեպարատների օգտագործված (դատարկ) սրվակների պահպանման և հետագայում ոչնչացման տարողություններ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 169.13 | Վիրահատական արտածծիչ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 169.14 | Բակտերիցիդ լամպ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 169.15 | Քիմիոթերապևտիկ պրեպարատների կողմնակի ազդեցությունների չափագրման հատուկ սանդղակներ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 169.16 | Անձնակազմի և շրջակա միջավայրի անվտանգությունն ապահովող սարքավորումներ (քաշիչ պահարաններ) |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 170 | Քիմիոթերապիայի բաժանմունքի **հագեցած է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 12 ենթակետ 12.3 |  |  |  |  |  |  |
| 170.1 | **Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ** |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 170.2 | **Միջին բուժաշխատողներ** |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 170.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
|  | ԱԿՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ |  |  |  |  |  |  |  |
| 171. | Ակնաբանական բաժանմունքի **գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն** առկա են․ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 13 |  |  |  |  |  |  |
| 171.1 | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 171.2 | Վիրահատարանի լամպեր |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 171.3 | Բակտերիոցիդ լամպ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 171.4 | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 4 | դիտողական |  |
| 171.5 | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 4 | դիտողական |  |
| 171.6 | Արտածծիչ` էլեկտրական |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 171.7 | Էլեկտրական դանակ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 171.8 | 8. Թերմոկոագուլյատոր |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 171.9 | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 171.10 | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 171.11 | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 171.12 | Նեգատասկոպ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 171.13 | Կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 171.14 | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 171.15 | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 4 | դիտողական |  |
| 171.16 | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 171.17 | Շարժական կողմնային լամպ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 171.18 | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 171.19 | Բիքս |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 171.20 | Սրածայր մկրատներ |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 171.21 | Էլեկտրական ուղիղ օֆթալմոսկոպ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 171.22 | Գոնիոսկոպ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 171.23 | Ճակատի բինոկուլյար օֆթալմոսկոպ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 171.24 | Ճակատի օֆթալմոսկոպի ոսպնյակ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 171.25 | Զոնդեր` կոնիկ և բոումենի |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 171.26 | Կանյուլա արցունքատար ուղիների լվացման համար |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 171.27 | Անատոմիկ պինցետներ |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 171.28 | Վիրաբուժական պինցետներ |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 172. | Ակնաբանական բաժանմունքը **հագեցած է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 13 |  |  |  |  |  |  |
| 172.1 | Բժիշկ ակնաբան**՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ** |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 172.2 | **Միջին բուժաշխատողներ** |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 172.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
|  | **ԻՆՖԵԿՑԻՈՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 173. | Ինֆեկցիոն բաժանմունքի **գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն** առկա են․ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 14 |  |  |  |  |  |  |
| 173.1 | Կշեռք` բժշկական |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 173.2 | Արտածծիչներ` վիրաբուժական |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 173.3 | Ինհալյատոր` գոլորշային |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 173.4 | Լամպեր կվարցային |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 173.5 | Ռեկտոռոմանոսկոպ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 173.6 | Մկրատ |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 173.7 | Մազ կտրելու մեքենա |  |  |  |  | 0,1 | դիտողական |  |
| 173.8 | Շպադելներ և լատոկներ |  |  |  |  | 0,2 | դիտողական |  |
| 173.9 | Ստերիլ սպիտակեղենի բիքսեր |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 173.10 | Ստերիլիզատոր էլեկտրական |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 173.11 | Ստամոքսի լվացման զոնդեր և ձագար |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 173.12 | Էսմարխի գավաթ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 173.13 | Սառցապարկ և ջերմապարկ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 173.14 | Մեզի կաթետեր |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 173.15 | Աղիների լվացման կատետր |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 173.16 | Ժաննեի ներարկիչ |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 173.17 | Ստամոքսի և աղիների լվացման զոնդեր |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 173.18 | Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ և ներերակային սիստեմաներ |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 173.19 | Շտատիվ ներերակային կաթիլային սրսկման համար |  |  |  |  | 0,1 | դիտողական |  |
| 173.20 | Սառնարան |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 173.22 | Ջերմաչափ |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 173.23 | Հիվանդի սայլակներ |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 173.24 | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 173.25 | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,1 | դիտողական |  |
| 173.26 | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 173.27 | Բժշկական պահարաններ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 173.28 | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 174. | Ինֆեկցիոն բաժանմունքը **հագեցած է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 14 |  |  |  |  |  |  |
| 174.1 | Բժիշկներ **՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ** |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 174.2 | **Միջին բուժաշխատողներ** |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 174.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
| 175. | Ինֆեկցիոն վերակենդանացման և ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքի **գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն** առկա են․ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 14.1 |  |  |  |  |  |  |
| 175.1 | Արհեստական շնչառության ապարատ |  |  |  |  | 4 | դիտողական |  |
| 175.2 | Նարկոզի ապարատ |  |  |  |  | 4 | դիտողական |  |
| 175.3 | Կարդիոմոնիտոր դեֆիբրիլյատորով |  |  |  |  | 4 | դիտողական |  |
| 175.4 | Լարինգոսկոպ, ինտուբացիոն խողովակ |  |  |  |  | 4 | դիտողական |  |
| 175.5 | Թթվածնային կայան, թթվածնային բալոն |  |  |  |  | 4 | դիտողական |  |
| 175.6 | Կշեռք` բժշկական |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 175.7 | Արտածծիչներ վիրաբուժական |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 175.8 | Ինհալյատոր գոլորշային |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 175.9 | Լամպեր կվարցային |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 175.10 | Մկրատ |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 175․11 | Շպատելներ և լատոկներ |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 175.12 | Ստերիլ սպիտակեղենի բիքսեր |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 175.13 | Ստերիլիզատոր էլեկտրական |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 175.14 | Ստամոքսի և աղիների լվացման զոնդեր և ձագար |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 175.15 | Էսմարխի գավաթ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 175.16 | Սառցապարկ և ջերմապարկ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 175.17 | Մեզի և աղիների լվացման կաթետերներ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 175.18 | Ժաննեի ներարկիչ |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 175.19 | Վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 175.20 | Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ և ներերակային սիստեմաներ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 175.21 | Շտատիվ ներերակային կաթիլային սրսկման համար |  |  |  |  | 0,1 | դիտողական |  |
| 175.22 | Սառնարան |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 175.23 | Ջերմաչափ |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 175․24 | Պունկցիայի ասեղներ |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 175.25 | Գինեկոլոգիական բազկաթոռ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 175.26 | Հիվանդի սայլակներ |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 175.27 | Մահճակալներ (ֆունկցիոնալ և հասարակ) |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 175.28 | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,1 | դիտողական |  |
| 175.29 | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 175.30 | Բժշկական պահարաններ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 175.31 | Բժշկական թախտեր |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 176. | Ինֆեկցիոն վերակենդանացման և ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքը **հագեցած է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 14.1 |  |  |  |  |  |  |
| 176.1 | **Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ** |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 176.2 | **Միջին բուժաշխատողներ** |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 176.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
| 177 | **Նշում 1\*** ցանկում ընդգրկված մասնագիտական բաժանմունքներում **անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են.** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետեր 13,18,20,21,22,23,24,25,26,28,29,32,32,1,86 |  |  |  |  | Դիտողական |  |
| 177.1 | Վիրահատարան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 177.2 | Վերակենդանացման բաժանմունք |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 177.3 | Ընդունարան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 177.4 | Ախտահանման բաժին) |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 177.5 | Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն |  |  |  |  | 0.5 | Դիտողական |  |
| 177.6 | **Հիվանդասենյակ** |  |  |  |  |  | Դիտողական |  |
| 177.6.1 | Մահճակալ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 177.6.2 | Հարմահճակալային տումբա |  |  |  |  | 0,1 | Դիտողական |  |
| 177.6.3 | Սեղան և աթոռներ |  |  |  |  | 0,1 | Դիտողական |  |
| 177.6.4 | Հանդերձապահարան |  |  |  |  | 0,1 | Դիտողական |  |
| 177.6.5 | Սառնարան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 177.7 | Բժշկի սենյակ |  |  |  |  | 0.25 | Դիտողական |  |
| 177.8 | Ավագ բուժքրոջ սենյակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 177.9 | Միջամտությունների կաբինետ Ներառյալ նաև` քիթ-կոկորդ-ականջի զննման և միջամտությունների գործիքների հավաքածու, ֆիբրոէնդոլարինգոսկոպ, իմպենդանսային աուդիոմետր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 177.10 | Վիրակապարան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 177.11 | Հերթապահ բուժքրոջ կետ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Ծանոթություններ\***

**Նշում 1\***

1. **Ակնաբանական բաժանմունք**
2. **Ընդհանուր վիրաբուժական բաժանմունք**
3. **Պլաստիկ վիրաբուժության և միկրովիրաբուժության բաժանմունք**
4. Անոթային վիրաբուժության բաժանմունք
5. Դիմածնոտային բաժանմունք
6. Նյարդավիրաբուժական բաժանմունք
7. Կրծքային վիրաբուժության բաժանմունք
8. Ուրոլոգիական բաժանմունք
9. Քիթ-կոկորդ-ականջաբանական բաժանմունք
10. **Այրվածքաբանական բաժանմունք**
11. Պրոկտոլոգիական բաժանմունք
12. Ներզննական (էնդոսկոպիական) վիրաբուժության բաժանմունք
13. **Սրտային վիրաբուժական բաժանմունք**
14. **Անոթանյարդավիրաբուժական բաժանմունք**

**Նշում 2\***

**Մ Ա Տ Յ Ա Ն**

**ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԲՈՒԺՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՊԱՑԻԵՆՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ**

Սկսված է\_\_\_\_\_\_

Ավարտված է\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հերթական համար | Ընդունման ամիս, ամսաթիվ, ժամ | Պացիենտի անուն, ազգանուն, հայրանուն | Ծննդյան օր, ամիս, տարի /տարիք/ | Հասցե, հեռախոսահամար | Անձնագիր | Աշխատանքի վայր |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ուղեգրող հաստատություն | Նախնական ախտորոշում | Բաժանմունք | Բուժօգնության տեսակ /վճարովի, պետպատվեր, համավճար/ | Դուրս գրման ամսաթիվ | Այլ նշումներ |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Նշում 3\***

**Մ Ա Տ Յ Ա Ն**

**ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ ՊԱՑԻԵՆՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ**

Սկսված է\_\_\_\_\_\_

Ավարտված է\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հերթական համար | Ամիս, ամսաթիվ, ժամ | | Պացիենտի անուն, ազգանուն, հայրանուն | | Ծննդյան օր, ամիս, տարի/տարիք/ | | Հասցե, հեռախոսահամար | | Անձնագիր | Աշխատանքի վայր |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Ուղեգրող հաստատություն | | Ախտորոշում և ցույց տրված բժշկական օգնություն | | Հոսպիտալացման մերժում/ հրաժարում/ պատճառներ | | Բժշկի անուն, ազգանուն, ստորագրություն | | Պացիենտի անուն, ազգանուն, ստորագրություն | | Այլ նշումներ |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |

**Նշում 4\***

**ՔԱՐՏ N**

**ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԱՐՏԱՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ**

Պացիենտի ազգանուն, անուն, հայրանուն \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Տարիքը \_\_\_\_\_\_\_ Սեռը Ա/Ի Աշխատանքի վայրը \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Հասցե \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ընդունվելու ամսաթիվը, ժամը \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ում կողմից է բերված \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Դուրս է գրվել/տեղափոխվել է \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (տեղափոխման վայրը, ամսաթիվը, ժամը)

**ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ- ANAMNESIS MORBI**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ԿՅԱՆՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ-ANAMNESIS VITAE**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ՕԲՅԵԿՏԻՎ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ- STATUS PRАESENS OBJECTIVUS**

Մաշկ. նորմալ, գունատ, ցիանոտիկ (ցիանոզ տոտալ, ակրոցիանոզ)

Այտուցներ (տեղակայումը) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Բերանի խոռոչ, լեզու. խոնավ, չոր, փառակալված, փսխազանգված, արյուն, լորձ

Սիրտ-անոթային համակարգ, սրտային տոներ. մաքուր, խուլ

Աղմուկ. սիստոլիկ, դիաստոլիկ, աորտայի վրա, Բոտկինի կետում, եռփեղկ փականի վրա

Զ/Ճ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_մմ ս.ս. ՍՀ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Պուլս\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Սրտի ռիթմի

խանգարում(նշել) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Շնչառական համակարգ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ՇՇՀ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_րոպեում

Թոքերի աուսկուլտացիա. վեզիկուլյար շնչառություն, թուլացած, կոշտացած

(նշել) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Խզզոցներ. չոր, թաց, կրեպիտացիոն (տեղակայումը)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Պաթոլոգիական շնչառություն. Չեյն-Ստոքսի, Կուս-Մաուլի, Բիոտի (նշել)

Աղեստամոքսային համակարգ, կլման ակտը. (ազատ, դժվարացած)

Որովայնը մասնակցում է շնչառական ակտին, չի մասնակցում

Որովայնի գրգռվածության ախտանիշներ. դրական, բացասական

(տեղակայումը)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ցավեր պալպացիայի ժամանակ (տեղակայումը)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Սրտխառնոց, փսխում (նշել փսխազանգվածի բաղադրությունը)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Լյարդ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Փայծաղ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ասցիտ. կա/չկա

Միզասեռական համակարգ. Պաստերնացկու ախտանիշ աջից/ձախից

Երիկամների պալպացիա, չափերի մեծացում, նեֆրոպտոզ աջից/ձախից

Դիուրեզ. ինքնուրույն, դժվարացած, միզակապություն, օլիգուրիա, անուրիա

Նյարդային համակարգ. գիտակցություն- հստակ, խանգարված (կոմաների սանդղակ ըստ Գլազգոյի) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Հոգեշարժական գրգռվածություն \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Սիմետրիկ բիբեր, անիզոկորիա (D S) միդրիազ, միոզ, միջին \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ռեֆլեքսներ. Կոնյուկտիվալ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Կորնեալ \_\_\_\_\_\_\_\_

Պլեգիա, պարեզ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Մենինգեալ ախտանիշներ (բացասական, դրական, կասկածելի)

Վնասվածքներ (տեղակայումը), քերծվածքներ, վերքեր

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Այրվածքի աստիճանը \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Մարմնի մակերեսը \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Տեղակայումը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Հետազոտության ժամանակ հայտնաբերված այլ տեղեկություններ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ,**

**ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Բժիշկ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Նշում 5\***

**Մ Ա Տ Յ Ա Ն**

**ԻՐԱՎԱՊԱՀ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻՆ ՏՐՎԱԾ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ**

Սկսված է \_\_\_\_\_\_

Ավարտված է \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հերթական համար | Ամիս, ամսաթիվ, ժամ | Պացիենտի անուն, ազգանուն հայրանուն, | Ծննդյան օր, ամիս, տարի /տարիք/ | Հասցե, հեռախոսահամար | Ախտորոշում | Ում կողմից է բերվել |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Բաժանմունք | Հիվանդության պատմագրի կամ հիվանդանոցային պայմաններում արտահիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման քարտի համար | Դեպքի նկարագիրը ըստ պացիենտի/ հարազատի | Հաղորդման վայր և հաղորդում ընդունող | Հաղորդող |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Նշում 6\* ՄԱՏՅԱՆ**

**ՀՈՍՊԻՏԱԼԱՑՄԱՆ ՄԵՐԺՄԱՆ ԵՎ ՀՐԱԺԱՐԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ**

Սկսված է \_\_\_\_\_\_\_

Ավարտված է \_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ամսվա հերթական համար | Ընդունման հերթական համար | Ամիս, ամսաթիվ, ժամ | Պացիենտի անուն, հայրանուն, ազգանուն | Ծննդյան տարեթիվ, օր ամիս | Հաշվառման հասցե, հեռախոսահամար |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ուղեգրող հաստատություն | Հոսպիտալացման մերժման պատճառներ | Հրաժարվողի /պացիենտ կամ հարազատ/ ստորագրություն | Բժշկի ստորագրություն |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Նշում 7\***

1. Անգիտակից վիճակ
2. Հրազենային վիրավորումներ
3. Դանակահարությունների կասկած
4. Վնասվածքներ
5. Կոտրվածքներ
6. Այրվածքներ
7. Ցրտահարություններ
8. Բռնության հետքեր, թունավորումներ (ալկոհոլային, կենդանիների խայթոցից, դեղորայքային և քիմիական նյութերով),
9. Ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով տուժածներ
10. Բժշկական հաստատություն դիակի տեղափոխում
11. Արտակարգ իրավիճակների, ահաբեկչական գործողությունների, ինչպես նաև հանրային ներգրավում ունեցող իրադարձությունների, տեղային նշանակության դեպքերի (պատահարների) արդյունքում տուժած` ներառյալ մահացած

**Նշում 8\* Քաղաքացիներին տրվող ուղեգրի ձևաչափ**

**ՈՒ Ղ Ե Գ Ի Ր**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(սերիան և հերթական համարը)

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՎՃԱՐ ԵՎ ԱՐՏՈՆՅԱԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ**

(ուժի մեջ է տալու պահից՝ մեկ ամիս ժամկետով)

1. Քաղաքացի \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)             (ծննդյան տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(անձնագրի սերիան, համարը կամ նույնականացման քարտի համարը կամ ծննդյան վկայականի համարը)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Քաղաքացու բնակության և հաշվառման վայրերը \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(մարզը, համայնքը, փողոցը, տունը, բնակարանը,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

հեռախոսահամարը)

2. Ուղեգրող մարմին (հանձնաժողով) բժշկական կազմակերպություն

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (անվանումը) | |      |      |      |     | (ծածկագիրը) |

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (գործունեության վայրը) | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (հեռախոսահամարը) |

3. Ուղեգրվող քաղաքացու նախնական ախտորոշումը \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Ուղեգրման նպատակը (նշել)՝

□ Ախտորոշման ճշտում հիվանդանոցային պայմաններում

□ Բուժում հիվանդանոցային պայմաններում

□ Հատուկ և դժվարամատչելի հետազոտություններ (նշել) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

□ Առողջարանային բուժում

□ Փորձաքննություն (բժշկասոցիալական, դատաբժշկական, ռազմաբժշկական, նախազորակոչային, զորակոչային)

□ Օրթեզավորում/կորսետավորում

□ Այլ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Պետական պատվերի իրականացման հիմքերը՝

□ քաղաքացին պատկանում է սոցիալապես անապահով և առանձին (հատուկ) խմբի (նշել խումբը) …………………………………………………………………….........……….......……………………

□ սոցիալական նշանակություն ունեցող հիվանդություններ (նշել՝ …………………………….....)

□ սոցիալական փաթեթի շահառու (նշել հավաստագրի համարը՝ .……… …………………....…)

6. Բուժող բժիշկը

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (անունը, ազգանունը) | |     |      |      |      | (ծածկագիրը) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ստորագրությունը) |

7. Այլ տեղեկություններ ------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Ուղեգրող մարմնի (հանձնաժողովի, բժշկական կազմակերպության) ղեկավար (նշել)

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_        (ստորագրությունը) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_         (անունը, ազգանունը) |

\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 թ.

Կ. Տ.

(ուղեգրի դարձերես)

**Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն**

ՀՀ առողջապահության նախարարությունը տեղեկացնում է՝

1. Սույն ուղեգիրը հիմք է պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության ու սպասարկման շրջանակներում անհրաժեշտ ծառայությունների մատուցման համար:

2. Սույն ուղեգիրը կարող է ներկայացվել այն բոլոր բժշկական կազմակերպություններ, որոնք տվյալ տարվա համար ՀՀ առողջապահության նախարարության հետ ունեն բժշկական օգնության և սպասարկման տվյալ տեսակի համար կնքված պետության կողմից երաշխավորված բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների մատուցման մասին պայմանագրեր:

3. Տվյալ տարվա համար ՀՀ առողջապահության նախարարության հետ պետության կողմից երաշխավորված բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների մատուցման պայմանագրեր կնքած բժշկական կազմակերպությունների ցանկը տեղադրված է ՀՀ առողջապահության նախարարության պաշտոնական կայքում` moh.am:

4. Պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության ու սպասարկման շրջանակներում բժշկական օգնության և սպասարկման համար անհրաժեշտ է ուղեգրի հետ միասին ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը`

1) ՀՀ կառավարության 2004 թվականի մարտի 4-ի N 318-Ն որոշման N 1 հավելվածի՝ պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալու իրավունք ունեցող բնակչության սոցիալապես անապահով և առանձին (հատուկ) խմբերի ցանկում ընդգրկված լինելու փաստը հավաստող, իրավասու մարմնի կողմից տրված փաստաթուղթը.

2) անձնագիրը կամ նույնականացման քարտը, դրանց բացակայության դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված՝ անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ, իսկ մինչև 16 տարեկան երեխաների համար` անձնագիրը, ծննդյան վկայականը:

5. Պետության կողմից երաշխավորված անվճար հիվանդանոցային բժշկական օգնությունը և սպասարկումն ընդգրկում են բուժման համար անհրաժեշտ միջոցների ամբողջ ծավալը, մասնավորապես՝

1) հիվանդին հիվանդասենյակով ապահովելը.

2) մասնագիտացված խորհրդատվությունները.

3) լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունները.

4) վիրահատությունները, վիրահատական և ֆիքսող միջոցները.

5) բուժական միջամտությունները.

6) դեղերով ապահովումը, թթվածնի և բժշկության մեջ կիրառվող այլ գազերի օգտագործումը.

7) ֆիզիոթերապևտիկ բուժումը.

8) հիվանդի խնամքի ապահովումը՝ միջին և կրտսեր բուժական անձնակազմի կողմից.

9) ***(ենթակետն ուժը կորցրել է 28.12.17 N 1691-Ն)***

10) հակատուբերկուլոզային, հոգեկան և վերականգնողական (առողջարանային) բաժանմունքներում հիվանդանոցային հատուկ խնամք պահանջող դեպքերում՝ նաև հիվանդների՝ սննդով պարտադիր ապահովման ծախսերը:

***(5-րդ կետը փոփ. 28.12.17 N 1691-Ն, 31.01.19 N 53-Ն)***

6. Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող բժշկական կազմակերպությունը հիվանդին կամ նրա օրինական ներկայացուցչին ապահովում է տեղեկատվությամբ անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակների ու հիվանդի առողջական վիճակի մասին:

7. Պայմանագրային գումարի ամսական համամասնության սպառման դեպքում բժշկական կազմակերպությունը բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնում է հերթագրման միջոցով` բացառությամբ հետևյալ ծառայությունների՝

1) անհետաձգելի բժշկական օգնություն.

2) ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված՝ շրջապատի համար վտանգ ներկայացնող հիվանդությունների դեպքում ցուցաբերվող բժշկական օգնություն.

3) հոգեկան և նարկոլոգիական հիվանդներին ցուցաբերվող բժշկական օգնություն.

4) նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի անձանց բժշկական օգնություն և սպասարկում, այդ թվում՝ փորձաքննություն.

5) ծննդօգնություն.

6) արտահիվանդանոցային բժշկական օգնություն (բացառությամբ մասնագիտացված ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության և դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտությունների):

8. Հարցերի, պարզաբանումների և տեղեկությունների համար դիմել ՀՀ առողջապահության նախարարության պետական առողջապահական գործակալություն՝ (060) 65 03 03, (010) 65 47 11, իսկ բողոքների դեպքում զանգահարել ՀՀ առողջապահության նախարարության «թեժ գիծ»՝ (010) 52 88 72 հեռախոսահամարով:

**Նշում 9\***

**Պետության կողմից երաշխավորված բժշկական օգնության և սպասարկման իրավունք ունեցող հիվանդների հերթագրման մատյանի ձևաչափ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN ը/կ | Ազգանունը, անունը, հայրանունը | Բնակության վայրը | Նախնական ախտորոշումը | Ուղեգրող կազմակերպության անվանումը | Ուղեգրի սերիան և համարը | Դիմելու ամսաթիվը | Նախատեսվող ընդունման ամսաթիվը | Այլ նշումներ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Նշում 10\* Հերթագրման թերթիկի ձևաչափ**

Բժշկական կազմակերպության անվանումը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Հ Ե Ր Թ Ա Գ Ր Մ Ա Ն  Թ Ե Ր Թ Ի Կ  N \_\_\_\_\_\_**

Ամսաթիվը \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ազգանունը, անունը \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Բնակության վայրը\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Նախատեսվող ընդունման ամսաթիվը \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Հիվանդը կամ նրա հարազատը \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ստորագրությունը)

Բժշկական կազմակերպության ղեկավար \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ստորագրությունը)

Կ.Տ.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

կտրման գիծը

 Հիվանդին տրվող կտրոն

Բուժհաստատության անվանումը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Հ Ե Ր Թ Ա Գ Ր Մ Ա Ն  Թ Ե Ր Թ Ի Կ  N \_\_\_\_**

Ամսաթիվը \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ազգանունը, անունը \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Բնակության վայրը\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Նախատեսվող ընդունման ամսաթիվը \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Հիվանդը կամ նրա հարազատը \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ստորագրությունը)

Բժշկական կազմակերպության ղեկավար \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ստորագրությունը)

**Նշում 11\***

**Գ Ր Ա Ն Ց Ա Մ Ա Տ Յ Ա Ն**

**ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԱՆԱՇԽԱՏՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԹԵՐԹԻԿՆԵՐԻ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N/N | Տվյալ բուժհաստա- տության կողմից տրված ժամանակավոր անաշխատու- նակության թերթիկի համարը | | Այլ բուժհաս- տատության կողմից տրված ժամանակավոր անաշխատու- նակության թերթիկի համարը | | Հիվանդի անունը, ազգանունը, հայրանունը | Տարիքը | Բնակու- թյան վայրը | Աշխատավայրը և մասնագի- տությունը | Ախտորոշում | |
| նախ- նա- կան | շարու- նակու- թյունը | նախ- նա- կան | շարու- նակու- թյունը | առաջ- նակի | վերջ- նա- կան |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Բժշկի անուն-ազգանունը | | Ազատված է աշխատանքային պարտականությունների կատարումից | | Աշխատանքից ազատելու օրացուցային օրերի ընդհանուր թիվը | Նշում այդ հիվանդին այլ բուժհաստատություններ ուղեգրելու վերաբերյալ |
| ժամանակավոր անաշխատու- նակության թերթիկը բացող | ժամանակավոր անաշխատու- նակության թերթիկը փակող | որ օրվանից | մինչև որ օրը |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **«Այո»-առկա է, համապատասխանում է նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, պահպանված են նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները** | **V** |  |  |
| **2.** | **«Ոչ»-բացակայում է, չի համապատասխանում, չի բավարարում նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, առկա են խախտումներ** |  | **V** |  |
| **3.** | **«Չ/Պ»-չի պահանջվում** |  |  | **V** |

**Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա՝**

1. «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» 1996 թվականի մարտի 4-ի ՀՕ-42 օրենք

2. [Առողջապահության նախարարի 2014 թվականի փետրվարի 14-ի «Հիվանդանոցային բժշկական կազմակերպություններում կիրառվող մի շարք բժշկական փաստաթղթերի ձևերը հաստատելու մասին»](https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=111229) N 02-Ն հրաման

**3. Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի** «Պոլիկլինիկաների (խառը, մեծահասակների և մանկական), առանձին մասնագիտացված կաբինետների, ընտանեկան բժշկի գրասենյակների, բժշկական ամբուլատորիաների, գյուղական առողջության կենտրոնների, բուժակ-մանկաբարձական կետերի, կանանց կոնսուլտացիաների և հիվանդանոցային (մասնագիտացված) բժշկական օգնության ու սպասարկման համար անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները հաստատելու մասին» **N 1936-Ն որոշում**

**4. Առողջապահության նախարարի 2019 թվականի հոկտեմբերի 18-ի** «**Հիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող բժշկական կազմակերպության ընդունարանում պացիենտի վարման գործելակարգը հաստատելու մասին**» **N 44-Ն հրաման**

**5. Կառավարության 2004 թվականի մարտի 4-ի** «Պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» N 318-Ն որոշում։

6. «Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին» ՀՀ կառավարության 14.07.2011թ.N 1024-Ն որոշում:

7. «Բժշկական հաստատությունները ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների ձևաթղթերով ապահովելու կարգը, ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկները լրացնելու և քաղաքացիներին տրամադրելու հետ կապված բժշկական հաստատության ներքին ընթացակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2008թ-ի օգոստոսի 7-ի N-14-Ն և ՀՀ առողջապահության նախարարի 2008թ-ի օգոստոսի 11-ի N-109-Ն համատեղ հրաման: