**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ**

**ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ**

**Ստուգաթերթ N 3.5**

**Մասնագիտացված բժշկական օգնություն**

**Հիվանդանոցային գործունեություն (մինչև 18 տարեկան երեխաների):**

**Բժշկական սպասարկման բնագավառի վերահսկողություն**

**Q 86.10, 86.22 (ՏԳՏԴ)**

**ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը, հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը ազգանունը, անունը, հայրանունը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)` \_\_20\_\_թ.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ավարտը` 20 \_\_ թ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Հ Վ Հ Հ**

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները (հեռախոսահամարը)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը (հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագրի համարը` \_\_\_\_\_\_\_ տրված` \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_թ.

Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները` \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ՀՀ** | **ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ** | **ՊԱՏԱՍԽԱՆ** |
| 1 | Գործունեության տեսակները, լիցենզիան |  |
| 2 | Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության իրականացման վայրը և կոնտակտային տվյալները |  |
| 3 | Կազմակերպության կառուցվածքային ստորաբաժանումները/բաժանմունքները |  |
| 4 | Մահճակալային հագեցածությունը ըստ բաժանմունքների |  |
| 5 | Բուժաշխատողների թիվը՝  Ավագ  Միջին |  |

**ՀԱՐՑԱՇԱՐ**

**ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կողմից բժշկական օգնության և սպասարկման նորմերի նվազագույն պահանջների կատարման նկատմամբ իրականացվող ստուգումների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ՀՀ | **Հարց** | **Հղում նորմատիվ իրավա կան**  **ակտերին** | **Պատասխան** | | | **Կշիռ** | **Ստուգման տեսակ** | **Մեկնաբանություններ** |
| **այո** | **ոչ** | **չ/պ** |
|  | Կազմակերպությունն ունի տվյալ գործունեության տեսակի իրականացման համար լիցենզիա։ | «**Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք**, hոդված 18, մաս 1-ին |  |  |  | 5 | փաստաթղթային |  |
|  | **Հիվանդանոցային բժշկական կազմակերպությունում վարվում, լրացվում և** շրջանառվում է հաստատվածձևաչափի երեխայի հիվանդության պատմագիր։ | Առողջապահության նախարարի 2014թ.փետրվարի 14-ի N 02-Ն հրաման, Հավելված 2 |  |  |  | 1 | փաստաթղթային |  |
|  | **ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՆԿԱԲՈՒԺԱԿԱՆ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԿՐԾՔԻ ՀԱՍԱԿԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ) ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ընդհանուր մանկաբուժական (ներառյալ կրծքի հասակի երեխաների) բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն** առկա են․ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 51, ենթակետ 51.1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Մանիպուլյացիոն սեղան |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 3.2 | Բժշկական կշեռք |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 3.3 | Սառնարան` դեղորայքի պահպանման համար |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 3.4 | Պինցետներ` անատոմիական |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 3.5 | Մկրատներ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 3.6 | Վիրաբուժական կորնցանգ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 3.7 | Բժշկական սրվակներ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 3.8 | Տարբեր ծավալների ներարկիչներ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 3.9 | Ջերմաչափեր |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 3.10 | Պատի ջերմաչափ՝ յուրաքանչյուր հիվանդասենյակում |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 3.11 | Տոնոմետր |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 3.12 | Մանկական և մեծահասակների մահճակալներ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 3.13 | Բժշկական պահարան` դեղերի պահպանման համար |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 3.14 | Բժշկական սեղան` դեղերի համար |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 3.15 | Բժշկական սեղան` գործիքների համար |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 3.16 | Պահարան` մաքուր սպիտակեղենի պահպանման համար |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 3.17 | Մահճասեղաններ |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 3.18 | Տարողություններ` օգտագործած սպիտակեղենի հավաքման համար |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 3.19 | Բարուրասեղաններ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
|  | **Ընդհանուր մանկաբուժական (ներառյալ կրծքի հասակի երեխաների) բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 51 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Բժիշկներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ։ Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր` 10-15 մահճակալի հաշվով |  |  |  |  | 5 | փաստաթղթային |  |
| 4.2 | Միջին բուժաշխատողներ։ Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է 1 քույրական պոստ` 4,5 բուժքույրական պաշտոն՝ յուրաքանչյուր 10-15 մահճակալի հաշվով |  |  |  |  | 2 | փաստաթղթային |  |
| 4.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 0,5 | փաստաթղթային |  |
|  | **Եթե**  մանկական հիվանդանոցային բուժհաստատությունը չունի առանձին վերակենդանացման բաժանմունք, ապա պարտադիր կերպով առկա է ինտենսիվ բուժման պալատ: | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 51 |  |  |  | 5 | դիտողական |  |
|  | **Ինտենսիվ բուժման պալատի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն** առկա են․ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 51, ենթակետ 51.2 |  |  |  |  |  |  |
| 6․1 | «Ամբուի» պարկ` դիմակներով |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 6․2 | Արտածծիչ սարք |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 6․3 | Թթվածնի աղբյուր՝ ռեդուկտորով |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 6․4 | Շնչական խառնուրդի խոնավացուցիչներ |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 6․5 | Ինֆուզիոն պոմպեր |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 6․6 | Սարք՝ ինհալյացիայի համար |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 6․7 | Պուլսօքիմետր |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 6․8 | Բակտերիցիդ լամպեր |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 6․9 | Պերիֆերիկ երակային կաթետերներ (տարբեր չափերի) |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 6․10 | Արտածծման կաթետերներ (տարբեր չափերի) |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 6․11 | Ստամոքսային զոնդեր (տարբեր չափերի) |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 6․12 | Ռեսպիրատոր բինազալ կաթետերներ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 6․13 | Ներերակային ներարկման համակարգեր (սովորական և արյան բաղադրամասերի ներարկման համար) |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 6․14 | Կաթիլային ներարկման համար շտատիվ |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 6․15 | Թեփուրներ (մեծ և փոքր) |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 6․16 | Բիքսեր |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 6․17 | Մանկական մահճակալներ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 6․18 | Պահարան՝ դեղերի համար |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
|  | **ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Վերակենդանացման երկրորդ մակարդակի բաժանմունքը կարող է գործել այն լիցենզավորված բազմապրոֆիլ բուժհաստատություններում, որոնք իրականացնում են շուրջօրյա լաբորատոր, ֆունկցիոնալ ու ճառագայթային ախտորոշիչ բժշկական օգնության ու սպասարկման տեսակներ և ապահովված են էլեկտրաէներգիայի վթարային գեներատորով: | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 52, ենթակետ 52.1 |  |  |  | 4 |  |  |
|  | **Երկրորդ մակարդակի մանկական վերակենդանացման բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական որակավորման պահանջներն ու պայմաններն** առկա են․ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 52, ենթակետ 52.1 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Վերակենդանացման սեղան |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 8.2 | Երկարատև արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 8.3 | Ամբուի պարկեր ամեն մահճակալի համար` դիմակներով |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 8.4 | Արտածծիչ սարք (յուրաքանչյուր 2 մահճակալի համար 1 հատ) |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 8.5 | Թթվածնի և սեղմված օդի մղման համակարգեր |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 8.6 | Շնչական խառնուրդի խոնավացուցիչներ |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 8.7 | Ինֆուզիոն պոմպեր, լինեոմատեր (յուրաքանչյուր 2 մահճակալի համար 1 հատ) |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 8.8 | Լարինգոսկոպ |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 8.9 | Մոնիթորներ` սրտի զարկերի և շնչառության հաճախականությունը որոշելու, զարկերակային ճնշման հսկողության համար (յուրաքանչյուր 2 մահճակալի համար 1 հատ) |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 8.10 | Տոնոմետր |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 8.11 | Սարք ինհալյացիայի համար |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 8.12 | Կվարցե լամպեր |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 8.13 | Բժշկական կշեռք |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 8.14 | Բիքսեր |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 8.15 | Սառնարան` դեղորայքի պահպանման համար |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 8.16 | Սառնարան` մանկական սննդի պահպանման համար |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 8.17 | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 8.18 | Նարկոզի ապարատ |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 8.19 | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 5 | դիտողական |  |
| 8.20 | Էլեկտրասրտագիր |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 8.21 | Կենտրոնական և պերիֆերիկ երակային կաթետերներ (տարբեր չափերի) |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 8.22 | Միզային կաթետերներ (տարբեր չափերի) |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 8.23 | Մեզընդունիչներ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 8.24 | Արտածծման կաթետերներ (տարբեր չափերի) |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 8.25 | Ստամոքսային զոնդեր (տարբեր չափերի) |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 8.26 | Ինտուբացիոն խողովակներ (տարբեր չափերի) |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 8.27 | Ինտուբացիոն խողովակի ուղղորդիչ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 8.28 | Ռեսպիրատոր բինազալ կաթետերներ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 8.29 | Օդատար խողովակներ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 8.30 | Ներերակային ներարկման համակարգեր (սովորական և արյան բաղադրամասերի ներարկման համար) |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 8.31 | Կաթիլային ներարկման համար շտատիվ |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 8.32 | Պինցետներ՝ անատոմիական |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 8.33 | Մկրատներ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 8.34 | Կորնցանգ` վիրաբուժական |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 8.36 | Թեփուրներ (մեծ և փոքր) |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 8.37 | Բժշկական սրվակներ |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 8.38 | Տարբեր ծավալների ներարկիչներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 8.39 | Ջերմաչափեր |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 8.40 | Պատի ջերմաչափ |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 8.41 | Մանկական և ֆունկցիոնալ մահճակալներ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 8.42 | Բժշկական պահարան` դեղերի պահպանման համար |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 8.43 | Բժշկական սեղան` դեղերի համար |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 8.44 | Բժշկական սեղան` գործիքների համար |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 8.45 | Պահարան` մաքուր սպիտակեղենի պահպանման համար |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 8.46 | Մահճասեղաններ |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 8.47 | Տարողություններ` օգտագործած սպիտակեղենի հավաքման համար |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 8.48 | Սեյֆ` նարկոտիկ դեղամիջոցների պահպանման համար |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 8.49 | Հակապառկելախոցային ներքնակներ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 8.50 | Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու և վիրաբուժական կարանյութեր |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 8.51 | Վիրակապանյութեր և անտիսեպտիկ լուծույթներ (մանրէազերծված վիրակապեր, անձեռոցիկներ, բետադինի, բժշկական սպիրտի, յոդի լուծույթներ և այլն) |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 8.52 | Տրախեոստոմիկ հավաքածու |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
|  | **Երկրորդ մակարդակի մանկական վերակենդանացման բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 52, ենթակետ 52.1 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Բժիշկներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ։ Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են 1 բժշկական պոստ (4,5 բժշկական պաշտոն)` յուրաքանչյուր 6 մահճակալի հաշվով |  |  |  |  | 5 | փաստաթղթային |  |
| 9.2 | Միջին բուժաշխատողներ։ Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է 1 քույրական պոստ (4,5 քույրական պաշտոն)` յուրաքանչյուր 3 մահճակալի հաշվով |  |  |  |  | 2 | փաստաթղթային |  |
| 9.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 0,5 | փաստաթղթային |  |
|  | **ԵՐՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Մանկական վերակենդանացման երրորդ մակարդակի բաժանմունքը կարող է գործել այն լիցենզավորված բազմապրոֆիլ բուժհաստատություններում, որոնք իրականացնում են շուրջօրյա լաբորատոր, ֆունկցիոնալ ու ճառագայթային ախտորոշիչ (կոմպյուտերային տոմոգրաֆիկ, անգիոգրաֆիկ, ուլտրաձայնային, դոպլերոգրաֆիկ, էնդոսկոպիկ, լապարոսկոպիկ և այլն) բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակներ: | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 52, ենթակետ 52.2 |  |  |  | 4 | փաստաթղթային դիտողական |  |
|  | Մանկական վերակենդանացման երրորդ մակարդակի բաժանմունքին կից գործում է անհետաձգելի բուժօգնության արտագնա ծառայություն` համապատասխան հագեցածությամբ ռեանիմոբիլների առկայությամբ: | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 52, ենթակետ 52.2 |  |  |  | 4 | դիտողական |  |
|  | Մանկական վերակենդանացման երրորդ մակարդակի **բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն** առկա են․ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 52, ենթակետ 52.2 |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Վերակենդանացման սեղան |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 12.2 | Երկարատև արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 12.3 | «Ամբուի» պարկեր՝ ամեն մահճակալի համար` դիմակներով |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 12.4 | 1 արտածծիչ սարք՝ յուրաքանչյուր 1 մահճակալի համար |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 12.5 | Թթվածնի և սեղմված օդի մղման համակարգեր |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 12.6 | Շնչական խառնուրդի խոնավացուցիչներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 12.8 | Մեկական ինֆուզիոն պոմպեր, լինեոմատեր՝ յուրաքանչյուր 1 մահճակալի համար |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 12.9 | Լարինգոսկոպ |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 12.10 | 1 մոնիթոր յուրաքանչյուր 1 մահճակալի համար՝ սրտի զարկերի և շնչառության հաճախականությունը որոշելու, զարկերակային ճնշման հսկողության համար |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 12.11 | Տոնոմետր |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 12.12 | Սարք ինհալյացիայի համար |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 12.13 | Կվարցե լամպեր |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 12.14 | Բժշկական կշեռք |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 12.15 | Բիքսեր |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 12.17 | Սառնարան` դեղորայքի պահպանման համար |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 12.19 | Սառնարան` մանկական սննդի պահպանման համար |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 12.20 | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 12.21 | Նարկոզի ապարատ |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 12.22 | Բրոնխոսկոպ |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 12.23 | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 4 | դիտողական |  |
| 12.24 | Էլեկտրասրտագիր |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 12.25 | Էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆ |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 12.26 | Սոնոգրաֆ |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 12.27 | Պորտատիվ ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 12.28 | Կենտրոնական և պերիֆերիկ երակային կաթետերներ (տարբեր չափերի) |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 12.29 | Միզային կաթետերներ (տարբեր չափերի) |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 12.31 | Մեզընդունիչներ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 12.32 | Արտածծման կաթետերներ (տարբեր չափերի) |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 12.33 | Ստամոքսային զոնդեր (տարբեր չափերի) |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 12.34 | Ինտուբացիոն խողովակներ (տարբեր չափերի) |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 12.35 | Ինտուբացիոն խողովակի ուղղորդիչ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 12.36 | Ռեսպիրատոր բինազալ կաթետերներ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 12.37 | Օդատար խողովակներ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 12.38 | Ներերակային ներարկման համակարգեր (սովորական և արյան բաղադրամասերի ներարկման համար) |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 12.39 | Կաթիլային ներարկման համար շտատիվ |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 12.40 | Պինցետներ՝ անատոմիական |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 12.41 | Մկրատներ |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 12.42 | Կորնցանգ` վիրաբուժական |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 12.43 | Թեփուրներ (մեծ և փոքր) |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 12.44 | Բժշկական սրվակներ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 12.45 | Տարբեր ծավալների ներարկիչներ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 12.46 | Ջերմաչափեր |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 12.47 | Պատի ջերմաչափ |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 12.48 | Մանկական և ֆունկցիոնալ մահճակալներ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 12.49 | Բժշկական պահարան` դեղերի պահպանման համար |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 12.50 | Բժշկական սեղան` դեղերի համար |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 12.51 | Բժշկական սեղան` գործիքների համար |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 12.52 | Պահարան` մաքուր սպիտակեղենի պահպանման համար |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 12.53 | Մահճասեղաններ |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 12.54 | Տարողություններ` օգտագործած սպիտակեղենի հավաքման համար |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 12.55 | Սեյֆ` նարկոտիկ դեղամիջոցների պահպանման համար |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 12.58 | Հակապառկելախոցային ներքնակներ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 12.59 | Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու և վիրաբուժական կարանյութեր |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 12.60 | Վիրակապանյութեր և անտիսեպտիկ լուծույթներ (մանրէազերծված վիրակապեր, անձեռոցիկներ, բետադինի, բժշկական սպիրտի, յոդի լուծույթներ և այլն) |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 12.61 | Տրախեոստոմիկ հավաքածու |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 12.62 | Տրանսպորտային շարժական արհեստական շնչառության սարքեր` |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 12.63 | Էքսպրես-լաբորատորիա (բիոքիմիական, ընդհանուր կլինիկական, սեռոլոգիական անալիզներով |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
|  | Մանկական վերակենդանացման երրորդ մակարդակի բաժանմունքը **հագեցած է կադրերով.** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 52, ենթակետ 52.2 |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Բժիշկներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ։ Բժշկական պաշտոնները սահմանվում են 1 բժշկական պոստ (4,5 բժշկական պաշտոն)` յուրաքանչյուր 6 մահճակալի հաշվով |  |  |  |  | 5 | փաստաթղթային |  |
| 13.2 | **Միջին** բուժաշխատողներ։ Միջին բուժանձնակազմի պաշտոնը սահմանվում է 1 քույրական պոստ (4,5 քույրական պաշտոն)` յուրաքանչյուր 3 մահճակալի հաշվով |  |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |
| 13.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 1 | փաստաթղթային |  |
| 13.4 | Ինժեներ-տեխնիկ |  |  |  |  | 2 | փաստաթղթային |  |
|  | Մեծահասակների բաժանմունքում ծավալվող մանկական վերակենդանացման ծառայության պարտադիր պայմաններն առկա են․ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 52, ենթակետ 52.2 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Համապատասխան սարքավորումներ, ըստ վերակենդանացման ծառայության մակարդակի |  |  |  |  | 5 | դիտողական |  |
| 14.2 | Բժիշկ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում մանկական վերակենդանացման գծով վերապատրաստման առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |
| 14.3 | Մնացած բժշկական անձնակազմը` մանկական վերակենդանացման գծով կարճատև վերապատրաստման առկայությամբ |  |  |  |  | 1 | փաստաթղթային |  |
|  | **ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Մանկական ընդհանուր վիրաբուժական բաժանմունքի կառուցվածքում առկա են․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 53 |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Հիվանդասենյակ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 15.2 | Բժշկի սենյակ |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 15.3 | Ավագ բուժքրոջ սենյակ |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 15.4 | Միջամտությունների կաբինետ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 15.5 | Վիրակապարան |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 15.6 | Հերթապահ բուժքրոջ կետ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 15.7 | Վիրահատարան |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 15.8 | Վերակենդանացման բաժանմունք |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 15.9 | Ընդունարան |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 15.10 | Ախտահանման բաժին |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 15.11 | Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
|  | **Մանկական ընդհանուր վիրաբուժական բաժանմունքի վիրահատարանի գործունեության համար անհրաժեշտ սարքավորումները և բժշկական գործիքներն առկա են․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 53 |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 16.2 | Վիրահատարանի լամպեր |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 16.3 | Բակտերիոցիդ լամպ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 16.4 | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 16.5 | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 16.6 | Արտածծիչ` էլեկտրական |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 16.7 | Էլեկտրական դանակ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 16.8 | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 16.9 | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 16.10 | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 16.11 | Նեգատասկոպ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 16.12 | Կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 16.13 | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 16.14 | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 16.15 | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 16.16 | Շարժական կողմնային լամպ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 16.17 | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 16.18 | Բիքս |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 16.19 | Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
|  | **Մանկական ընդհանուր վիրաբուժական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 53 |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Բժիշկ մանկական վիրաբույժ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | փաստաթղթային |  |
| 17.2 | Միջին բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 2 | փաստաթղթային |  |
| 17.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 0,5 | փաստաթղթային |  |
|  | **ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Մանկական նյարդաբանական բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն** առկա են․ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 54, ենթակետ 54.1 |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆ |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 18.2 | Էխոէնցեֆալոսկոպ (ուլտրաձայնային) |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 18.3 | Էլեկտրամիոգրաֆ |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 18.4 | Նեյրոսոնոգրաֆ |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 18.5 | Տոնոմետր |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 18.6 | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 18.7 | Նյարդաբանի մրճիկ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 18.8 | Գոտկային պունկցիայի ասեղներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 18.9 | Բժշկական կշեռք |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 18.10 | Հասակաչափ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 18.11 | Էլեկտրական արտածծիչ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 18.12 | Մանկական վերակենդանացման պորտատիվ կոմպլեկտ |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 18.13 | Ինֆուզիոն թերապիայի ավտոմատ սարք |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 18.14 | Վերականգնողական բուժման տարբեր միջոցներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 18.15 | Հենափայտեր |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 18.16 | Անվասայլակներ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 18.17 | Ֆունկցիոնալ մահակալներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 18.18 | Դեղորայքի պահարան |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 18.19 | Բժշկական պահարան |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 18.20 | Բժշկական զննման թախտ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 18.21 | Մերսման սեղան |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 18.22 | Մահճակողեր |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
|  | **Մանկական նյարդաբանական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 54, ենթակետ 54.1 |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Ֆունկցիոնալ ախտորոշման բժիշկ |  |  |  |  | 5 | փաստաթղթային |  |
| 19.2 | Մանկական ռեաբիլիտոլոգ |  |  |  |  | 5 | փաստաթղթային |  |
| 19.3 | Լոգոպեդ |  |  |  |  | 5 | փաստաթղթային |  |
| 19.4 | Թերապիստ |  |  |  |  | 5 | փաստաթղթային |  |
| 19.5 | Միջին բուժաշխատող՝ մերսող բուժքույր, ֆունկցիոնալ ախտորոշման բուժքույր |  |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |
| 19.6 | Կրտսեր բուժաշխատող |  |  |  |  | 1 | փաստաթղթային |  |
|  | **ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՆԵՎՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Հիվանդանոցի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն** առկա են․ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 54, ենթակետ 54.2 |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆ |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 20.2 | Էխոէնցեֆալոսկոպ (ուլտրաձայնային) |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 20.3 | Էլեկտրամիոգրաֆ |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 20.4 | Էլեկտրակարդիոգրաֆ |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 20.5 | Օֆթալմոսկոպ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 20.6 | Ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 20.7 | Կլինիկական լաբորատորիա |  |  |  |  | 4 | դիտողական |  |
| 20.8 | Կենսաքիմիական լաբորատորիա |  |  |  |  | 4 | դիտողական |  |
| 20.9 | Տոնոմետր |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 20.10 | Մուրճիկ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 20.11 | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 20.12 | Գոտկային պունկցիայի ասեղներ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 20.13 | Բժշկական կշեռք |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 20.14 | Հասակաչափ |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 20.15 | Դարսոնվալ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 20.16 | Ցածր հաճախականություն |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 20.17 | ՈՒլտրամանուշակագույն և կվարցային ճառագայթում |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 20.18 | Նեյրոստիմուլյատոր |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 20.19 | Դեղորայքային էլեկտրոֆորեզ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 20.20 | Գերբարձր հաճախականություն |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 20.20 | Էլեկտրական քուն |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 20.22 | Ուլտրաձայն |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 20.23 | Ինհալյատոր |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 20.24 | Ռեֆլեքսոթերապիայի կոմպլեքս |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 20.25 | էլեկտրական արտածծիչ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 20.26 | Մանկական վերակենդանացման պորտատիվ կոմպլեկտ |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 20.27 | Ինֆուզիոն թերապիայի ավտոմատ սարք |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 20.28 | Մանկական գիմնաստիկայի կոմպլեքս |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 20.29 | Վերականգնողական բուժման տարբեր միջոցներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 20.30 | Հենափայտեր |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 20.31 | Անվասայլակներ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 20.32 | Մահճակալներ, այդ թվում` ֆունկցիոնալ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 20.33 | Մահճասեղաններ |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 20.34 | Դեղորայքի պահարաններ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 20.35 | Բժշկական պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 20.36 | Հիվանդի զննման բազմոցներ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 20.37 | Մերսման սեղաններ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
|  | **Հիվանդանոցի գործունեության համար անհրաժեշտ մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմաններն** առկա են․ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 54, ենթակետ 54.2 |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Մեթոդական կաբինետի նյարդաբան |  |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |
| 21.2 | Ֆունկցիոնալ ախտորոշման բժիշկ |  |  |  |  | 4 | փաստաթղթային |  |
| 21.3 | Մանկաբույժ |  |  |  |  | 4 | փաստաթղթային |  |
| 21.4 | Մանկական ռեաբիլիտոլոգ |  |  |  |  | 4 | փաստաթղթային |  |
| 21.5 | Ռեֆլեքսոթերապևտ |  |  |  |  | 4 | փաստաթղթային |  |
| 21.6 | Բժիշկ ֆիզիոթերապևտ |  |  |  |  | 4 | փաստաթղթային |  |
| 21.7 | Բժիշկ-ռենտգենաբան |  |  |  |  | 4 | փաստաթղթային |  |
| 21.8 | Բժիշկ-լաբորանտ (կլինիկական և բիոքիմիական) |  |  |  |  | 4 | փաստաթղթային |  |
| 21.9 | Մանկական հոգեբույժ |  |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |
| 21.10 | Մանկական հոգեբան |  |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |
| 21.11 | Լոգոպեդ |  |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |
| 21.12 | Հերթապահ բուժքույրեր (շուրջօրյա) |  |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |
| 21.13 | Թերապիստ |  |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |
| 21.14 | Մերսող բուժքույր |  |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |
| 21.15 | Ֆիզիոթերապիայի բուժքույր |  |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |
| 21.16 | Ռենտգեն լաբորանտ |  |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |
| 21.17 | Ֆունկցիոնալ ախտորոշման բուժքույր |  |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |
| 21.18 | Բուժքույր լաբորանտ |  |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |
|  | **ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ (ԿԵՆՏՐՈՆ)** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Մանկական վերականգնողական բաժանմունքի (կենտրոնի) գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն** առկա են․ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 55 |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Մատեր |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 22.2 | Տարբեր չափերի թերապևտիկ գնդակներ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 22.3 | Տարբեր չափերի թերապևտիկ գլանակներ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 22.4 | Թերապևտիկ բուժման սեղաններ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 22.5 | Զուգափայտ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 22.6 | Աստիճան |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 22.7 | Տարբեր քաշի ծանրոցներ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 22.8 | Ստացիոնար հեծանիվ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 22.9 | Բալանսի տախտակներ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 22.10 | Հայելիներ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 22.11 | Տաք և սառը փաթեթներ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 22.12 | Նեյրո-մկանային ստիմուլատոր |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 22.13 | Հիդրոթերապիայի վաննաներ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 22.14 | Սարքավորումներ աշխատանքային թերապիայի համար (մանր շարժումները, ընկալումը, հիշողությունը ստիմուլացնելու համար տարբեր խաղեր) |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 22.15 | Աճի և զարգացման, հոգեբանական թեստեր և բուժման միջոցներ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 22.16 | Լոգոպեդիկ բուժման միջոցներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 22.17 | Նյութեր սպլինտավորման համար |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 22.18 | Անվասայլակներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 22.19 | Թևատակային և նախաբազկային հենակներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 22.20 | Հենափայտեր |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 22.21 | Քայլակներ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 22.22 | Պառկելախոցերը կանխարգելող սարքեր |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 22.23 | Հարմարեցվող սեղաններ և աթոռներ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 22.24 | Հիվանդի զննման սեղաններ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 22.25 | Բժշկական պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
|  | **Մանկական վերականգնողական բաժանմունքը (կենտրոնը) հագեցած է կադրերով.** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 55 |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | փաստաթղթային |  |
| 23.1.1 | Վերականգնողական բժիշկ - 15 մահճակալի համար մեկ բժիշկ |  |  |  |  | 4 | փաստաթղթային |  |
| 23.1.2 | Վերականգնողական թերապիստ - 5-6 հիվանդի համար 1 թերապիստ |  |  |  |  | 4 | փաստաթղթային |  |
| 23.1.3 | Հոգեբան |  |  |  |  | 4 | փաստաթղթային |  |
| 23.1.4 | Լոգոպեդ |  |  |  |  | 4 | փաստաթղթային |  |
| 23.1.5 | Հատուկ մանկավարժ |  |  |  |  | 4 | փաստաթղթային |  |
| 23.2 | Միջին բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 2 | փաստաթղթային |  |
| 23.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 01 | փաստաթղթային |  |
|  | **ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԷՆԴՈԿՐԻՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Մանկական էնդոկրինոլոգիական բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն** առկա են․ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 56 |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Տոնոմետր |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 24.2 | Հասակաչափեր (կրծքի հասակի և մեծ տարիքի երեխաների համար) |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 24.3 | Կշեռք (կրծքի հասակի և մեծ տարիքի երեխաների համար) |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 24.4 | Գլյուկոմետրեր |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 24.5 | Աուտոլանցետներ |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 24.6 | Գլյուկոհեմոգլոբինի որոշելու համար սարք |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 24.7 | Մահճակալներ (կրծքի հասակի և մեծ տարիքի երեխաների համար) |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 24.8 | Կահույք` խաղասենյակի համար |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 24.9 | Բժշկական թախտ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
|  | **Մանկական էնդոկրինոլոգիական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 56 |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ։ 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով |  |  |  |  | 5 | փաստաթղթային |  |
| 25.2 | Միջին բուժաշխատողներ։ Շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով |  |  |  |  | 2 | փաստաթղթային |  |
| 25.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 0,5 | փաստաթղթային |  |
|  | **ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱԼԵՐԳՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Մանկական ալերգոլոգիական բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն** առկա են․ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 57 |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Պնևմոտախոմետր |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 26.2 | Սպիրոգրաֆ |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 26.3 | Տոնոմետր |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 26.4 | Պիկֆլուոմետր |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 26.5 | Ինհալյատոր |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 26.6 | Արտածծիչ սարք |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 26.7 | Թթվածնի աղբյուր ռեդուկտորով |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 26.8 | Բժշկական կշեռք |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 26.10 | Բիքսեր |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 26.11 | Պերիֆերիկ երակային կաթետերներ (տարբեր չափերի) |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 26.12 | Արտածծման կաթետերներ (տարբեր չափերի) |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 26.13 | Ներերակային ներարկման համակարգեր (սովորական և ֆիլտրով) |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 26.14 | Կաթիլային ներարկման համար շտատիվներ |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 26.15 | Պինցետներ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 26.16 | Մկրատներ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 26.17 | Բժշկական սրվակներ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 26.18 | Տարբեր չափերի ներարկիչներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 26.19 | Ջերմաչափեր |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 26.20 | Ջեռակներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 26.21 | Սկարիֆիկատորներ մաշկային ալերգիկ փորձերի համար |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 26.22 | Պատի ջերմաչափ` յուրաքանչյուր հիվանդասենյակի համար |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 26.23 | Մահճակալներ (մանկական և մեծահասակների) |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 26.24 | Բժշկական պահարան` դեղերի համար |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 26.25 | Բժշկական սեղան` դեղերի համար |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 26.26 | Բժշկական սեղան` գործիքների համար |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 26.26 | Բարուրասեղան |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 26.27 | Պահարան` մաքուր սպիտակեղենի պահպանման համար |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 26.28 | Տարողություններ` օգտագործած սպիտակեղենի հավաքման համար |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 26.29 | Սառնարան` ալերգենների պահպանման համար |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 26.30 | Սառնարան` դեղերի պահպանման համար |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
|  | **Մանկական ալերգոլոգիական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 57 |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ։  Բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով |  |  |  |  | 5 | փաստաթղթային |  |
| 27.2 | Միջին բուժաշխատողներ։ Շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով |  |  |  |  | 2 | փաստաթղթային |  |
| 27.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 0,5 | փաստաթղթային |  |
|  | **ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՇԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Մանկական մաշկաբանական բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն** առկա են․ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 58 |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 | Թթվածնային սարք |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 28.2 | Կվարցի շարժական ապարատ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 28.3 | Դ'Արսենվալի ապարատ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 28.4 | Սարք` բույսերի թուրմով ինհալյացիայի համար |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 28.5 | Էլեկտրակոագուլյացիայի ապարատ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 28.6 | Միկրոսկոպ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 28.7 | Լազերային կոագուլյացիայի ապարատ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 28.8 | Առանց ասեղի ինյեկտոր |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 28.9 | Դեմոգրաֆիկ գործիք |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 28.10 | Կաթիլային ներերակային ներարկման համակարգ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 28.11 | Կոնոմետր |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 28.12 | Վայրկյանաչափ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 28.13 | Ջերմաչափեր (հիվանդի, ջրի, պատի, սառնարանի) |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 28.14 | Բիքսեր |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 28.15 | Մկրատներ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 28.16 | Պինցետներ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 28.17 | Լանցետներ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 28.18 | Պերիֆերին ներերակային կաթետերներ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 28.19 | Թերմոսներ` ֆիտոեփուկների համար |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 28.20 | Լուսավորող լամպեր |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 28.21 | Առանձին լոգարան, ցնցուղ, վաննա (թթվածնային կոկտեյլով մաշկը պատելու համար) |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 28.22 | Մահճակալներ (մանկական և մեծահասակների) |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 28.23 | Բժշկական սեղաններ` գործիքների համար |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 28.25 | Սեղաններ` ախտահանող հեղուկների համար |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 28.26 | Բժշկական պահարան` դեղերի պահպանման համար |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 28.27 | Պահարան` առաջին օգնության դեղերի համար |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 28.28 | Պահարան` մաքուր սպիտակեղենի պահպանման համար |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 28.29 | Տարողություններ` օգտագործած սպիտակեղենի հավաքման համար |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 28.30 | Սառնարան`դեղերի պահպանման համար |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 28.31 | Սառնարաններ` սննդի պահպանման համար |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
|  | **Մանկական մաշկաբանական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 58 |  |  |  |  |  |  |
| 29.1 | Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ։ 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով |  |  |  |  | 5 | փաստաթղթային |  |
| 29.2 | Միջին բուժաշխատողներ։ Շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով |  |  |  |  | 2 | փաստաթղթային |  |
| 29.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 0,5 | փաստաթղթային |  |
|  | **ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՌԵՎՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Մանկական ռևմատոլոգիական բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն** առկա են․ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 59 |  |  |  |  |  |  |
| 30.1 | Մանիպուլյացիոն սեղան | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 59, Հավելված 2, կետ 51, ենթակետ 51.1 |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 30.2 | Բժշկական կշեռք |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 30.3 | Սառնարան` դեղորայքի պահպանման համար |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 30.4 | Պինցետներ` անատոմիական |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 30.5 | Մկրատներ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 30.6 | Վիրաբուժական կորնցանգ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 30.7 | Բժշկական սրվակներ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 30.8 | Տարբեր ծավալների ներարկիչներ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 30.9 | Ջերմաչափեր |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 30.10 | Պատի ջերմաչափ՝ յուրաքանչյուր հիվանդասենյակում |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 30.11 | Տոնոմետր |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 30.12 | Մանկական և մեծահասակների մահճակալներ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 30.13 | Բժշկական պահարան` դեղերի պահպանման համար |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 30.14 | Բժշկական սեղան` դեղերի համար |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 30.15 | Բժշկական սեղան` գործիքների համար |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 30.16 | Պահարան` մաքուր սպիտակեղենի պահպանման համար |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 30.17 | Մահճասեղաններ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 30.18 | Տարողություններ` օգտագործած սպիտակեղենի հավաքման համար |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 30.19 | Բարուրասեղաններ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
|  | **Մանկական ռևմատոլոգիական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 59 |  |  |  |  |  |  |
| 31.1 | Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |
| 31.2 | Միջին բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 1 | փաստաթղթային |  |
| 31.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 0,5 | փաստաթղթային |  |
|  | **ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՊՈՒԼՄՈՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Մանկական պուլմոնոլոգիական բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն** առկա են․ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 60 |  |  |  |  |  |  |
| 32.1 | «Ամբուի» պարկ` դիմակներով |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 32.2 | Արտածծիչ սարք |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 32.3 | Թթվածնի աղբյուր` ռեդուկտորով |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 32.4 | Շնչական խառնուրդի խոնավացուցիչներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 32.5 | Ինֆուզիոն պոմպեր |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 32.6 | Սարք` ինհալյացիայի համար |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 32.7 | Բրոնխոսկոպ |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 32.8 | Սպիրոմետր (սպիրոգրաֆ) |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 32.9 | Պիկֆլոումետրեր |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 32.10 | Պուլսօքիմետր |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 32.11 | Բակտերիցիդ լամպեր |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 32.12 | Պերիֆերիկ երակային կաթետերներ` տարբեր չափերի |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 32.13 | Արտածծման կաթետերներ` տարբեր չափերի |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 32.14 | Ռեսպիրատոր բինազալ կաթետերներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 32.15 | Ներերակային ներարկման համակարգեր (սովորական և արյան բաղադրամասերի ներարկման համար) |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 32.16 | Կաթիլային ներարկման համար շտատիվ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 32.17 | Պինցետներ` անատոմիական |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 32.18 | Մկրատներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 32.19 | Վիրաբուժական կորնցանգ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 32.20 | Բժշկական սրվակներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 32.21 | Տարբեր ծավալների ներարկիչներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 32.22 | Ջերմաչափեր |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 32.23 | Պատի ջերմաչափ յուրաքանչյուր հիվանդասենյակում |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 32.24 | Տոնոմետր |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 32.25 | Ճառագայթային տաքացնող լամպ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 32.26 | Թեփուրներ (մեծ և փոքր) |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 32.27 | Բիքսեր |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 32.28 | Բժշկական կշեռք |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 32.29 | Մանիպուլյացիոն սեղան |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 32.30 | Սառնարան` դեղորայքի պահպանման համար |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 32.31 | Սառնարան` կթած կաթի և մանկական սննդի պահպանման համար |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 32.32 | Մանկական` մահճակալներ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 32.33 | Բժշկական պահարան` դեղերի պահպանման համար |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 32.34 | Բժշկական սեղան` դեղերի և գործիքների համար |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 32.35 | Պահարան` մաքուր սպիտակեղենի պահպանման համար |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 32.36 | Մահճասեղաններ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 32.37 | Տարողություններ` օգտագործած սպիտակեղենի հավաքման համար |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 32.38 | Բարուրասեղան |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 32.39 | Մահճակալներ` մայրերի համար |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
|  | **Մանկական պուլմոնոլոգիական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 60 |  |  |  |  |  |  |
| 33.1 | Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ: 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով |  |  |  |  | 5 | փաստաթղթային |  |
| 33.2 | Միջին բուժաշխատողներ: Շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով |  |  |  |  | 2 | փաստաթղթային |  |
| 33.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 0,5 | փաստաթղթային |  |
|  | **ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԲՈՒԺԱԿԱՆ ՖԻԶԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Մանկական բուժական ֆիզկուլտուրայի բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն** առկա են․ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 61 |  |  |  |  |  |  |
| 34.1 | Գորգեր, աուդիակենտրոն |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 34.2 | Շվեդական աստիճաններ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 34.3 | Կախովի աստիճաններ և պարան |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 34.4 | Փափուկ աստիճան |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 34.5 | Հայելիներ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 34.6 | Ջերմաչափ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 34.7 | Կշեռք |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 34.8 | Հասակաչափ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 34.9 | Ներքնակներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 34.10 | Երկար նստարաններ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 34.11 | Գնդակներ (մեդիցինբոլ) |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 34.12 | Օղակներ, պարաններ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 34.13 | Մարմնամարզական փայտիկներ, հանտելներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 34.14 | Օղագոտիներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 34.15 | Էսփանդեր |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 34.16 | Կորեկտորներ (պատի և հատակի) |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 34.17 | Օդափոխիչ |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 34.18 | Մերսման սեղան |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 34.19 | Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման լամպ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 34.20 | Մերսող բարձիկներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 34.21 | Դեղապահարան |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 34.22 | Մաքուր սպիտակեղենի պահարան |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 34.23 | Կեղտոտ սպիտակեղենի արկղ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
|  | **Մանկական բուժական ֆիզկուլտուրայի բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 61 |  |  |  |  |  |  |
| 35.1 | Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ: 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով |  |  |  |  | 4 | փաստաթղթային |  |
| 35.2 | Միջին բուժաշխատողներ: Շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով |  |  |  |  | 2 | փաստաթղթային |  |
| 35.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 0,5 | փաստաթղթային |  |
|  | **ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԳԱՍՏՐՈԷՆՏԵՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Մանկական գաստրոէնտերոլոգիական բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն** առկա են․ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 62 |  |  |  |  |  |  |
| 36.1 | Էզոֆագոգաստրոդուոդենոսկոպ մանկական |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 36.2 | Կոլոնոսկոպ մանկական |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 36.3 | Սիգմոիդոսկոպ մանկական |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 36.4 | Ստամոքսահյութի քննության զոնդեր |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 36.5 | Հիմնայնություն և թթվայնություն որոշող սարք |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 36.6 | Դուոդենալ զոնդեր |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 36.7 | Աղիների ներծծման ֆունկցիոնալ նմուշների որոշման կոմպլեկտներ |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 36.8 | Գաստրոգրաֆ |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 36.9 | Էլեկտրական արտածծիչ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 36.10 | Թերմոստատ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 36.11 | Միկրոսկոպ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
|  | **Մանկական գաստրոէնտերոլոգիական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 62 |  |  |  |  |  |  |
| 37.1 | Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ: 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով |  |  |  |  | 4 | փաստաթղթային |  |
| 37.2 | Միջին բուժաշխատողներ: Շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով |  |  |  |  | 2 | փաստաթղթային |  |
| 37.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 0,5 | փաստաթղթային |  |
|  | **ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱԿՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Մանկական ակնաբանական բաժանմունքի կառուցվածքում առկա են․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 63 |  |  |  |  |  |  |
| 38.1 | Հիվանդասենյակ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 38.2 | Բժշկի սենյակ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 38.3 | Ավագ բուժքրոջ սենյակ |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 38.4 | Միջամտությունների կաբինետ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 38.5 | Վիրակապարան |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 38.6 | Հերթապահ բուժքրոջ կետ |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 38.7 | Վիրահատարան |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 38.8 | Վերակենդանացման բաժանմունք |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 38.9 | Ընդունարան |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 38.10 | Ախտահանման բաժին |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 38.11 | Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
|  | **Մանկական ակնաբանական բաժանմունքի վիրահատարանի գործունեության համար անհրաժեշտ սարքավորումները և բժշկական գործիքներն առկա են․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 63 |  |  |  |  |  |  |
| 39.1 | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.2 | Վիրահատարանի լամպեր |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.3 | Բակտերիոցիդ լամպ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.4 | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 39.5 | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 39.6 | Արտածծիչ` էլեկտրական |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.7 | Էլեկտրական դանակ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.8 | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.9 | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 39.10 | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.11 | Նեգատասկոպ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.12 | Կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 39.13 | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 39.14 | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 39.15 | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.16 | Շարժական կողմնային լամպ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 39.17 | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 39.18 | Բիքս |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.19 | Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.20 | Բիոմիկրոսկոպ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.21 | Ուղիղ էլեկտրական օֆտալմոսկոպ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.22 | Սկիասկոպիկ քանոնների հավաքածու |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.23 | Օրլովայի աղյուսակ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.24 | Գոլովինի-Սիվցևի աղյուսակ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.25 | Լայնոլդի աղյուսակ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.26 | Պոլյակի օպտոտիպներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.27 | Մակլակովի էլաստոտոնոմետր |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.28 | Ֆրոստի պերիմետր |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.29 | Գոնիոսկոպ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.30 | Գունաթեստ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.31 | Սինոպտոֆոր |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.32 | Ռոտի ապարատ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.33 | Ռոտի ապարատ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.34 | Փորձնական ակնոցային լինզաների հավաքածու |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.35 | Օֆթալմոմետր |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.36 | Ռեֆրակտոմետր |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.37 | Չորացնող պահարան |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 39.38 | Մոնոբինոսկոպ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.39 | Մեծ օֆտալմոսկոպ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.40 | Հեյրոսկոպ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.41 | Բիվիզոտրիներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.42 | Ակոմոկոնվերգենցտրեներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.43 | Մուսկուլտրեներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.44 | Գունաթեստ` մոտիկի համար |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.45 | Պրիզմային կոմպենսատոր |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.46 | Հելիննոնյան լազեր |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.47 | Տեսողական ներվի էլեկտրաստիմուլյատոր |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.48 | Օֆտալմոէխոսկոպ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.49 | Փորձնական կոնտակտային լինզաների հավաքածու |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.50 | Ակնաբուժական կոմբայն |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.51 | Նիստագմոգրաֆ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.52 | Ակնաբուժական գերձայնային գործիք |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.53 | Ակնաբուժական գործիք` իոնոֆորեզի համար |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.54 | Գերբարձր հաճախականության սարք` ակնաբուժական |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.55 | Մագնիտոֆորեզի սարք` ակնաբուժական |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.56 | Լարինգոսկոպ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.57 | Լեզվաբռնիչ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.58 | Տրախեոտոմիայի հավաքածու |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.59 | Ակնաբուժական վիրահատական խոշորացույց |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.60 | Ակնաբուժական տրանսֆորմատոր |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.61 | Բալտինի պրոթեզներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.62 | Ռաբկինի աղյուսակներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.63 | Էկզօֆտալմոմետր |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.64 | Ակնոցներ` տելեսկոպիկ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.65 | Դիոպտրիմետր |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.66 | Օֆտալմոդինամոմետր |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.67 | Թույլ տեսնողների ակնոցներ ընտրելու հավաքածու |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.68 | Ֆրեների պրիզմա |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.69 | Սարք «Մալիշ» |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.70 | Մագնիս մշտական ակնաբուժական |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.71 | Օտար մարմին հեռացնելու հավաքածու |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 39.72 | Ակնաբուժական միկրովիրաբուժական հավաքածու` ստանդարտ |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 39.73 | Ակնաբուժական միկրովիրաբուժական հավաքածու` կատարակտակ |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 39.74 | Ակնաբուժական վիրաբուժական հավաքածու` շլության համար |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 39.75 | Իրիգատոր ասպիրատոր` ակնաբուժական |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 39.76 | Մկրատներ` ակնաբուժական |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.77 | Պինցետներ` ակնաբուժական |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.78 | Կանյուլյաներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.79 | Կոպաբացիչներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 39.80 | Թեփուրներ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
|  | **Մանկական ակնաբանական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 63 |  |  |  |  |  |  |
| 40.1 | Բժիշկ մանկական ակնաբան՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | փաստաթղթային |  |
| 40.2 | Միջին բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 2 | փաստաթղթային |  |
| 40.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 0,5 | փաստաթղթային |  |
|  | **ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՔԻԹ-ԿՈԿՈՐԴ-ԱԿԱՆՋԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Մանկական** քիթ-կոկորդ-ականջաբանական**բաժանմունքի կառուցվածքում առկա են․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 64 |  |  |  |  |  |  |
| 41.1 | Հիվանդասենյակ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 41.2 | Բժշկի սենյակ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 41.3 | Ավագ բուժքրոջ սենյակ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 41.4 | Միջամտությունների կաբինետ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 41.5 | Վիրակապարան |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 41.6 | Հերթապահ բուժքրոջ կետ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 41.7 | Վիրահատարան |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 41.8 | Վերակենդանացման բաժանմունք |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 41.9 | Ընդունարան |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 41.10 | Ախտահանման բաժին |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 41.11 | Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
|  | **Մանկական**  քիթ-կոկորդ-ականջաբանական**բաժանմունքի վիրահատարանի գործունեության համար անհրաժեշտ սարքավորումները և բժշկական գործիքներն առկա են․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 64 |  |  |  |  |  |  |
| 42.1 | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.2 | Վիրահատարանի լամպեր |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 42.3 | Բակտերիոցիդ լամպ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.4 | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 42.5 | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 42.6 | Արտածծիչ` էլեկտրական |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.7 | Էլեկտրական դանակ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.8 | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.9 | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 42.10 | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.11 | Նեգատասկոպ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 42.12 | Կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 42.13 | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 42.14 | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 42.15 | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.16 | Շարժական կողմնային լամպ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 42.17 | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 42.18 | Բիքս |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.19 | Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 42.20 | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.21 | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.22 | Թթվածնի բալոն |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 42.23 | Լազերային ապարատ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.24 | Տիմպանոմետր |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.25 | Իմպենդանսոմետր |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.26 | Գերձայնային վիրաբուժական ապարատ` ծայրադիրներով |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.27 | Ֆիբրոսկոպ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.28 | Էլեկտրաայրիչ` իր ծայրադիրներով |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.29 | Ականջի պնևմոմասաժի ապարատ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.30 | Օթոսկոպ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.31 | Վիրաբուժական լամպ (ստվեր չգցող) |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 42.32 | Կաթետերներ` ներերակային ներարկումների համար |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.33 | Օթոլարինգոլոգիական գործիքների հավաքածու |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 42.34 | Քթային արյունահոսությունները դադարացնելու պիտույքների հավաքածու |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 42.35 | Տոնզիլէկտոմիայից, ադենոտոմիայից հետո առաջացած արյունահոսությունները դադարացնելու համար պիտույքների հավաքածու |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 42.36 | Քթի հայելի` տարբեր չափերի |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 42.37 | Ականջի հայելի` տարբեր չափերի |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 42.38 | Կոկորդի հայելի` տարբեր չափերի |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 42.39 | Կոկորդի ներարկիչ |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 42.40 | Ականջի պինցետ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.41 | Վիրաբուժական պինցետ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.42 | Անատոմիական պինցետ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.43 | Զոնդեր` տարբեր չափերի |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.44 | Բռնիչներ, տարբեր չափերի |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.45 | Մոսկիտներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.46 | Երկաթյա շպատելներ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 42.47 | Վիրաբուժական դուր` տարբեր չափերի և ձևի |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.48 | Էլևատոր |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.49 | Վիրաբուժական գդալներ` տարբեր չափերի և ձևի |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.50 | Կիլյանի բռնիչներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.51 | Պատուհանավոր աքցաններ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.52 | Բոխոնի տոնզիլոտոմ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.53 | Ադենոտոմներ, տարբեր չափերի |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.54 | Ասեղնաբռնիչներ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 42.55 | Ցանգ` տարբեր չափերի |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.56 | Վերքի լայնիչներ` տարբեր չափերի |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.57 | Ոսկրակրծիչ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 42.58 | Եվստախյան փողերի փչելու կանյուլյանե |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 42.59 | Կուլիկովսկու ասեղներ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 42.60 | Տոնզիլեկտոմիայի ասեղներ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 42.61 | Ժանեյի ներարկիչներ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 42.62 | Նշտարներ` տարբեր չափերի և ձևի |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 42.63 | Ստամոքսի լվացման համար անհրաժեշտ պիտույքների հավաքածու |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 42.64 | Բուժեր` տարբեր չափերի |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 42.65 | Թեփուրներ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 42.66 | Ջերմաչափեր |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 42.67 | Էմալապատ թասեր |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
|  | **Մանկական**  քիթ-կոկորդ-ականջաբանական  **բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 64 |  |  |  |  |  |  |
| 43.1 | Բժիշկ մանկական քիթ-կոկորդ-ականջաբան ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | փաստաթղթային |  |
| 43.2 | Միջին բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 2 | փաստաթղթային |  |
| 43.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 0,5 | փաստաթղթային |  |
|  | **ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՍՈՒՐԴՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Մանկական սուրդոլոգիական բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն** առկա են․ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 65 |  |  |  |  |  |  |
| 44.1 | Աուդիոմետր |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 44.2 | Կլինիկական աուդիոմետր |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 44.3 | Օբյեկտիվ աուդիոմետր |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 44.4 | Վիրաբուժական միկրոսկոպ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 44.5 | Ձայնամեկուսիչ խուց |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 44.6 | Տոնալ աուդիոմետր |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 44.7 | Խաղային աուդիոմետր |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 44.8 | Համակարգիչ տպիչով |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 44.9 | Օթոակուստի էմիսիա |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
|  | **Մանկական սուրդոլոգիական բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 65 |  |  |  |  |  |  |
| 45.1 | Բժիշկ-սուրդոլոգ |  |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |
| 45.2 | Սուրդոմանկավարժ |  |  |  |  | 2 | փաստաթղթային |  |
| 45.3 | Պսիխոնևրոլոգ |  |  |  |  | 1 | փաստաթղթային |  |
| 45.4 | Բուժքույր-աուդիոմետրիստ |  |  |  |  | 2 | փաստաթղթային |  |
|  | **ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ-ՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Մանկական վնասվածքաբանական-օրթոպեդիկ բաժանմունքի կառուցվածքում առկա են․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 66 |  |  |  |  |  |  |
| 46.1 | Հիվանդասենյակ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 46.2 | Բժշկի սենյակ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 46.3 | Ավագ բուժքրոջ սենյակ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 46.4 | Միջամտությունների կաբինետ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 46.5 | Վիրակապարան |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 46.6 | Հերթապահ բուժքրոջ կետ |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 46.7 | Վիրահատարան |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 46.8 | Վերակենդանացման բաժանմունք |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 46.9 | Ընդունարան |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 46.10 | Ախտահանման բաժին |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 46.11 | Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
|  | **Մանկական վնասվածքաբանական-օրթոպեդիկ բաժանմունքի վիրահատարանի գործունեության համար անհրաժեշտ սարքավորումները և բժշկական գործիքներն առկա են․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 66 |  |  |  |  |  |  |
| 47.1 | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 47.2 | Վիրահատարանի լամպեր |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 47.3 | Բակտերիոցիդ լամպ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 47.4 | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 47.5 | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 47.6 | Արտածծիչ` էլեկտրական |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 47.7 | Էլեկտրական դանակ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 47.8 | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 47.9 | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 47.10 | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 47.11 | Նեգատասկոպ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 47.12 | Կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 47.13 | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 47.14 | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 47.15 | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 47.16 | Շարժական կողմնային լամպ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 47.17 | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 47.18 | Բիքս |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 47.19 | Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 47.20 | Օրթոպեդիկ վիրաբուժական հավաքածուներ |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 47.21 | Օթեոսինթեզի հավաքածու |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 47.22 | Ընդհանուր վիրաբուժական հավաքածու |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 47.23 | Ոսկրերի արտաքին ֆիկսացիայի ապարատի հավաքածու (Իլիզարով) |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 47.24 | Ոսկրերի արտաքին ֆիկսացիայի ձողային ապարատի հավաքածու |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 47.25 | Կիրշների շուղեր |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 47.26 | Էլեկտրադրելներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 47.27 | Բալկանյան ձողեր |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 47.28 | Գիպսի դանակ, մկրատ, լայնիչ, կտրիչ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 47.29 | Հիվանդի տաքացման սարք |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 47.30 | Տուրնիկետ պնևմատիկ կամ էլեկտրական |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
|  | **Մանկական վնասվածքաբանական-օրթոպեդիկ բաժանմունքը հագեցած է կադրերով.** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 66 |  |  |  |  |  |  |
| 48.1 | Բժիշկ մանկական վնասվածքաբան և օրթոպեդ-համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |
| 48.2 | Միջին բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 1 | փաստաթղթային |  |
| 48.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 0,5 | փաստաթղթային |  |
|  | **ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ**  **ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Մանկական դիմածնոտային վիրաբուժական  ծառայության համար **առկա են․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 67 |  |  |  |  |  |  |
| 49.1 | Հիվանդասենյակ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 49.2 | Բժշկի սենյակ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 49.3 | Ավագ բուժքրոջ սենյակ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 49.4 | Միջամտությունների կաբինետ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 49.5 | Վիրակապարան |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 49.6 | Հերթապահ բուժքրոջ կետ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 49.7 | Վիրահատարան |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 49.8 | Վերակենդանացման բաժանմունք |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 49.9 | Ընդունարան |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 49.10 | Ախտահանման բաժին |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 49.11 | Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
|  | Մանկական դիմածնոտային վիրաբուժական **բաժանմունքի վիրահատարանի գործունեության համար անհրաժեշտ սարքավորումները և բժշկական գործիքներն առկա են․** | **ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 05.12.2002թ. N 1936-Ն, hավելված N 2, կետ 67** |  |  |  |  |  |  |
| 50.1 | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 50.2 | Վիրահատարանի լամպեր |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 50.3 | Բակտերիոցիդ լամպ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 50.4 | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 50.5 | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 50.6 | Արտածծիչ` էլեկտրական |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 50.7 | Էլեկտրական դանակ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 50.8 | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 50.9 | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 50.10 | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 50.11 | Նեգատասկոպ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 50.12 | Կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 50.13 | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 50.14 | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 50.15 | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 50.16 | Շարժական կողմնային լամպ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 50.17 | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 50.18 | Բիքս |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 50.19 | Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 50.20 | Թքի արտածծիչներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 50.21 | Ստոմատոլոգիական բազկաթոռներ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 50.22 | Ճակատային լուսային ռեֆլեկտոր |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 50.23 | Պորտատիվ բոռմեքենա |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 50.24 | Ուրանոպլաստիկայի համար նախատեսված հավաքածու |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 50.25 | Խեյլոպլաստիկայի համար նախատեսված հավաքածու |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 50.26 | Ատամի հեռացման համար նախատեսված հավաքածու |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 50.27 | Սկալպելներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 50.28 | Ռասպատորներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 50.29 | Մկրատներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 50.30 | Կարելու համար նախատեսված նյութ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 50.31 | Չորացնող պահարան |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 50.32 | Թեփուրներ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 50.33 | Մոսկիտներ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 50.34 | Պինցետներ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 50.35 | Կյուրետաժային գդալներ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 50.36 | Մետաղյա շպատելներ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 50.37 | Ասեղնաբռնիչ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 50.38 | Մահճակողեր |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 50.39 | Օդափոխիչ` վիրահատարանի համար |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
|  | Մանկական դիմածնոտային վիրաբուժական բաժանմունքը **հագեցած է կադրերով.** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 67 |  |  |  |  |  |  |
| 51.1 | Բժիշկ դիմածնոտային վիրաբույժ կամ մանկական դիմածնոտային վիրաբույժ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ |  |  |  |  | 4 | փաստաթղթային |  |
| 51.2 | Միջին բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 2 | փաստաթղթային |  |
| 51.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 0,5 | փաստաթղթային |  |
|  | **ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՈՒՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Մանկական ուրոլոգիական բ**աժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են․ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 68 |  |  |  |  |  |  |
| 52.1 | Վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 52.2 | Վիրակապական սեղան |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 52.3 | Ուրոլոգիական/գինեկոլոգիական սեղան |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 52.4 | Բժշկական պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 52.5 | Մանկական ցիստոսկոպ |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 52.6 | Ցիստոռեզեկտոսկոպ (համակարգ)` օպտիկական համակարգով և կոմպլեկտավորող գործիքներով |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 52.7 | Շարժական ռենտգեն-ախտորոշիչ համակարգ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.8 | Ժամանակակից ինհալյացիոն նարկոզի սարք |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 52.9 | էլեկտրակոագուլյատոր |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.10 | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.11 | Կարդիոմոնիտոր |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.12 | Կապնոգրաֆ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 52.13 | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 52.14 | Լարինգոսկոպների հավաքածու |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 52.15 | Տրախեալ ինտուբացիոն խողովակներ` տարբեր չափերի |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 52.16 | Էլեկտրական արտածծիչ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.17 | Անստվեր լուսարկիչ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 52.18 | Կվարցի լամպեր (ստացիոնար և շարժական) |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 52.19 | Սեղաններ` ստերիլ նյութերի, գործիքների համար |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 52.20 | Բիքսեր |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.21 | Հիվանդի տեղափոխման սայլակ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 52.22 | Ընդհանուր վիրաբուժական հավաքածու |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 52.23 | Անոթային վիրահատությունների հավաքածու |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 52.24 | Շատինսկու սեղմակներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.25 | Դե Բեյկի սեղմակներ, պինցետներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.26 | Անոթային բուլդոգներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.27 | Անոթային մկրատներ` փոքր, միջին, մեծ (ուղիղ, թեք անկյան տակ) |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.28 | Անոթային ասեղնաբռնիչներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.29 | Լիգակլիպներ` փոքր և միջին |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.30 | Ֆոգարտիի կաթետերներ` տարբեր չափերի |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.31 | Ֆազոլուպներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.32 | Երիկամի պերկուտան դրենավորման մեկանգամյա օգտագործման հավաքածու |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.33 | Երիկամի պերկուտան պունկցիոն բիոպսիայի ասեղներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.34 | Սեղմակներ` տարբեր ձևերի և նշանակության |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.35 | Դիսեկտորներ (մեծ և փոքր) |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.36 | Ասեղնաբռնիչ` երկար |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.37 | Մկրատներ` երկար |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.38 | Ցապկաներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.39 | Պինցետներ` տարբեր ձևերի |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.40 | Վերքալայնիչներ` տարբեր չափերի |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.41 | Զոնդեր |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.42 | Թոքահյուսվածքի սեղմակ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.43 | Ասեղներ` ծակող, կտրող (տարբեր չափսեր) |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.44 | Տրոակար` տարբեր չափսերի |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.45 | Արտածծիչի ծայրատներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.46 | Միկուլիչի փափուկ և ատամնավոր սեղմակ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.47 | Ռասպատոր |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.48 | Դրենաժներ` տարբեր տրամագծերի |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.49 | Ռեկտալ հայելիներ` տարբեր չափերի |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.50 | Ուլտրաձայնային հետազոտությունների շարժական սարք |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 52.51 | Բժշկական կշեռք |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
|  | **Մանկական ուրոլոգիական բ**աժանմունքը **հագեցած է կադրերով.** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 68 |  |  |  |  |  |  |
| 53.1 | Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ: Սահմանվում է 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր 15 մահճակալի հաշվով |  |  |  |  | 4 | փաստաթղթային |  |
| 53.2 | Միջին բուժաշխատողներ: Սահմանվում է` շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով |  |  |  |  | 2 | փաստաթղթային |  |
| 53.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 0,5 | փաստաթղթային |  |
|  | **ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՆԵՖՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Մանկական նեֆրոլոգիական բաժանմունքի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են․ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 69 |  |  |  |  |  |  |
| 54.1 | Բժշկական պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 54.2 | Սեղաններ` ստերիլ նյութերի և գործիքների |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 54.3 | Սեղաններ` ոչ ստերիլ նյութերի և գործիքների |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 54.4 | Հիվանդի տեղափոխման սայլակ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 54.5 | Բիքսեր |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 54.6 | Անոթադիր |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 54.7 | Ուլտրաձայնային հետազոտությունների շարժական սարք |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 54.8 | Բժշկական կշեռք |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 54.9 | Արյան ճնշման չափիչներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 54.10 | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 54.11 | Ներարկիչներ` ասեղներով |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 54.12 | Նյարդաբանական մուրճ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 54.13 | Աչքի հատակի զննման սարք |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 54.14 | Մեզի չափիչ տարաներ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 54.15 | Ֆոլեյ կաթետերներ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 54.16 | Ինֆուզիոն համակարգ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 54.17 | Ինֆուզիոն գծեր |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 54.18 | Անստվեր լամպ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
|  | Մանկական նեֆրոլոգիական բաժանմունքը **հագեցած է կադրերով.** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 69 |  |  |  |  |  |  |
| 55.1 | Բժիշկներ - համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ: Սահմանվում է 1 բժշկական պաշտոն` յուրաքանչյուր 15 մահճակալի հաշվով |  |  |  |  | 5 | փաստաթղթային |  |
| 55.2 | Միջին բուժաշխատողներ: Սահմանվում է` շուրջօրյա հերթապահության 1 քույրական պաշտոն` յուրաքանչյուր 20 մահճակալի հաշվով |  |  |  |  | 2 | փաստաթղթային |  |
| 55.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 0,5 | փաստաթղթային |  |
|  | Նեֆրոլոգիական բաժանմունքում պարտադիր առկա են հետևյալ հարակից ծառայությունները․ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 69 |  |  |  |  |  |  |
| 56.1 | Լաբորատորիաներ` կլինիկական, կենսաքիմիական, մանրէաբանական |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 56.2 | Ուլտրաձայնային և ռենտգենոլոգիական հետազոտություններն ապահովող ծառայություն |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 56.3 | Երիկամների պունկցիոն բիոպսիայի կատարման հնարավորություն` բիոպտատի հետագա ախտորոշիչ պաթոմորֆոլոգիական ուսումնասիրության ապահովում` այդ բնագավառում անհրաժեշտ մասնագիտացում ունեցող պաթոմորֆոլոգի կողմից |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 56.4 | Ամբուլատոր-կոնսուլտատիվ ծառայություն, որի կողմից իրականացվում է հիվանդների դիսպանսեր հաշվառում և հսկողություն |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
|  | **ՆՈՐԱԾՆԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Նորածնային վիրաբուժության բաժանմունքի կառուցվածքում առկա են․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 70 |  |  |  |  |  |  |
| 57.1 | Հիվանդասենյակ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 57.2 | Բժշկի սենյակ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 57.3 | Ավագ բուժքրոջ սենյակ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 57.4 | Միջամտությունների կաբինետ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 57.5 | Վիրակապարան |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 57.6 | Հերթապահ բուժքրոջ կետ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 57.7 | Վիրահատարան |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 57.8 | Վերակենդանացման բաժանմունք |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 57.9 | Ընդունարան |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 57.10 | Ախտահանման բաժին |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 57.11 | Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
|  | **Նորածնային վիրաբուժության բաժանմունքի վիրահատարանի գործունեության համար անհրաժեշտ սարքավորումները և բժշկական գործիքներն առկա են․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 70 |  |  |  |  |  |  |
| 58.1 | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 58.2 | Վիրահատարանի լամպեր |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 58.3 | Բակտերիոցիդ լամպ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 58.4 | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 58.5 | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 58.6 | Արտածծիչ` էլեկտրական |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 58.7 | Էլեկտրական դանակ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 58.8 | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 58.9 | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 58.10 | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 58.11 | Նեգատասկոպ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 58.12 | Կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 58.13 | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 58.14 | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 58.15 | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 58.16 | Շարժական կողմնային լամպ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 58.17 | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 58.18 | Բիքս |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 58.19 | Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 58.20 | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 58.21 | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 58.22 | Վիրահատական սեղան էլեկտրական ջեռուցման հնարավորությամբ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 58.23 | Նարկոզի սարք, որը կարող է ապահովել նարկոզը նորածնային հասակի մոտ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 58.24 | Կյուվեզներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 58.25 | Ջեռուցվող սեղաններ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 58.26 | Նորածնային տաքացուցիչ լամպեր |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 58.27 | Ֆոտոթերապիայի սարք |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 58.28 | Նորածնային վիրաբուժական գործիքների հավաքածու |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 58.29 | Ընդհանուր վիրաբուժական գործիքների հավաքածու |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 58.30 | Ինֆուզոմատներ |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 58.31 | Ավտոմատիկ ներարկիչներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 58.32 | Տաքացուցիչ ներքնակներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 58.33 | Վիրակապական սեղաններ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
|  | Նորածնային վիրաբուժական բաժանմունքը **հագեցած է կադրերով.** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 70 |  |  |  |  |  |  |
| 59.1 | Բժիշկ՝ մանկական վիրաբույժ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 59.2 | Միջին բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 59.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
|  | **ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԱՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ** **ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Մանկական նյարդավիրաբուժական  **բաժանմունքի կառուցվածքում առկա են․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 71 |  |  |  |  |  |  |
| 60.1 | Հիվանդասենյակ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 60.2 | Բժշկի սենյակ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 60.3 | Ավագ բուժքրոջ սենյակ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 60.4 | Միջամտությունների կաբինետ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 60.5 | Վիրակապարան |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 60.6 | Հերթապահ բուժքրոջ կետ |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 60.7 | Վիրահատարան |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 60.8 | Վերակենդանացման բաժանմունք |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 60.9 | Ընդունարան |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 60.10 | Ախտահանման բաժին |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 60.11 | Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
|  | Մանկական նյարդավիրաբուժական  **բաժանմունքի վիրահատարանի գործունեության համար անհրաժեշտ սարքավորումները և բժշկական գործիքներն առկա են․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 71 |  |  |  |  |  |  |
| 61.1 | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 61.2 | Վիրահատարանի լամպեր |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 61.3 | Բակտերիոցիդ լամպ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 61.4 | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 61.5 | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 61.6 | Արտածծիչ` էլեկտրական |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 61.7 | Էլեկտրական դանակ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 61.8 | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 61.9 | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 61.10 | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 61.11 | Նեգատասկոպ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 61.12 | Կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 61.13 | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 61.14 | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 61.15 | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 61.16 | Շարժական կողմնային լամպ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 61.17 | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 61.18 | Բիքս |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 61.19 | Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 61.20 | Նեյրավիրաբուժական սեղան |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 61.21 | Էխոէնցեֆալոգրաֆ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 61.22 | Շարժական էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆիայի ապարատ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 61.23 | Վիրահատական միկրոսկոպ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 61.24 | Ընդհանուր վիրաբուժական հավաքածու |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 61.25 | Նեյրովիրաբուժական հավաքածու |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 61.26 | Ռասպատորներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 61.27 | Վերքալայնիչներ` տարբեր չափերի և նշանակության |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 61.28 | Կյուրետներ` լամինէկտոմիայի համար |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 61.29 | Մկրատներ` կարծր ուղեղաթաղանթի համար |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 61.30 | Կոլովորատ` ֆրեզներով |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 61.31 | Էլևատորներ` կարծր ուղեղաթաղանթի և ոսկրերի համար |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 61.32 | Հեմոստատիկ սեղմակներ` ատամնավոր և անատամ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 61.33 | Ծայրադիրներ` արտածծիչների համար |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 61.34 | Շպատելներ` ուղեղային տարբեր |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 61.35 | Հեմոստատիկ սեղմակներ` կոր և ուղիղ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 61.36 | Վերքալայնիչներ Ֆարաբեֆի` մեծ և փոքր |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 61.37 | Մկրատներ` տարբեր |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 61.38 | Դեշամպի ասեղներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 61.39 | Վերքալայնիչներ` ատամնավոր |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 61.40 | Լամինէկտոմներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 61.41 | Կյուրետներ` տարբեր |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 61.42 | Հեմոստատիկ աքցաններ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 61.43 | Աքցաններ` հեմոստատիկ աղեղների համար |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 61.44 | Յանսենի վերքալայնիչներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 61.45 | Պունկցիոն կանյուլյաներ` վենտրիկուլյար պունկցիայի համար |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 61.46 | Դալգրենի աքցաններ (մանկական և մեծահասակների) |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 61.47 | Շունտեր` հիդրոցեֆալիայի համար |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 61.48 | Սեղմակներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
|  | Մանկական նյարդավիրաբուժական  **բաժանմունք**ը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 71 |  |  |  |  |  |  |
| 62.1 | Բժիշկ մանկական և նորածնային նյարդավիրաբույժ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | փաստաթղթային |  |
| 62.2 | Միջին բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |
| 62.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 1 | փաստաթղթային |  |
|  | **ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԿՐԾՔԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Մանկական կրծքային վիրաբուժական բաժանմունքի կառուցվածքում առկա են․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 72 |  |  |  |  |  |  |
| 63.1 | Հիվանդասենյակ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 63.2 | Բժշկի սենյակ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 63.3 | Ավագ բուժքրոջ սենյակ |  |  |  |  | 0,5 | դիտողական |  |
| 63.4 | Միջամտությունների կաբինետ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 63.5 | Վիրակապարան |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 63.6 | Հերթապահ բուժքրոջ կետ |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
| 63.7 | Վիրահատարան |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 63.8 | Վերակենդանացման բաժանմունք |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 63.9 | Ընդունարան |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 63.10 | Ախտահանման բաժին |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 63.11 | Վիճակագրական և մատենավարման ծառայություն |  |  |  |  | 0,25 | դիտողական |  |
|  | **Մանկական կրծքային վիրաբուժական բաժանմունքի վիրահատարանի գործունեության համար անհրաժեշտ սարքավորումները և բժշկական գործիքներն առկա են․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 72 |  |  |  |  |  |  |
| 64.1 | Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 64.2 | Վիրահատարանի լամպեր |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 64.3 | Բակտերիոցիդ լամպ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 64.4 | Ընդհանուր անզգայացման սարք |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 64.5 | Արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 64.6 | Արտածծիչ` էլեկտրական |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 64.7 | Էլեկտրական դանակ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 64.8 | Սեղանիկներ` ստերիլ գործիքների համար |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 64.9 | Թթվածնի կենտրոնացված հոսքի համակարգ |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 64.10 | Շարժական ռենտգեն ապարատ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 64.11 | Նեգատասկոպ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 64.12 | Կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 64.13 | Գլխի ճկուն լուսատարով լամպ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 64.14 | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 64.15 | Միզապարկի կաթետերներ և դրենաժներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 64.16 | Շարժական կողմնային լամպ |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 64.17 | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 1 | դիտողական |  |
| 64.18 | Բիքս |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 64.19 | Վիրաբուժական գործիքների մեծ և փոքր հավաքածու |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 64.20 | Բրոնխոսկոպ Ֆրիդլերի |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 64.21 | Ֆիբրոբրոնխոսկոպ մանկական |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 64.22 | Սպիրոգրաֆ |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 64.23 | Թորակոսկոպ (ցանկալի) |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 64.24 | Էլեկտրական արտածծիչ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 64.25 | Պլևրալ խոռոչի արտածծիչ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 64.26 | Թոքարմատ կարող սարք |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 64.27 | Բրոնխ կարող սարք |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 64.28 | Ընդհանուր վիրաբուժական հավաքածու |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 64.29 | Տրոակար` տարբեր չափերի |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 64.30 | Տրախեոտոմիկ հավաքածու |  |  |  |  | 3 | դիտողական |  |
| 64.31 | Արտածծիչի ծայրատներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 64.32 | Միկուլիչի փափուկ և ատամնավոր սեղմակ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 64.33 | Ռասպատորներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
| 64.34 | Դրենաժներ |  |  |  |  | 2 | դիտողական |  |
|  | **Մանկական կրծքային վիրաբուժական բաժանմունք**ը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 72 |  |  |  |  |  |  |
| 65.1 | Բժիշկ կրծքային վիրաբույժ կամ մանկական կրծքային վիրաբույժ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ մասնագիտացված և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | փաստաթղթային |  |
| 65.2 | Միջին բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 3 | փաստաթղթային |  |
| 65.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 1 | փաստաթղթային |  |
|  | **ԸՆԴՈՒՆԱՐԱՆ (**անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմանները կիրառվում են ՀՀ մարզային և քաղաքային հիվանդանոցային բուժհաստատություններում) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ընդունարանի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն** առկա են․ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 33 |  |  |  |  |  |  |
| 66.1 | Էլեկտրասրտագրիչ ապարատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 66.2 | Առաջին բուժօգնության գործիքների հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 66.3 | Շտատիվ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 66.4 | Շինաներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 66.5 | Թթվածնի մատակարարման կենտրոնացված համակարգ կամ թերապևտիկ թթվածնային խտացուցիչ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 66.6 | Լվացարան |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 66.7 | Ջերմաչափ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 66.8 | Տոնոմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 66.9 | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 66.10 | Սառնարան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 66.11 | Բժշկական թախտ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 66.12 | Սայլակ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 66.13 | Բժշկական պահարան |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
|  | **Ընդունարանը հագեցած է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 33 |  |  |  |  |  |  |
| 67.1 | Բժիշկներ՝ համապատասխան հետդիպլոմային կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 67.2 | Միջին բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 67.3 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
|  | **ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ ԲԱԺԻՆ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ախտահանման բաժնի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն** առկա են․ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 79 |  |  |  |  |  |  |
| 68.1 | Ավտոկլավ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 68.2 | Չորացնող պահարան |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 68.3 | Ջրի թորման ապարատ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 68.4 | Բակտերիոցիդ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 68.5 | Հոսող ջրի պարտադիր առկայություն |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 68.6 | Բժշկական սեղաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 68.7 | Բժշկական պահարաններ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 68.8 | Կաթսաներ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 68.9 | Էլեկտրական տաքացուցիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
|  | **Ախտահանման բաժինը հագեցած է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 79 |  |  |  |  |  |  |
| 69.1 | Միջին բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 69.2 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
|  | **ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԲԻՆԵՏ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Միջամտությունների** կաբինետը ծավալվում է **Նշում 1\*** ցանկում ընդգրկված մասնագիտական բաժանմունքներում: | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 80 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
|  | **Միջամտությունների կաբինետի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն** առկա են․ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 80 |  |  |  |  |  |  |
| 71.1 | Տոնոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 71.2 | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 71.3 | Ջերմաչափ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 71.4 | Բարձիկ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 71.5 | Շտատիվ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 71.6 | Առաջին օգնության դեղորայքի հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 71.7 | Հակաշոկային դեղորայքի հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 71.8 | Թթվածնի բարձ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 71.9 | Բակտերիոցիդ լամպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 71.10 | Բժշկական թախտ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 71.11 | Բժշկական պահարան` առաջին օգնության դեղորայքի համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 71.12 | Բժշկական պահարան` հակաշոկային դեղորայքի համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 71.13 | Մոմլաթ` թախտի համար |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
|  | **Միջամտությունների** կաբինետը **հագեցած է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 80 |  |  |  |  |  |  |
| 72.1 | Միջին բուժաշխատող |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 72.2 | Կրտսեր բուժաշխատող |  |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
|  | **ՀԵՐԹԱՊԱՀ ԲՈՒԺՔՐՈՋ ԿԵՏ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Հերթապահ բուժքրոջ կետը ծավալվում է **Նշում 1\*** ցանկում ընդգրկված մասնագիտական բաժանմունքներում: | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 81 |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
|  | **Հերթապահ բուժքրոջ կետի գ**ործունեության **համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներն ու պայմաններն առկա են․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 81 |  |  |  |  |  |  |
| 74.1 | Առաջին օգնության դեղորայքի հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 74.2 | Տոնոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 74.3 | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 74.4 | Բժշկական պահարան |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 74.5 | Դեղորայքի պահարան |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 74.6 | Բժշկական թախտ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 74.7 | Ներքին և արտաքին կապ (հեռախոս) |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 74.8 | Հիվանդի սայլակ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
|  | **ՎԻՐԱԿԱՊԱՐԱՆ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Վիրակապարանը ծավալվում է **Նշում 1\*** ցանկում ընդգրկված վիրաբուժական ուղղվածություն ունեցող բաժանմունքներում։ | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 83 |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
|  | Գործունեության **համար անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական պահանջներն ու պայմաններն առկա են․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 83 |  |  |  |  |  |  |
| 76.1 | Վիրակապարանի սեղան |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 76.2 | Վիրակապական գործիքների հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 76.3 | Վիրակապարանի լամպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 76.4 | Բակտերիոցիդ լամպ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 76.5 | Բժշկական պահարան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 76.6 | Դեղորայքի պահարան |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 76.7 | Ապակյա սեղանիկներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
|  | Վիրակապարանը **հագեցած է կադրերով․** | Կառավարության 2002թ. դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշում, Հավելված 2, կետ 83 |  |  |  |  |  |  |
| 77.1 | Միջին բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 77.2 | Կրտսեր բուժաշխատողներ |  |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 78. | **Հիվանդանոցային բժշկական կազմակերպությունում վարվում, լրացվում և** շրջանառվում է հաստատվածձևաչափի երեխայի հիվանդության պատմագիր: | Առողջապահության նախարարի 2014թ. փետրվարի 14-ի N 02-Ն հրաման, Հավելված 2 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 79. | Բժշկական միջամտությունից հրաժարվելու փաստը` հնարավոր հետևանքների նշումով, գրանցվում է բժշկական  փաստաթղթերում և հավաստվում պացիենտի կամ նրա օրինական ներկայացուցչի կողմից: | «**Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք**, hոդված 17 |  |  |  | 2 | փաստաթղթային |  |
| 80. | Հիվանդանոցի ընդունարանում վարվում են` | Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 2 |  |  |  |  |  |  |
| 80.1 | **Նշում 2\* -**ում ներկայացված ձևաչափի «Հիվանդանոցային բուժման ընդունված պացիենտների հաշվառման մատյան» | Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 2, ձև 1 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 80.2 | **Նշում 3\* -**ում ներկայացված ձևաչափի «Ամբուլատոր պացիենտների հաշվառման մատյան» | Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 2, ձև 2 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 80.3 | **Նշում 4\*** -ում ներկայացված ձևաչափի «Հիվանդանոցային պայմաններում արտահիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման քարտ» | Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 2, ձև 3 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 80.4 | **Նշում 5\*** -ում ներկայացված ձևաչափի «Իրավապահ մարմիններին տրված հաղորդագրությունների հաշվառման մատյան» | Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 2, ձև 4 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 80.5 | **Նշում 6\*-**ում ներկայացված ձևաչափի «Հոսպիտալացման մերժման և հրաժարականների հաշվառման մատյան» | Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, գլուխ 1, կետ 3, ենթակետ 3 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| 81. | Շտապ բժշկական օգնության ծառայության կողմից բերված պացիենտներին հիվանդանոցային բժշկական կազմակերպության Ընդունարանում առաջին և անհետաձգելի բժշկական օգնություն ցուցաբերելուց հետո, եթե բժշկական կազմակերպությունը չունի բժշկական օգնության և սպասարկման համապատասխան տեսակի լիցենզիա, գրառում է կատարում «Շտապ և անհետաձգելի բժշկական օգնության կանչի թերթիկ»-ի համապատասխան հատվածում պացիենտին ցուցաբերված բժշկական օգնություն վերաբերյալ և նշում տվյալ կազմակերպություն պացիենտին չընդունելու հիմքերը: | Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 1, գլուխ 1, կետ 9 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային դիտողական |  |
| 82. | Շտապ բժշկական օգնության ծառայության կողմից բերված պացիենտներին ցուցաբերված բժշկական օգնության վերաբերյալ նշում է կատարվում «Ամբուլատոր պացիենտների հաշվառման մատյան»-ում: | Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 1, գլուխ 1, կետ 9 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 83. | Շտապ օգնության ծառայության միջոցով բժշկական կազմակերպություն տեղափոխված պացիենտի հոսպիտալացման որոշում կայացնելու դեպքում Ընդունարանի բժիշկը կամ հերթապահ պատասխանատու բժիշկը (ընդունող բժիշկը) ստորագրում է «Շտապ և անհետաձգելի բժշկական օգնության կանչի թերթիկ»-ում ` նշելով պացիենտի հիվանդանոցային բժշկական կազմակերպություն ընդունման ժամը: | Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 1, գլուխ 1, կետ 10 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 84. | **Նշում 7\*-**ում ներկայացված վիճակներով պացիենտների բժշկական կենտրոն դիմելու (բերելու) դեպքերը հաշվառվում են «Իրավապահ մարմիններին տրված հաղորդագրությունների հաշվառման մատյան»- ում: | Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 1, գլուխ 1, կետեր 11, 12, 13 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 85. | Պացիենտի հիվանդանոցային (ստացիոնար) բուժման ընդունման դեպքում Ընդունարանի հերթապահ բուժքույրը «Հիվանդանոցային բուժման ընդունված հիվանդների հաշվառման մատյան»-ում լրացնում է պացիենտի վերաբերյալ բոլոր տվյալները: | Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, գլուխ 2, կետ 18 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 86. | Անգիտակից վիճակում ընդունվող պացիենտի մոտ անձը հաստատող փաստաթղթերի կամ անձի վերաբերյալ որևէ բանավոր տեղեկատվության բացակայության դեպքում «Հիվանդանոցային բուժման ընդունված պացիենտների հաշվառման մատյան»-ում գրանցվում է որպես «Անհայտ պացիենտ»: Անձի վերաբերյալ տեղեկատվության ստացումից հետո նշված մատյանում կատարվում են համապատասխան փոփոխություններ: | Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, հավելված 1, գլուխ 2, կետ 19 |  |  |  | 0,25 | Փաստաթղթային դիտողական |  |
| 87. | Բժշկական կազմակերպություն դիմած (բերված) հոսպիտալացման ցուցում ունեցող պացիենտի հոսպիտալացումից հրաժարման դեպքերը արձանագրվում են «Ամբուլատոր պացիենտների հաշվառման մատյան»-ում հնարավոր բարդությունների ու հետևանքների վերաբերյալ գրառումներով և ամրագրվում պացիենտի (նրա ուղեկցողի) և Ընդունարանի պատասխանատու բժշկի ստորագրություններով: | Առողջապահության նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, գլուխ 2, կետ 21, ենթակետ 3 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 88. | Արտահիվանդանոցային բժշկական օգնության անհրաժեշտություն ունեցող պացիենտների համար Ընդունարանի հերթապահ բուժքրոջ կողմից լրացվում է «Հիվանդանոցային պայմաններում արտահիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման քարտ» և այդ պացիենտները հաշվառվում են «Ամբուլատոր պացիենտների հաշվառման մատյան»-ում: | Առողջապահության նախարարի 2019թ. Հոկտեմբերի 18-ի N 44-Ն հրաման, գլուխ 3, կետ 25 |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
| 89. | Բժշկական հաստատությունը բնակչությանը տրամադրում է ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկներ, որի վերաբերյալ վարվում է գրանցամատյան: **Նշում 8\*** | Առողջապահության նախարարի 2008թ. օգոստոսի 7-ի N 14-Ն և աշխատանքի և սոցիալական  հարցերի նախարարի 2008թ. օգոստոսի 11-ի N 109-Ն համատեղ հրաման, **հավելված N 2, կետ 4** |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
| 90. | Բժշկական կազմակերպությունում ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների լրացման և տրամադրման գործընթացը իրականացնելու համար տնoրենի հրամանով նշանակվել է պատասխանատու անձ կամ ստեղծվել է ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների տրման բաժին: | Առողջապահության նախարարի 2008թ. օգոստոսի 7-ի N 14-Ն և աշխատանքի և սոցիալական  հարցերի նախարարի 2008թ. օգոստոսի 11-ի N 109-Ն համատեղ հրաման, **հավելված N 2, կետ 2** |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 91. | Բժշկական հաստատություններին տրամադրված ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների ձևաթղթերը պահվում են պատասխանատու անձի մոտ կամ ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների տրման բաժնում: | Առողջապահության նախարարի 2008թ. օգոստոսի 7-ի N 14-Ն և աշխատանքի և սոցիալական  հարցերի նախարարի 2008թ. օգոստոսի 11-ի N 109-Ն համատեղ հրաման, **հավելված N 2, կետ 3** |  |  |  | 0,5 | Փաստաթղթային |  |
| 92. | Հիվանդանոցային պայմաններում բուժվող քաղաքացու ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկը լրացվում է պատասխանատու անձի կամ ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների տրման բաժնի կողմից` ներկայացված էպիկրիզի հիման վրա: | Առողջապահության նախարարի 2008թ. օգոստոսի 7-ի N 14-Ն և աշխատանքի և սոցիալական  հարցերի նախարարի 2008թ. օգոստոսի 11-ի N 109-Ն համատեղ հրաման, **հավելված N 2, կետ 7** |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 93. | Լրացված ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկը ստորագրվում է բուժող բժշկի և բաժանմունքի վարիչի կողմից, ապա կնքվում է բժշկական հաստատության կնիքով: Ստորագրված և կնքված ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկը քաղաքացուն տրամադրում է ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների համար պատասխանատու անձը կամ ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների տրման բաժինը: | Առողջապահության նախարարի 2008թ. օգոստոսի 7-ի N 14-Ն և աշխատանքի և սոցիալական  հարցերի նախարարի 2008թ. օգոստոսի 11-ի N 109-Ն համատեղ հրաման, **հավելված N 2, կետ 7** |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 94. | Լրացված ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկի սերիան, համարը ու տրման ամսաթիվը նշվում է քաղաքացու հիվանդության պատմության մեջ։ | Առողջապահության նախարարի 2008թ. օգոստոսի 7-ի N 14-Ն և աշխատանքի և սոցիալական  հարցերի նախարարի 2008թ. օգոստոսի 11-ի N 109-Ն համատեղ հրաման, **հավելված N 2, կետ 8** |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 95. | Անաշխատունակության թերթիկը լրացվում է հայերեն` ընթեռնելի ձեռագրով, առանց ջնջումների: | Կառավարության **2011թ.** օգոստոսի 7-ի **N 1024-Ն որոշում,** հավելված **N** 5**,** կետ 7 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 96. | 15 օրվանից ավելի տևողությամբ ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքում, անաշխատունակ անձի կամ նրան խնամող անձի պահանջով, յուրաքանչյուր 15-րդ օրվանից հետո ժամանակավոր անաշխատունակության փաստացի օրերի համար տրվում է անաշխատունակության թերթիկ, որի աշխատանքի ներկայանալու օրը նշելու համար նախատեսված տողում կատարվում է «Շարունակելի» նշումը: | Կառավարության **2011թ.** օգոստոսի 7-ի **N 1024-Ն որոշում,** հավելված **N** 5, կետ 9 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 97. | Ընտանիքի անդամի հիվանդության (վնասվածքի) պատճառով առաջացած խնամքի անհրաժեշտության դեպքում` խնամող անձին անաշխատունակության թերթիկ է տրվում բժշկի եզրակացության հիման վրա: | Կառավարության **2011թ.** օգոստոսի 7-ի  **N 1024-Ն որոշում,** հավելված **N** 5, կետ 29 |  |  |  |  | Փաստաթղթային |  |
| 98. | Վարձու աշխատողին ընտանիքի հիվանդ անդամի խնամքի դեպքում անաշխատունակության թերթիկ է տրվում` | Կառավարության **2011թ.** օգոստոսի 7-ի  **N 1024-Ն** **որոշում,** հավելված **N** 5, կետ 30 |  |  |  |  |  |  |
| 98.1 | տնային (ամբուլատոր) պայմաններում ընտանիքի հիվանդ չափահաս անդամի խնամքի անհրաժեշտության դեպքում` 7 օրացուցային օրվանից ոչ ավելի |  |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 98.2 | տնային (ամբուլատոր) պայմաններում հիվանդ երեխայի խնամքի անհրաժեշտության դեպքում` 24 օրացուցային օրվանից ոչ ավելի, իսկ վարակիչ հիվանդությունների պատճառով երեխայի խնամքի անհրաժեշտության դեպքում` 28 օրացուցային օրվանից ոչ ավելի. |  |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 98.3 | հիվանդանոցային բժշկական հաստատությունում (ստացիոնարում) գտնվող հիվանդ երեխայի խնամքն իրականացնելու դեպքում` հիվանդանոցում գտնվելու ամբողջ ժամանակաշրջանի համար. |  |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 98.4 | մինչև 18 տարեկան` անհատական խնամքի կարիք ունեցող կամ հաշմանդամ երեխայի առողջարանային բուժման ընթացքում նրա խնամքն իրականացնելու դեպքում` երեխայի առողջարանային բուժման ամբողջ ժամանակաշրջանի համար, բայց ուղեգրում նշված ժամանակաշրջանից ոչ ավելի, ընդ որում, նպաստ է տրվում օրացուցային տարվա ընթացքում մեկ անգամ. |  |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| 98.5 | մինչև 3 տարեկան երեխայի կամ մինչև 18 տարեկան հաշմանդամ երեխայի` տնային (ամբուլատոր) պայմաններում խնամքի համար, եթե մայրը (խնամակալը, հոգաբարձուն) հիվանդության կամ ընտանիքի մյուս հիվանդ անդամի հետ հիվանդանոցային բժշկական հաստատությունում (ստացիոնարում) գտնվելու պատճառով ի վիճակի չէ երեխայի խնամքն իրականացնել, համապատասխան բժշկական փաստաթղթի առկայության դեպքում անաշխատունակության թերթիկ է տրվում երեխայի խնամքն իրականացնող վարձու աշխատողին, երեխայի մոր (խնամակալի, հոգաբարձուի) հիվանդության կամ նրա` հիվանդանոցային բժշկական հաստատությունում (ստացիոնարում) գտնվելու ամբողջ ժամանակաշրջանի համար: |  |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |

**Ծանոթագրություններ\***

**Նշում 1\***

1. **Մանկական ընդհանուր վիրաբուժական բաժանմունք**
2. **Մանկական ակնաբանական բաժանմունք**
3. **Մանկական** քիթ-կոկորդ-ականջաբանական**բաժանմունք**
4. **Մանկական վնասվածքաբանական-օրթոպեդիկ բաժանմունք**
5. Մանկական դիմածնոտային վիրաբուժական ծառայություն
6. **Նորածնային վիրաբուժության բաժանմունք**
7. Մանկական նյարդավիրաբուժական  **բաժանմունք**
8. **Մանկական կրծքային վիրաբուժական բաժանմունք**

**Նշում 2\***

**Մ Ա Տ Յ Ա Ն**

**ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԲՈՒԺՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՊԱՑԻԵՆՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ**

Սկսված է\_\_\_\_\_\_

Ավարտված է\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հերթական համար | Ընդունման ամիս, ամսաթիվ, ժամ | Պացիենտի անուն, ազգանուն, հայրանուն | Ծննդյան օր, ամիս, տարի /տարիք/ | Հասցե, հեռախոսահամար | Անձնագիր | Աշխատանքի վայր |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ուղեգրող հաստատություն | Նախնական ախտորոշում | Բաժանմունք | Բուժօգնության տեսակ /վճարովի, պետպատվեր, համավճար/ | Դուրս գրման ամսաթիվ | Այլ նշումներ |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Նշում 3\***

**Մ Ա Տ Յ Ա Ն**

**ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ ՊԱՑԻԵՆՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ**

Սկսված է\_\_\_\_\_\_

Ավարտված է\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հերթական համար | Ամիս, ամսաթիվ, ժամ | | Պացիենտի անուն, ազգանուն, հայրանուն | | Ծննդյան օր, ամիս, տարի/տարիք/ | | Հասցե, հեռախոսահամար | | Անձնագիր | Աշխատանքի վայր |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Ուղեգրող հաստատություն | | Ախտորոշում և ցույց տրված բժշկական օգնություն | | Հոսպիտալացման մերժում/ հրաժարում/ պատճառներ | | Բժշկի անուն, ազգանուն, ստորագրություն | | Պացիենտի անուն, ազգանուն, ստորագրություն | | Այլ նշումներ |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |

**Նշում 4\***

**ՔԱՐՏ N**

**ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԱՐՏԱՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ**

Պացիենտի ազգանուն, անուն, հայրանուն \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Տարիքը \_\_\_\_\_\_\_ Սեռը Ա/Ի Աշխատանքի վայրը \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Հասցե \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ընդունվելու ամսաթիվը, ժամը \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ում կողմից է բերված \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Դուրս է գրվել/տեղափոխվել է \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (տեղափոխման վայրը, ամսաթիվը, ժամը)

**ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ- ANAMNESIS MORBI**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ԿՅԱՆՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ-ANAMNESIS VITAE**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ՕԲՅԵԿՏԻՎ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ- STATUS PRАESENS OBJECTIVUS**

Մաշկ. նորմալ, գունատ, ցիանոտիկ (ցիանոզ տոտալ, ակրոցիանոզ)

Այտուցներ (տեղակայումը) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Բերանի խոռոչ, լեզու. խոնավ, չոր, փառակալված, փսխազանգված, արյուն, լորձ

Սիրտ-անոթային համակարգ, սրտային տոներ. մաքուր, խուլ

Աղմուկ. սիստոլիկ, դիաստոլիկ, աորտայի վրա, Բոտկինի կետում, եռփեղկ փականի վրա

Զ/Ճ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_մմ ս.ս. ՍՀ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Պուլս\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Սրտի ռիթմի

խանգարում(նշել) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Շնչառական համակարգ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ՇՇՀ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_րոպեում

Թոքերի աուսկուլտացիա. վեզիկուլյար շնչառություն, թուլացած, կոշտացած

(նշել) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Խզզոցներ. չոր, թաց, կրեպիտացիոն (տեղակայումը)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Պաթոլոգիական շնչառություն. Չեյն-Ստոքսի, Կուս-Մաուլի, Բիոտի (նշել)

Աղեստամոքսային համակարգ, կլման ակտը. (ազատ, դժվարացած)

Որովայնը մասնակցում է շնչառական ակտին, չի մասնակցում

Որովայնի գրգռվածության ախտանիշներ. դրական, բացասական

(տեղակայումը)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ցավեր պալպացիայի ժամանակ (տեղակայումը)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Սրտխառնոց, փսխում (նշել փսխազանգվածի բաղադրությունը)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Լյարդ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Փայծաղ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ասցիտ. կա/չկա

Միզասեռական համակարգ. Պաստերնացկու ախտանիշ աջից/ձախից

Երիկամների պալպացիա, չափերի մեծացում, նեֆրոպտոզ աջից/ձախից

Դիուրեզ. ինքնուրույն, դժվարացած, միզակապություն, օլիգուրիա, անուրիա

Նյարդային համակարգ. գիտակցություն- հստակ, խանգարված (կոմաների սանդղակ ըստ Գլազգոյի) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Հոգեշարժական գրգռվածություն \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Սիմետրիկ բիբեր, անիզոկորիա (D S) միդրիազ, միոզ, միջին \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ռեֆլեքսներ. Կոնյուկտիվալ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Կորնեալ \_\_\_\_\_\_\_\_

Պլեգիա, պարեզ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Մենինգեալ ախտանիշներ (բացասական, դրական, կասկածելի)

Վնասվածքներ (տեղակայումը), քերծվածքներ, վերքեր

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Այրվածքի աստիճանը \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Մարմնի մակերեսը \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Տեղակայումը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Հետազոտության ժամանակ հայտնաբերված այլ տեղեկություններ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ,**

**ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Բժիշկ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Նշում 5\***

**Մ Ա Տ Յ Ա Ն**

**ԻՐԱՎԱՊԱՀ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻՆ ՏՐՎԱԾ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ**

Սկսված է \_\_\_\_\_\_

Ավարտված է \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հերթական համար | Ամիս, ամսաթիվ, ժամ | Պացիենտի անուն, ազգանուն հայրանուն, | Ծննդյան օր, ամիս, տարի /տարիք/ | Հասցե, հեռախոսահամար | Ախտորոշում | Ում կողմից է բերվել |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Բաժանմունք | Հիվանդության պատմագրի կամ հիվանդանոցային պայմաններում արտահիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման քարտի համար | Դեպքի նկարագիրը ըստ պացիենտի/ հարազատի | Հաղորդման վայր և հաղորդում ընդունող | Հաղորդող |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Նշում 6\***

**ՄԱՏՅԱՆ**

**ՀՈՍՊԻՏԱԼԱՑՄԱՆ ՄԵՐԺՄԱՆ ԵՎ ՀՐԱԺԱՐԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ**

Սկսված է \_\_\_\_\_\_\_

Ավարտված է \_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ամսվա հերթական համար | Ընդունման հերթական համար | Ամիս, ամսաթիվ, ժամ | Պացիենտի անուն, հայրանուն, ազգանուն | Ծննդյան տարեթիվ, օր ամիս | Հաշվառման հասցե, հեռախոսահամար |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ուղեգրող հաստատություն | Հոսպիտալացման մերժման պատճառներ | Հրաժարվողի /պացիենտ կամ հարազատ/ ստորագրություն | Բժշկի ստորագրություն |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Նշում 7\***

1. Անգիտակից վիճակ
2. Հրազենային վիրավորումներ
3. Դանակահարությունների կասկած
4. Վնասվածքներ
5. Կոտրվածքներ
6. Այրվածքներ
7. Ցրտահարություններ
8. Բռնության հետքեր, թունավորումներ (ալկոհոլային, կենդանիների խայթոցից, դեղորայքային և քիմիական նյութերով),
9. Ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով տուժածներ
10. Բժշկական հաստատություն դիակի տեղափոխում
11. Արտակարգ իրավիճակների, ահաբեկչական գործողությունների, ինչպես նաև հանրային ներգրավում ունեցող իրադարձությունների, տեղային նշանակության դեպքերի (պատահարների) արդյունքում տուժած` ներառյալ մահացած

**Նշում 8 \* Գ Ր Ա Ն Ց Ա Մ Ա Տ Յ Ա Ն**

**ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԱՆԱՇԽԱՏՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԹԵՐԹԻԿՆԵՐԻ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N/N | Տվյալ բուժհաստա- տության կողմից տրված ժամանակավոր անաշխատու- նակության թերթիկի համարը | | Այլ բուժհաս- տատության կողմից տրված ժամանակավոր անաշխատու- նակության թերթիկի համարը | | Հիվանդի անունը, ազգանունը, հայրանունը | Տարիքը | Բնակու- թյան վայրը | Աշխատավայրը և մասնագի- տությունը | Ախտորոշում | |
| նախ- նա- կան | շարու- նակու- թյունը | նախ- նա- կան | շարու- նակու- թյունը | առաջ- նակի | վերջ- նա- կան |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Բժշկի անուն-ազգանունը | | Ազատված է աշխատանքային պարտականությունների կատարումից | | Աշխատանքից ազատելու օրացուցային օրերի ընդհանուր թիվը | Նշում այդ հիվանդին այլ բուժհաստատություններ ուղեգրելու վերաբերյալ |
| ժամանակավոր անաշխատու- նակության թերթիկը բացող | ժամանակավոր անաշխատու- նակության թերթիկը փակող | որ օրվանից | մինչև որ օրը |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **«Այո»-առկա է, համապատասխանում է նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, պահպանված են նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները** | **V** |  |  |
| **2.** | **«Ոչ»-բացակայում է, չի համապատասխանում, չի բավարարում նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, առկա են խախտումներ** |  | **V** |  |
| **3.** | **«Չ/Պ»-չի պահանջվում** |  |  | **V** |

**Ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա՝**

1. «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» 1996 թվականի մարտի 4-ի ՀՕ-42 օրենք
2. [Առողջապահության նախարարի 2014 թվականի փետրվարի 14-ի «Հիվանդանոցային բժշկական կազմակերպություններում կիրառվող մի շարք բժշկական փաստաթղթերի ձևերը հաստատելու մասին»](https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=111229) N 02-Ն հրաման
3. Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի «Պոլիկլինիկաների (խառը, մեծահասակների և մանկական), առանձին մասնագիտացված կաբինետների, ընտանեկան բժշկի գրասենյակների, բժշկական ամբուլատորիաների, գյուղական առողջության կենտրոնների, բուժակ-մանկաբարձական կետերի, կանանց կոնսուլտացիաների և հիվանդանոցային (մասնագիտացված) բժշկական օգնության ու սպասարկման համար անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները հաստատելու մասին» N 1936-Ն որոշում
4. Առողջապահության նախարարի 2019 թվականի հոկտեմբերի 18-ի «Հիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող բժշկական կազմակերպության ընդունարանում պացիենտի վարման գործելակարգը հաստատելու մասին» N 44-Ն հրաման
5. «Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին» ՀՀ կառավարության 14.07.2011թ.N 1024-Ն որոշում:
6. «Բժշկական հաստատությունները ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների ձևաթղթերով ապահովելու կարգը, ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկները լրացնելու և քաղաքացիներին տրամադրելու հետ կապված բժշկական հաստատության ներքին ընթացակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2008թ-ի օգոստոսի 7-ի N-14-Ն և ՀՀ առողջապահության նախարարի 2008թ-ի օգոստոսի 11-ի N-109-Ն համատեղ հրաման: