**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ**

**ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ**

**Ստուգաթերթ N 3.14**

**Շտապ և անհետաձգելի բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողություն**

**Q 86.22, 86.90 (ՏԳՏԴ)**

1. **ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը, հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը, ազգանուն, անուն, հայրանուն

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը, ազգանուն, անուն, հայրանուն

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)` 20 թ. ավարտը` 20 թ.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Հ Վ Հ Հ**

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները (հեռախոսահամարը)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը (հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագրի համարը` \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_տրված` 20 թ.

Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները`

1. **ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№*** | **ՀԱՐՑԵՐ** | **ՊԱՏԱՍԽԱՆ** |
| 1. | Գործունեության տեսակը, լիցենզիան |  |
| 2. | Բժշկական օգնության և սպասարկման պայմանը (բժշկական կազմակերպությունից դուրս, արտահիվանդանոցային, ցերեկային ստացիոնար, հիվանդանոցային) |  |
| 3. | Բուժաշխատողների թիվը՝ԱվագՄիջին |  |
| 4. | Շտապ բուժօգնության մեքենաների/բրիգադների քանակը՝ ըստ ծառայությունների տեսակների |   |

1. **ՀԱՐՑԱՇԱՐ**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՇՏԱՊ ԵՎ ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NN ը/կ** | **Հարց** | **Հղում նորմատիվ իրավական ակտերին** | **Պատասխան** | **Կշիռ** | **Ստուգման մեթոդ** | **Մեկնաբա-նություն** |
| **Այո** | **Ոչ** | **Չ /պ** |
| **1.** | Կազմակերպությունն ունի արտահիվանդանոցային շտապ և անհետաձգելի բժշկական օգնության տեսակն իրականացնելու լիցենզիա | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք**,** hոդված 27, մաս 1-ին |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| **2.** | Կազմակերպության շտապ օգնության մեքենաները համալրված են գլոբալ տեղորոշման համակարգով (ՋԻՓԻԷՍ/GPS) | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 12, Ընդհանուր դրույթներ |  |  |  | 4 | Փաստաթղթային,դիտողական |  |
| **3.** | Շտապ օգնության մեքենաների գլոբալ տեղորոշման համակարգերը (ՋԻՓԻԷՍ/GPS) միացված են շտապ և անհետաձգելի բժշկական օգնության ու սպասարկման կենտրոնական դիսպետչերական կառավարման համակարգին | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 12, Ընդհանուր դրույթներ |  |  |  | 4 | Փաստաթղթային,դիտողական |  |
| **4.** | Շտապ օգնության մեքենաների գլոբալ տեղորոշման համակարգերը (ՋԻՓԻԷՍ/GPS) միացված են Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության Փրկարար ծառայության ճգնաժամային կառավարման ազգային և տարածքային կենտրոններին | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 12, Ընդհանուր դրույթներ |  |  |  | 4 | Փաստաթղթային,դիտողական |  |
| ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԳԾԱՅԻՆ ԲՐԻԳԱԴ |
| **5.** | Ընդհանուր գծային բրիգադի բժշկական գործունեության համար առկա են հետևյալ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,հավելված N 13, կետ 47.4 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Հատուկ բժշկական սարքավորումների հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Ընդհանուր նշանակության բժշկական պայուսակ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Վիրակապական պայուսակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Ինֆուզիոն հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Պայուսակ` ծննդօգնության |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Սայլակներ` տարբեր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 7) | Ծալովի պլաստիկ իմոբիլիզացիոն շինաների հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Շարժական էլեկտրասրտագրիչ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 9) | Դեֆիբրիլյատոր-մոնիթոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 10) | Պատգարակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 11) | Թթվածնային ինհալյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 12) | Շտատիվ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 13) | Առաջին բուժօգնության պայուսակ (դեղորայք) |  |  |  |  | 4 | Դիտողական |  |
| 14) | Տոնոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 15) | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 16) | Տրանսպորտային ծալովի սայլակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 17) | Ստացիոնար և շարժական կապի միջոցներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 18) | Հոսանքավերափոխիչ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 19) | Շարժական ակումուլյատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 20) | Գլյուկոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 21) | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 22) | Թթվածնի բալոն` ռեդուկտորով 10լ-2 հատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 23) | Օդամուղ խողովակ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 24) | Վակուումային իմոբիլիզացիոն ներքնակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| **6.** | Ընդհանուր գծային բրիգադը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 13, կետ 47.4 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՄԱՆԿԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲՐԻԳԱԴ |
| **7.** | Մանկաբուժական բրիգադի բժշկական գործունեության համար առկա են հետևյալ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 13, կետ 47.3 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Հատուկ բժշկական սարքավորումների հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Կոշտ սայլակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Փափուկ սայլակներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Մանկական իմոբիլիզացիոն վակուում-շինաներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Մանկական իմոբիլիզացիոն վակուում ներքնակ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 6) | Ընդհանուր նշանակության բժշկական պայուսակ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7) | Դեֆիբրիլյատոր (էլեկտրական ցանցից սնուցվող և մարտկոցային) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 8) | Պատգարակ (անվավոր և պահեստային) |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 9) | Թթվածնային ինհալյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 10) | Շտատիվ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 11) | Առաջին բուժօգնության պայուսակ (դեղորայք) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 12) | Վիրակապական նյութեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13) | Թթվածնի բալոններ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14) | Տրանսպորտային ծալովի սայլակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 15) | Ստացիոնար և շարժական կապի միջոցներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16) | Հոսանքավերափոխիչ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 17) | Շարժական մարտկոց |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| **8.** | Մանկաբուժական բրիգադը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,հավելված N 13,կետ 47.3 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԲՐԻԳԱԴ |
| **9.** | Վերակենդանացման բրիգադի բժշկական գործունեության համար առկա են հետևյալ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 13, կետ 47.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Էլեկտրասրտագրության սարք (էլեկտրական ցանցից սնուցվող և մարտկոցային) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Դեֆիբրիլյատոր-մոնիթոր (էլեկտրական ցանցից սնուցվող և մարտկոցային) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Արհեստական շնչառության ապարատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Բժշկական պատգարակ (անվավոր և պահեստային) |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 5) | Շտատիվ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 6) | Տոնոմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 7) | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 8) | Բժշկական մուրճիկ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 9) | Գլյուկոմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 10) | Առաջին բուժօգնության պայուսակ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11) | Վիրակապական նյութեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Թթվածնի բալոն` ռեդուկտորով 10լ–2 հատ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 13) | Ներշնչափողային ինտուբացիայի և տրախեոստոմիայի համար հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14) | Շինաներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 15) | Ֆիքսատորներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 16) | Լարաններ` տարբեր չափերի |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 17) | Ստերիլ վիրակապական նյութեր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 18) | Վերակենդանացման բժշկական հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 19) | Ինֆուզիոն բժշկական հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 20) | Տրանսպորտային ծալովի սայլակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 21) | Արհեստական շնչառական հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 22) | Էլեկտրական արտածծիչ պորտատիվ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 23) | Ջերմաչափ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 24) | Ստացիոնար և շարժական կապի միջոցներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 25) | Հոսանքավերափոխիչ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 26) | Ինհալացիոն անզգայացման սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 27) | Պուլսօքսիմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 28) | Մանկաբարձական հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 29) | Տրանսպորտային կարդիոմոնիթոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 30) | Արտաքին էլեկտրասնուցման համակարգ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 31) | Գազերի մատակարարման կենտրոնացված փականային համակարգ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 32) | Օդամուղ խողովակ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 33) | Հակաշոկային տարբեր չափերի պնևմատիկ հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 34) | Միզապարկի կաթետերիզացիայի հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 35) | Վենեսեկցիայի հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 36) | Երակային կաթետերիզացիայի հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| **10.** | Վերակենդանացման բրիգադը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 13, կետ 47.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ԲՐԻԳԱԴ |
| **11.** | Նորածինների վերակենդանացման բրիգադի բժշկական գործունեության համար առկա են հետևյալ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,հավելված N 13, կետ 47.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ընդհանուր նշանակության բժշկական հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Վերակենդանացման բժշկական հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Ինֆուզիոն բժշկական հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Վիրակապական հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Նորածինների տրանսպորտային ինկուբատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 6) | Տրանսպորտային սայլակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 7) | Տրանսպորտային ծալովի սայլակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 8) | Պատգարակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 9) | Շարժական էլեկտրածծիչ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10) | Թթվածնային բալոն |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 11) | Մոնիթոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 12) | Ինֆուզիոն պոմպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 13) | Հիդրոնիկ տաքացուցիչ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| **12.** | Նորածինների վերակենդանացման բրիգադը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 13, կետ 47.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՖԵԼԴՇԵՐԱԿԱՆ ԲՐԻԳԱԴ |
| **13.** | Ֆելդշերական բրիգադի բժշկական գործունեության համար առկա են հետևյալ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները (կիրառելի են շտապ օգնության կայաններում և ենթակայաններում` պացիենտիներ և դիակներ տեղափոխելու նպատակով, իսկ մարզերում` նաև համապատասխան ավագ բուժաշխատող չունենալու դեպքում). | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 13, կետ 47.5 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Հատուկ բժշկական սարքավորումների հավաքածու |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Կոշտ սայլակներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 3) | Ընդհանուր նշանակության բժշկական պայուսակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Վիրակապական պայուսակ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Պայուսակ` ծննդօգնության |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Փափուկ սայլակներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 7) | Ծալովի սայլակներ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 8) | Ծալովի պլաստիկ իմոբիլիզացիոն շինաների հավաքածու |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 9) | Դեֆիբրիլյատոր-մոնիթոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10) | Պացիենտի զննման թախտ (պրոցեդուրային) |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 11) | Շտատիվ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 12) | Թթվածնային ինհալյատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 13) | Տոնոմետր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 14) | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 15) | Ստացիոնար և շարժական կապի միջոցներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16) | Հոսանքավերափոխիչ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 17) | Շարժական ակումուլյատոր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| **14.** | Ֆելդշերական բրիգադը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 13, կետ 47.5 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲՐԻԳԱԴ |
| **15.** | Հոգեբուժական բրիգադի բժշկական գործունեության համար առկա են հետևյալ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 13, կետ 47.6 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Հատուկ բժշկական սարքավորումների հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Ընդհանուր նշանակության բժշկական պայուսակ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Վիրակապական պայուսակ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 4) | Ինֆուզիոն հավաքածու |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 5) | Սայլակներ՝ տարբեր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 6) | Ծալովի պլաստիկ իմոբիլիզացիոն շինաների հավաքածու |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 7) | Շարժական էլեկտրասրտագրիչ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 8) | Դեֆիբրիլյատոր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 9) | Պատգարակ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 10) | Թթվածնային ինհալյատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 11) | Շտատիվ |  |  |  |  | 0,25 | Դիտողական |  |
| 12) | Առաջին բուժօգնության պայուսակ (դեղորայք) |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 13) | Տոնոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 14) | Ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 15) | Ստացիոնար և շարժական կապի միջոցներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 16) | Հոսանքավերափոխիչ |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 17) | Շարժական ակումուլյատոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| **16.** | Հոգեբուժական բրիգադը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 13, կետ 47.6 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԱՐԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱԳՆԱ ԲՐԻԳԱԴ |
| **17.** | Հիվանդանոցների ընդունարանների և անհետաձգելի բուժօգնության բաժանմունքների արտագնա բրիգադի բժշկական գործունեության համար առկա են հետևյալ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 13, կետ 96.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Արհեստական շնչառության շարժական սարքեր. ընդմիջվող դրական ճնշմամբ արհեստական շնչառության, սինխրոնիզացված հարկադիր մեխանիկական շնչառության, շնչուղիներում մշտական դրական ճնշման, արտաշնչման վերջում դրական ճնշման աշխատանքային ռեժիմներով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 2) | Էլեկտրասրտագրման սարք |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 3) | Բազմաֆունկցիոնալ շարժական ոչ ինվազիվ հսկողության մոնիթորներ` ապահովված ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ, ԷԿԳ էլեկտրոդներով, ինչպես նաև վտանգի ահազանգման ձայնային և լուսային համակարգերով՝ պուլսօքսիմետրեր, պերիֆերիկ հեմոդինամիկ ցուցանիշներ` զարկերակային ճնշում (սիստոլիկ, դիաստոլիկ, միջին), էլեկտրակարդիոմոնիթորներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 4) | Զարկերակային ճնշումը չափող ձեռքի սարք` տոնոմետր և ստետոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Ջերմաչափեր |  |  |  |  | 0,5 | Դիտողական |  |
| 6) | Դեֆիբրիլյատոր` ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 7) | Գլյուկոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Ստրիպներ` արագ ախտորոշումն անցկացնելու համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 9) | Շնչուղիների անցանելիությունն ապահովելու և արհեստական շնչառությունն անցկացնելու համար անհրաժեշտ միջոցներ՝ քիթ-ըմպանային և բերան-ըմպանային օդամուղ փողերի հավաքածու, կոկորդային դիմակների հավաքածու, ներշնչա­փողային փողերի հավաքածու, համակցված փողեր, շնչական դիմակների հավաքածու, լարինգոսկոպ` տարբեր մեծության շեղբերով (մեծերի և մանկական) և ինքնուրույն էլեկտրասնուցմամբ, թթվածնի աղբյուր` խոնավացված թթվածին մատակարարելու և շնչական սարքին միացնելու համար, Ամբու պարկեր` մանկական ու մեծահասակների դիմակներով և թթվածնի աղբյուրի հետ միացման համակարգով, արհեստական շնչառության շարժական սարքին միացման խողովակներ, արտածծման սարք` բերանի խոռոչից և վերին շնչուղիներից ասպիրացիոն ծայրակներով |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 10) | Պարանոցի անշարժացման օձիքներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 11) | Վերջույթների, ողնաշարի անշարժացման վակուումային բեկակալներ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 12) | Հոսանքի աղբյուր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 13) | Պայուսակ` շտապ և անհետաձգելի օգնությանն անհրաժեշտ դեղերով` նարկոտիկ ցավազրկողներ, ատրոպին, կենտրոնական միոռելաքսանտներ, միոռելաքսանտներ, անոթալայնիչներ, ինսուլին, հիպոթենզիվներ, միզամուղներ, ադրենալին, նիտրոգլիցերին, հորմոնալ պրեպարատներ, լիդոկաին և ընթացիկ ծախսվող բժշկական նյութերով` ներարկիչներ` 5,10,20,50 մլ, ինսուլինային ներարկիչներ, երակային ձգալարան, բժշկական սպեղանի, միանգամյա օգտագործման սպիրտային գնդիկներ, միզային կաթետերներ ու մեզընդունիչներ, քիթ-ստամոքսային և բերան-ստամոքսային զոնդեր, թոքամզի խոռոչի դրենավորման դրենաժներ այլն |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 14) | Ն/ե ինֆուզիայի միջոցներ՝ ն/ե ներմուծման համակարգեր, ն/ե կաթետերներ, կրիստալոիդներ (ֆիզ. լուծույթ, Ռինգերի լուծույթ), կոլոիդներ (դեքստրաններ, ժելատինի կամ հիդրոքսի-էթիլ-օսլայի լուծույթներ), գլյուկոզայի և նատրիումի քլորիդի հիպերտոնիկ լուծույթներ |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 15) | Էլեկտրապերֆուզորներ` ավտոնոմ էլեկտրասնուցմամբ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 16) | Ինֆուզիոն և տրանսֆուզիոն թերապիայի իրականացման պոմպեր |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 17) | Վիրաբուժական գործիքների հավաքածու և վիրաբուժական կարանյութեր |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 18) | Վիրակապանյութեր և անտիսեպտիկ լուծույթներ (մանրէազերծված բինտեր, անձեռոցիկներ, բետադինի, բժշկ. սպիրտի, յոդի լուծույթներ և այլն) |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 19) | Մեխանիկական արտածծիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 20) | Շարժական թթվածնի բալոններ` իրենց ռեդուկտորներով |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 21) | Փողրակների հավաքածու` շարժական արհեստական շնչառության սարքը թթվածնի բալոնին միացման համար |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 22) | Թթվածնի խոնավացուցիչներ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 23) | Արտագնա բրիգադի տրանսպորտային միջոցը (ավտոմեքենա, ուղղաթիռ, ինքնաթիռ) ապահովված է էլեկտրացանցով, պացիենտի ֆիքսման հարմարանք ունեցող տրանսպորտային սայլակով, կապի միջոցներով, իսկ ավտոմեքենան` նաև լուսա- և ձայնաազդանշանային համակարգերով |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| **18.** | Հիվանդանոցների ընդունարանների և անհետաձգելի բուժօգնության բաժանմունքների արտագնա բրիգադը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 13, կետ 96.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատողներ` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| ՆՈՐԱԾՆԱՅԻՆ ՇՏԱՊ ԵՎ ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ և ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԱՐՏԱԳՆԱ ԲՐԻԳԱԴ |
| **19.** | Նորածնային շտապ և անհետաձգելի բժշկական օգնության և սպասարկման արտագնա բրիգադի բժշկական գործունեության համար առկա են հետևյալ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N 13, կետ 96.3 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Բժշկական թթվածնի ստացիոնար բալոն |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 2) | Թթվածնի ծավալաչափ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 3) | Թթվածնի խոնավացուցիչ |  |  |  |  | 1 | Դիտողական |  |
| 4) | Նորածնային ամբուի պարկ` դիմակներով |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 5) | Տրանսպորտային արհեստական շնչառության սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 6) | Տրանսպորտային կյուվեզ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 7) | Տրանսպորտային մոնիթոր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 8) | Լարինգոսկոպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 9) | Արտածծիչ սարք |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 10) | Գլյուկոմետր |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| 11) | Ընդհանուր նշանակության բժշկական հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 12) | Վերակենդանացման բժշկական հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 13) | Ինֆուզիոն բժշկական հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 14) | Վիրակապական հավաքածու |  |  |  |  | 3 | Դիտողական |  |
| 15) | Ինֆուզիոն պոմպ |  |  |  |  | 2 | Դիտողական |  |
| **20.** | Նորածնային շտապ և անհետաձգելի բժշկական օգնության և սպասարկման արտագնա բրիգադը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,հավելված N 13, կետ 96.3 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող` համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| **21.** | Շտապ բժշկական օգնության ծառայությունն իրականացնում է վարորդի սթափության վիճակի զննություն (ալկոհոլային հարբածության փորձաքննություն)` իրավապահ մարմնի որոշման հիման վրա, բժշկական կազմակերպության տնօրենի հրամանով ալկոհոլային հարբածության փորձաքննության իրականացման պատասխանատու նշանակված բժշկի կողմից` ինչպես աշխատանքային օրերին` աշխատանքային ժամից դուրս, այնպես և հանգստյան, հիշատակի և տոնական օրերին` շուրջօրյա | Առողջապահության նախարարի 2022 թվականի մայիսի 10-ի N 27-Ն հրաման, հավելված, կետ 15, Կառավարության 2009 թվականի մարտի 19-ի N 277-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 3 |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| **22.** | Շտապ բժշկական օգնության ծառայության կողմից լրացվում, վարվում և շրջանառվում է սահմանված ձևաչափին համապատասխան վարորդի սթափու­թյան վիճակի զննության արձանագրության ձև | Կառավարության 2009 թվականի մարտի 19-ի N 277-Ն որոշում, հավելված N 1, հավելված N 2, Ձև |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| **23.** | Շտապ բժշկական օգնության ծառայության կողմից լրացվում, վարվում և շրջանառվում է սահմանված ձևաչափին համապատասխան վարորդի սթափության վիճակի զննության գրանցման մատյանի ձև | Կառավարության 2009 թվականի մարտի 19-ի N 277-Ն որոշում, հավելված N 1,հավելված N 3, Ձև |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային |  |
| **24.** | Շտապ բժշկական օգնության ծառայությունը պացիենտներին հոսպիտալացնելիս առաջնորդվում է. | Առողջապահության նախարարի 2022 թվականի մայիսի 10-ի N 27-Ն հրաման, հավելված, կետ 16, ենթակետեր 1, 2, 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Կանչի վայրին ամենամոտ գտնվող հիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպության (ծառայության) առկայությամբ |  |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Հիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունում` վերակենդանացման ծառայության առկայությամբ |  |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| 3) | Հիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների` տվյալ պրոֆիլի բաժանմունքի առկայությամբ |  |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| **25.** | Շտապ բժշկական օգնության կանչի ընթացքում (կանչ ստանալու պահից մինչև կանչի ավարտը) լրացվում, վարվում և շրջանառվում է սահմանված ձևաչափին համապատասխան «Շտապ և անհետաձգելի բժշկական օգնության կանչի թերթիկ» | Առողջապահության նախարարի 2022 թվականի մայիսի 10-ի N 27-Ն հրաման, հավելված, Ձև 1, գլուխ 7 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| **26.** | Եթե կանչը ավարտվում է պացիենտի հոսպիտալացմամբ կանչ սպասարկող շտապ բժշկական օգնության բրիգադի բժշկի կողմից լրացվում, վարվում և շրջանառվում է սահմանված ձևաչափին համապատասխան ուղեկցող թերթիկ (թերթիկի առաջին մասը) | Առողջապահության նախարարի 2022 թվականի մայիսի 10-ի N 27-Ն հրաման, հավելված, Ձև 3, գլուխներ 1, 2 և 7 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |
| **27.** | Արագ արձագանքման ծառայության կանչի ընթացքում լրացվում վարվում և շրջանառվում է սահմանված ձևաչափին համապատասխան սանավիայի թերթիկ։ | Առողջապահության նախարարի 2022 թվականի մայիսի 10-ի N 27-Ն հրաման, հավելված, Ձև 4, գլուխ 3 |  |  |  | 1 | Փաստաթղթային |  |

1. **ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ**

1. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինը վերոնշյալ ստուգաթերթով իրականացնում է վերահսկողություն և՛ պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով, և՛ վճարովի բժշկական օգնություն ու սպասարկում իրականացնելու դեպքերում։

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **«Այո»-առկա է, համապատասխանում է նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, պահպանված են նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները** |  **V** |  |  |
| **2.** | **«Ոչ»-բացակայում է, չի համապատասխանում, չի բավարարում նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, առկա են խախտումներ** |  | **V** |  |
| **3.** | **«Չ/պ»-չի պահանջվում** |  |  | **V** |

1. **ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ**
2. **Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա՝**
3. «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՕ-42 օրենք.
4. Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում.
5. Կառավարության 2009 թվականի մարտի 19-ի N 277-Ն որոշում.
6. Առողջապահության նախարարի 2022 թվականի մայիսի 10-ի N 27-Ն հրաման:

 Տեսչական մարմնի ծառայող \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Տնտեսավարող \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ստորագրությունը) (ստորագրությունը)